## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI con ID: 345713
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | OTROS.OBRas provisionales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | PRELIMINARES.Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 180 |  | 0
3 | 72131601-003 | CIMENTACIÓN.Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones. | Metros cúbicos | 26 |  | 0
4 | 72131601-003 | CIMENTACIÓN.Viga de fundación 0.3Om x 0.30m | Metro lineal | 80 |  | 0
5 | 72131601-003 | CIMENTACIÓN.Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m. | Metro lineal | 54 |  | 0
6 | 72131601-003 | CIMENTACIÓN.Viga cadena de HºAº altura de losa. | Metro lineal | 82 |  | 0
7 | 72131601-003 | CIMENTACIÓN.Losas de HºAº. | Metros cúbicos | 3 |  | 0
8 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm | Metros cuadrados | 25 |  | 0
9 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS. mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galería exterior (Frente) | Metros cuadrados | 4,2 |  | #VALUE!
10 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras. | Metros cuadrados | 168 |  | 0
11 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común interior | Metros cuadrados | 236 |  | 0
12 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio | Metros cuadrados | 84 |  | 0
13 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle). | Metro lineal | 67,5 |  | #VALUE!
14 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle). | Metro lineal | 60 |  | 0
15 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano). | Metro lineal | 5,6 |  | #VALUE!
16 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior). | Metro lineal | 3,5 |  | #VALUE!
17 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA Y MUROS.Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle). | Metro lineal | 9 |  | 0
18 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en L (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 60 |  | 0
19 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 68 |  | 0
20 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 50 |  | 0
21 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Carpeta de regularización sobre estructura HºAº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro. | Metros cuadrados | 28 |  | 0
22 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm | Metros cuadrados | 36 |  | 0
23 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas. | Metros cuadrados | 28 |  | 0
24 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA.Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura. | Metros cuadrados | 36 |  | 0
25 | 72131601-006 | DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo) | Metro lineal | 60 |  | 0
26 | 72131601-006 | DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. | Metro lineal | 68 |  | 0
27 | 72131601-006 | DINTELES.Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto. | Metro lineal | 15 |  | 0
28 | 72131601-006 | DINTELES.Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles. | Metro lineal | 60 |  | 0
29 | 72131601-009 | CONTRAPISOS.Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos). | Metros cuadrados | 153 |  | 0
30 | 72131601-008 | REVOQUES.Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 182 |  | 0
31 | 72131601-008 | REVOQUES.Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette | Metros cuadrados | 54 |  | 0
32 | 72131601-008 | REVOQUES.Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -. | Metros cuadrados | 140 |  | 0
33 | 72131601-008 | REVOQUES.Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 142 |  | 0
34 | 72131601-008 | REVOQUES.Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 30 |  | 0
35 | 72131601-008 | .Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | Metro lineal | 24 |  | 0
36 | 72131601-007 | TECHOS.Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. | Metros cuadrados | 158 |  | 0
37 | 72131601-007 | TECHOS.Tapa cumbrera y gaveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache | Metro lineal | 40 |  | 0
38 | 72131601-007 | CIELORRASOS.En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. | Metros cuadrados | 133 |  | 0
39 | 72131601-007 | CIELORRASOS.En placas de yeso a junta tomada con bañas perimetrales en baños | Metros cuadrados | 7,7 |  | #VALUE!
40 | 72131601-008 | REVESTIDOS.Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm. | Metros cuadrados | 22 |  | 0
41 | 72131601-008 | REVESTIDOS.Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal. | Metros cuadrados | 15,8 |  | #VALUE!
42 | 72131601-008 | REVESTIDOS.Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema. | Metros cuadrados | 54 |  | 0
43 | 72131601-008 | REVESTIDOS.Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios. | Metro lineal | 17 |  | 0
44 | 72131601-009 | PISOS.Carpeta alisada para asiento piso porcelanato | Metros cuadrados | 153 |  | 0
45 | 72131601-009 | PISOS.De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir | Metros cuadrados | 153 |  | 0
46 | 72131601-009 | PISOS.Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas | Metro lineal | 5,4 |  | #VALUE!
47 | 72131601-009 | PISOS.Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal | Metro lineal | 9,1 |  | #VALUE!
48 | 72131601-009 | ZOCALOS.De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir. | Metro lineal | 62 |  | 0
49 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
50 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario familiar hasta el registro más cercano. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
51 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario público hasta el registro más cercano. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
52 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En pileta kitchenette hasta el registro más cercano | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial.Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm | Unidad | 4 |  | 0
54 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial.Bajadas caño PVC tipo R de 100mm incluye curva de 90° de radio largo. | Metro lineal | 24 |  | 0
55 | 72131601-011 | Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro máspróximo (largo aproximado 6 metros) | Unidad | 4 |  | 0
56 | 72131601-011 | Agua corriente En sanitario funcionarios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
57 | 72131601-011 | Agua corriente En sanitario familiar. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
58 | 72131601-011 | Agua corriente En sanitario publico. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
59 | 72131601-011 | Agua corriente En pileta kitchenette. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
60 | 47131711-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
61 | 47131711-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared - | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
62 | 47131711-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálico adosado a pared , | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
63 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
64 | 56101812-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno. | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
66 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Luces incluye llaves interruptores | Unidad | 30 |  | 0
67 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas comunes incluye placas completas | Unidad | 20 |  | 0
68 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas | Unidad | 3 |  | 0
69 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas tomas de AA (monofásicas) | Unidad | 4 |  | 0
70 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas seca manos eléctrico. | Unidad | 3 |  | 0
71 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas para teléfono | Unidad | 3 |  | 0
72 | 40101701-002 | Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU | Unidad | 4 |  | 0
73 | 40101701-002 | Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
74 | 47131707-001 | Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W. | Unidad | 3 |  | 0
75 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
76 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp. | Unidad | 1 |  | 0
77 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp. | Unidad | 19 |  | 0
78 | 72131601-001 | Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente | Unidad | 25 |  | 0
80 | 72131601-001 | Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 9w bajo consumo. | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72131601-001 | Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA | Unidad | 8 |  | 0
82 | 72131601-001 | Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección. | Metro lineal | 38 |  | 0
83 | 72131601-010 | CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3). | Unidad | 2 |  | 0
84 | 72131601-010 | CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4). | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-010 | CARPINTERIA DE MADERA.Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce. | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA.Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1). | Unidad | 1 |  | 0
87 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA..Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. ( Ver detalle P2). | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA..Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1). | Unidad | 3 |  | 0
89 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA..Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2). | Unidad | 4 |  | 0
90 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA.Ventana - V3 - 1,20mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3). | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA.Ventana - V4 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80) | Unidad | 2 |  | 0
92 | 72131601-012 | PINTURA.Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 200 |  | 0
93 | 72131601-012 | PINTURA.Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico. | Metros cuadrados | 84 |  | 0
94 | 72131601-012 | PINTURA.Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 22 |  | 0
95 | 72131601-012 | PINTURA.De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico. | Metros cuadrados | 30 |  | 0
96 | 72131601-012 | PINTURA.Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico. | Metros cuadrados | 182 |  | 0
97 | 72131601-012 | PINTURA.De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA. | Metros cuadrados | 182 |  | 0
98 | 72131601-012 | PINTURA.De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos | Metros cuadrados | 10 |  | 0
99 | 72131601-005 | MAMPARAS.Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | Metros cuadrados | 71 |  | 0
100 | 72131601-005 | MAMPARAS.Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-. | Unidad | 12 |  | 0
101 | 56101703-008 | MAMPARAS.Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle) | Unidad | 2 |  | 0
102 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
103 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios | Unidad | 1 |  | 0
104 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - UPS para Panel Central Control de Alarma contra Incendios de 1000w | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso | Unidad | 2 |  | 0
106 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor. | Unidad | 8 |  | 0
107 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios | Unidad | 1 |  | 0
108 | 46191608-9997 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg. | Unidad | 2 |  | 0
109 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia. | Unidad | 5 |  | 0
110 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual, incluye pulsador manual. | Unidad | 2 |  | 0
111 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
112 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - UPS para Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para control de siniestro. | Unidad | 1 |  | 0
115 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de detección de movimientos. | Unidad | 4 |  | 0
116 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puerta y ventanas. | Unidad | 17 |  | 0
117 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración) | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Manijones para acceso principal - según diseño. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
119 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 5 |  | 0
120 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 10 |  | 0
123 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 1,50mx0,25m interior colgante | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72131601-001 | VARIOS.Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72131601-001 | TRABAJOS PRELIMINARES.Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 1.100 |  | 0
126 | 72131601-001 | MOVIMIENTO DE SUELO.Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 400 |  | 0
127 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,2 |  | #VALUE!
128 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6 | Metros cúbicos | 5,2 |  | #VALUE!
129 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Muro armado de nivelación de 0,30 para base , 3 hiladas. 2?8mm | Metros cuadrados | 30 |  | 0
130 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico | Metro lineal | 102 |  | 0
131 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico | Metros cuadrados | 92 |  | 0
132 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir | Unidad | 54 |  | 0
133 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2 | Metros cuadrados | 204 |  | 0
134 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido. | Metro lineal | 306 |  | 0
135 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste. | Metro lineal | 306 |  | 0
136 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15 | Unidad | 1 |  | 0
137 | 72131601-001 | CERCADO PERIMETRAL.Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico) | Unidad | 1 |  | 0
138 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Movimiento de suelo y nivelación. | Metros cuadrados | 390 |  | 0
139 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris. | Metros cuadrados | 11 |  | 0
140 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 230 |  | 0
141 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento | Metros cuadrados | 120 |  | 0
142 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 386 |  | 0
143 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm | Metro lineal | 225 |  | 0
144 | 72131601-001 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Diseño de símbolo en piso de acceso. Piedra granito natural Colores a definir | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
145 | 72131601-001 | INSTALACIONES -Agua corriente.Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4 tipo exclusa o media vuelta metálica cromada | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
146 | 72131601-001 | INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 3/4 | Metro lineal | 37,2 |  | #VALUE!
147 | 72131601-001 | INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 1/2 | Metro lineal | 4 |  | 0
148 | 72131601-001 | INSTALACIONES -Agua corriente.Canilla de patio cromado de 1/2 con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2 cromado | Unidad | 2 |  | 0
149 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 100mm | Metro lineal | 12,9 |  | #VALUE!
150 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 75mm | Metro lineal | 8 |  | 0
151 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 50mm | Metro lineal | 3 |  | 0
152 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 40mm. | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
153 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40. | Unidad | 2 |  | 0
154 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra | Unidad | 1 |  | 0
155 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal.Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra | Unidad | 1 |  | 0
156 | 72131601-001 | Desagüe Pluvial.Caño desagüe PVC blanco de 100mm | Metro lineal | 140 |  | 0
157 | 72131601-001 | Desagüe Pluvial.Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal | Unidad | 4 |  | 0
158 | 72131601-001 | Desagüe Pluvial.Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm. | Unidad | 11 |  | 0
159 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3 galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
160 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.AcometidaTelefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero . | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
161 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio. | Unidad Medida Global | 17 |  | 0
162 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
163 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Provision e instalacion de Fotocelulas 10A. | Unidad | 12 |  | 0
164 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Registroelectrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A° | Unidad | 26 |  | 0
165 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica.Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
166 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación.FarolaTrail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3 de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE | Unidad | 13 |  | 0
167 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación.Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m. | Unidad | 2 |  | 0
168 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada | Unidad | 4 |  | 0
169 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño | Unidad | 8 |  | 0
170 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación.Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72131601-001 | CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja | Metros cuadrados | 6 |  | 0
172 | 72131601-001 | CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
173 | 72131601-001 | CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle | Metros cuadrados | 13,7 |  | #VALUE!
174 | 72131601-001 | CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente | Metros cuadrados | 21,7 |  | #VALUE!
175 | 72131601-001 | CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Reja de protección para reflector del mástil | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72131601-001 | PERGOLADOS.Base de HormigonCiclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado | Metros cúbicos | 3 |  | 0
177 | 72131601-001 | PERGOLADOS.Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m | Unidad | 6 |  | 0
178 | 72131601-001 | PERGOLADOS.Revestimiento de Piedras | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
179 | 72131601-001 | PERGOLADOS.Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
180 | 72131601-001 | PERGOLADOS.PergoladoMetalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica | Metros cuadrados | 30 |  | 0
181 | 72131601-001 | BARANDA DISCAPACITADOS.Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles | Metro lineal | 10,4 |  | #VALUE!
182 | 72131601-001 | BARANDA DISCAPACITADOS.Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua. | Metros cuadrados | 21 |  | 0
183 | 72131601-001 | MÁSTIL.Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m | Metros cúbicos | 0,44 |  | #VALUE!
184 | 72131601-001 | MÁSTIL.Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3 , altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. | Unidad | 2 |  | 0
185 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético. | Metros cuadrados | 88 |  | 0
186 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación. | Metros cuadrados | 6 |  | 0
187 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm | Metros cuadrados | 20 |  | 0
188 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior | Metros cuadrados | 40 |  | 0
189 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca. | Metros cuadrados | 15 |  | 0
190 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico. | Metros cuadrados | 88 |  | 0
191 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico | Metros cuadrados | 88 |  | 0
192 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de pasto sintético. | Metros cuadrados | 88 |  | 0
193 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro. | Metros cuadrados | 52 |  | 0
194 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
195 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles. | Unidad | 2 |  | 0
196 | 72131601-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles. | Unidad | 2 |  | 0
197 | 72131601-001 | JARDINERIA.Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. | Metros cuadrados | 496 |  | 0
198 | 72131601-001 | JARDINERIA.Cultivo de pasto natural tipo cabaju dispuesto en panes | Metros cuadrados | 496 |  | 0
199 | 72131601-001 | JARDINERIA.Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
200 | 72131601-001 | JARDINERIA.Planteronesceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo. | Unidad | 4 |  | 0
201 | 72131601-001 | JARDINERIA.Plantación de árboles nativos | Unidad | 2 |  | 0
202 | 72131601-001 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
203 | 72131601-001 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
204 | 72131601-001 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
205 | 72131601-001 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
206 | 72131601-001 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle | Unidad | 2 |  | 0
207 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) | Unidad | 5 |  | 0
208 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel modulo auto portante, medidas interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
209 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios | Unidad | 1 |  | 0
210 | 55121727-9999 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
211 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS) | Unidad | 1 |  | 0
212 | 72131601-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
213 | 56101504-001 | OTROS.Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano. | Unidad | 4 |  | 0
214 | 72131601-001 | OTROS.Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano. | Unidad | 1 |  | 0
215 | 72131601-001 | OTROS.Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial. | Unidad | 3 |  | 0
216 | 72131601-001 | OTROS.Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]