## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES con ID: 345999
LOTE NRO: 1
Mantenimiento PREVENTIVO de generador electrico, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-004 | Mantenimiento Preventivo SEMESTRAL de los GENERADORES | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
2 | 81141804-004 | Mantenimiento Preventivo ANUAL de los GENERADORES | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento PREVENTIVO de generador electrico, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-004 | Provisión y Colocación Aceite 15 W40 | Litros | UNIDAD | 1
2 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Refrigerante | Litros | UNIDAD | 1
3 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Calentador de Camisa | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Medidor de Nivel de Combustible | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de kit de Gomas, abrazadera y elementos menores (tornillos, tuercas, arandelas planas, arandelas de presión, remache, cintillo, pegamento, etc.) | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Kit de materiales y reparacion de aislación acustica. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
7 | 81141804-004 | Reparación y/o Mantenimiento de alternador cargador de batería | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 81141804-004 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 81141804-004 | Traslado e instalación de generador provisorio (por día) | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 81141804-004 | Mantenimiento de motor electrico de forzador | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 81141804-004 | Limpieza y Mantenimiento de radiador de agua | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 81141804-004 | Provisión y cambio de mangueras del sistema de alimentación de combustible - incluído abrazaderas | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 81141804-004 | Provisión y cambio de mangueras del sistema de refrigeración - incluido abrazaderas | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Batería 12 VCC 150 A/h | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 81141804-004 | Provisión y Colocación de Batería 12 VCC 90 A/h | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 81141804-004 | Reparación de Motor Electrico de forzador | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento CORRECTIVO de generadores electricos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 350 KVa | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision y Colocacion Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision y Colocacion de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision y Colocacion de Correa de Distribucion | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision y Colocacion de Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision y Colocacion de Cargador de Bateria 24 VCC | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provision y Colocacion de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provision y Colocacion de Alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Provision y Colocacion de Solenoide de arranque-parada | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provision y Colocacion de Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provision y Colocacion de Pickup Magnetic | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Provision y Colocacion de Electrovalvula para estrangulacion de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Provision y colocacion de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Provision y colocacion de solenoide de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | Reparacion y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
2 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 230/250 KVa | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision y Colocacion Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision y Colocacion de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision y Colocacion de Correa | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision y Colocacion de Alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provision y Colocacion de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Mantenimiento del conjunto picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provision y colocacion de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Reparacion y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
3 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 200 KVa | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision y Colocacion Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision y Colocacion de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision y Colocacion de Correa unica de distribucion, incluyendo polea loca y tensor | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision y Colocacion de Alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provision y Colocacion de Electrovalvula para estrangulacion de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Reparacion y/o Mantenimiento de alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provision y colocacion de bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provision y colocacion de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Cambio de radiador de radiador | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Reparacion y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
4 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 137 KVa | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision y Colocacion Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision y Colocacion de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision y Colocacion de Correa | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision y Colocacion de Alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provision y Colocacion de Electrovalvula para estrangulacion de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Mantenimiento de alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provision y colocacion de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Reparacion y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
5 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 500 KVa | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision y Colocacion Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision y Colocacion de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision y Colocacion de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision y Colocacion de Correa | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision y Colocacion de Calentador de Camisa | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision y Colocacion de Alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provision y Colocacion de Bulbo de presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Provision y Colocacion de Electrovalvula para estrangulacion de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento de alternador cargador de bateria | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provision y Cambio de Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Escaneo computarizado de motor | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Reparacion y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]