## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TRANSFORMADORES con ID: 346459
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 72102201-006 | Cambio filtros de aceite | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 72102201-006 | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 72102201-006 | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7 | 72102201-006 | Aditivo para refrigerante (Radiador) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8 | 72102201-006 | Pruebas mecánicas de funcionamiento del motor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9 | 72102201-006 | Verificacion del estado de las baterias (Reemplazo de ser necesario) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10 | 72102201-006 | Realizar pruebas de carga y descargas de las baterias | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11 | 72102201-006 | Verificar funcionamiento del precalentamiento | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12 | 72102201-006 | Sistema de arranque y parada electrico | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13 | 72102201-006 | Soplado del estator rotor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14 | 72102201-006 | Limpieza de bornes y reapriete del mismo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15 | 72102201-006 | Verificar y reajustar los bornes de conexiones de potencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16 | 72102201-006 | Pruebas de arranque y parada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17 | 72102201-006 | Verificación de niveles de tensión, corriente y frecuencia en vacio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18 | 72102201-006 | Verificación de niveles de tensión, corriente, frecuencia y potencia en condiciones de carga. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19 | 72102201-006 | Levantamiento de curvas de carga | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20 | 72102201-006 | Verificacion de los cableados de mando y fuerza | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21 | 72102201-006 | Limnpieza de los componentes de mando y reapriete de borneras | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22 | 72102201-006 | Pruebas de funcionamiento eléctrico con carga y en vacío del sistema de trasferencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]