## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE YATYTAY.- con ID: 347578
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE YATYTAY.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro). | Metros cuadrados | 1.303 |  | 0
1.2 |  | Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
2 | 72131601-002 | Instalaciones provisorias | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.2 |  | Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.3 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). | Unidad | 1 |  | 0
2.4 |  | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 1.303 |  | 0
2.5 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 175 |  | 0
2.6 |  | Excavación para cimentaciones. | Metros cúbicos | 271,63 |  | #VALUE!
3 | 72131601-004 | Fundaciones y Estructura de Hormigón Armado | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Zapatas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 62,78 |  | #VALUE!
3.2 |  | Vigas de Fundación | Metros cúbicos | 31,14 |  | #VALUE!
3.3 |  | Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m | Metros cúbicos | 19,89 |  | #VALUE!
3.4 |  | Dado de piedra bruta | Metros cúbicos | 28,8 |  | #VALUE!
3.5 |  | Pilares y Columnas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 57,5 |  | #VALUE!
3.6 |  | Viga intermedia | Metros cúbicos | 17,96 |  | #VALUE!
3.7 |  | Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo | Metros cúbicos | 9,42 |  | #VALUE!
3.8 |  | Losa aligerada incluye viguetas de H° A° y bloque de isopor | Metros cuadrados | 159,82 |  | #VALUE!
3.9 |  | Gradería de H° A° | Metros cúbicos | 67,8 |  | #VALUE!
3.10 |  | Escaleras de H° A° | Metros cúbicos | 9,71 |  | #VALUE!
3.11 |  | Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero. | Metros cuadrados | 999,74 |  | #VALUE!
4 | 72131601-007 | Techo | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera | Metros cuadrados | 1.343 |  | 0
4.2 |  | Cenefa de chapas y estructura met. plegadas | Metros cuadrados | 201,6 |  | #VALUE!
5 | 72131601-001 | Relleno | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Relleno y compactación, c/arena gorda existente | Metros cúbicos | 960 |  | 0
6 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillo | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Nivelación de 0.30 común | Metros cuadrados | 90 |  | 0
6.2 |  | Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas ) | Metros cuadrados | 536,8 |  | #VALUE!
6.3 |  | Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto) | Metros cuadrados | 1.290,41 |  | #VALUE!
6.4 |  | Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 | Metro lineal | 102,2 |  | #VALUE!
6.5 |  | Envarillado sobre abertura 2 Ø 8 | Metro lineal | 58,1 |  | #VALUE!
7 | 72131601-999 | Dintel de HºAº | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Para mampostería de 0.15 | Metro lineal | 6 |  | 0
8 | 72131601-006 | Aislación de pared | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Horizontal, c/aislante y asfalto líquido | Metros cuadrados | 137 |  | 0
8.2 |  | Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido | Metros cuadrados | 112 |  | 0
9 | 72131601-005 | Drenaje y Desagüe Pluvial | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts. | Metro lineal | 125 |  | 0
9.2 |  | Rejillas de piso abierto 40x40 | Unidad | 4 |  | 0
9.3 |  | Rejillas de piso cerrado 40x40 | Unidad | 8 |  | 0
9.4 |  | Canaletas aéreas, chapa 26 | Metro lineal | 84,8 |  | #VALUE!
9.5 |  | Caño de bajada, chapa 26 | Metro lineal | 115 |  | 0
10 | 72131601-009 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Contrapiso de Hº simple 8cm | Metros cuadrados | 183,39 |  | #VALUE!
10.2 |  | Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm | Metros cuadrados | 182,39 |  | #VALUE!
10.3 |  | Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario | Metros cuadrados | 182,39 |  | #VALUE!
10.4 |  | Junta de dilatación c/masilla acrílica- 6.00x5.00 | Metros cuadrados | 182,39 |  | #VALUE!
10.5 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 69,12 |  | #VALUE!
11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos | Unidad | 1 |  | 0
11.2 |  | P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria | Unidad | 1 |  | 0
11.3 |  | P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia | Unidad | 2 |  | 0
11.4 |  | P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal | Unidad | 2 |  | 0
11.5 |  | P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano | Unidad | 1 |  | 0
11.6 |  | V1 - Ventana intermedia vidrio blindex | Unidad | 16 |  | 0
11.7 |  | V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm) | Unidad | 12 |  | 0
12 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano | Unidad | 2 |  | 0
12.2 |  | P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito | Unidad | 2 |  | 0
12.3 |  | P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano | Unidad | 14 |  | 0
12.4 |  | P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano | Unidad | 15 |  | 0
13 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Toma corriente universal | Unidad | 103 |  | 0
13.2 |  | Tomas c/circuito directo | Unidad | 2 |  | 0
13.3 |  | Puntos | Unidad | 21 |  | 0
13.4 |  | Panel led Adosados interiores 18W | Unidad | 43 |  | 0
13.5 |  | Luminaria con foco led adosada al techo 20 W | Unidad | 5 |  | 0
13.6 |  | Reflector led interperie adosado a la pared 20 W | Unidad | 13 |  | 0
13.7 |  | Reflector led interperie adosado a la pared 15 W | Unidad | 5 |  | 0
13.8 |  | Luminaria con foco led adosada al techo 35 W | Unidad | 4 |  | 0
13.9 |  | Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W | Unidad | 9 |  | 0
13.10 |  | Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenairo) | Unidad | 4 |  | 0
13.11 |  | Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista) | Unidad | 28 |  | 0
13.12 |  | Ducha calefón | Unidad | 10 |  | 0
13.13 |  | Motobomba 1 HP - Instalado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.14 |  | Aire Acondicionado tipo split 12000 btu | Unidad | 2 |  | 0
13.15 |  | Acometida Trifásica - cables de 35 mm | Metro lineal | 110 |  | 0
13.16 |  | Tablero General | Unidad | 1 |  | 0
13.17 |  | Tablero Seccional | Unidad | 4 |  | 0
13.18 |  | Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.19 |  | Generador electrico 10kva incluye instalacioness y caseta para su colocacion. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14 | 72131601-011 | Instalación Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Acometida subterránea 4P de 3/4" | Metro lineal | 25 |  | 0
14.2 |  | Distribucion subterránea 4P de 3/4" | Metro lineal | 69 |  | 0
14.3 |  | Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.4 |  | Caños pvc de 1/2" | Metro lineal | 145 |  | 0
14.5 |  | Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina | Unidad | 1 |  | 0
14.6 |  | Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors | Unidad | 5 |  | 0
14.7 |  | Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas. | Unidad | 9 |  | 0
14.8 |  | Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas. | Unidad | 33 |  | 0
14.9 |  | Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico | Unidad | 4 |  | 0
14.10 |  | Instalación de agua cte., baños y vestuarios | Unidad | 31 |  | 0
15 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo) | Metro lineal | 140 |  | 0
15.2 |  | Caños pvc 50 mm. | Metro lineal | 25 |  | 0
15.3 |  | Caños pvc 40 mm. | Metro lineal | 60 |  | 0
15.4 |  | R.P.S. 15x15 | Unidad | 18 |  | 0
15.5 |  | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
15.6 |  | C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80 | Unidad | 10 |  | 0
15.7 |  | Cámara séptica, c/tapa de HºAº | Unidad | 1 |  | 0
15.8 |  | Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios | Unidad | 11 |  | 0
15.9 |  | Mesada con doble bacha | Unidad | 2 |  | 0
15.10 |  | Lavatorio p/ mano sanitarios | Unidad | 5 |  | 0
15.11 |  | Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo | Unidad | 11 |  | 0
15.12 |  | Construcción de Pozo Absorbente Ver plano | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario ) | Metros cuadrados | 665,83 |  | #VALUE!
16.2 |  | De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento) | Metros cuadrados | 170 |  | 0
16.3 |  | De losas | Metros cuadrados | 159,82 |  | #VALUE!
16.4 |  | De pilares, vigas | Metros cuadrados | 401,5 |  | #VALUE!
16.5 |  | De gradería, escaleras , y muros de gradas | Metros cuadrados | 315,31 |  | #VALUE!
16.6 |  | De pared, y vigas en Acceso | Metros cuadrados | 34,4 |  | #VALUE!
16.7 |  | De pared, exterior | Metros cuadrados | 100,4 |  | #VALUE!
17 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario ) | Metros cuadrados | 420,83 |  | #VALUE!
17.2 |  | De pilares y vigas, al látex | Metros cuadrados | 401,5 |  | #VALUE!
17.3 |  | De pared vista, a silicona | Metros cuadrados | 1.815 |  | 0
17.4 |  | De aberturas, sintética | Metros cuadrados | 180 |  | 0
17.5 |  | De cenefas, sintética | Metros cuadrados | 201,6 |  | #VALUE!
17.6 |  | De pared, y vigas en Acceso | Metros cuadrados | 34,4 |  | #VALUE!
17.7 |  | De pared, exterior | Metros cuadrados | 100,4 |  | #VALUE!
17.8 |  | Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi epoxi | Metros cuadrados | 825 |  | 0
18 | 72131601-002 | Revestimientos | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Azulejado de baños, boxes y cantina | Metros cuadrados | 245 |  | 0
19 | 72131601-002 | Vidrios | Unidad | 1 |  | 0
19.1 |  | Vidrios transparentes, dobles 3 + 3 mm. Con malla | Metros cuadrados | 20 |  | 0
19.2 |  | Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1 | Metros cuadrados | 10 |  | 0
20 | 72131601-998 | Equipamientos | Unidad | 1 |  | 0
20.1 |  | Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00 | Unidad | 2 |  | 0
20.2 |  | Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca" | Unidad | 2 |  | 0
20.3 |  | Red de nylon p/arcos | Unidad | 2 |  | 0
20.4 |  | Red de nylon p/volleybol | Unidad | 2 |  | 0
20.5 |  | Red nylon protect., colgante - c/acces.(poleas) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.6 |  | Mesada de cantina terminacion granito y rejas plegables | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.7 |  | Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.8 |  | Letra corporeas dimensiones 0.35 x 0.50 color blanco con luz led | Unidad | 31 |  | 0
20.9 |  | Placa fundacional en bronce | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72131601-004 | Obras exteriores | Unidad | 1 |  | 0
21.1 |  | Relleno y compactación, área piso exterior | Metros cúbicos | 77 |  | 0
21.2 |  | Piso de Hº Aº . Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diametro cada 15-20 e ambas direcciones, alisado con elicoptero -acceso | Metros cuadrados | 111,5 |  | #VALUE!
21.3 |  | Piso de Hº Aº . Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diametro cada 15-20 e ambas direcciones, alisado con elicoptero -estacionamiento | Metros cuadrados | 164,6 |  | #VALUE!
21.4 |  | Cantero de ladrillos comunes en acceso | Metro lineal | 3,6 |  | #VALUE!
22 | 72131601-002 | Acceso sobre calle Guaraníes | Unidad | 1 |  | 0
22.1 |  | Cimiento P.B. (0.30x0.30) | Metros cúbicos | 2,07 |  | #VALUE!
22.2 |  | Mamp. Ladr. Prens. Visto de 0.15 - h=2.10 m | Metros cuadrados | 48,93 |  | #VALUE!
22.3 |  | Aislación asfáltica horizontal de pared | Metros cuadrados | 2,1 |  | #VALUE!
22.4 |  | Pilar Mamp. Ladr. Prens.con alma de Hº Aº - h=2.10 m | Metro lineal | 25,2 |  | #VALUE!
22.5 |  | Pintura de pared vista, a silicona | Metros cuadrados | 97,8 |  | #VALUE!
22.6 |  | De delimitacion de vallas de parqueo y paqueo discapacitados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
22.7 |  | Cartel señalizacion parqueo discapacitados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]