## items
Ítems del llamado Construcciòn del Palacete Municipal con ID: 347868
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Demoliciòn: Techo | Metros cuadrados | 846 |  | 0
2 | 72131601-001 | Paredes | Metros cuadrados | 2.200 |  | 0
3 | 72131601-001 | Mamparas y Vidrios | Metros cuadrados | 960 |  | 0
4 | 72131601-001 | Aberturas (Puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 87,2 |  | #VALUE!
5 | 72131601-001 | Equipamiento fijo en oficinas | Metros cuadrados | 55 |  | 0
6 | 72131601-001 | Artefactos de sanitarios | Metros cuadrados | 26 |  | 0
7 | 72131601-001 | Piso y contrapisos | Metros cuadrados | 846 |  | 0
8 | 72131601-001 | Movimiento de escombros reutilizables | Metros cúbicos | 23 |  | 0
9 | 72131601-001 | Retiro de escombros no utilizables | Metros cúbicos | 32 |  | 0
10 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES: Limpieza de terreno y desbroce(retiro de la capa organica esp.0,30m) | Metros cuadrados | 482 |  | 0
11 | 72131601-002 | Provisiòn, armado y desarmado de vallado de obra h=2,00 mts. | Metro lineal | 123 |  | 0
12 | 72131601-002 | Montaje y desarmado obrador(Caseta para materiales, Caseta para vestuario y baños del personal) Incluye inst.sanitaria, electricas, telefonicas e informàticas) | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72131601-001 | Instalación eléctrica e iluminaciòn provisoria en pie de obra | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72131601-001 | Instalaciòn hidrosanitaria provisoria en pie de obra | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72131601-001 | Letrero de obra 4mm x 2m | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-002 | Replanteo y marcaciòn de obra | Metros cuadrados | 628 |  | 0
17 | 72131601-003 | MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y compactaciòn manual | Metros cúbicos | 622 |  | 0
18 | 72131601-003 | Excavaciòn para vigas de fundaciòn | Metros cúbicos | 21,96 |  | #VALUE!
19 | 72131601-003 | Excavaciòn para tubulones | Metro lineal | 336 |  | 0
20 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Cargado de tubulones | Metros cúbicos | 168 |  | 0
21 | 72131601-004 | Vigas de fundaciòn | Metros cúbicos | 21,96 |  | #VALUE!
22 | 72131601-004 | Vigas superiores | Metros cúbicos | 67,12 |  | #VALUE!
23 | 72131601-015 | Pilares | Metros cúbicos | 40 |  | 0
24 | 72131601-015 | Losas de HºAº | Metros cúbicos | 92,69 |  | #VALUE!
25 | 72131601-015 | Escaleras de HºAº | Unidad | 3 |  | 0
26 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA: Mamposteria de elevaciòn 0,15mts | Metros cuadrados | 655 |  | 0
27 | 72131601-005 | Mamposteria de ladrillos 0,30 mts. | Metros cuadrados | 241 |  | 0
28 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria, puertas y ventanas | Metro lineal | 261 |  | 0
29 | 72131601-006 | AISLACIÒN: Aislaciòn hidrofuga de mamposteria con statofix | Metros cuadrados | 1.792 |  | 0
30 | 72131601-006 | Aislaciòn hidrofuga de carpeta cementicia en baños | Metros cuadrados | 230 |  | 0
31 | 72131601-006 | Aislaciòn interior de muros de nivelaciòn contenedores de suelo | Metros cuadrados | 80 |  | 0
32 | 72131601-008 | REVOQUE: Revoque a dos capas de pared interior, filtrado | Metros cuadrados | 755 |  | 0
33 | 72131601-008 | Revoque peinado con hidrofugo de pared interior base de azulejos | Metros cuadrados | 270 |  | 0
34 | 72131601-008 | Azotada con hidrofugo de paredes exteriores | Metros cuadrados | 950 |  | 0
35 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior filtrado | Metros cuadrados | 950 |  | 0
36 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa de HºAº, después del Revoque fino seria pintado al Látex (Color a convenir en obra y sujeto a verificación) | Metros cuadrados | 483 |  | 0
37 | 72131601-008 | Revoque de vigas de HºAº | Metro lineal | 250 |  | 0
38 | 72131601-008 | Revoque de Pilares de HºAº redondos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
39 | 72131601-008 | Revoque de pilares de HºAº exteriores | Metros cuadrados | 96 |  | 0
40 | 72131601-009 | CONTRAPISO: Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural | Metros cuadrados | 480 |  | 0
41 | 72131601-009 | PISOS: Pisos cerámico porcelanato | Metros cuadrados | 480 |  | 0
42 | 72131601-009 | Piso antideslizantes | Metros cuadrados | 55 |  | 0
43 | 72131601-009 | Carpeta de alisada de cemento para base de piso | Metros cuadrados | 480 |  | 0
44 | 72131601-009 | Zocalo | Metro lineal | 244 |  | 0
45 | 72131601-010 | REVESTIMIENTOS: Revestimiento ceramico 30x30 cm en baños | Metros cuadrados | 249 |  | 0
46 | 72131601-010 | Guarda ceramica de terminaciòn sobre azulejos | Metro lineal | 72 |  | 0
47 | 72131601-010 | Revestimiento ceramico 30x30 cm en Kichenette | Metros cuadrados | 10,5 |  | #VALUE!
48 | 72131601-010 | Guarda ceramica de terminaciòn sobre azulejos | Metro lineal | 4,5 |  | #VALUE!
49 | 72131601-010 | CARPINTERIA DE MADERA: Puerta de abrir 0,70 x 2,10 mts. | Unidad | 5 |  | 0
50 | 72131601-010 | Puerta de abrir 0,80 x 2,10 mts | Unidad | 1 |  | 0
51 | 72131601-010 | Puerta durlock 0,80 x 2,10 mts. | Unidad | 28 |  | 0
52 | 72131601-010 | CARPINTERIA METALICA: Fabric. y mont. de techo metál. con estructura de perfiles c y u con chapa a canalada n° 27 con prov. de vigas, pilares y correas(continua conforme ET adenda 02). | Metros cuadrados | 483 |  | 0
53 | 72131601-010 | Barandas metalicas en escaleras y rampas | Metro lineal | 62 |  | 0
54 | 72131601-010 | Parasol metálico con perfiles | Metro lineal | 550 |  | 0
55 | 72131601-010 | VIDRIOS: Ventanas de vidrio templado | Metros cuadrados | 155 |  | 0
56 | 72131601-010 | Puertas de vidrio templado | Metros cuadrados | 12 |  | 0
57 | 72131601-010 | Vidrio templado en fachadas | Metros cuadrados | 820 |  | 0
58 | 72131601-010 | MAMPARAS: de placas ciegas eucatex con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 828 |  | 0
59 | 72131601-012 | PINTURA: Pintura Interior al latex | Metros cuadrados | 755 |  | 0
60 | 72131601-012 | Pintura exterior al latex | Metros cuadrados | 950 |  | 0
61 | 72131601-012 | Pintura al latex de pilares | Metros cuadrados | 114 |  | 0
62 | 72131601-012 | Esmalte sintetico de aberturas de madera | Metros cuadrados | 25 |  | 0
63 | 72131601-012 | Pintura esmalte sintetico de barandas metalicas | Metro lineal | 62 |  | 0
64 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA: INST.DE DESAGUE CLOACAL COLECTORES CLOACALES EN EXTERIORES: Tuberia PVC.100 Conexion de registros | Metro lineal | 112 |  | 0
65 | 72131601-011 | Tuberia PVC-75 bajadas en ductos | Metro lineal | 24 |  | 0
66 | 72131601-011 | Registro cloacal 50x50cm con doble tapa | Unidad | 12 |  | 0
67 | 72131601-011 | SANITARIOS: Baño pùblico- Cañerias y accesorios | Unidad | 4 |  | 0
68 | 72131601-011 | Baño tipo social- cañerias y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
69 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada(RPS) de OVC 150x150mm | Unidad | 11 |  | 0
70 | 72131601-011 | RED DE AGUA CORRIENTE INTERNA SANITARIOS: Baño publico- Cañerias y accesorios | Unidad | 4 |  | 0
71 | 72131601-011 | Baño tipo social- Cañerias y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-011 | Llave de paso de 3/4" | Unidad | 5 |  | 0
73 | 72131601-011 | CANILLAS DE PATIO: Canillas pico-manguera de 3/4" Incluye revestimiento de protecciòn con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcciòn de registros con tapa metalica y candado para los exteriores | Unidad | 4 |  | 0
74 | 72131601-001 | RED DE COMBATE CONTRA INCENDIOS: Boca de incendio equipada | Unidad | 4 |  | 0
75 | 72131601-001 | Boca de incendio siamesa | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72131601-001 | Alarma audio visual | Unidad | 6 |  | 0
77 | 72131601-001 | Pulsador manual | Unidad | 6 |  | 0
78 | 72131601-001 | Detector humo calor | Unidad | 47 |  | 0
79 | 72131601-001 | Detector Termovelocimetrico | Unidad | 4 |  | 0
80 | 72131601-001 | Tablero Seccional | Unidad | 2 |  | 0
81 | 72131601-001 | Extinguidores Tipo ABC 6KG | Unidad | 14 |  | 0
82 | 72131601-001 | Cartel indicador de salida | Unidad | 7 |  | 0
83 | 72131601-001 | Cartel de salida de emergencia | Unidad | 7 |  | 0
84 | 72131601-001 | Iluminaciòn de emergencia | Unidad | 24 |  | 0
85 | 72131601-001 | Panel Central de control | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | Red hidraulica total | Metro lineal | 114 |  | 0
87 | 72131601-001 | Sistema de bombeo | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑO PUBLICO SEXADO: Inodoro con valvula de descarga antivandalismo y tapa acolchada | Unidad | 16 |  | 0
89 | 72131601-011 | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, y sifon cromado | Unidad | 18 |  | 0
90 | 72131601-011 | Mingitorio sifonado con griferia | Unidad | 8 |  | 0
91 | 72131601-011 | Expendedor de jabon liquido | Unidad | 6 |  | 0
92 | 72131601-011 | Portarrollo de embutir | Unidad | 16 |  | 0
93 | 72131601-011 | Canilla cromada | Unidad | 18 |  | 0
94 | 72131601-011 | Separadores p/mingitorio de granito natural 0,50 x 0,70 | Unidad | 6 |  | 0
95 | 72131601-011 | Mesada de granito natural | Metros cuadrados | 6 |  | 0
96 | 72131601-011 | BAÑO TIPO SOCIAL: Inodoro con valvula de descarga antivandalismo y tapa acolchada | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72131601-011 | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, y sifon cromado | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72131601-011 | Expendedor de jabon liquido | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-011 | Portarrollo de embutir | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72131601-011 | Canilla cromada | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72131601-011 | Mesada de granito natural | Metros cuadrados | 1 |  | 0
102 | 72131601-011 | Kichinete: Bacha de aluminio embutida en mesada de granito natural | Unidad | 2 |  | 0
103 | 72131601-011 | DESAGUE PLUVIAL: AZOTEAS Y TECHOS: Desague Pluvial | Metro lineal | 220 |  | 0
104 | 72131601-011 | Sujeciòn de las bajadas a los muros | Metro lineal | 75 |  | 0
105 | 72131601-011 | Registro de HoAo de0,4 x 0,40m con tapa de Ho. | Unidad | 9 |  | 0
106 | 72131601-011 | Registros de mamposteria con base de HoAo y rejilla de planchuelas metalicas de 0,60x 0,60m | Unidad | 5 |  | 0
107 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA TABLEROS: Tablero metalica de embutir | Unidad | 6 |  | 0
108 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial | Unidad | 12 |  | 0
109 | 72131601-001 | Llave Termomagnetica | Unidad | 18 |  | 0
110 | 72131601-001 | Accesorios | Unidad | 1 |  | 0
111 | 72131601-001 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Jabalina puesta a tierra | Unidad | 2 |  | 0
112 | 72131601-001 | Gabinete de mediciòn | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72131601-001 | BOCAS DE INSTALACIÒN: Boca para luces fluorescentes | Unidad | 44 |  | 0
114 | 72131601-001 | Bocas para luces incandescentes | Unidad | 173 |  | 0
115 | 72131601-001 | Bocas para tomas corrientes comunes | Unidad | 182 |  | 0
116 | 72131601-001 | Boca para tomas especiales | Unidad | 66 |  | 0
117 | 72131601-001 | Circuito para aire acondicionado | Unidad | 32 |  | 0
118 | 72131601-001 | Bocas para sistema de prevenciòn de incendios | Unidad | 101 |  | 0
119 | 72131601-001 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÒN: Luminaria Fluorescente | Unidad | 44 |  | 0
120 | 72131601-001 | Luminaria incandescente adosada | Unidad | 157 |  | 0
121 | 72131601-001 | Luminaria incandescente empotrada | Unidad | 16 |  | 0
122 | 72131601-001 | Reflector Led de 50w | Unidad | 8 |  | 0
123 | 72131601-001 | INSTALACIÒN DE CLIMATIZACIÒN: Instalaciones electromecanicas para climatizaciòn planta baja | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72131601-001 | Instalaciones electromecánicas para climatizaciòn planta alta | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA: Retiro de escombros, materiales y limpieza | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]