## items
Ítems del llamado Adecuación del Sistema Eléctrico en el Campus UNI con ID: 351123
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Conexión del Aire Acondicionado del circuito 29 al Tablero Seccional Planta Baja TI1 (Facultad de Ingeniería) con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 25;26;27 al Tablero Seccional Planta Baja TI1 (Facultad de Ingeniería) . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 10 y 11 al Tablero Seccional TI4 (Facultad de Ingeniería). Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TI4 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnetica 1x16 A Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI2 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnetica 1x20 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TI6 (Facultad de Ingeniería).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.7 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI6 (Facultad de Ingeniería).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.9 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.10 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.11 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TL5 (Laboratorio).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.12 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TL4 (Laboratorio).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.13 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TL2 (Laboratorio).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.14 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 4 al Tablero Seccional TL2 (Laboratorio).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.15 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TL1 (Laboratorio).Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.16 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnetica 1x16 A . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.17 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnetica 1x16 A . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.18 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnetica 1x16 A . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.19 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero Seccional TD3 (Derecho)) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.21 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.22 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.23 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al Tablero Seccional TD4 (Derecho) con llave termomagnetica 1x20 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.24 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x32 A, Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.25 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.26 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.27 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.28 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 2 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.29 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.30 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.31 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.32 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.33 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.34 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.35 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.36 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.37 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.38 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.39 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.40 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.41 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.42 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.43 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.44 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.45 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.46 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.47 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.48 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según proyecto, con conductor (2x2mm2). | Unidad Medida Global | 1
1.49 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según proyecto, con conductor (2x2mm2) | Unidad Medida Global | 1
1.50 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.51 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.52 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TH9 (Humanidades). Según proyecto | Unidad Medida Global | 1
1.53 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TR1 (Rectorado) con llave termomagnetica 1x25 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.54 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TR4 (Rectorado) con llave termomagnetica 3x32 A, conductor multifilar 6 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.55 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TCF (Laboratorio de construcciones civiles y CEFI) con llave termomagnetica 1x20 A, con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.56 |  | Cambio de llave termomagnetica 1x32A, del tablero seccional TCF, (Laboratorio de construcciones civiles y CEFI). Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.57 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.58 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.59 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.60 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 24 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) Con llave termomagnetica 1x20 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.61 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 26 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) Con llave termomagnetica 1x20 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.62 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 27 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.63 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 28 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.64 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 29 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.65 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 32 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . con llave termomagnetica 1x10 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.66 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 33 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) . con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.67 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF2 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.68 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF2 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.69 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TF2 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.70 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TF2 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.71 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TF2 (FACEA) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.72 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TF5 (FACEA) Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.73 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TF5 (FACEA) Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.74 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TF5 (FACEA) Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.75 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF5 (FACEA) Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.76 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al Tablero Seccional TF5 (FACEA) Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.77 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.78 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TF6 (FACEA) . Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.79 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF6 (FACEA) . Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.80 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF6 (FACEA) . Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.81 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero Seccional TSUM (SUM) . Con llave termomagnetica 1x10 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.82 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero Seccional TSUM (SUM), conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.83 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TC10 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.84 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TC10 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x16 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.85 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TC10 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.86 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TC10 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.87 |  | Suministro y conexión de llave termomagnetica de corte de Tablero Seccional TC5 (CyT). llave termomagnetica 3x25 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.88 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TC8 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.89 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TC8 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.90 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TC8 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.91 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TC8 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.92 |  | Suministro y conexión de llave termomagnetica de corte de Tablero Seccional TC9 (CyT). llave termomagnetica 3x25 A. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.93 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TC9 (CyT) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.94 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TC9 (CyT) . Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.95 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TC11 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.96 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TC11 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.97 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TC11 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
1.98 |  | Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TC11 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | "PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR TIPO SUBTERRANEO DE 4X1X50 mm2 + 1x16mm2 P/TIERRA PARA TABLERO PLANTA BAJA INGENIERÍA". | Metro lineal | 30
2.2 |  | "PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO PRIMER PISO INGENIERIA" | Metro lineal | 36
2.3 |  | "PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO SEGUNDO PISO INGENIERÍA Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A" | Metro lineal | 41
2.4 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X150 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO LABORATORIO DE INGENIERIA Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A | Metro lineal | 110
2.5 |  | PROVIDSION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | "PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X150 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO HUMANIDADES Y PROVISION DE MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A " | Metro lineal | 110
2.7 |  | PROVISION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | "PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO DERECHO" | Metro lineal | 80
2.9 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 2X6 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL INGENIERÍA PRIMER PISO TI4 | Metro lineal | 25
2.10 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X10 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL HUMANIDADES PB TH1 | Metro lineal | 100
2.11 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X25MM2 PARA TABLERO SECCIONAL DE HUMANIDADES SEGUNDO PISO TH7 | Metro lineal | 15
2.12 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X16 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL HUMANIDADES SEGUNDO PISO TH4 | Metro lineal | 15
2.13 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE4X2X240 MM2SUBTERRANEO PARATABLERO FACEA | Metro lineal | 2,85
2.14 |  | PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE4X2X240 MM2SUBTERRANEO PARATABLERO FACEA | Metro lineal | 72,15
2.15 |  | PROVISION Y MONTAJE DE REGISTROS DE 0,80X0,80 M | Unidad Medida Global | 10
2.16 |  | PROVISION Y MONTAJE DE REGISTROS DE 0,60X0,60 M | Unidad Medida Global | 10
2.17 |  | PROVISION Y MONTAJE DE ELECTRODUCTO DE PVC 3X100MM CON PROTECCION MECANICA | Metro lineal | 50
2.18 |  | Traslado y montaje de transformador trifásico de 500 KVA 23000/380 V 50 Hz estándar existen a la nueva ubicación indicada en el plano (incluye desmontaje del puesto de entrega y líneas existentes) | Unidad Medida Global | 1
3 | 82101502-007 | Cartel con impresion | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | (CARTEL DE OBRA DE 1.5X2M) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]