## items
Ítems del llamado Servicio de Mantenimiento de Equipos Eléctricos con ID: 351661
LOTE NRO: 1
Reparación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Mantenimiento de equipo fluorescentes 2x40 | Unidad | UNIDAD | 300 |  | 0
1.2 |  | Mantenimiento de Ventiladores de Techo | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza de Evaporador | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
1.2 |  | Limpieza de Compresor | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
1.3 |  | Cambio de Pilas al control remoto | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
1.4 |  | Control de gas, recarga del mismo | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento de Tablero Eléctrico, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-012 | Mantenimiento y reparacion de tablero electrico | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Control de Circuitos Generales y Seccionales | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.2 |  | Control de Aislación del Tablero | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.3 |  | Control Barra Neutro | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.4 |  | Control de Carga | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.5 |  | Control de Disyuntores, llaves. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]