## items
Ítems del llamado Reparacion de mataderia 1era etapa con ID: 352312
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-9999 | cartel de obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72102802-012 | movilizacion obrador | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102802-010 | desmonte de techo de chapas existente | Metros cuadrados | 74 |  | 0
4 | 72102802-006 | desmonte de instalacion electrica en los sectores afectados por el demsonte de techo y artefactos a reemplazar | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72102802-009 | desmonte de azulejos existente | Metros cuadrados | 120 |  | 0
6 | 72102802-013 | desmonte de aberturas en general | Metros cuadrados | 37,3 |  | #VALUE!
7 | 72102802-008 | desmonte de piso existente | Metros cuadrados | 118,6 |  | #VALUE!
8 | 72102802-008 | pavimento de hormigon armado armado de 8cm | Metros cuadrados | 165 |  | 0
9 | 72102802-9999 | registro de ladrillos comunes revocados con mortero de cemento | Unidad | 3 |  | 0
10 | 72102802-012 | mamposteria de nivelacion 0.30 | Metros cuadrados | 92,61 |  | #VALUE!
11 | 72102802-010 | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 15 |  | 0
12 | 72102802-006 | aislacion horizontal | Metro lineal | 25 |  | 0
13 | 72102802-011 | aislacion vertical | Metros cuadrados | 120 |  | 0
14 | 72102802-009 | mamposteria de elevacion 0.15 comun | Metros cuadrados | 25 |  | 0
15 | 72102802-009 | envarillado de mamposteria | Metro lineal | 6 |  | 0
16 | 72102802-008 | revoques de paredes | Metros cuadrados | 40 |  | 0
17 | 72102802-008 | revoques de pilares rectangulares | Metro lineal | 36 |  | 0
18 | 72102802-007 | revoques de mochetas de aberturas | Metro lineal | 65 |  | 0
19 | 72102802-009 | contrapisos de cascotes | Metros cuadrados | 165 |  | 0
20 | 72102802-007 | carpeta de asiento para piso ceramico | Metros cuadrados | 22,5 |  | #VALUE!
21 | 72102802-015 | azulejos ceramicos de color blanco | Metros cuadrados | 102,75 |  | #VALUE!
22 | 72102802-013 | piso ceramico | Metros cuadrados | 21,7 |  | #VALUE!
23 | 72102802-009 | zocalo ceramico | Metro lineal | 12 |  | 0
24 | 72102802-9999 | techo de chapas sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 74 |  | 0
25 | 72102802-009 | canaletas y bajadas | Metro lineal | 65 |  | 0
26 | 72102802-008 | instalacion electrica - pilar de mamposteria-puesto de medicion-acometida trifasica | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72102802-013 | registro electrico | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72102802-009 | instalacion electrica - tablero general | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72102802-012 | instalacion electrica - tablero seccional | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72102802-9999 | boca de luces | Unidad | 33 |  | 0
31 | 72102802-010 | boca aire acondicionado | Unidad | 1 |  | 0
32 | 72102802-012 | aretefactos electricos de iluminacion tipo acrilico con lampara | Unidad | 10 |  | 0
33 | 72102802-013 | artefactos electricos de iluminacion tipo fluorecente de 1x40 | Unidad | 9 |  | 0
34 | 72102802-013 | artefactos electricos de iluminacion tipo fluorecente de 2x40 | Unidad | 14 |  | 0
35 | 72102802-011 | artefactos electricos de iluminacion tipo alumbrado publico de 400 w equipo completo sin poste | Unidad | 3 |  | 0
36 | 72102802-008 | ventiladores | Unidad | 3 |  | 0
37 | 72102802-007 | desague cloacal y agua corriente -inodoros (reparacion y manenimiento) | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72102802-012 | desague cloacal y agua corriente - lavamanos (reparacion y mantenimiento) | Unidad | 1 |  | 0
39 | 72102802-013 | camara septica | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72102802-9999 | inodoro con sisterna alta y accesorios (reparacion) | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72102802-011 | lavatorio con pedestal y accesorios (incluye y grifereias) reparacion | Unidad | 2 |  | 0
42 | 72102802-009 | ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
43 | 72102802-013 | abertura de metal puertas y ventanas de 1,50 x2,10 | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72102802-012 | de 0,80x2,10 | Unidad | 3 |  | 0
45 | 72102802-009 | balancisnes | Metros cuadrados | 29 |  | 0
46 | 72102802-007 | tapa para registro principal de acero inoxidable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
47 | 72102802-009 | reparacion de puertas de boxes de baño | Unidad | 4 |  | 0
48 | 72102802-015 | pintura al aguade revoque de paredes | Metros cuadrados | 340 |  | 0
49 | 72102802-006 | pintura de mocheta de pilares y vigas | Metro lineal | 65 |  | 0
50 | 72102802-013 | pintura de aberturas de metal | Metros cuadrados | 64,2 |  | #VALUE!
51 | 72102802-013 | pintura especial para pavimento | Metros cuadrados | 292,4 |  | #VALUE!
52 | 72102802-007 | limpieza final- retiro de escombros | Unidad Internacional | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]