## items
Ítems del llamado REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES DEL TERCER CUERPO DE EJERCITO (PLURIANUAL).- con ID: 353160
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (de techo de chapa sobre estructura de madera (con recuperación)). | Metros cuadrados | EVENTO | 224
2 | 72101601-001 | Reparación de techo (Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico de chapas plegadas trapezoidales acanaladas en la cara superior y plano en la cara inferior con nucleo de poliuretano expandido de 3 cm de espesor sobre estructura metálica). | Metros cuadrados | EVENTO | 300
3 | 72101601-001 | Reparación de techo (Reparación de techo (Provisión y colocación de estructura metálica para apoyo de cubierta de techo de paneles térmicos conforme a las norma de viento Nº 196 del INTN). | Metros cuadrados | EVENTO | 300
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (Zapatas se H°A° para nuevos pilares metálicos soporte de estructura de techo (conforme al estudio de suelo y el calculo estructura). Incluye excavación) | Metros cúbicos | EVENTO | 10
5 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,50x0,60 m) | Metros cúbicos | EVENTO | 5,06
6 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de mamposterías de elevación de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 14,4
7 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (de mamposterías de elevación de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 19,4
8 | 72131601-005 | Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,15) | Metros cuadrados | EVENTO | 3,12
9 | 72131601-005 | Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,30) | Metros cuadrados | EVENTO | 7,38
10 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de pileta de lavado de material | Metros cuadrados | EVENTO | 16,92
11 | 72131601-005 | Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 5
12 | 72131601-005 | Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 5
13 | 72131601-005 | Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos huecos de 0,20 m.) | Metros cuadrados | EVENTO | 2
14 | 72131601-005 | Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos huecos de 0,15 m.) | Metros cuadrados | EVENTO | 2
15 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 16,31
16 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 21,25
17 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 67,82
18 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m, para colocación de piletas de granito reconstituído y mesadas de hormigón revetidos | Metros cuadrados | EVENTO | 18
19 | 72131601-006 | Aislaciòn Horizontal en paredes de 0,15 m 1:3 + aditivo y dos capas de pintura asfáltica o asfalto sólido | Metros | EVENTO | 16,85
20 | 72102508-999 | Mesada de hormigón armado para cocina (a revestir con azulejos) | Metros cuadrados | EVENTO | 3
21 | 72102508-999 | Mesada de hormigón armado para pileta de lavado de granito reconstituído (a revestir con porcelanato) | Metros cuadrados | EVENTO | 2,16
22 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de revoques de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 47,94
23 | 72131601-008 | Revoques (Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante (de 0,5 cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 102,73
24 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo 1:2:12 + aditivo impermeabilizante (de 1,5 cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 102,73
25 | 72131601-008 | Revoque grueso fratachado 1:2:12 (de 1,5 cm) (interior de las paredes excepto donde se coloca azulejo) | Metros cuadrados | EVENTO | 137,58
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 289,37
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 178,08
28 | 72102508-002 | Reparacion de azulejos (Retiro de azulejos) | Metros cuadrados | EVENTO | 51,64
29 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos de cocina (altura 2,40 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 51,64
30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos de baño (altura 2,10 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 51,09
31 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento (Revestimiento de mesadas de hormigón armado con porcelanato 60x60 cm (mesadas de placas de hormigón armado en la cocina y en las piletas de lavado)) | Metros cuadrados | EVENTO | 6,14
32 | 72101607-002 | Revestimiento de pared (Revestimiento de paredes con azulejos sobre piletas de lavados y su mesada de placas de hormigón (60 cm)) | Metros cuadrados | EVENTO | 7,2
33 | 72103003-001 | Servicio de Demolición de piso calcáreo existente | Metros cuadrados | EVENTO | 171,48
34 | 72103003-001 | Servicio de Demolición de piso de ladrillos comunes existente | Metros cuadrados | EVENTO | 48,84
35 | 72103003-001 | Servicio de Demolición de base de Hormigón (en cocina) | Metros cuadrados | EVENTO | 11,7
36 | 72131601-009 | Colocacion contrapisos (Retiro y reposición de Contrapiso de cascotes 1:4:18:6 (10 cm)) | Metros cuadrados | EVENTO | 171,48
37 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta impermeable para piso cerámico) | Metros cuadrados | EVENTO | 171,48
38 | 72131601-009 | Colocacion de pisos (Piso cerámico esmaltado tipo PI 5) | Metros cuadrados | EVENTO | 156,91
39 | 72131601-009 | Colocacion de pisos (Piso cerámico esmaltado tipo PI 5 para baños) | Metros cuadrados | EVENTO | 14,57
40 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Retiro y reposición de Piso de baldosones 40x40 cm en zonas dañadas y afectadas por fundaciones de los pilares metálicos de la estructura de techo). | Metros cuadrados | EVENTO | 5
41 | 72131601-009 | Colocacion de pisos (Piso de baldosones de hormigón de 40x40 cm en galería posteríor (ampliación de guarda obra). | Metros cuadrados | EVENTO | 79,05
42 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de registros de desagues | Unidad | EVENTO | 4
43 | 72102304-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias (Retiro de cañerías de desagues de cocina). | Metros | EVENTO | 30
44 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe de cocina de 40x40 cm). | Unidad | EVENTO | 10
45 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Tapa de Hormigón armado para desagüe de cocina 40x40 cm.) | Unidad | EVENTO | 10
46 | 72102304-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias (Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe de cocina). | Metros | EVENTO | 48
47 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe cloacal 40x40 cm.) | Unidad | EVENTO | 3
48 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Tapa de Hormigón armado para desagüe cloacal 40x40 cm.) | Unidad | EVENTO | 3
49 | 72102304-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias (Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal) | Metros | EVENTO | 24
50 | 72131601-005 | Mamposteria (Desengrasador para cocina de mampostería 80x80 cm. Incluye tapa de hormigón armado). | Unidad | EVENTO | 1
51 | 72102303-003 | Construccion de camara septica (Cámara Séptica para desague de cocina y piletas de lavados de 1,60 x 1,20 x 1,00 m.) | Unidad | EVENTO | 1
52 | 72102303-003 | Construccion de camara septica (Cámara Séptica para desague cloacal de 1,60 x 1,20 x 1,00 m.) | Unidad | EVENTO | 1
53 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego (Pozo Ciego de 2 m de diámetro por 3 m de profundidad. Incluye excavación, calce con mampostería armada cada 0,50 m (0,30 m) y tapa de hormigón armado). | Unidad | EVENTO | 1
54 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe de cocina de 60x60 cm.) | Unidad | EVENTO | 2
55 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal (Tapa de Hormigón armado para desagüe de cocina 60x60 cm.) | Unidad | EVENTO | 2
56 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias (Cañerías de drenaje de PVC de 100 mm de diametro en trincheras de infiltración superficial (zanjas corridas de 0,30x0,60 m aproximadamente) | Metros | EVENTO | 36
57 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Provisión y Colocación de Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm. Incluye provisión y colocación tubería de desague hasta los registros) | Unidad | EVENTO | 10
58 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial (Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 0,40 m. Chapa N° 24) | Metros | EVENTO | 48,5
59 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial (Provisión y Colocación de caño de bajada de PVC de 150 mm de diametro) | Metros | EVENTO | 28
60 | 72101510-998 | Mantenimiento de cañerias (Retiro de cañerías de Agua Corriente) | Metros | EVENTO | 44
61 | 72101510-998 | Instalacion, reparacion de cañerias (Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32 mm). Incluye unión T, codos bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio). | Metros | EVENTO | 70
62 | 72101510-998 | Instalacion, reparacion de cañerias (Provisión y colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25 mm). Incluye unión T, codos bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)) | Metros | EVENTO | 54
63 | 72101510-998 | Instalacion, reparacion de cañerias (Provisión y colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20 mm). Incluye unión T, codos bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para instalación de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)) | Metros | EVENTO | 24
64 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y Colocación de Inodoro color crema con Cisterna Alta, sentadera acolchada, Caño de Bajada con enchufe, conexión Flexible Cromada. Incluye conexiones de agua corriente y desagues) | Unidad | EVENTO | 1
65 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y Colocación de Lavatorio con pedestal color crema. Incluye conexiones de agua corriente y desagues) | Unidad | EVENTO | 1
66 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y Colocación de Espejo sobre lavatorios de 0,7 de alto (antihumedad tipo float) | Metros cuadrados | EVENTO | 0,5
67 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y Colocación de Mingitorios color crema con Sifón Externo. Incluye conexiones de agua corriente y desagues) | Unidad | EVENTO | 1
68 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (jabonera) | Unidad | EVENTO | 2
69 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (perchero)) | Unidad | EVENTO | 5
70 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (tohallero)) | Unidad | EVENTO | 2
71 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (portarrollo)) | Unidad | EVENTO | 1
72 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (papelero)) | Unidad | EVENTO | 1
73 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de pileta de dos bachas con mesada de granito reconstituído (1 en panadería, 1 carnicería y tres en lavadero bajo galería)) | Unidad | EVENTO | 5
74 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego grifería y accesorios para lavatorio cromado) | Unidad | EVENTO | 1
75 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de grifería y accesorios para mingitorios cromado) | Unidad | EVENTO | 1
76 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de canilla de patio de 3/4" de bronce con pico) | Unidad | EVENTO | 2
77 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitariasProvisión y colocación de canilla de 1/2" cromada con pico móvil. Incluye prolongación de cañería | Unidad | EVENTO | 7
78 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitariasProvisión y colocación de llave de paso de 1" (32 mm) | Unidad | EVENTO | 1
79 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitariasProvisión y colocación de llave de paso de 3/4" (25 mm) | Unidad | EVENTO | 4
80 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitariasProvisión y colocación de llave de paso de 1/2" (20 mm) | Unidad | EVENTO | 4
81 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Retiro de Instalación Eléctrica (Cableados y electroductos) | Metros | EVENTO | 172
82 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Retiro de Artefactos Eléctricos) | Unidad | EVENTO | 16
83 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Acometida trifásica de edificio de 4x25 al tablero principal) | Metros | EVENTO | 20
84 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Instalación de Tablero General 24 TM) | Unidad | EVENTO | 1
85 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Disyuntor TM de corte principal o Seccional tripolar en tablero General (Corte General) | Unidad | EVENTO | 1
86 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar en tablero principal (circuitos de luz, circuitos de tomas, circuitos independientes) | Unidad | EVENTO | 6
87 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Alimentación de Tableros Seccionales, Conductor 4x16 mm.) | Metros | EVENTO | 40
88 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Instalaciones eléctricas Tablero Seccional, para 12 TM) | Unidad | EVENTO | 2
89 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Disyuntor TM de corte principal o Seccional tripolar en tablero Seccional (Corte del tablero seccional) | Unidad | EVENTO | 2
90 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar en tablero seccional (circuitos de luz, circuitos de tomas y circuitos independientes para AA, ducha eléctrica, hornos, etc)) | Unidad | EVENTO | 14
91 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de Electroductos Antiflama 3/4") | Unidad | EVENTO | 195
92 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación cajas metálicas de conexión con tapa ciega) | Unidad | EVENTO | 30
93 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación cajas metálicas para llaves, puntos y tomas con fichas y tapa plástica) | Unidad | EVENTO | 30
94 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y cableado de electroductos (Cables de 2 mm)) | Metros | EVENTO | 140
95 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y cableado de electroductos (Cables de 4 mm)) | Metros | EVENTO | 105
96 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y cableado de electroductos (Cables de 6 mm)) | Metros | EVENTO | 105
97 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 45 Watts) | Unidad | EVENTO | 10
98 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 24 Watts) | Unidad | EVENTO | 3
99 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 45 W, de adosar a la pared) | Unidad | EVENTO | 8
100 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 24 W, de adosar a la pared para exteriores con protección para la intemperie (tipo tortuga)) | Unidad | EVENTO | 4
101 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión y colocación de luces de emergencia led (de 51 led) | Unidad | EVENTO | 6
102 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Retiro de aberturas de madera existente con recuperación). | Unidad | EVENTO | 5
103 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Provisión y colocación de marco para puerta de lapacho 0,80x2,10 m.) | Unidad | EVENTO | 3
104 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas | Unidad | EVENTO | 6
105 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Provisión y Colocación de Puerta Placa de cedro 0,80m x 2,10 m, incluye cerradura y herrajes) | Unidad | EVENTO | 3
106 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Provisión y Colocación de Puerta Placa doble hoja 1,20m x 2,10 m, incluye cerradura y herrajes) | Unidad | EVENTO | 6
107 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas (Pintura de aberturas de madera con esmaste sintético) | Metros cuadrados | EVENTO | 29,64
108 | 72102602-999 | Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Retiro de balancines metálicos 1,90x1,00 m con recuperación) | Unidad | EVENTO | 4
109 | 72102602-999 | Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Reparación de balancines metálicos 1,90x1,00 m (remaches y soldaduras)) | Unidad | EVENTO | 6
110 | 72102602-999 | Colocacion de balancin (Provisión y Colocación de balancines metálicos 1,20x0,50 m (remaches y soldaduras)) | Unidad | EVENTO | 1
111 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas (Pintura de balancines con esmalte sintético con base antioxido) | Metros cuadrados | EVENTO | 12
112 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios (Reposición de vidrios en balancines) | Metros cuadrados | EVENTO | 6
113 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Reposición de masilla plástica o siliconas para fijación de vidrios en balancines y/o banderolas) | Metros cuadrados | EVENTO | 12
114 | 72131601-013 | Limpieza de obra (Limpieza final y retiro de escombros) | Metros cúbicos | EVENTO | 20
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]