## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Edificios con ID: 355760
LOTE NRO: 1
Mant. de Quirofanos y UCI Cardiologicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | De piso vinilico (incluye base) | Metros cuadrados | 216 |  | 0
1.2 |  | De bachas (incluye mesadas y mueble) | Unidad | 3 |  | 0
1.3 |  | De instalación sanitaria (desague y agua corriente) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72101507-001 | Contrapiso | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | De cascotes int. 7 cm | Metros cuadrados | 216 |  | 0
3 | 72101507-001 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Carpeta base para porcelanatto | Metros cuadrados | 216 |  | 0
3.2 |  | Porcelanatto | Metros cuadrados | 216 |  | 0
4 | 72101507-001 | Zócalo | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | PVC, tipo sanitario | Metros cuadrados | 94 |  | 0
5 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | De paredes interiores esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 216 |  | 0
5.2 |  | De cielorraso con esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 320 |  | 0
5.3 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 25,5 |  | #VALUE!
6 | 72101507-001 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Provisión y colocación de canilla pico alto de embutir en bacha | Unidad | 3 |  | 0
6.2 |  | Provisión y colocación de sensores en canillas | Unidad | 3 |  | 0
6.3 |  | Reparación desague cloacal y agua corriente de bachas (incluye sustitución de cañerias cloacal y agua corriente en caños de PVC roscable, conexiones, llaves de paso, etc. Reparación de pisos y azulejos afectados por la demolición) | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72101507-001 | Mesadas | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | a) Provisión y colocación de bacha profunda de acero inoxidable fabricadas en chapas de 1,5mm de espesor (Ver EETT) | Unidad | 2 |  | 0
7.2 |  | Mesada de acero inoxidable, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304. Largo 3,55mt, ancho 0,60mt, alto 0,90mt. (Ver EETT) | Metro lineal | 3,55 |  | #VALUE!
8 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.2 |  | Reparación de techo de policarbonato, provisión de chapas idem al existente, en rampa | Metros cuadrados | 75 |  | 0
9 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | De piso vinilico (incluye base) | Metros cuadrados | 194 |  | 0
9.2 |  | De bachas (incluye muebles) | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | De instalación sanitaria (desague y agua corriente) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72101507-001 | Contrapiso | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | De cascotes int. 7 cm | Metros cuadrados | 194 |  | 0
11 | 72101507-001 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Carpeta base para porcelanatto y piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 194 |  | 0
11.2 |  | Porcelanatto | Metros cuadrados | 73 |  | 0
11.3 |  | Piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 121 |  | 0
12 | 72101507-001 | Zócalo | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | PVC, tipo sanitario | Metros cuadrados | 102 |  | 0
13 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | De paredes interiores esmalte epóxico antibacterial base agua, previa reparación de fisuras | Metros cuadrados | 326 |  | 0
13.2 |  | De cielorraso con esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 194 |  | 0
13.3 |  | Enduido cementicio (en áreas reparadas por fisuras) | Metros cuadrados | 12 |  | 0
13.4 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 30 |  | 0
14 | 72101507-001 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Provisión y colocación de canilla pico alto de embutir en bacha | Unidad | 4 |  | 0
14.2 |  | Provisión y colocación de sensores en canillas | Unidad | 4 |  | 0
14.3 |  | Reparación desague cloacal y agua corriente de bachas (incluye sustitución de cañerias cloacal y agua corriente en caños de PVC roscable, conexiones, llaves de paso, etc. Reparación de pisos y azulejos afectados por la demolición) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 72101507-001 | Mesadas | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Mesada de acero inoxidable, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304. 1 mesada largo 1,35mt y otra mesada largo 2,00mt. Ambas ancho 0,60mt y alto 0,90mt. (Ver EETT) | Metro lineal | 3,35 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mant. de Área de Hospital Día y Administración, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | 50 |  | 0
1.2 |  | De paredes exteriores texturado | Metros cuadrados | 50 |  | 0
1.3 |  | De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | 139 |  | 0
1.4 |  | De losa y cielo raso al látex acrílico | Metros cuadrados | 22 |  | 0
1.5 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 13,02 |  | #VALUE!
2 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | De piso ceramico (incluye base) | Metros cuadrados | 14 |  | 0
2.2 |  | De piso vinilico (incluye base) | Metros cuadrados | 81 |  | 0
2.3 |  | De azulejos | Metros cuadrados | 3 |  | 0
2.4 |  | De aberturasuu | Unidad | 3 |  | 0
2.5 |  | De revoque | Metros cuadrados | 11 |  | 0
3 | 72101507-001 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | De pared interior con hidrófugo, base de azulejos | Metros cuadrados | 11 |  | 0
4 | 72101507-001 | Revestido | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | De azulejos (incluye patio interior) | Metros cuadrados | 11 |  | 0
4.2 |  | Guarda decorativa de azulejos sobre bacha c/pedestal | Metro lineal | 1,2 |  | #VALUE!
5 | 72101507-001 | Contrapiso | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | De cascotes int. 7 cm | Metros cuadrados | 113 |  | 0
6 | 72101507-001 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Carpeta base para porcelanatto | Metros cuadrados | 95 |  | 0
6.2 |  | Porcelanatto | Metros cuadrados | 95 |  | 0
6.3 |  | Canto rodado 30x30 color rojo | Metros cuadrados | 18 |  | 0
7 | 72101507-001 | Zócalo | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | De porcelanatto, idem al piso | Metro lineal | 9 |  | 0
7.2 |  | PVC, tipo sanitario | Metro lineal | 65 |  | 0
8 | 72101507-001 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Acometida de agua corriente caño PVC roscable de 3/4", incluye llave de paso con campana de 3/4" | Metro lineal | 60 |  | 0
8.2 |  | Provisión y colocación canilla pico movil, agua frio/caliente | Unidad | 1 |  | 0
8.3 |  | Provisión y colocación canilla con sensor agua fria | Unidad | 1 |  | 0
8.4 |  | Instalación agua fría de bacha, llave de paso de 1/2" FV, con caño PVC roscable de 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
8.5 |  | Instalación agua caliente de bacha, caño tricapa PVC roscable de 1/2", llave de paso de 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
8.6 |  | Provisión y colocación termocalefón de 60 litros, vertical, tanque de cobre | Unidad | 1 |  | 0
8.7 |  | Provisión y colocación rejilla de piso 40x40, con caño pluvial de PVC de 150 mm (30 ml) patio interior | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72101507-001 | Instalación Eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Artefactos fluorescentes 2x40w embutir en cielorraso con acrílico | Unidad | 10 |  | 0
9.2 |  | Provisión y colocación tubos fluorescentes tipo led, con arrancador, reactancia y zócalos, limpieza de artefactos | Unidad | 20 |  | 0
9.3 |  | Línea para termocalefón | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72101507-001 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Reparación y ajustes de puertas madera tipo vaiven, box de baños | Unidad | 2 |  | 0
10.2 |  | Provisión y colocación puerta placa de cedro de 1,40x2,10, 2 hojas, tipo vaiven, con mirilla de vidrio de 6mm, revestidas en melamina con placa protectora de acero inoxidable y placa acrílica color humo, con 3 bisagras reforzadas, cerradura y tirador cromado. | Unidad | 3 |  | 0
11 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.2 |  | Techo en placas de policarbonato con estructura metálica pintada al sintético, previo antióxido (patio interior) | Metros cuadrados | 18 |  | 0
11.3 |  | Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente)m | Metros cuadrados | 341 |  | 0
12 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | 100,26 |  | #VALUE!
12.2 |  | De paredes interiores al látex acrílico | Metros cuadrados | 102,4 |  | #VALUE!
12.3 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 18,9 |  | #VALUE!
13 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Aislación de losa y junta de dilatación por filtraciones de agua de lluvia, con membrana de filamentos continuos de poliester, con pintura aislante | Metros cuadrados | 60 |  | 0
13.2 |  | Provisión y colocación de chapas de policarbonato sobre estructura metálica existente, pintura de estructura metálica previo antióxido | Metros cuadrados | 24 |  | 0
13.3 |  | Pegado y ajuste de mesada existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | De paredes de yeso acartonado interior al látex acrílico con enduido | Metros cuadrados | 33 |  | 0
14.2 |  | De paredes de yeso acartonado interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,4 |  | #VALUE!
14.3 |  | De losa y cielo raso al látex acrílico | Metros cuadrados | 103 |  | 0
15 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | De aberturas de aluminio con recuperación | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72101507-001 | Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de placas de yeso acartonado (tipo Durlock) | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Divisorias de e=10cm | Metros cuadrados | 27,44 |  | #VALUE!
16.2 |  | Aristas | Metro lineal | 2,5 |  | #VALUE!
16.3 |  | Mochetas: refuerzo estructural con perfil de acero galvanizado liviano en el perímetro de aberturas | Metro lineal | 17 |  | 0
17 | 72101507-001 | Aberturas de vidrios templados de 6 mm color bronce, con carpintería de aluminio color bronce idem al existente, con cerradura y freno hidráulico | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | Puerta de abrir de 1,00x2,10m. Paños fijos 2 laterales de 0,20x2,10. Paño fijo superior de 1,40x0,40m | Unidad | 1 |  | 0
17.2 |  | Puerta de abrir de 1,00x2,10m | Unidad | 1 |  | 0
17.3 |  | Provisión y colocación ventana, vidrio cristal templado incoloro de 1,20x1,00; carpintería de aluminio, con pasa voz y pasa papel | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Provisión y colocación de vidrio fijo de cristal templado de 8 mm, con estructura de aluminio anodizado, idem al existente | Metros cuadrados | 3,26 |  | #VALUE!
18.2 |  | Colocación puerta de aluminio recuperada, provisión de cerradura y freno hidraúlico | Unidad | 1 |  | 0
18.3 |  | Reparación puerta de abrir 2 hojas de carpinteria de aluminio, cambio freno hidraúlico, cerradura nueva, bisagras y tiradores | Unidad | 1 |  | 0
18.4 |  | Provisión y colocación ploteado de aberturas con microperforado, diseños infantiles | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mant. de Área de Cuidados Intensivos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | De piso cerámico | Metros cuadrados | 42 |  | 0
1.2 |  | De piso vinilico (incluye base) | Metros cuadrados | 195 |  | 0
1.3 |  | De piso de asfalto | Metros cuadrados | 20 |  | 0
1.4 |  | De revoque en mal estado | Metros cuadrados | 20 |  | 0
1.5 |  | De aberturas | Unidad | 4 |  | 0
1.6 |  | De canilla de bacha c/pedestal | Unidad | 1 |  | 0
1.7 |  | De artefactos sanitarios con recuperación | Unidad | 3 |  | 0
1.8 |  | De instalación sanitaria (desague y agua corriente) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.9 |  | De cantero | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10 |  | De base de mesadas | Unidad | 2 |  | 0
2 | 72101507-001 | Aislación | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3) | Metro lineal | 3,1 |  | #VALUE!
2.2 |  | Aislación de losa, con membrana de filamentos continuos de poliester, con pintura aislante | Metros cuadrados | 100 |  | 0
3 | 72101507-001 | Mampostería | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | De ladrillo común de 0,15 | Metros cuadrados | 10,54 |  | #VALUE!
3.2 |  | Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm | Metro lineal | 3,1 |  | #VALUE!
3.3 |  | Viga cadena de H° A° de 13x30 | Metro lineal | 3,1 |  | #VALUE!
4 | 72101507-001 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Pared interior una capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 20 |  | 0
4.2 |  | Pared base de azulejo con hidrofugo, fratachado | Metros cuadrados | 10,54 |  | #VALUE!
4.3 |  | Pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 10,54 |  | #VALUE!
5 | 72101507-001 | Contrapiso | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Cascotes int. 7 cm s/terreno natural | Metros cuadrados | 237 |  | 0
6 | 72101507-001 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 4,6 |  | #VALUE!
6.2 |  | Cerámico tipo PI5 | Metros cuadrados | 4,6 |  | #VALUE!
6.3 |  | Carpeta base para porcelanatto y piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 234,4 |  | #VALUE!
6.4 |  | Porcelanatto | Metros cuadrados | 101,9 |  | #VALUE!
6.5 |  | Piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 132,5 |  | #VALUE!
7 | 72101507-001 | Zócalo | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | PVC, tipo sanitario | Metro lineal | 147 |  | 0
7.2 |  | De porcelanatto, idem al piso | Metro lineal | 33 |  | 0
8 | 72101507-001 | Revestido | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | De azulejos | Metros cuadrados | 16,5 |  | #VALUE!
8.2 |  | Guarda decorativa de azulejos | Metro lineal | 5,9 |  | #VALUE!
9 | 72101507-001 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Revestido de aberturas existentes con placas de PVC, franja inferior y media, baños y cuarto séptico | Unidad | 3 |  | 0
9.2 |  | Provisión y colocación puerta placa de cedro de 1,40x2,10, 2 hojas, tipo vaiven, con mirilla de vidrio de 6mm, revestidas en melamina con placa protectora de acero inoxidable y placa acrílica color humo, con 3 bisagras reforzadas, cerradura y tirador cromado. | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | Provisión y colocación de puerta corrediza, placa de cedro de 1,40x2,10, con mirilla de vidrio de 6mm, revestidas en melamina con placa protectora de acero inoxidable y placa acrílica color humo, cerradura y tirador cromado | Unidad | 2 |  | 0
9.4 |  | Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,70x2,10, revestida en melamina, con contramarcos, cerradura llave baño, manija línea hospitalar | Unidad | 1 |  | 0
9.5 |  | Puerta de abrir, aluminio anodizado color natural, de 2,00x2,10 de 2 hojas, con vidrio templado de 8mm | Unidad | 1 |  | 0
9.6 |  | Polarizado de aberturas en salas A y B | Unidad | 4 |  | 0
9.7 |  | Ventana proyectante de aluminio anodizado natural de 0,4x0,60, idem al existente, con vidrio traslúcido de 3 mm | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72101507-001 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Acometida de agua corriente caño PVC roscable de 3/4", incluye llave de paso de 3/4" (2 un) y llave de paso de 1/2" (3un) | Metro lineal | 30 |  | 0
10.2 |  | Instalación completa hasta el primer registro de inodoro, cubierto en mueble de acero inoxidable en cuarto séptico | Unidad | 1 |  | 0
10.3 |  | Instalación de agua fria con caño de PVC roscable con llave de paso de 1/2" en bacha | Unidad | 2 |  | 0
10.4 |  | Instalación completa hasta el primer registro de bacha | Unidad | 2 |  | 0
10.5 |  | Provisión y colocación de bacha con grifería cromada | Unidad | 2 |  | 0
10.6 |  | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y tapa plástica | Unidad | 2 |  | 0
10.7 |  | Accesorios de losa: portarrollo, media jabonera, toallero, percha | Unidad | 4 |  | 0
10.8 |  | Provisión y colocación de sensores en canillas | Unidad | 5 |  | 0
10.9 |  | Provisión y colocación rejilla de piso corrida metálica, de 0,50 m de ancho | Metro lineal | 7 |  | 0
10.10 |  | Desagüe embutido para aire acondicionado split | Metro lineal | 8 |  | 0
10.11 |  | Columnas de bajada pluvial con caño de PVC de 100mm | Metro lineal | 3,4 |  | #VALUE!
10.12 |  | Desague pluvial con caño PVC blanco de 150 mm, enterrado | Metro lineal | 10 |  | 0
11 | 72101507-001 | Instalación Eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Provisión y colocación tubos fluorescentes tipo led, con arrancador, reactancia y zócalos, limpieza de artefactos | Unidad | 40 |  | 0
11.2 |  | Provisión y colocación de tomas especiales tipo shuko | Unidad | 32 |  | 0
11.3 |  | Circuito de luces | Unidad | 1 |  | 0
11.4 |  | Circuito para tomas comunes | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Enduido cementicio | Metros cuadrados | 10 |  | 0
12.2 |  | De paredes interiores esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 342,1 |  | #VALUE!
12.3 |  | De cielorraso con esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 148 |  | 0
12.4 |  | De cielorraso al látex acrílico | Metros cuadrados | 84,3 |  | #VALUE!
12.5 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 19 |  | 0
12.6 |  | De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | 137 |  | 0
12.7 |  | De paredes interiores al látex acrílico | Metros cuadrados | 94 |  | 0
12.8 |  | De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | 300 |  | 0
13 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Provisión y colocación de ploteado con material lavable, con diseños infantiles en cielorraso y paredes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.2 |  | Provisión y colocación de cielorraso de lana mineral con estructura de aluminio | Metros cuadrados | 3,5 |  | #VALUE!
13.3 |  | Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mant. de Área de Quirófanos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Remocion | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | De piso ceramico | Metros cuadrados | 53 |  | 0
1.2 |  | De piso vinilico (incluye base) | Metros cuadrados | 153 |  | 0
1.3 |  | De azulejos | Metro lineal | 15,33 |  | #VALUE!
1.4 |  | De revoque | Metros cuadrados | 31 |  | 0
1.5 |  | De canillas | Unidad | 7 |  | 0
1.6 |  | De guarda de madera | Metro lineal | 28,6 |  | #VALUE!
1.7 |  | De aberturas | Unidad | 1 |  | 0
1.8 |  | De artefactos sanitarios con recuperación | Unidad | 2 |  | 0
1.9 |  | De instalación sanitaria (desague y agua corriente) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72101507-001 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | De pared interior con hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 9 |  | 0
2.2 |  | De pared interior con hidrófugo, base de azulejos | Metros cuadrados | 22 |  | 0
3 | 72101507-001 | Contrapiso | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | De cascotes int. 7 cm | Metros cuadrados | 216 |  | 0
4 | 72101507-001 | Piso | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Carpeta base para porcelanatto y piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 216 |  | 0
4.2 |  | Porcelanatto | Metros cuadrados | 153 |  | 0
4.3 |  | Piso conductivo antibacteriano | Metros cuadrados | 63 |  | 0
5 | 72101507-001 | Zócalo | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | PVC, tipo sanitario | Metros cuadrados | 175 |  | 0
6 | 72101507-001 | Revestido | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | De azulejos | Metros cuadrados | 22 |  | 0
6.2 |  | Guarda decorativa de azulejos | Metro lineal | 8,1 |  | #VALUE!
6.3 |  | Guarda de PVC en pasillo (terminaciones redondeadas) | Metro lineal | 28,6 |  | #VALUE!
7 | 72101507-001 | Pinturas | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | De paredes interiores esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 525 |  | 0
7.2 |  | De cielorraso con esmalte epóxico antibacterial base agua | Metros cuadrados | 216 |  | 0
7.3 |  | Enduido cementicio | Metros cuadrados | 9 |  | 0
7.4 |  | De aberturas al sintético | Metros cuadrados | 30,24 |  | #VALUE!
8 | 72101507-001 | Instalación Eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Artefactos fluorescentes 2x40w embutir en cielorraso con acrílico | Unidad | 5 |  | 0
8.2 |  | Provisión y colocación tubos fluorescentes tipo led, con arrancador, reactancia y zócalos, limpieza de artefactos | Unidad | 40 |  | 0
8.3 |  | Línea para termocalefón | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72101507-001 | Instalación Sanitaria | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Provisión y colocación de canilla pico alto de embutir en bacha. Lavado médico | Unidad | 3 |  | 0
9.2 |  | Provisión y colocación de canilla pico alto con mezcladora. Enfermería | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | Provisión y colocación de grifería cromada para lavatorio FV sencilla. Vestidor y s.s.h.h. | Unidad | 2 |  | 0
9.4 |  | Colocación de artefactos sanitarios existentes. Vestidor | Unidad | 1 |  | 0
9.5 |  | Provisión y colocación de sensores en canillas | Unidad | 5 |  | 0
9.6 |  | Registro con tapa en vestidor, eliminar la rejilla existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72101507-001 | Mesadas | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Revestido de mesada en chapas de acero inoxidable espesor 1,5mm, calidad AISI304 | Metros cuadrados | 5,5 |  | #VALUE!
11 | 72101507-001 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Reparación y ajustes de puertas madera tipo vaiven | Unidad | 2 |  | 0
11.2 |  | Provisión y colocación puerta placa de cedro de 1,40x2,10, 2 hojas, tipo vaiven, con mirilla de vidrio de 6mm, revestidas en melamina con placa protectora de acero inoxidable y placa acrílica color humo, con 3 bisagras reforzadas, cerradura y tirador cromado. | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72101507-001 | Varios | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Provisión y colocación de puertas, bisagras, tiradores en acero inoxidable en mueble bajo mesada, en enfermería | Metro lineal | 2,95 |  | #VALUE!
12.2 |  | Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]