## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 358705
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 12
1.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 12
1.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 12
1.3 |  | limpieza y lubricaciónde turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 12
2 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 12
2.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 12
2.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 12
2.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta del ventilador | Unidad | UNIDAD | 12
3 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 22
3.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 12
3.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 12
3.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 12
4 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 26
4.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 26
4.2 |  | Limpieza de l filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 26
4.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 26
4.4 |  | Limpieza de evaporador | Unidad | UNIDAD | 26
4.5 |  | Limpieza de drenaje | Unidad | UNIDAD | 26
5 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 48000 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 25
5.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 25
5.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 25
5.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 25
5.4 |  | Limpieza de evaporador | Unidad | UNIDAD | 25
5.5 |  | Limpieza de drenaje | Unidad | UNIDAD | 25
6 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36 BTU, Frio/calor | Unidad | UNIDAD | 10
6.1 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. | Unidad | UNIDAD | 10
6.2 |  | Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador | Unidad | UNIDAD | 10
6.3 |  | Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades | Unidad | UNIDAD | 10
6.4 |  | Provisión y cambio de olaca electronica con control frio/calor | Unidad | UNIDAD | 10
6.5 |  | Cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad | UNIDAD | 10
6.6 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | UNIDAD | 10
6.7 |  | Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico , colocación de llave T.M. Cable de 2x4mm2 hasta 20ml | Unidad | UNIDAD | 10
6.8 |  | Adaptación de ruleman al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | UNIDAD | 10
6.9 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con valvula de Servicio | Unidad | UNIDAD | 10
6.10 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | UNIDAD | 10
6.11 |  | Provisión y cambio de aislación térmica | Unidad | UNIDAD | 10
6.12 |  | Provisión y cambio de protector térmico | Unidad | UNIDAD | 10
6.13 |  | Provisión y cambio de capacitador de Arranque | Unidad | UNIDAD | 10
6.14 |  | Provisión y cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | UNIDAD | 15
6.15 |  | Provisión y cambio de valvula de expansión | Unidad | UNIDAD | 10
6.16 |  | Sustitución de cableado de interconexiión eléctrica, unidad interior/exterior.con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro | Unidad | UNIDAD | 10
6.17 |  | Provisión y cambio de transformador 220volts 24 wats 2 amp. | Unidad | UNIDAD | 10
6.18 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por Kilo | Unidad | UNIDAD | 10
6.19 |  | Detección de perdida de gas con Nitrogeno, soldadura y cierre | Unidad | UNIDAD | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]