## items
Ítems del llamado Refacciones varias para la DGIC-MH con ID: 361092
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121004-001 | UPS DE 60 KVA (DATACENTER) | Unidad | 2 |  | 0
2 | 39121004-001 | UPS DE 40 KVA (LAN) | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | TABLEROS ELECTRICO Y MIGRACION DE CIRCUITOS ANDE/GRUPO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-001 | ILUMINACION DE SALAS (SALA UPS, DATA CENTER Y SALA DE LAN) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-001 | DESMONTAJES | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72131601-001 | DIAGRAMAS DE INSTALACION | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Sistema Bandejas Porta Cables (señales eléctricas) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72131601-001 | Traslado de sistema biométrico de control de acceso | Unidad | 1 |  | 0
7 | 46191602-001 | Sistema de Detección y Extinción Automática de Incendios | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103001-001 | Desmontaje de piso técnico, con todos sus accesorios de fijación y demás; Alisada de cemento para nivelación de piso técnico, Provisión y montaje de piso técnico, con todos sus accesorios de fijación" | Metros cuadrados | 72 |  | 0
2 | 72102602-001 | Provisión de ventosa para extracción de pisoS | Unidad | 2 |  | 0
3 | 72102508-001 | Provisión de repuesto de piso técnico | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72153507-001 | Alquiler de contenedor para retiro de escombros | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72102602-001 | Cambio del sentido de apertura de puerta de acceso doble hoja existente, apertura hacia afuera para casos de emergencia anti pánicos para una hoja lado interior de la puerta | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-001 | Pintura de paredes interiores, previa reparación de paredes en caso de necesidad | Metros cuadrados | 109 |  | 0
7 | 72102602-001 | Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80m x 2,10m con marco metálico | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-001 | Aislación de piso | Metros cuadrados | 7 |  | 0
9 | 72131601-001 | Cerramiento de aberturas con mampostería de 0,15 | Metros cuadrados | 4,7 |  | #VALUE!
10 | 72131601-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | 4,7 |  | #VALUE!
11 | 72131601-001 | Pintura interior pared | Metros cuadrados | 27 |  | 0
12 | 72131601-001 | Pintura interior techo | Metros cuadrados | 7 |  | 0
13 | 72131601-001 | Pintura puerta metálica | Metros cuadrados | 1,8 |  | #VALUE!
14 | 72152509-001 | Alisada de cemento para nivelación de instalación de piso técnico | Metros cuadrados | 7 |  | 0
15 | 72102508-001 | Provisión y montaje de piso técnico, con todos sus accesorios de fijación y demás | Metros cuadrados | 7 |  | 0
16 | 72102508-001 | Repuesto de piso técnico | Unidad | 5 |  | 0
17 | 72131601-001 | Cerramiento de ventanales y paredes con mampostería común de 0,15m, con el envarillado correspondiente para prever futuras fisuras. Planta baja | Metros cuadrados | 15 |  | 0
18 | 72131601-001 | Revoque interior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 17 |  | 0
19 | 72131601-001 | Pintura interior y enduído (mismo color que la sala de UPS) | Metros cuadrados | 31 |  | 0
20 | 72101704-001 | Cerramiento de losa con Hormigón armado y revoque de terminación | Metros cúbicos | 0,12 |  | #VALUE!
21 | 72102004-001 | Tratamiento hidrófugo para paredes | Metros cuadrados | 4,5 |  | #VALUE!
22 | 72131601-001 | Aislación de losa (Cara superior) | Metros cuadrados | 7 |  | 0
23 | 72101511-001 | Desmontaje de ductos de aire acondicionado fuera de servicio y puerta trampa. | Unidad | 5 |  | 0
24 | 72101511-001 | Reubicación de ductos de aires acondicionados activos. | Unidad | 4 |  | 0
25 | 72131601-001 | Construcción de rampa de acceso a la sala, debe ser de mampostería con cubierta de goma antideslizante. Dimensiones: ancho 1,00m; largo 0,60m; alto 0,30m. | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72131601-001 | Pintura de paredes | Metros cuadrados | 40 |  | 0
27 | 72102402-001 | Pintura de cielo raso | Metros cuadrados | 7 |  | 0
28 | 72102602-001 | Provisión y colocación de puerta corta fuegos de 1,00m x 2,10m color gris o marrón, con los accesorios de fijación y montaje, accesorios de kit anti pánico lado interior, brazo hidráulico para cerramiento automático. Cerradura electromagnética y control de acceso biométrico | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Pintura de pared, lado del tablero removido, frente a la sala de UPS (Local), previa reparaciones de pared en caso de necesidad. | Metros cuadrados | 35 |  | 0
30 | 72131601-001 | Desmonte y colocación de puerta existente en pasillo | Unidad | 1 |  | 0
31 | 72103003-001 | Demolición y restitución de revoque con hidrófugo en pared lado adyacente al baño | Metros cuadrados | 7 |  | 0
32 | 72131601-001 | Pintura de pared. | Unidad | 31 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111501-001 | Rack abierto de piso de 45U, cuatro parantes, medidas 19 de ancho, 900 mm. Profundidad, color Negro. | Unidad | 3 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40101701-001 | AIRES SEMI PRECISION 35000BTU - SALA UPS 60KVA | Unidad | 2 |  | 0
2 | 72102201-001 | TABLERO CICLICO | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-001 | DESMONTAJES | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE 6, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40101701-001 | EQUIPO AIRE SPLIT 24000BTU | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | TABLERO CICLICO | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-001 | DESMONTAJES | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE 7, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-001 | SISTEMA CABLEADO F/UTP CAT6A BLINDADO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 81112107-001 | CERTIFICACION SISTEMA CABLEADO F/UTP CAT6A | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 81112107-001 | SISTEMA CABLEADO FIBRA OPTICA OM4 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 81112107-001 | CERTIFICACION SISTEMA CABLEADO FIBRA OPTICA OM4 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72102203-001 | SISTEMA BANDEJAS PORTA CABLES (DATACENTER: aéreo señales débiles, bajo piso técnico para señales eléctricas) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 81111804-001 | ARREGLO ACOMETIDA DE FIBRAS OPTICAS LADO PATIO TRASERO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 26111501-001 | RACK ABIERTO COMUNICACIONES | Unidad | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]