## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO con ID: 361384
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46171619-9999 | Cámara externa HD 2.0 mega pixel 1080p C/lente de 2.8mm | Unidad | UNIDAD | 8 |  |  |  | 0
2 | 46171619-9999 | Video Grabador Digital HD DE 8 Canales | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
3 | 46171619-9999 | Disco Duro Sata de 3 Tera Byte. Dispositivo de almacenamiento de grabación. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
4 | 46171619-9999 | Ups 1,2kv va. p/protección del equipo Protección de equipos contra variación de tensión | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
5 | 46171619-9999 | Fichas para conexión eléctrica. | Unidad | UNIDAD | 6 |  |  |  | 0
6 | 46171619-9999 | Soporte de pared para tv 32 pulgadas | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
7 | 46171619-9999 | Filtro de línea multitomada. | Unidad | UNIDAD | 2 |  |  |  | 0
8 | 46171619-9999 | Conectores Video Balum 1080p. Conversores de video para visualización | Unidad | UNIDAD | 8 |  |  |  | 0
9 | 46171619-9999 | Rollos de cable bipolar para fuente de energía Cable multifilar polarizado | Unidad | ROLLO | 2 |  |  |  | 0
10 | 46171619-9999 | Paquete de ordenadores de cable Velcro/sujeta cables/precintos/etc. | Unidad | PAQUETE | 1 |  |  |  | 0
11 | 46171619-9999 | Cajas de Conexión Externa. | Unidad | CAJA | 8 |  |  |  | 0
12 | 46171619-9999 | Televisor de 32pulgadas HD. Monitor para visualización alta definición. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
13 | 46171619-9999 | Kit Fuente de energía 30 amp. 12vlt. Dispositivo de energía 12 volt. C/fusilera. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
14 | 46171619-9999 | P4 fuente c/cable soldable. Conector 12 volt p/cámaras | Unidad | UNIDAD | 8 |  |  |  | 0
15 | 46171619-9999 | Rollos caño corrugado de 1/2 pulgada Para cubrir los cables externos | Unidad Medida Global | ROLLO | 2 |  |  |  | 0
16 | 46171619-9999 | Rollo de cable Utp 305 mtrs. Cat. 5e Externo 100% Cobre Cables de cobre unifilar outdoor con protección. | Unidad | ROLLO | 1 |  |  |  | 0
17 | 46171619-9999 | Rollo de cinta metálica p/columnas. Suncho metálico p/soportes de cajas externas. | Unidad Medida Global | ROLLO | 2 |  |  |  | 0
18 | 46171619-9999 | Mano de obra por Instalación y configuración. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]