## items
Ítems del llamado Refacciones varias para la Abogacía del Tesoro con ID: 361689
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103001-001 | Desmonte de piso y azulejo cerámico | Metros cuadrados | 11 |  | 0
2 | 72103001-001 | Desmonte de zócalo cerámico | Metro lineal | 13 |  | 0
3 | 72152509-001 | Regularización de carpeta | Metros cuadrados | 7 |  | 0
4 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo c/guarda | Metros cuadrados | 4 |  | 0
5 | 72131601-001 | Provisión y colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | 7 |  | 0
6 | 72101607-001 | Provisión y colocación de zócalo porcelanato | Metro lineal | 13 |  | 0
7 | 72101607-001 | Provisión y colocación de mesada y zócalo de granito | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
8 | 56101518-001 | Provisión y colocación de mueble bajo mesada de melamina | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
9 | 56101518-001 | Provisión y colocación de alacena de melamina | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
10 | 56101518-001 | Provisión y colocación de mesa revatible p/comer de melamina | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
11 | 72102201-001 | Mantenimiento general de artefactos de luz 2x40 | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102201-001 | Provisión y colocación de artefactos tipo panel led de 24W, cuadrado de 30x30x1cm.,de adosar | Unidad | 2 |  | 0
13 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al látex | Metros cuadrados | 7 |  | 0
14 | 72102401-001 | Pintura de paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 30 |  | 0
15 | 72102401-001 | Pintura de aberturas c/esmalte sintético | Metros cuadrados | 5 |  | 0
16 | 72102602-001 | Desmonte de mamparas de eucatex | Metros cuadrados | 1 |  | 0
17 | 72103001-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 2 |  | 0
18 | 72102201-001 | Desmonte de Inst. Eléctrica: cableado y artefactos existentes | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72103001-001 | Demolición de revestido de azulejo | Metros cuadrados | 55 |  | 0
20 | 72103001-001 | Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 12 |  | 0
21 | 72103001-001 | Demolición de cañería de Desague Cloacal | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72103001-001 | Demolición de cañería de Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
23 | 72131601-001 | Mamposteria de 0.15 | Metros cuadrados | 4 |  | 0
24 | 72131601-001 | Relleno,Contrapiso y carpeta base p/piso porcelanato | Metros cuadrados | 12 |  | 0
25 | 72131601-001 | Revoque hidrófugo de losa de baño | Metros cuadrados | 18 |  | 0
26 | 72131601-001 | Aislación de losa de baño previo revoque hidrófugo | Metros cuadrados | 18 |  | 0
27 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria Desague Cloacal | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72102602-001 | Provisión y colocación de marco,contramarco,puerta placa y herrajes | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72131601-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | 8 |  | 0
31 | 72102508-001 | Revoque base p/revestido de azulejo | Metros cuadrados | 55 |  | 0
32 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo c/guarda | Metros cuadrados | 55 |  | 0
33 | 72131601-001 | Provisión y colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | 12 |  | 0
34 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
35 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
36 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
39 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
42 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 2 |  | 0
43 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
44 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72101510-001 | Mingitorio blanco, loza | Unidad | 1 |  | 0
49 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
51 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
53 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 3 |  | 0
54 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
55 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 4 |  | 0
56 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
57 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
58 | 72101510-001 | colocacion de mingitiorio | Unidad | 1 |  | 0
59 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72102201-001 | Inst. Electrica: incluye cableado p/4 artefactos de iluminación tipo spot de adosar de dos lamparas de bajo consumo,un punto y un toma, un toma corriente simple y circuito especial p/2(dos)secamanos | Unidad | 2 |  | 0
61 | 72102401-001 | Enduído y pintura al látex cielorraso baño damas | Metros cuadrados | 3 |  | 0
62 | 72102401-001 | Pintura de cielorraso al latex | Unidad | 9 |  | 0
63 | 72102401-001 | Pintura paredes al látex | Metros cuadrados | 20 |  | 0
64 | 72102401-001 | Pintura de aberturas c/esmalte sintético | Metros cuadrados | 20 |  | 0
65 | 72102401-001 | Provisión y colocación de espejo 1.35x1.10 | Metros cuadrados | 1,49 |  | #VALUE!
66 | 72102602-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico | Unidad | 2 |  | 0
67 | 72101607-001 | Provisión y Colocación de pared de Durlock | Metros cuadrados | 4 |  | 0
68 | 72131601-001 | Acarreo retiro de escombros (contenedor) | Unidad | 1 |  | 0
69 | 40101501-001 | Desmonte y reposición de extractor eléctrico de pared | Unidad | 3 |  | 0
70 | 40101501-001 | Desmonte y reposición de extractor eléctrico tipo hongo | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72103001-001 | Desmonte de artefactos existentes oficinas | Unidad | 9 |  | 0
72 | 72103001-001 | Desmonte y Recolocación de zocalo de madera | Metro lineal | 37 |  | 0
73 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de spot de embutir | Unidad | 67 |  | 0
74 | 82101502-001 | Provisión y Colocación de Acrilico en Artefactos en oficinas | Unidad | 30 |  | 0
75 | 72102401-001 | Pintura de cielorraso al látex | Metros cuadrados | 245 |  | 0
76 | 72102201-001 | Provisión y colocación de artefactos tipo panel led de 24W, cuadrado de 30x30x1cm.,de adosar | Unidad | 13 |  | 0
77 | 72102201-001 | Provisión y colocación de mini spot de embutir | Unidad | 3 |  | 0
78 | 72102201-001 | Provisión y colocación de circuito especial p/secamano | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72102201-001 | Desmonte y reposición de llaves de encendido de 1 punto | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72102201-001 | Desmonte y reposición de llaves de encendido de 2 puntos | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72102508-001 | Desmonte y reposición de Espejo Baño Director 1.00x1.35 | Unidad | 2 |  | 0
82 | 72102602-001 | Desmonte y reposición de freno hidráulico de puerta de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Luz de Emergencia tipo Led | Unidad | 4 |  | 0
84 | 60121143-001 | Señalización de Salida tipo Led | Unidad | 4 |  | 0
85 | 72101510-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
87 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
89 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
90 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 2 |  | 0
93 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 6 |  | 0
95 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
96 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72102508-001 | Provisión y Colocación de Espejo 1.30x1.00 de 4mm | Metros cuadrados | 1,3 |  | #VALUE!
99 | 72102602-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72101510-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72102201-001 | Desmonte de Inst. Eléctrica: cableado y artefactos existentes | Unidad | 1 |  | 0
102 | 72103001-001 | Demolición de revestido de azulejo | Metros cuadrados | 26 |  | 0
103 | 72103001-001 | Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 5 |  | 0
104 | 72103001-001 | Demolición de cañería de Desague Cloacal | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72103001-001 | Demolición de cañería de Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
106 | 72101607-001 | Arreglo Revoque hidrófugo de losa de baño | Metros cuadrados | 18 |  | 0
107 | 72102507-001 | Aislación de losa de baño | Metros cuadrados | 18 |  | 0
108 | 72131601-001 | Relleno,Contrapiso y carpeta base p/piso porcelanato | Metros cuadrados | 5 |  | 0
109 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria Desague Cloacal | Unidad | 1 |  | 0
110 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
111 | 72102508-001 | Revoque base p/revestido de azulejo | Metros cuadrados | 26 |  | 0
112 | 72102508-001 | Revestido de azulejo c/guarda | Metros cuadrados | 26 |  | 0
113 | 72131601-001 | Provisión y colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | 5 |  | 0
114 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
115 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72101510-001 | Mingitorio blanco, loza | Unidad | 2 |  | 0
117 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 4 |  | 0
122 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 6 |  | 0
124 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
125 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72101510-001 | colocacion de inodoro mingitiorio | Unidad | 2 |  | 0
127 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
128 | 72102201-001 | Inst. Electrica: incluye cableado p/5 artefactos de iluminación tipo spot de adosar de dos lamparas de bajo consumo,un punto y un toma, un toma corriente simple y circuito especial p/2(dos)secamanos | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al latex | Metros cuadrados | 5 |  | 0
130 | 72102401-001 | Pintura paredes al látex | Metros cuadrados | 30 |  | 0
131 | 72102401-001 | Pintura de aberturas c/esmalte sintético | Metros cuadrados | 23 |  | 0
132 | 72102508-001 | Provisión y Colocación de Espejo 1.30x1.00 de 4mm | Metros cuadrados | 1,3 |  | #VALUE!
133 | 72102602-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico | Unidad | 1 |  | 0
134 | 72131601-001 | Acarreo y retiro de escombros (contenedor) | Unidad | 1 |  | 0
135 | 40101501-001 | Desmonte y reposición de extractor eléctrico de pared | Unidad | 2 |  | 0
136 | 72102201-001 | Mantenimiento total de artefacto fluorescente 2x40 | Unidad | 12 |  | 0
137 | 72102201-001 | Mantenimiento total de artefacto fluorescente 4x40 | Unidad | 21 |  | 0
138 | 72102201-001 | Desmonte y reposición de artefacto fluorescente 3X40 | Unidad | 2 |  | 0
139 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al látex | Metros cuadrados | 215 |  | 0
140 | 72102401-001 | Pintura de Pared con Latex | Metros cuadrados | 286 |  | 0
141 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Luz de Emergencia tipo Led | Unidad | 3 |  | 0
142 | 60121143-001 | Señalización de Salida tipo Led | Unidad | 3 |  | 0
143 | 72102602-001 | Desmonte de mamparas de eucatex | Metros cuadrados | 1 |  | 0
144 | 72103001-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 2 |  | 0
145 | 72102201-001 | Desmonte de Inst. Eléctrica: cableado y artefactos existentes | Unidad | 1 |  | 0
146 | 72103001-001 | Demolición de revestido de azulejo | Metros cuadrados | 33 |  | 0
147 | 72103001-001 | Demolicón de Piso y Contrapiso | Metros cuadrados | 10 |  | 0
148 | 72103001-001 | Demolición de Cañeria de desague cloacal | Unidad | 2 |  | 0
149 | 72103001-001 | Demolición de Cañeria de agua corriente | Unidad | 2 |  | 0
150 | 72103001-001 | Demolición y Restitución de mampostería 0.15 | Metros cuadrados | 6,42 |  | #VALUE!
151 | 72131601-001 | Mamposteria de 0.15 | Metros cuadrados | 3 |  | 0
152 | 72131601-001 | Relleno,Contrapiso y carpeta base p/piso porcelanato | Metros cuadrados | 10 |  | 0
153 | 72101607-001 | Arreglo Revoque hidrófugo de losa de baño | Metros cuadrados | 14 |  | 0
154 | 72102507-001 | Aislación de losa de baño | Metros cuadrados | 14 |  | 0
155 | 72131601-001 | Inst. Sanitaría desague cloacal | Unidad | 2 |  | 0
156 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria Agua Corriente | Unidad | 2 |  | 0
157 | 72102602-001 | Provisión y colocación de marco,contramarco,puerta placa y herrajes | Unidad | 1 |  | 0
158 | 72131601-001 | Revoque Interior | Metros cuadrados | 8 |  | 0
159 | 72102508-001 | Revoque Base para revestido de azulejo | Metros cuadrados | 33 |  | 0
160 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo c/guarda | Metros cuadrados | 33 |  | 0
161 | 72131601-001 | Provisión y colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | 10 |  | 0
162 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
165 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
166 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
167 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
168 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 2 |  | 0
169 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
170 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 4 |  | 0
171 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
172 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
175 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72101510-001 | Mingitorio blanco, loza | Unidad | 2 |  | 0
177 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
181 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 4 |  | 0
182 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
183 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 6 |  | 0
184 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
185 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
186 | 72101510-001 | colocacion de inodoro mingitiorio | Unidad | 2 |  | 0
187 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
188 | 72102201-001 | Inst. electrica: incluye cableado p/ 4 artefactos de iluminación tipo Spot de adosar de dos lamparas de bajo consumo, un punto y una toma y un tomacorrientes simple | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72102201-001 | Provisión y colocación de circuito especial p/secamano | Unidad | 2 |  | 0
190 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al Latex | Metros cuadrados | 10 |  | 0
191 | 72102401-001 | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 15 |  | 0
192 | 72102401-001 | Pintura de aberturas c/esmalte sintético | Metros cuadrados | 11 |  | 0
193 | 72102602-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico | Unidad | 2 |  | 0
194 | 72102508-001 | Provisión y Colocación de Espejo 1.00 x 1.00 de 4mm | Metros cuadrados | 1 |  | 0
195 | 72131601-001 | Acarreo,retiro de escombros (contenedor) | Unidad | 1 |  | 0
196 | 40101501-001 | Desmonte y Reposición de extractor electrico de pared | Unidad | 2 |  | 0
197 | 72102201-001 | Desmonte de artefactos de luz existentes | Unidad | 29 |  | 0
198 | 72102602-001 | Reparación herraje de puerta madera y contramarco (2.20ml)acceso al 5° piso | Unidad | 1 |  | 0
199 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al latex | Metros cuadrados | 210 |  | 0
200 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de artefactos de iluminación tipo led- artefactos para oficina de 1.20x0.30 con luz blanca de adosar | Unidad | 30 |  | 0
201 | 72102201-001 | Provición y Colocación de Luz de Emergencia tipo Led | Unidad | 3 |  | 0
202 | 72102401-001 | Pintura de Pared con Latex en Oficinas | Metros cuadrados | 302 |  | 0
203 | 72131601-001 | Colocación de Boca para Artefacto Eléctrico | Unidad | 1 |  | 0
204 | 60121143-001 | Señalización de Salida tipo Led | Unidad | 3 |  | 0
205 | 72103001-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 1 |  | 0
206 | 72102201-001 | Desmonte de Inst. Eléctrica: cableado y artefactos existentes | Unidad | 1 |  | 0
207 | 72103001-001 | Demolición de revestido de azulejo | Metros cuadrados | 12 |  | 0
208 | 72103001-001 | Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 10 |  | 0
209 | 72103001-001 | Demolición de cañeria de desague cloacal | Unidad | 1 |  | 0
210 | 72103001-001 | Demolición de Cañeria de agua corriente | Unidad | 1 |  | 0
211 | 72131601-001 | Relleno,Contrapiso y carpeta base p/piso porcelanato | Metros cuadrados | 2 |  | 0
212 | 72101607-001 | Arreglo Revoque hidrófugo de losa de baño | Metros cuadrados | 1 |  | 0
213 | 72102507-001 | Aislación de losa de baño | Metros cuadrados | 1 |  | 0
214 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria desague cloacal | Unidad | 1 |  | 0
215 | 72131601-001 | Inst. Sanitaria de agua corriente | Unidad | 1 |  | 0
216 | 72102508-001 | Revoque Base para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 12 |  | 0
217 | 72101510-001 | Provisión y colocación de azulejo c/guarda | Metros cuadrados | 12 |  | 0
218 | 72131601-001 | Provisión y Coloación de piso porcelanato | Metros cuadrados | 2 |  | 0
219 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta Tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
220 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo Deca Blanco | Unidad | 1 |  | 0
221 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
222 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
223 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
224 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
225 | 72101510-001 | Canilla 1/2 cromo para bajo ducha tipo FV | Unidad | 1 |  | 0
226 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2 de 45cm | Unidad | 2 |  | 0
227 | 72102201-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
228 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 2 |  | 0
229 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
230 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
231 | 72101510-001 | Juego de Accesorios | Unidad | 1 |  | 0
232 | 72102201-001 | Inst. eléctrica: incluye cableado p/ 1 artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lamparas de bajo consumo, punto y toma y un tomacorrientes | Unidad | 1 |  | 0
233 | 72102201-001 | Provisión y colocación de circuito especial p/secamano | Unidad | 1 |  | 0
234 | 72152605-001 | Pintura de cielorraso al latex | Unidad | 2 |  | 0
235 | 72102401-001 | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 7 |  | 0
236 | 72102401-001 | Pintura de aberturas c/esmalte sintético | Metros cuadrados | 8 |  | 0
237 | 72102602-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico | Unidad | 1 |  | 0
238 | 72102508-001 | Provisión y Colocación de espejo 50x70 | Unidad | 1 |  | 0
239 | 72131601-001 | Acarreo y retiro de escombros (contenedor) | Unidad | 1 |  | 0
240 | 72102201-001 | Desmonte de artefactos de luz existentes | Unidad | 11 |  | 0
241 | 72101601-001 | Desmonte de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 22 |  | 0
242 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de artefactos de iluminación tipo led- artefactos para oficina de 1.20x0.30 con luz blanca de adosar | Unidad | 7 |  | 0
243 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de artefactos de iluminación tipo led- artefactos para oficina de 1.20x0.30 con luz blanca de embutir | Unidad | 4 |  | 0
244 | 72152605-001 | Provisión y colocación de cielorraso tipo yeso | Metros cuadrados | 22 |  | 0
245 | 72102602-001 | Desmonte de mesada de melamina | Metro lineal | 5 |  | 0
246 | 72101607-001 | Provisión y Colocación de mesada de granito c/zócalo | Metros cuadrados | 2,2 |  | #VALUE!
247 | 72102401-001 | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 53 |  | 0
248 | 72102401-001 | Enduído y pintura al látex cielorraso oficina | Metros cuadrados | 22 |  | 0
249 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Luz de Emergencia tipo Led | Unidad | 2 |  | 0
250 | 60121143-001 | Señalización de Salida tipo Led | Unidad | 2 |  | 0
251 | 72101603-001 | Provisión y Colocación de Canaletas Metálicas | Metro lineal | 5 |  | 0
252 | 72102602-001 | Reparación de puerta placa | Unidad | 1 |  | 0
253 | 56101520-001 | Desmonte y Reposición de mueble bajo | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
254 | 72102401-001 | Pintura de Pared al latex Kitchenette | Metros cuadrados | 11,6 |  | #VALUE!
255 | 72102401-001 | Pintura de Canaleta | Metro lineal | 5 |  | 0
256 | 72102602-001 | Desmonte y reposición de freno hidráulico | Unidad | 1 |  | 0
257 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de artefactos de iluminación tipo LED- artefactos de oficina de 30x30 con luz blanca de adosar | Unidad | 7 |  | 0
258 | 72131601-001 | Provisión y Colocación de basurero metálico cerrado en vereda | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de AA tipo split | Unidad | 3 |  | 0
2 | 72102201-001 | Demonte de artefactos fluorescentes | Unidad | 42 |  | 0
3 | 72141510-001 | Demolicion de piso y contrapiso en area oficinas | Metros cuadrados | 204 |  | 0
4 | 72141510-001 | Demolicion de piso y contrapiso en area del aire y luz | Metros cuadrados | 3 |  | 0
5 | 72141510-001 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 45,75 |  | #VALUE!
6 | 72102602-001 | Desmonte de Cableado Electrico y Artefactos | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102602-001 | Desmonte de mampara | Metros cuadrados | 19,98 |  | #VALUE!
8 | 72141510-001 | Demolicion de cielorraso existente | Metros cuadrados | 204 |  | 0
9 | 72141510-001 | Demolicion de losa (area de futuro aire y luz) | Metros cuadrados | 4 |  | 0
10 | 72102602-001 | Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado. | Metros cuadrados | 14,94 |  | #VALUE!
11 | 72153507-001 | Acarreo de escombros con retiro | Unidad | 10 |  | 0
12 | 72102508-001 | Elaboracion de mamposteria de 0,15 area de aire y luz. | Metros cuadrados | 2,22 |  | #VALUE!
13 | 72101601-001 | Reparacion de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas. | Metros cuadrados | 148,99 |  | #VALUE!
14 | 72101607-001 | Revoque en lugares por roturas varias. | Metros cuadrados | 148,99 |  | #VALUE!
15 | 72131601-001 | Contrapiso de cascote apisonado (area de aire y luz). | Metros cuadrados | 3 |  | 0
16 | 72152710-001 | Carpeta de regularizacion (oficina y area de aire y luz). | Metros cuadrados | 207 |  | 0
17 | 72131601-001 | Provision, cambio y colocacion de pisos de porcelanato en area de oficinas | Metros cuadrados | 207 |  | 0
18 | 72131601-001 | Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramicos PI4 area de aire y luz. | Metros cuadrados | 3 |  | 0
19 | 72101607-001 | Provision, cambio colocacion de zócalo ceramico en (area de aire y luz) | Metro lineal | 3 |  | 0
20 | 72101607-001 | Provision, cambio y colocacion de zócalo de porcelanato en area de oficinas | Metro lineal | 45,24 |  | #VALUE!
21 | 72102602-001 | Provision, cambio y colocacion de puertas placas de cedro de 0,6m (incluye herrajes). | Unidad | 4 |  | 0
22 | 72102602-001 | Manijon de madera. | Unidad | 4 |  | 0
23 | 72102602-001 | Abertura de vidrio templado de 10 mm de espesor. | Metros cuadrados | 35,35 |  | #VALUE!
24 | 72102602-001 | Tirador simple para ventana corrediza. | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72102602-001 | Cerradura para puerta corrediza. | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72102602-001 | Cerradura para puerta batiente. | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-001 | Provision y colocacion de basurero metalico cerrado en vereda | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-001 | Pintura Látex de cielorraso(fondo de losa) | Metros cuadrados | 204 |  | 0
29 | 72131601-001 | Pintura Látex para interior con enduido | Metros cuadrados | 211,32 |  | #VALUE!
30 | 72131601-001 | Pintura sintética (color a definir) en aberturas de madera, tirantes de madera y canerias de bajada | Metros cuadrados | 12,93 |  | #VALUE!
31 | 72131601-001 | Pintura antioxido | Metros cuadrados | 21 |  | 0
32 | 72102203-001 | Provision y cambio de cableado de 4 mm | Metro lineal | 100 |  | 0
33 | 72102203-001 | Provision y cambio de cableado de 2 mm | Metro lineal | 100 |  | 0
34 | 72102201-001 | Mantenimiento General de equipo completo fluorescente de 2x40 | Unidad | 42 |  | 0
35 | 72102201-001 | Provision, cambio y colocacion de cable canal de plastico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto (canaletas para el cableado electrico) | Metro lineal | 100 |  | 0
36 | 72102201-001 | Provision, cambio y colocacion de tablero eléctrico para 30 llaves(con barra de distribucion de fase, neutro y tierra) | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72102201-001 | Provision, cambio y colocacion de llave TM de 40 Amper (tripolar) | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Extension de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
39 | 72102305-001 | Provision, colocacion y puesta en marcha de AA tipo split 12.000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Provision, colocacion y puesta en marcha de AA tipo split 60.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
41 | 72141510-001 | Demolicion de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 14,07 |  | #VALUE!
42 | 72131601-001 | Contrapiso de cascote apisonado | Metros cuadrados | 14,07 |  | #VALUE!
43 | 72131601-001 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 14,07 |  | #VALUE!
44 | 72131601-001 | Colocacion de piso de canto rodado insitu | Metros cuadrados | 14,07 |  | #VALUE!
45 | 72141510-001 | Demolicón de mampostería | Metros cuadrados | 16,93 |  | #VALUE!
46 | 72141510-001 | Demolicion de piso y contrapiso en area servicios | Metros cuadrados | 23,24 |  | #VALUE!
47 | 72102304-001 | Desmonte de Artefactos Sanitarios | Unidad | 5 |  | 0
48 | 72141510-001 | Demolición de Azulejo | Metros cuadrados | 25 |  | 0
49 | 72102304-001 | Desmonte de Pileta De Acero | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72101510-001 | Desmonte de Cañeria | Unidad | 1 |  | 0
51 | 72102602-001 | Desmonte de Aberturas | Unidad | 2 |  | 0
52 | 72141510-001 | Demolicion de mampara | Metros cuadrados | 6 |  | 0
53 | 72102508-001 | Elaboracion de mamposteria de 0,15 | Metros cuadrados | 18,7 |  | #VALUE!
54 | 72101607-001 | Revoque de pared con Hidrófugo | Metros cuadrados | 9 |  | 0
55 | 72131601-001 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 23,24 |  | #VALUE!
56 | 72131601-001 | Contrapiso de cascote apisonado | Metros cuadrados | 23,24 |  | #VALUE!
57 | 72131601-001 | Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramicos PI4 en area de servicios | Metros cuadrados | 23,24 |  | #VALUE!
58 | 72101607-001 | Provision, cambio colocacion de zócalo ceramico en areas servicios | Metro lineal | 25,3 |  | #VALUE!
59 | 72102508-001 | Provisión y Colocación de Revestido de Azulejo | Metros cuadrados | 27 |  | 0
60 | 30103606-001 | Provisión y Colocación de Mampara De eucatex | Metros cuadrados | 9,2 |  | #VALUE!
61 | 30103606-001 | Provisión y Colocación de Mesada Para comer de melamina | Metro lineal | 3,12 |  | #VALUE!
62 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Mesada de granito; Zoc:10cm, Polle:15cm | Metro lineal | 1,05 |  | #VALUE!
63 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Granito para Bachas | Metro lineal | 1,25 |  | #VALUE!
64 | 72131601-001 | Pintura Látex de cielorraso | Metros cuadrados | 23,24 |  | #VALUE!
65 | 72131601-001 | Pintura Látex para interior con enduido | Metros cuadrados | 37 |  | 0
66 | 72131601-001 | Pintura sintética (color a definir) en aberturas de madera, tirantes de madera y canerias de bajada | Metros cuadrados | 14 |  | 0
67 | 72131601-001 | Provision y cambio de espejo de baño | Unidad | 3 |  | 0
68 | 72102304-001 | Provision y colocacion de tapas de registros (Pluviales, electricos, cloacales, etc) Con refuerzos | Unidad | 4 |  | 0
69 | 76111602-001 | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | 3 |  | 0
70 | 72101510-001 | Provisión y Colocación de Pileta de Acero Inoxidable con Canilla Móvil | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta tipo Deca Ravena | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72101510-001 | Lavatorio Tipo DECA BLANCO CHICO | Unidad | 1 |  | 0
73 | 72101510-001 | Mingitorio blanco, loza | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
77 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 1 |  | 0
78 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2x45cm | Unidad | 3 |  | 0
79 | 72101510-001 | Enchufe PFC | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 8 |  | 0
81 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 1 |  | 0
82 | 72101510-001 | colocacion de bajada pileta de lavar/cocina | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72101510-001 | colocacion de mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72101510-001 | Juego para baño completo con cisterna alta tipo Deca Ravena | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72101510-001 | Lavatorio tipo DECA BLANCO CHICO | Unidad | 2 |  | 0
88 | 72101510-001 | Tubo de bajada de embutir para cisterna 1.60m | Unidad | 2 |  | 0
89 | 72101510-001 | Sopapa cromada tipo FV para lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
90 | 72101510-001 | Bajada para lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
91 | 72101510-001 | Canilla para lavatorio tipo FV económica | Unidad | 2 |  | 0
92 | 72101510-001 | Conexión cromoda 1/2x45cm | Unidad | 4 |  | 0
93 | 72101510-001 | Enchufe PFC | Unidad | 2 |  | 0
94 | 72101510-001 | Tornillo de bronce para fijar artefactos | Unidad | 8 |  | 0
95 | 72101510-001 | Cemento blanco | Kilogramos | 2 |  | 0
96 | 72101510-001 | colocacion de bajada pileta de lavar/cocina | Unidad | 2 |  | 0
97 | 72101510-001 | colocacion de inodoro cisterna alta | Unidad | 2 |  | 0
98 | 72101510-001 | Accesorios Varios | Unidad | 2 |  | 0
99 | 72101510-001 | Instalación De Agua Cloacal Baños | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72101510-001 | Instalación De Agua Fria Baños | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72101510-001 | Instalación De Agua Cloacal Kitchenette | Unidad | 1 |  | 0
102 | 72101510-001 | Instalación De Agua Fria Kitchenette | Unidad | 1 |  | 0
103 | 72101510-001 | Provision y cambio de desague de 20 mm para equipos de AA | Metro lineal | 30 |  | 0
104 | 72102201-001 | Instalacion de tomas electricas en pared (area de servicios, bebedero, etc) | Unidad | 2 |  | 0
105 | 72101511-001 | Provision, colocacion y puesta en marcha de AA tipo split 12.000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
106 | 72102201-001 | Provision y colocacion de circuito especial para secamano | Unidad | 3 |  | 0
107 | 72102201-001 | Instalación de Cableado Eléctrico Tomas y Llaves | Unidad | 1 |  | 0
108 | 72102201-001 | Instalacion de Artefactos Eléctricos (Equipo tubo led de 2x40) | Unidad | 4 |  | 0
109 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Caño pvc de 100mm para Extractores Electricos | Metro lineal | 10 |  | 0
110 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Extractor Eléctrico/Kitchenette | Unidad | 1 |  | 0
111 | 72102201-001 | Provisión y Colocación de Extractor Eléctrico/Baños | Unidad | 1 |  | 0
112 | 72101511-001 | Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU | Unidad | 2 |  | 0
113 | 72141510-001 | Demolición de Piso y Contrapiso | Metros cuadrados | 1,5 |  | #VALUE!
114 | 72101507-001 | Provisión y Restitución de Rejilla | Unidad | 18 |  | 0
115 | 72101507-001 | Provisión y Restitución de Caño PVC | Metro lineal | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | Aislación de losa de baño | Metros cuadrados | 1,5 |  | #VALUE!
117 | 72102508-001 | Restitución de Relleno,Contrapiso y Carpeta Base | Metros cuadrados | 1,5 |  | #VALUE!
118 | 72102508-001 | Provisión y Restitución de Piso Cerámico | Metros cuadrados | 2 |  | 0
119 | 72102203-001 | Cableado Estructurado de LAN/ELECTRICO/TELEFONONIA /Enlace Fibra Optica -UTP CAT 6 - Planta Baja=50 (cincuenta) Puntos Dobles. | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72102203-001 | Rack 19 U, desmontable, color negro, para el cableado estructurado | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72102203-001 | Cableado Estructurado de Energia Polarizada (Ups) 50 y Estabilizada (Ande) 50 - Planta Baja= 100 (cien) Tomas | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72102203-001 | Cableado de malla a Tierra | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72102203-001 | Switch de Piso - 48 Puertos | Unidad | 2 |  | 0
124 | 72102203-001 | Switch de Piso Telefonia - 24 Puertos Poe 250 | Unidad | 2 |  | 0
125 | 72102203-001 | UPS 1 Kva Rackeable | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72102203-001 | UPS 10 Kva Rackeable | Unidad | 2 |  | 0
127 | 72102203-001 | Access Point | Unidad | 2 |  | 0
128 | 72102203-001 | Telefonos Basicos Funcionarios | Unidad | 5 |  | 0
129 | 72102203-001 | Telefonos Basicos Jefes | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]