## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO , REPARACION Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR con ID: 363590
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | PROVISIÓN Y MONTAJES DE CABLES DE 240 MM2 | Metros | UNIDAD | 100 |  | 0
1.2 |  | PROVISION Y MONTAJE DE CABLES DE 185 MM2 | Metros | UNIDAD | 30 |  | 0
1.3 |  | PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 240 MM2 | Costo por Mil | UNIDAD | 6 |  | 0
1.4 |  | PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 185 MM2 | Costo por Mil | UNIDAD | 2 |  | 0
1.5 |  | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 100MM DE 6 MTS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.6 |  | PROVISION CIMENTACION Y ERECCION DE POSTE DE 12/500 KG | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.7 |  | PROVISION Y COLOCACION DE PERFIL U DE 5" X 1/4 X 6MTS | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.8 |  | SUNCHO 5/8" | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.9 |  | VARILLA ROSCADA DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.10 |  | PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4 MMTS HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO BULONES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.11 |  | SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV DESCARGADORES ATMOFERICOS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.12 |  | CABLES DE COBRE DE 25MM2 SOLDADURA EXOTERMICA 3 JAVALINAS DE 3/4" | Metros | UNIDAD | 1 |  | 0
1.13 |  | PROVISION Y COPLOCACION DE CABLES MULTIFILARES COBRE DE 2MM2 | Metros | UNIDAD | 50 |  | 0
1.14 |  | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.15 |  | PTMO DE TRANSFORMADOR DESMONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA AJUSTE GENERAL ETC | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.16 |  | TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE CABLES EN TABLEROS MAS TERMINALES OJALES MAS CINTA BULCANIZANTE | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV DESCARGADORES ATMOSFERICOS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.2 |  | PROVISION Y COLOCACION DE DISYNTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225 Areg. mas terminales ojal | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.3 |  | PROVISION DE CABLES NYY DE 70MM2 | Unidad | UNIDAD | 60 |  | 0
2.4 |  | TERMINAL OJAL DE 50MM2 | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
2.5 |  | CAMBIO DE CRUCETAS Y HERRAJES BULONES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.6 |  | TABLERO METALICO PRA MEDIDOR DE ENERGIOAELECTRICA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.7 |  | SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
2.8 |  | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21 KV DESCARGADORES ATMOSFERICOS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.2 |  | PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4 MMTS HERRAJES DEHIERRO GALVANIZADO BULONES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.3 |  | PRESTAMO DE TRANSFORMADOR | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4 HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO BULONES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.2 |  | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21 KV DESCARGADORES ATMOSFERICOS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5.2 |  | PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4 HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO BULONES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5.3 |  | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]