## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE SISTEMA DE CCTV MUNICIPAL con ID: 364210
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46171610-001 | Radio enlace-para una distancia máxima de hasta 15 kilómetros con repetidoras | Unidad | UNIDAD | 2 |  |  |  | 0
2 | 46171610-001 | Radio enlace para una distancia máxima de hasta 10 kilómetros con repetidoras. | Unidad | UNIDAD | 8 |  |  |  | 0
3 | 46171610-001 | Rack, para montaje en pared de una altura normalizada de 9U, tapa transparente de vidrio con llave. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
4 | 46171610-001 | Cámara marca con tecnología IP, con una resolución de 2 MP | Unidad | UNIDAD | 14 |  |  |  | 0
5 | 46171610-001 | Caja metálica para conexión de circuitos de datos y eléctricos, uso en el exterior en columnas. | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
6 | 46171610-001 | Patch-cord de 1 metro, montado y certificado en fábrica. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
7 | 46171610-001 | Llaves TM de 10 A para tableros exterior. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
8 | 46171610-001 | Metros de cable UTP, categoría 6, para uso exterior. | Metros | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
9 | 46171610-001 | Metros de cable UTP, categoría 6, para uso interior. | Metros | UNIDAD | 450 |  |  |  | 0
10 | 46171610-001 | Metros de cable TPR de 3x2mm. | Metros | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
11 | 46171610-001 | PDU, 8 tomas-corrientes de energía, para ser montado en Rack. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
12 | 46171610-001 | Caja de 10x10cm., para uso de accesorios para cámaras. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
13 | 46171610-001 | Equipo para manejo de imágenes, grabaciones, configuraciones, NVR de 32 canales | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
14 | 46171610-001 | Disco rígido de 4 TB tipo especial para trabajo contínuo surveillance. | Unidad | UNIDAD | 3 |  |  |  | 0
15 | 46171610-001 | HUB SWITCH (Conmutador-llave) | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
16 | 46171610-001 | Inyector PoE para energía de las cámaras a través de cables UTP, sumado a video. | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
17 | 46171610-001 | Conector RJ45 CAT6 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
18 | 46171610-001 | Caja cintillos para sujetar cables. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
19 | 46171610-001 | Caja para uso interior y montaje para cámaras de 10x10mm. | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
20 | 46171610-001 | Tiras de Caño Conduit, auto - extinguible | Unidad | UNIDAD | 40 |  |  |  | 0
21 | 46171610-001 | Accesorios para caños Conduit, Curva, codo, unión, de 25mm. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
22 | 46171610-001 | Monitor de 27 | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
23 | 46171610-001 | Soportes de columnas y torre para cajas metálicas y antenas, con sus bulones, tuercas y tornillos. | Unidad | UNIDAD | 40 |  |  |  | 0
24 | 46171610-001 | Mano de obra para montaje, instalación y puesta en marcha, configuraciones de todo el sistema de cámara ciudadana. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]