## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS, PARA LA DTIC con ID: 367587
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento y reparacion de UPS | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | TABLEROS DE TRANSFERENCIA | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.2 |  | PDU 8 TOMAS | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
1.3 |  | MANT. PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL EQUIPOS AJUSTES MECANICO Y TERMINALES ELECTRICAS UPS EATON 9140 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | MANT. CORRECTIVO REEMPLAZO BATERIAS TIPO HRL | Unidad | UNIDAD | 40 |  | 0
1.5 |  | MANT.PREVENTIVO LIMPIEZA GRAL. EQUIPOS, AJUSTES MECANICO DE COMPONENTES Y TERMANALES ELECTRICAS- UPS APOLLO | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.6 |  | MANT. CORRECTIVO REEMPLAZO BATERIAS TIPO HRL | Unidad | UNIDAD | 16 |  | 0
1.7 |  | MANT.PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL EQUIPOS, AJUSTE MECANICO DE COMPONENTES Y PARTES DEL EQUIPOS AJUSTES DE TERMINALES ELECTRICAS UPS KEHUA | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.8 |  | MANT. CORRECTIVO REEMPLAZO BATERIAS TIPO HRL | Unidad | UNIDAD | 16 |  | 0
1.9 |  | SERVICIO DE INSTALACION Y MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]