## items
Ítems del llamado Construcción de Salón Multiuso. con ID: 367880
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 182,98 |  | #VALUE!
1.2 |  | Destronque de arboles grandes en sector de construcción.- | Unidad | 25 |  | 0
1.3 |  | Replanteo y marcación.- | Metros cuadrados | 182,98 |  | #VALUE!
1.4 |  | Vallado de obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.5 |  | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.- | Unidad | 1 |  | 0
1.6 |  | Placa de inauguración.- | Unidad | 1 |  | 0
1.7 |  | Relleno y apisonado de interiores, capa cada 40 cm, con vibrador mecánica.- | Metros cúbicos | 158 |  | 0
1.8 |  | Relleno y compactación mecánica de exteriores.- | Metros cúbicos | 370 |  | 0
2 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HºAº | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Zapata de Hº Aº.- | Metros cúbicos | 6,1 |  | #VALUE!
2.2 |  | Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm.- | Metros cúbicos | 4,68 |  | #VALUE!
2.3 |  | Pilar de HºAº de 20x30 cm.- | Metros cúbicos | 5,3 |  | #VALUE!
2.4 |  | Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm.- | Metros cúbicos | 4,68 |  | #VALUE!
2.5 |  | Losa de H°A° espesor 10 cm para canaleta.- | Metros cúbicos | 4,12 |  | #VALUE!
3 | 72131601-002 | CUBIERTA | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | "CUBIERTA: Chapa trapezoidal N° 26 pen. 15%, con izoland ? Vigas de perfil U de 150mm x 1,25, zigzag ángulo de 1 pulgada x 1,8 ? Clavadero de perfil C de 0,75 m x 1,25.-" | Metros cuadrados | 259,4 |  | #VALUE!
3.2 |  | Cenefa con soporte de estructura metálica revestida con placa cementicio de 1.00 m de h. | Metro lineal | 75,1 |  | #VALUE!
3.3 |  | Provisión y colocación de estructura de aluminio para soporte y cielorraso de PVC brillante. | Metros cuadrados | 240,85 |  | #VALUE!
4 | 72131601-002 | DRENAJE Y y DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 0,50 cms, pintura sintética.- | Metro lineal | 68 |  | 0
4.2 |  | Caños desagüe 4P de 100 mm. Escondido en pilares de mampostería de ladrillo común. | Metro lineal | 45 |  | 0
4.3 |  | Caños desagüe 4P de 150 mm. Colector de desagüe bajo piso.- | Metro lineal | 56,2 |  | #VALUE!
4.4 |  | Rejillas de piso abierto 40x40.- | Unidad | 9 |  | 0
5 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Mampostería de nivelación con ladrillos común 0,30.- | Metros cuadrados | 57 |  | 0
5.2 |  | Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 .- | Metros cuadrados | 462 |  | 0
5.3 |  | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ).- | Metro lineal | 42 |  | 0
5.4 |  | Aislación asfáltica de paredes.- | Metros cuadrados | 39 |  | 0
5.5 |  | Aislación de losa.- | Metros cuadrados | 37,8 |  | #VALUE!
6 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para interior y exteriores (1:4:16). | Metros cuadrados | 924 |  | 0
7 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.- | Metros cuadrados | 240,85 |  | #VALUE!
7.2 |  | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.- | Metros cuadrados | 240,85 |  | #VALUE!
7.3 |  | Piso cerámico color marrón alto trafico pi 4.- | Metros cuadrados | 240,85 |  | #VALUE!
7.4 |  | Zócalo cerámico, h: 8cm.- | Metro lineal | 78 |  | 0
8 | 72131601-010 | ABERTURAS | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Provisión y colocación de puertas de vidrios blindex templado de 10 mm, ubicadas en los accesos.- | Metros cuadrados | 10,25 |  | #VALUE!
8.2 |  | Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm .- | Metros cuadrados | 16,35 |  | #VALUE!
8.3 |  | Provisión y colocación de puerta corta fuego para salida de emergencia, hoja de 1,00 m.- Incluye todos sus accesorios.- | Unidad | 2 |  | 0
8.4 |  | Provisión y colocación de puerta placa de primera línea para sanitarios de 0,80 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.- | Unidad | 2 |  | 0
8.5 |  | Provisión y colocación de puerta placa de primera línea para sanitario discapacitado de 0,90 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.- | Unidad | 1 |  | 0
8.6 |  | Provisión y colocación de puertas placas revestidas con formica de primera línea para boxes de sanitarios de 0,70 con marco, contramarco, cerradura y herrajes. Incluye pintura.- | Unidad | 5 |  | 0
9 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | De paredes interiores y exteriores revocadas al látex con enduido y texturas grafiato.- | Metros cuadrados | 924 |  | 0
10 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, ver detalles en plano.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72131601-001 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Artefactos lumínicos de embutir en led de 50w.- | Unidad | 42 |  | 0
11.2 |  | Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.- | Unidad | 12 |  | 0
11.3 |  | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1 |  | 0
11.4 |  | Tablero TC de 6 AG.- | Unidad | 1 |  | 0
11.5 |  | Reflectores para fachada.- | Unidad | 4 |  | 0
12 | 72131601-011 | INSTALACIÓN SANITARIA | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo de primera línea.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.2 |  | Cámara séptica de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.3 |  | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.- | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72131601-005 | REVESTIMIENTOS | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Azulejo cerámica de primera para baño - 2,00 de altura.- | Metros cuadrados | 56 |  | 0
13.2 |  | De pared con imitación de piedra de cementicio, ubicados en fachada frontal y lateral.- | Metros cuadrados | 17,8 |  | #VALUE!
14 | 72131601-002 | VARIOS | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Área de paisajismo y jardinería.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.2 |  | Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Cordón de ladrillo común. Incluye piso cerámico anti deslizante para exterior.- | Metros cuadrados | 63,6 |  | #VALUE!
14.3 |  | Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Cordón de ladrillo común. Incluye piso cerámico para exterior.- | Metros cuadrados | 45 |  | 0
14.4 |  | Aire acondicionado de 60.000 BTU.- | Unidad | 1 |  | 0
14.5 |  | Proyector con resolución SVGA, con conexión de forma inalámbrica.- | Unidad | 1 |  | 0
14.6 |  | Letra corpórea (SALON MUNICIPAL DE CARLOS ANTONIO LOPEZ).- | Unidad | 34 |  | 0
14.7 |  | Extintor de 6 kg.- | Unidad | 2 |  | 0
14.8 |  | Iluminación de Emergencia.- | Unidad | 5 |  | 0
14.9 |  | Cartel de Señalización de salida de emergencia con luces.- | Unidad | 3 |  | 0
14.10 |  | Espejo 0.40x1.75 con marco de metal y espejo baño inclusivo de 0,60 x0,60.- | Metros cuadrados | 3,4 |  | #VALUE!
14.11 |  | Escalón y rampa para acceso a escenario, en salón.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.12 |  | Rampa para discapacitados (acceso).- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]