## items
Ítems del llamado mantenimiento de edificios - ad referendum con ID: 369035
LOTE NRO: 1
LABORATORIO DE MEDICAMENTOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra - movilizacion, obrador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion - demolicion de piso ceramico | Metros cuadrados | UNIDAD | 21 |  | 0
3 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion - demolicion de zocalo ceramico | Metro lineal | UNIDAD | 20 |  | 0
4 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion - demolicion de mesada | Metro lineal | UNIDAD | 8 |  | 0
5 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion - demolicion de paredes de 0,30 para paso de ductos de AA | Metros cuadrados | UNIDAD | 3 |  | 0
6 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - desmontaje total de ventana | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - demontaje de cañerias de agua y desague y modificacion | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
8 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - carpeta alisada de cemento con hidrofugo | Metros cuadrados | UNIDAD | 21 |  | 0
9 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - cerrar vano con mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 m | Metros cuadrados | UNIDAD | 4,8 |  | #VALUE!
10 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - reparacion y revoque de paredes con mortero hidrofugo | Metros cuadrados | UNIDAD | 54 |  | 0
11 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m incluye encadenado inferior y envarillado cadaa 1,50m | Metros cuadrados | UNIDAD | 12 |  | 0
12 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos - provision y colocacion de piso vinilico homogeneo | Metros cuadrados | UNIDAD | 21 |  | 0
13 | 72101607-004 | Reparacion de zocalo - provision y colocacion de zocalo sanitario con cantos redondeados de PVC | Metro lineal | UNIDAD | 35 |  | 0
14 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - provision y colocacion de cielorraso de yeso-yeso con junta tomada, incluye los lugares para registros para inspeccion y rejillas de impulsion y extraccion tipo sanitarias con canto redondeados | Metros cuadrados | UNIDAD | 21 |  | 0
15 | 72131601-010 | Aberturas - provision y colocacion de marco y puertas placas de madera revestidas con formica en el cuerpo y en los cantos embellecidos previa lijada fina y terminacion con pintura epoxi, incluye todas las visagras tipo ficha de 5 agujeros, un brazo hidraulico, y placa de acero inoxidable | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
16 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - adecuacion de la puerta de acceso | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
17 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - mesada de granito lisas con zocalo y faldones | Metro lineal | UNIDAD | 2,2 |  | #VALUE!
18 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - mesada de granito con lavado de manos | Metro lineal | UNIDAD | 1,5 |  | #VALUE!
19 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - mesada de granito lisas con zocalo y faldones, incluye una pileta de lavado en sala esteril | Metro lineal | UNIDAD | 2 |  | 0
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura - enduido cementicio de paredes | Metros cuadrados | UNIDAD | 70 |  | 0
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura - pintura de paredes y techo con pintura epoxi | Metros cuadrados | UNIDAD | 100 |  | 0
22 | 72131601-012 | Servicio de pintura - pintura de abertura con pintura epoxi | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,1 |  | #VALUE!
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura - barnizado de abertura con barniz marino | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,1 |  | #VALUE!
24 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - adecuacion electrica y luminica del local | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
25 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos - provision y colocacion de ducto y rejillas para sistema de aire acondicionado central con refrigeracion a agua con filtros HEPA | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
26 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos - Calculo y dimensionamiento de los equipos del sistema de aire acondicionado central refrigerada a agua, de los ductos, rejillas, etc. Frimada por un profesional especialista en el ramo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
27 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos - demolicion de piso ceramico | Metros cuadrados | UNIDAD | 84 |  | 0
28 | 72101607-004 | Reparacion de zocalo - demolicion de zocalo ceramico | Metro lineal | UNIDAD | 75 |  | 0
29 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - rectificacion de carpeta alisada de cemento | Metros cuadrados | UNIDAD | 84 |  | 0
30 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos - provision y colocacion de piso porcellanatto de 45 x 45 | Metros cuadrados | UNIDAD | 79 |  | 0
31 | 72101607-004 | Reparacion de zocalo - provision y colocacion de zocalo de porcellanatto | Metro lineal | UNIDAD | 75 |  | 0
32 | 72131601-012 | Servicio de pintura - enduido y pintura de paredes y techo con pintura acrilica superlavable, satinado | Metros cuadrados | UNIDAD | 245 |  | 0
33 | 72131601-012 | Servicio de pintura - barnizado de aberturas con barniz marino | Metros cuadrados | UNIDAD | 21 |  | 0
34 | 72131601-013 | Limpieza de obra - desmovilizacion y limpieza final | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra - movilizacion, obrador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - desague de registros cloacales con trampa de arena, retiro del liquido y del solido depoitado en las trampas de arena | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
3 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - limpiezay destranque de cañerias | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - desmonte de tierra para poder revocar los registros que estan en terreno natural. incluye volver colocar la tierra desmontada y volver a compactar | Metros cúbicos | UNIDAD | 50 |  | 0
5 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - revoque de paredes esteriores de registros que estan en terreno natural con revoque impermeabilizante | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
6 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - reparacion de registro cloacal ubicado al costado de la pileta de calibracion | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - revoque de paredes interiores de registros cloacales | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal - realizar un registro trampa en el ultimo registro cloacal | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - limpieza de registro al costado de calibracion | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - reparacion de las tapas de registros | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
11 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - desvio de cañerias del ultimo registro pluvial al costado de la fosa del taller mecanico y conexion al registro que sale a la calle, incluye demolicion de piso de Ho y colocacion de cañerias de 150ml, completar de vuelta el Ho | Metro lineal | UNIDAD | 25 |  | 0
12 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - ampliacion de canaleta de ladrillos comunes revocado a cielo abierto a una seccion util de 1,00m | Metro lineal | UNIDAD | 40 |  | 0
13 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - desvio de canaletas a cielo abierto tipo baden en forma de angulo al costado del Dpto. de Metalurgia, hasta salir a la calle, incluye trabajos de modificacion de vereda con alisada de cemento, de tal manera que sea accesible para personas con discapacidad | Metro lineal | UNIDAD | 12 |  | 0
14 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial - demolicion y reconstruccion de vuelta de losa de HoAo para acceso del Dpto. | Metros cúbicos | UNIDAD | 2,5 |  | #VALUE!
15 | 72131601-013 | Limpieza de obra - desmovilizaciones y limpieza final | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS y OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra - movilizacion, obrador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - limpieza de areas a ser impermeabilizadas, retiro de ecombros, hojas, etc (bloque administracion) | Metros cuadrados | UNIDAD | 160 |  | 0
3 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de canalon con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2 kg por m2 (bloque administracion) | Metros cuadrados | UNIDAD | 55 |  | 0
4 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de losa con pendiente con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (bloque administracion) | Metros cuadrados | UNIDAD | 105 |  | 0
5 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - limpieza de areas a ser impermeabilizadas, retiro de escombros, hojas, etc (galeria) | Metros cuadrados | UNIDAD | 388 |  | 0
6 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de losa con membrana liquida fibrada y trama bidim a uatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (galeria) | Metros cuadrados | UNIDAD | 388 |  | 0
7 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion - demolicion de revoques desprendidos de la losa y vuelta a realizar (galeria) | Metros cuadrados | UNIDAD | 195 |  | 0
8 | 72131601-012 | Servicio de pintura - enduido y pintura de losa cielorraso, y bordes con enduido interior-exterior y pintura acrilica interior exterior 100% satinada (galeria) | Metros cuadrados | UNIDAD | 460 |  | 0
9 | 72131601-012 | Servicio de pintura - repintado de pilares de caño de hierro on pintura sintetica mante | Unidad | UNIDAD | 34 |  | 0
10 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de losa, retiro de las trampas para hojas de los desagues pluviales, cerrar las bocas de desague embutido, reparacion de revoques necesarios (laboratorios varios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 210 |  | 0
11 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - alzar los equipos de AA que sean necesarios de tal manera que los desagues queden sobre la losa terminada (laboratorios varios) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - carpeta alisada de cemento con hidrofugo (laboratorios varios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 102 |  | 0
13 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - revoque impermeabilizante a los lados del pasillo (laboratorios varios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 20,4 |  | #VALUE!
14 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de losa con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (laboratorios varios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 220,4 |  | #VALUE!
15 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de la losa, retiro de las trampas para hojas de los dasagues pluviales, cerrar las bocas de desague embutido, reparacion de revoques necesarios ( bloque onn-onc) | Metros cuadrados | UNIDAD | 100 |  | 0
16 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - alzar los equipos de AA que sean necesarios de tal manera que los desagues queden sobre la losa terminada (bloque onn-onc) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
17 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - carpeta alisada de cemento con hidrofugo (bloque onn-onc) | Metros cuadrados | UNIDAD | 100 |  | 0
18 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - revoque impermeabilizante a los lados del pasillo bloque (bloque onn-onc) | Metros cuadrados | UNIDAD | 20 |  | 0
19 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermealizacion de losa on membrana liquida fibrada y trampa bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (bloque onn-onc) | Metros cuadrados | UNIDAD | 120 |  | 0
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura - enduido y pintura de losa cielorraso con enduido interior-exterior y pintura acrilica interior exterior 100% (bloque onn-onc) | Metros cuadrados | UNIDAD | 100 |  | 0
21 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de techo de chaaas y canaletas (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Metros cuadrados | UNIDAD | 675 |  | 0
22 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de techo de chapas metalicas y canaletas con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Metros cuadrados | UNIDAD | 675 |  | 0
23 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - modificacion de cielorraso para ductos de AA y reposicion de placas de yeso (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
24 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - desmontaje de los vdrios dl laboratorio fisico-mecanico y reposicion con vidrios dobles tipo DVH de 6mm (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Metros cuadrados | UNIDAD | 6 |  | 0
25 | 72131601-012 | Servicio de pintura - repintado de paredes con humedad (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Metros cuadrados | UNIDAD | 40 |  | 0
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura - repintado de piso Laboratorio Fisico con pintura epoxi alto trafico (laboratorio fisico quimico envases y embalajes) | Metros cuadrados | UNIDAD | 110 |  | 0
27 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de techo de chapas metalias (laboratorio textil-metrologia legal) | Metros cuadrados | UNIDAD | 450 |  | 0
28 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de techo de chapas metalicas y canaletas con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (laboratorio textil-metrologia legal) | Metros cuadrados | UNIDAD | 450 |  | 0
29 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - reposicion de las placas del cielorraso (laboratorio textil-metrologia legal) | Unidad | UNIDAD | 45 |  | 0
30 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - demolicion del cielorraso existente (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 80 |  | 0
31 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de techo de chapas metalicas (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 85 |  | 0
32 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de techo de chapas metalicas y canaletas con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 85 |  | 0
33 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - demolicion y reparacion de revoques de paredes on moho (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 60 |  | 0
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura - pintura de paredes (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 60 |  | 0
35 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - provision y colocacion de cielorraso de PVC, ccon trampa de acceso (deposito de muestras de ONI) | Metros cuadrados | UNIDAD | 80 |  | 0
36 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - reparacion de mesadad (deposito de muestras de ONI) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
37 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - desmontaje y montaje de vuelta del techo sobre el laboratorio de cementos (laboratorio de cemento - construcciones) | Metros cuadrados | UNIDAD | 75 |  | 0
38 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - carpeta alisado de cemento con hidrofugo y con cada hacia la calle, con colocacion de canaletas de desague (laboratorio de cemento - construcciones) | Metros cuadrados | UNIDAD | 75 |  | 0
39 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de techo de chapas metalicas y canaletas con membrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (laboratorio de cemento - construcciones) | Metros cuadrados | UNIDAD | 75 |  | 0
40 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - reparacion de la canaleta y bajada (laboratorio de cemento - construcciones) | Metro lineal | UNIDAD | 30 |  | 0
41 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - cambio de chapas acrilicas traslucidas por las de policarbonato traslucidas (dpto. metalurgia) | Metros cuadrados | UNIDAD | 10 |  | 0
42 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - cambio de sistema de desague sobre canaleta existente (dpto. metalurgia) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura - repintado de paredes on humedad (dpto. metalurgia) | Metros cuadrados | UNIDAD | 18 |  | 0
44 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - sellado de tornillo de las chapas del techo (puesto de calibracion) | Metros cuadrados | UNIDAD | 25 |  | 0
45 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - sellado on material impermeabilizante entre la pared y el asiento del tirante, pintar luego con el color de la pared (puesto de calibracion) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
46 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - repoicion de las placas del cielorraso (puesto de calibracion) | Unidad | UNIDAD | 15 |  | 0
47 | 72131601-013 | Limpieza de obra - limpieza de techo de deposito DTIC (DTIC) | Metros cuadrados | UNIDAD | 10 |  | 0
48 | 72153204-001 | Servicio de impermeabilización - impermeabilizacion de losa con mebrana liquida fibrada y trama bidim a cuatro manos trabadas, consumo 2kg por m2 (DTIC) | Metros cuadrados | UNIDAD | 10 |  | 0
49 | 72131601-012 | Servicio de pintura - repintado de paredes con humedad (DTIC) | Metros cuadrados | UNIDAD | 20 |  | 0
50 | 72101507-001 | Servicio de mantenimiento de edificios - modificacion de desague de AA sobre losa (DTIC) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
51 | 72131601-013 | Limpieza de obra - desmovilizacion y limpieza final | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]