## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MAYORES DE EDIFICIO con ID: 369740
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Instalacione,Mantenimiento y Reparación de Energía Eléctrica y aparatos eléctricos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Sustitución de Transformador trifasica de 112,5 kva | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Sustitución de Llave TM Regulable 160 A | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Sustitución de Llave TM 50 A | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Sustitución de Llave TM 32 A | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Sustitución de Llave TM 25 A | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Sustitución de Descargador de MT - Línea de23 KV (NORMA ANDE) -Tensión Nominal: Para red de Distribución de 24 kV -Óxido de Zinc actuando como el dispositivo de protección | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Sustitución de Seccionador de MT Vn: 24 kV InB:300A Capacidad de Interrupción Simétrica: 8 kA Capacidad de Interrupción A simétrica: 10 kA | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Sustitución de Fusible MT interior - Tensión: 10kV - 24kV Intensidad:6.3A- 60A Poder de corte: 50 kA - 63kA | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Sustitución de Conductor NYY por metro de 95 mm cuadrado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.10 |  | Sustitución de Conductor tpr 2x2 mm2 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.11 |  | Sustitución de jabalina de cobre de 2,4 mt 5/8 dm | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Sustitución de Conductor de Cobre desnudo p/mts de 25 mm cuadrado - (Para Sistema de Puesta a Tierra) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.13 |  | Sustitución de Conductor de aluminio desnudo p/mts de 35 mm cuadrado - (Para Alimentación de la RED de MT) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.14 |  | Sustitución de Aislador polimerico de MT - Vn: 24kV (Norma ANDE) | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Sustitución de Preformado de Retención 35mm de MT - Vn: 24kV (Norma ANDE) | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Sustitución de Crucetas de Madera de 3"x4"x2,40m | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Sustitución de Caja tablero General 1900x800x600mm | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Microventilador para gabinete | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Barra de cobre 200x5 mm2 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.20 |  | Ahislador para barra de 250A | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Ahislador para barra de 250A | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Ahislador para barra de 250A | Unidad | EVENTO | 1
1.23 |  | Desmonte de instalaciones electrica en desuso | Unidad | EVENTO | 1
1.24 |  | Provisión de Contenedor para escombros basura | Unidad | EVENTO | 1
1.25 |  | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. | Unidad | EVENTO | 1
1.26 |  | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | EVENTO | 1
1.27 |  | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. | Unidad | EVENTO | 1
1.28 |  | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito. | Unidad | EVENTO | 1
1.29 |  | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. | Unidad | EVENTO | 1
1.30 |  | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial | Unidad | EVENTO | 1
1.31 |  | Provisión y colocación de equipos led de adozar | Unidad | EVENTO | 1
1.32 |  | Provisión y colocación de equipos led de enbutir | Unidad | EVENTO | 1
1.33 |  | Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts. | Unidad | EVENTO | 1
1.34 |  | Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica | Unidad | EVENTO | 1
1.35 |  | Provisión y colocación de boca para ventilador | Unidad | EVENTO | 1
1.36 |  | Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
1.37 |  | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo | Unidad | EVENTO | 1
1.38 |  | Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos. M. de longitud | Unidad | EVENTO | 1
1.39 |  | Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | EVENTO | 1
1.40 |  | Cambio de llave de un punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
1.41 |  | Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas. | Unidad | EVENTO | 1
1.42 |  | Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
1.43 |  | Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
1.44 |  | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. | Unidad | EVENTO | 1
1.45 |  | Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra. | Unidad | EVENTO | 1
1.46 |  | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | EVENTO | 1
1.47 |  | Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | EVENTO | 1
1.48 |  | Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | EVENTO | 1
1.49 |  | Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | EVENTO | 1
1.50 |  | Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A | Unidad | EVENTO | 1
1.51 |  | Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A | Unidad | EVENTO | 1
1.52 |  | Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A | Unidad | EVENTO | 1
1.53 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 150 Amp. | Unidad | EVENTO | 1
1.54 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | EVENTO | 1
1.55 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP. | Unidad | EVENTO | 1
1.56 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP. | Unidad | EVENTO | 1
1.57 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP. | Unidad | EVENTO | 1
1.58 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP. | Unidad | EVENTO | 1
1.59 |  | Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP. | Unidad | EVENTO | 1
1.60 |  | Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2 | Metro lineal | EVENTO | 1
1.61 |  | Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm | Metro lineal | EVENTO | 1
1.62 |  | Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm | Metro lineal | EVENTO | 1
1.63 |  | Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | EVENTO | 1
1.64 |  | Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | EVENTO | 1
1.65 |  | Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | EVENTO | 1
1.66 |  | Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | EVENTO | 1
1.67 |  | Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma | Unidad | EVENTO | 1
1.68 |  | Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion | Unidad | EVENTO | 1
1.69 |  | Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion | Unidad | EVENTO | 1
1.70 |  | Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.71 |  | Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.72 |  | Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.73 |  | Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.74 |  | Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.75 |  | Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.76 |  | Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.77 |  | Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion | Metro lineal | EVENTO | 1
1.78 |  | Alimentacion 4x6mm 4-NYA | Metro lineal | EVENTO | 1
1.79 |  | Alimentacion 2x4mm2-NYA +1x4 mm2 (tierra) para AA | Metro lineal | EVENTO | 1
1.80 |  | Alimentacion 2x2mm2-NYA | Metro lineal | EVENTO | 1
1.81 |  | Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico | Metro lineal | EVENTO | 1
1.82 |  | Provicion y colocacion de transformador 150 kva | Unidad | EVENTO | 1
1.83 |  | Gabinete metalico 1900x800x600 mm | Unidad | EVENTO | 1
1.84 |  | Provisión y montaje de bandeja perforada galvanizada tipo U de 100x50mm con soporte tipo L, empalme, conexiones y accesorios | Metro lineal | EVENTO | 1
1.85 |  | Contrucción e Instalaciones electricas de tablero principal (frente al aula magna) montado y cableado dentro de una caja metalica de 600x400x250 mm, incluye barra de cobre 20x5mm, ahislador de barra y llaves | Unidad | EVENTO | 1
1.86 |  | Alimentaciòn Electrica desde el tablero general hasta el tablero principal con cable 4 x 10 mm2. tipo NYY | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.87 |  | Alimentaciòn Electrica desde el tablero general hasta el tablero seccional con cable 4 x 6 mm2. tipo NYY | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.88 |  | Construccion e instalaciones electricas tablero (18 modulo) seccional incluye cableado y llaves | Unidad | EVENTO | 1
1.89 |  | Alimentación de los circuitos de luces con modulo interruptor y cable multifilar de 2mm2 y 4 mm2 (2,200 mts) | Unidad | EVENTO | 1
1.90 |  | Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye retiro de cableado y artefacto existente, colocacion de electroductos, cableados y artefactos de iluminacion en led de sobreponer 20W | Unidad | EVENTO | 1
1.91 |  | Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye retiro de cableado y artefacto existente, colocacion de electroductos, cableados y artefactos de iluminacion en panel led de sobreponer 36W, 20x60mm | Unidad | EVENTO | 1
1.92 |  | Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye retiro de cableado, placa y toma existente, colocacion de eletroductos, cableado (cable multifilar de 4 mm2), placa y tomas tipo NEMA 5-20 | Unidad | EVENTO | 1
1.93 |  | Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire acondicionado, incluye retiro de cableado e interruptor existente, colocacion de electroductos y cableado (cable multifilar de 4 mm2), toma tipo Schuko, interruptor bipolar | Unidad | EVENTO | 1
1.94 |  | Registro electrico de 40x40x70 cm | Unidad | EVENTO | 1
1.95 |  | Provision e Instalación de Artefacto para alumbrado Publico brazo corto, incluye foco led de 65W, base con fotocelula | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72101510-009 | Mantenimiento y Reparacion de Desague Fluvial | Metro lineal | EVENTO | 1
2.1 |  | cambio y mantenimiento de canaleta horizontal y vertical con bajada N° 26 | Metro lineal | EVENTO | 1
2.2 |  | Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion de caño de 150mm | Metro lineal | EVENTO | 1
2.3 |  | Reparacion de desague pluvial, construccion de registros con rejillas corrida de 0,20 de ancho | Metro lineal | EVENTO | 1
2.4 |  | Registro Fluvial de 50x50x50 mm con tapa rejillas | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72131601-007 | Mantenimiento y Reparacion de Techo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
3.1 |  | Reparación de techo, cambio de teja por chapa zinc | Metros cuadrados | EVENTO | 1
3.2 |  | Impermeabilización de techo plano utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
3.3 |  | Demolicion de techo de teja con retiro de escombro | Metros cuadrados | EVENTO | 1
3.4 |  | Reparacion de techos de teja con asilacion asfaltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4 | 72131601-008 | Mantenimiento y Reparacion de Pared | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4.1 |  | Reparación de pareda, Revoque exterior + azotada impermeable con hidrófugo Statofix, fratachado, y filtrado, mezcla 1:2:8 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4.2 |  | Reparación de Pared, sustitución de pared de madera con chapa zinc | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4.3 |  | Reparación de Pared, sustitución de pared de madera con placa de terciada fenolico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
5 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparacion de Edificio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
5.1 |  | Mantenimiento y Reparacion de Rampa para persona con discapacidad | Metros cuadrados | EVENTO | 1
5.2 |  | Mantenimiento y Reparacion de porton metalico, con desplazamiento lateral sobre riel en el acceso para persona con discapacidad (acceso principal) | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Reparacion de cartpeta -piso alisado de cemento con acabado de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.1 |  | Repintado de pared con pintura latex | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.2 |  | Pintura de pared con latex y enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.3 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
7 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]