## items
Ítems del llamado REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL con ID: 371048
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Trabajos preliminares
1.1.1 |  | Vallado | Metro lineal | 100 |  | 0
1.1.2 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | Demolición
1.2.1 |  | de techo de tejas y maderamem | Metros cuadrados | 115 |  | 0
1.2.2 |  | de mamposteria de 0.15 | Metros cuadrados | 69,91 |  | #VALUE!
1.2.3 |  | de revoques | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.2.4 |  | de aberturas | Metros cuadrados | 16,5 |  | #VALUE!
1.2.5 |  | De Inst. Sanitaria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2.6 |  | De Inst. electrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.3 |  | Estructura de HºAº.
1.3.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 97,96 |  | #VALUE!
1.3.2 |  | Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 30,41 |  | #VALUE!
1.3.3 |  | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 8,86 |  | #VALUE!
1.3.4 |  | Tronco de pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,82 |  | #VALUE!
1.3.5 |  | Viga de fundación 20x40 | Metro lineal | 31,86 |  | #VALUE!
1.3.6 |  | Pilares de Hº Aº 15x30 | Metro lineal | 69,3 |  | #VALUE!
1.3.7 |  | Pilares de Hº Aº 20x30 | Metro lineal | 8,5 |  | #VALUE!
1.3.8 |  | Pilares de Hº Aº 15x35 | Metro lineal | 8,5 |  | #VALUE!
1.3.9 |  | Viga de losa 15x35 | Metro lineal | 48,13 |  | #VALUE!
1.3.10 |  | Viga superior 15x30 | Metro lineal | 32 |  | 0
1.3.11 |  | Viga superior con alero 30x50 | Metro lineal | 15,45 |  | #VALUE!
1.3.12 |  | Losa de homigón a la vista | Metros cuadrados | 56,5 |  | #VALUE!
1.4 |  | Albañilería
1.4.1 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 97,96 |  | #VALUE!
1.4.2 |  | Cimiento de piedra bruta (0,40x0,80) | Metros cúbicos | 2,4 |  | #VALUE!
1.5 |  | Aislación asfáltica
1.5.1 |  | De paredes | Metro lineal | 22 |  | 0
1.6 |  | Mampostería
1.6.1 |  | Mampostería de nivelación pared 0,3 | Metros cuadrados | 3 |  | 0
1.6.2 |  | Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 24,22 |  | #VALUE!
1.6.3 |  | Envarillado de refuerzo y o consolidación de paredes varias | Metro lineal | 20 |  | 0
1.7 |  | Piso
1.7.1 |  | Contrapiso de Hormigón y cascotes | Metros cuadrados | 94,6 |  | #VALUE!
1.7.2 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 98,12 |  | #VALUE!
1.7.3 |  | Piso Tipo porcelanato en planta baja | Metros cuadrados | 166,12 |  | #VALUE!
1.7.4 |  | Zócalo porcelanato en planta baja | Metro lineal | 87,5 |  | #VALUE!
1.8 |  | Revoques
1.8.1 |  | a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior. | Metros cuadrados | 234,66 |  | #VALUE!
1.8.2 |  | b. De vigas y pilares HºAº. | Metros cuadrados | 116 |  | 0
1.8.3 |  | c. De nivelación. | Metros cuadrados | 12,92 |  | #VALUE!
1.9 |  | Revestimientos
1.9.1 |  | De azulejos en sanitario | Metros cuadrados | 20,4 |  | #VALUE!
1.9.2 |  | De escalones en escalera | Metros cuadrados | 10 |  | 0
1.9.3 |  | De piedra | Metros cuadrados | 12 |  | 0
1.10 |  | Techo
1.10.1 |  | Techo Chapa trapesoidal Panel aislante s/estructura de perfiles. Terminación según diseño. | Metros cuadrados | 109,24 |  | #VALUE!
1.11 |  | Instalación Sanitaria - Desagüe Cloacal
1.11.1 |  | Registro 40x40x40 cm | Unidad | 2 |  | 0
1.11.2 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 10 |  | 0
1.11.3 |  | Pozo Ciego (Diámetro 1,50m y H 3,00m) | Unidad | 1 |  | 0
1.11.4 |  | Cámara Séptica (1x1,6x1,20m) | Unidad | 1 |  | 0
1.11.5 |  | Desagüe Cloacal para baño tipo Social | Unidad | 1 |  | 0
1.12 |  | Instalación Sanitaria - Agua corriente
1.12.1 |  | Alimentación con caño PVC de 3/4 (estimado) | Metro lineal | 10 |  | 0
1.12.2 |  | Instalación Agua Fría Baño social | Unidad | 1 |  | 0
1.13 |  | Instalación Sanitaria - Colocación artefactos Sanitarios y griferías
1.13.1 |  | Baño tipo Social (inodoro cisterna baja+migitorio+bacha sobre granito canto redondo, zocalo y guarda+espejo. | Unidad | 1 |  | 0
1.14 |  | Instalación Sanitaria - Instalación desagüe fluvial
1.14.1 |  | Caño de bajada embutida caños de 100mm (techo-acceso) | Metro lineal | 4 |  | 0
1.14.2 |  | Cañeria de desague para aire acondicionado embutida | Metro lineal | 15 |  | 0
1.15 |  | Instalación Eléctrica
1.15.1 |  | Demolición y cambio de lugar del puesto de medición de ANDE trifásico. | Unidad | 1 |  | 0
1.15.2 |  | Trifásico con acometida de 3m y limitadora hasta 40 a | Unidad | 1 |  | 0
1.15.3 |  | Tablero Principal montaje según cálculos | Unidad | 1 |  | 0
1.15.4 |  | Una lámpara con su Interruptor | Unidad | 23 |  | 0
1.15.5 |  | Un tomacorriente | Unidad | 16 |  | 0
1.15.6 |  | Colocación de jabalina (puesta a tierra) | Unidad | 1 |  | 0
1.15.7 |  | Un tomacorriente independiente | Unidad | 5 |  | 0
1.16 |  | Artefacto eléctrico
1.16.1 |  | Artefacto de adosar tubular 2x40W con rejilla | Unidad | 15 |  | 0
1.16.2 |  | Artefacto de embutir tipo dicroica en techo de acceso. | Unidad | 6 |  | 0
1.16.3 |  | Artefacto tipo reflector de 500 W embutida en el piso exterior - Iluminación abajo/arriba. | Unidad | 3 |  | 0
1.17 |  | Instalaciones espaciales
1.17.1 |  | Línea de Teléfono con su toma | Unidad | 7 |  | 0
1.17.2 |  | Circuito cerrado de tv para 8 cámaras | Unidad | 1 |  | 0
1.17.3 |  | Electroducto Linea de conexión a internet | Unidad | 7 |  | 0
1.17.4 |  | Electroducto Linea para Tv Cable | Unidad | 2 |  | 0
1.18 |  | Carpintería de madera.
1.18.1 |  | Mantenimiento y ajustes de Puerta de madera existente, con cambio de cerraduras. | Unidad | 5 |  | 0
1.19 |  | Carpintería metálica
1.19.1 |  | Pasamano metálico en escalera según diseño | Metro lineal | 6 |  | 0
1.20 |  | Carpintería de vidrio
1.20.1 |  | Pared de vidrio laminado reflectivo y perfileria, armada en vertical. | Metros cuadrados | 62,6 |  | #VALUE!
1.20.2 |  | Abertura de vidrio laminado combinado con ventana (1,00x0,80) proyectante. | Metros cuadrados | 5,06 |  | #VALUE!
1.20.3 |  | Abertura de vidrio laminado combinado con ventana (0,30x0,60) proyectante. | Metros cuadrados | 1,33 |  | #VALUE!
1.20.4 |  | Abertura de vidrio laminado ventana corredisa (1,30x1,15) | Metros cuadrados | 1,5 |  | #VALUE!
1.20.5 |  | Abertura de vidrio laminado puerta de abrir 2 hojas (0,90x2,10)+frenos+tirador metálico según diseño. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
1.20.6 |  | Abertura de vidrio laminado paño fijo en acceso | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
1.20.7 |  | Abertura de vidrio laminado paño fijo fondo de pasillo | Metros cuadrados | 2,46 |  | #VALUE!
1.21 |  | Construcción en seco
1.21.1 |  | Pared tipo durloc esp 0,10m | Metros cuadrados | 26,34 |  | #VALUE!
1.21.2 |  | Puerta de madera (080x210) + marco y cerradura | Unidad | 2 |  | 0
1.21.3 |  | Vidrio de 4mm traslucido s/pared durloc | Metros cuadrados | 10,04 |  | #VALUE!
1.21.4 |  | Abertura de vidrio laminado puerta de abrir 1 hojas (0,90x2,10)+frenos+tirador metálico según diseño. | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
1.22 |  | Pinturas
1.22.1 |  | a. De paredes al látex interior | Metros cuadrados | 499 |  | 0
1.22.2 |  | a. De paredes al látex exterior | Metros cuadrados | 255,56 |  | #VALUE!
1.22.3 |  | a. De paredes exterior texturado | Metros cuadrados | 70,66 |  | #VALUE!
1.22.4 |  | c. Decielorraso | Metros cuadrados | 151,8 |  | #VALUE!
1.22.5 |  | d. De estructura metálicas (quibrasol). | Metros cuadrados | 20 |  | 0
1.22.6 |  | g. De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 16 |  | 0
1.22.7 |  | h. De estructura de techo metálico de acceso | Metros cuadrados | 2 |  | 0
1.23 |  | Planta de Entrepiso - Demolición
1.23.1 |  | de mampostería de 0.15 | Metros cuadrados | 18,4 |  | #VALUE!
1.23.2 |  | de aberturas | Metros cuadrados | 4 |  | 0
1.23.3 |  | De piso | Metros cuadrados | 80,97 |  | #VALUE!
1.23.4 |  | De Inst. eléctrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.24 |  | Planta de Entrepiso - Mampostería
1.24.1 |  | Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 107,9 |  | #VALUE!
1.24.2 |  | Envarillado de refuerso y o consolidacion de paredes varias | Metro lineal | 10 |  | 0
1.24.3 |  | Mampostería de Elevación 0,30 ladrillo común | Metros cuadrados | 21,4 |  | #VALUE!
1.25 |  | Planta de Entrepiso - Piso
1.25.1 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 133,66 |  | #VALUE!
1.25.2 |  | Piso Tipo porcelanato en planta baja | Metros cuadrados | 133,66 |  | #VALUE!
1.25.3 |  | Zócalo porcelanatoen planta baja | Metro lineal | 77 |  | 0
1.26 |  | Planta de Entrepiso - Revoques
1.26.1 |  | a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior. | Metros cuadrados | 102,8 |  | #VALUE!
1.27 |  | Planta de Entrepiso -Revestimientos
1.27.1 |  | De azulejos en sanitario | Metros cuadrados | 20,4 |  | #VALUE!
1.28 |  | Planta de Entrepiso -Instalación Sanitaria - Desagüe Cloacal
1.28.1 |  | Registro 40x40x40 cm | Unidad | 1 |  | 0
1.28.2 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 10 |  | 0
1.28.3 |  | Desagüe Cloacal para baño tipo Social | Unidad | 1 |  | 0
1.29 |  | Planta de Entrepiso -Instalación Sanitaria - Agua corriente
1.29.1 |  | Alimentación con caño PVC de 3/4 (estimado) | Metro lineal | 10 |  | 0
1.29.2 |  | Instalación Agua Fría Baño social | Unidad | 1 |  | 0
1.30 |  | Planta de Entrepiso -Instalación Sanitaria - Colocación artefactos Sanitarios y griferías
1.30.1 |  | Baño tipo Social (inodoro cisterna baja+migitorio+bacha sobre granito canto redondo, zocalo y guarda+espejo. | Unidad | 1 |  | 0
1.31 |  | Instalación desagüe fluvial
1.31.1 |  | Canaleta de alero desarrollo 1m | Metro lineal | 12 |  | 0
1.31.2 |  | Canaleta de bajada | Metro lineal | 18 |  | 0
1.31.3 |  | registro 50x50 desague pluvial | Unidad | 2 |  | 0
1.31.4 |  | Cañeria de desagüe pluvial caño de 100mm | Metro lineal | 36 |  | 0
1.32 |  | Instalación Eléctrica
1.32.1 |  | Tablero seccional montaje según calculos | Unidad | 1 |  | 0
1.32.2 |  | Una lámpara con su Interruptor | Unidad | 18 |  | 0
1.32.3 |  | Un tomacorriente | Unidad | 24 |  | 0
1.32.4 |  | Un tomacorriente independiente | Unidad | 3 |  | 0
1.33 |  | Artefacto eléctrico
1.33.1 |  | Artefacto de adosar tubular 2x40W con rejilla | Unidad | 16 |  | 0
1.34 |  | Instalaciones espaciales
1.34.1 |  | Línea de Teléfono con su toma | Unidad | 6 |  | 0
1.34.2 |  | Electroducto Linea de conexión a internet | Unidad | 6 |  | 0
1.34.3 |  | Electroducto Linea para Tv Cable | Unidad | 2 |  | 0
1.35 |  | Carpintería de madera.
1.35.1 |  | Mantenimiento y ajustes de Puerta de madera existente, con cambio de cerraduras. | Unidad | 2 |  | 0
1.36 |  | Construcción en seco
1.36.1 |  | Pared tipo durloc esp 0,10m | Metros cuadrados | 50,37 |  | #VALUE!
1.36.2 |  | Puerta (080x210) + marco y cerradura | Unidad | 2 |  | 0
1.36.3 |  | Vidrio de 8mm templado fijo | Metros cuadrados | 2,5 |  | #VALUE!
1.36.4 |  | Abertura de vidrio templado corredisa 1 hojas (1,10x2,10) | Unidad | 1 |  | 0
1.36.5 |  | Abertura de vidrio templado de abrir 1 hojas (0,90x2,10) | Unidad | 3 |  | 0
1.36.6 |  | Baranda de vidrio y metal: vidrio de 8mm. Y perfileria de aluminio | Metro lineal | 8,9 |  | #VALUE!
1.37 |  | Pinturas
1.37.1 |  | a. De paredes al látex interior | Metros cuadrados | 102,8 |  | #VALUE!
1.37.2 |  | c. Decielorraso | Metros cuadrados | 80,97 |  | #VALUE!
1.37.3 |  | g. De abertura de madera con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 15,5 |  | #VALUE!
1.37.4 |  | h. De estructura de techo metálico | Metros cuadrados | 109,24 |  | #VALUE!
1.38 |  | Equipamiento exterior complementarias
1.38.1 |  | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.39 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]