## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO con ID: 371699
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46191602-002 | SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.1 |  | Panel central inteligente mano de obra, instalación, programación | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.2 |  | Sensor de humo calor inteligente con base incluye instalación, mano obra, programación y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 193 |  |  |  | 0
1.3 |  | Sensor termovelocimetrico inteligente con base incluye instalación, mano obra, programación y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 27 |  |  |  | 0
1.4 |  | Pulsador manual metálico con modulo inteligente incluye instalación, mano obra, programación y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 24 |  |  |  | 0
1.5 |  | Alarma Audio Visual incluye instalación, mano obra, programación y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 24 |  |  |  | 0
1.6 |  | Fuente de poder de 24 volts, con batería incluye instalación, mano obra, programación y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.7 |  | Iluminaciones de emergencias 60 led (incluye instalación, mano obra y puesta en marcha) | Unidad | UNIDAD | 70 |  |  |  | 0
1.8 |  | Señalizaciones de emergencias led incluye instalación, mano obra y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 90 |  |  |  | 0
1.9 |  | Extintor de 6 kilos ABC, incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 60 |  |  |  | 0
1.10 |  | Extintor de 5 kilos CO2, incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
1.11 |  | Cable para detección de incendios, incluye instalación. | Metros | UNIDAD | 4.500 |  |  |  | 0
1.12 |  | Cable multifilar bi color 2x2mm incluye instalación. | Metros | UNIDAD | 2.000 |  |  |  | 0
1.13 |  | caños conduit antillamas de 3/4 incluye instalación. | Metros | UNIDAD | 2.300 |  |  |  | 0
1.14 |  | Cajas de conexión pastico 10 x 10 incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 400 |  |  |  | 0
1.15 |  | Grampas para caños conduit tipo omega. | Unidad | UNIDAD | 2.300 |  |  |  | 0
1.16 |  | Tornillos incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 10.000 |  |  |  | 0
1.17 |  | Tarugos incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
1.18 |  | Rociadores splinkers 58° incluye instalación. | Unidad | UNIDAD | 425 |  |  |  | 0
1.19 |  | Caños galvanizado de 4" pesado para agua (60mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 60 |  |  |  | 0
1.20 |  | Caños galvanizados de 3" pesado para agua (180mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 180 |  |  |  | 0
1.21 |  | Caños galvanizados de 2 1/2" pesado para agua. (240 mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 240 |  |  |  | 0
1.22 |  | Caños galvanizados de 2" pesado para agua (60mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 60 |  |  |  | 0
1.23 |  | Caños galvanizados de 1 1/2" pesado para agua (120mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 120 |  |  |  | 0
1.24 |  | Caños galvanizados de 1 1/4" pesado para agua (120mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 120 |  |  |  | 0
1.25 |  | Caños galvanizados de 1" pesado para agua (940mts) con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Metros | UNIDAD | 950 |  |  |  | 0
1.26 |  | Panel central hidráulico con sus accesorios y soportes (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Unidad | UNIDAD | 5 |  |  |  | 0
1.27 |  | Kit equipos de bombeo de 20hp con jokey de 1 hp, tanque de hidropresion de 100 litros (incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.28 |  | Tablero de comando eléctrico (instalación, mano de obra y puesta en marcha) | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.29 |  | Reparación del tanque existente de hormigón armado (70.000 litros), con provisión de tanque de agua provisorio como mínimo de 15 mil litros para abastecimiento de agua al edificio. | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
1.30 |  | Cable tipo taller de 4 x 6mm (para la alimentación de los equipos de bombas) instalación, mano de obra y puesta en marcha | Metros | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
1.31 |  | Caños metálicos de 1" con sus accesorios | Metros | UNIDAD | 70 |  |  |  | 0
1.32 |  | Proyecto Arquitectónico, y proyecto de Prevención contra incendio (PCI) (Digitalizado) | Unidad | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]