## items
Ítems del llamado "CONSTRUCCIÓN EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" con ID: 376140
LOTE NRO: 1
CONSTRUCCION DE AULAS / SANITARIOS / SALON MULTIUSO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Letrero de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 760 |  | 0
1.3 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 200 |  | 0
1.4 |  | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 300 |  | 0
2 | 72131601-004 | Estructura de H°A° | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Fundaciones de Zapatas de H°A° (1,80x1,80; 1,50x1,5; 1,20x1,20; 1,00x1,00; 0,80x0,80 mts) | Metros cúbicos | 40 |  | 0
2.2 |  | Vigas de fundacion 15x30, 25x30 | Metros cúbicos | 15 |  | 0
2.3 |  | Pilastras de Fundacion 0,20x0,25 m | Metros cúbicos | 5,5 |  | #VALUE!
2.4 |  | Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 m P.B | Metros cúbicos | 10 |  | 0
2.5 |  | Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,30 m P.B | Metros cúbicos | 8,5 |  | #VALUE!
2.6 |  | Vigas H°A° 1° nivel 0,15x0,35; 0,15x0,40; 0,25x0,60 m. P.B | Metros cúbicos | 8,5 |  | #VALUE!
2.7 |  | Losas | Metros cúbicos | 32 |  | 0
2.8 |  | Vigas H°A° 0,15x0,35 m P.A | Metros cúbicos | 8 |  | 0
2.9 |  | Escalera de Acceso de H°A° | Metros cúbicos | 3,5 |  | #VALUE!
2.10 |  | Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral | Metros cúbicos | 10 |  | 0
3 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion PVV, esp: 5 mm, c/ estructura metalica de soporte | Metros cuadrados | 445 |  | 0
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Mamposterias armadas o vigas cadenas en box de baños y galerias | Metros cúbicos | 15 |  | 0
4.2 |  | Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion | Metros cuadrados | 120 |  | 0
4.3 |  | Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,15 elevacion vista | Metros cuadrados | 500 |  | 0
4.4 |  | Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion | Metros cuadrados | 120 |  | 0
4.5 |  | Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,30 elevacion vista | Metros cuadrados | 135 |  | 0
4.6 |  | Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,30 elevacion | Metros cuadrados | 105 |  | 0
5 | 72131601-004 | Envarillados | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas | Metro lineal | 250 |  | 0
6 | 72131601-006 | Aislacion Hidrofuga | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido | Metro lineal | 200 |  | 0
7 | 72131601-011 | Desague pluvial | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Canaletas aereas D:60 n°26 | Metro lineal | 82 |  | 0
7.2 |  | Canaletas aereas limaholla D:1,50 n°26 | Metro lineal | 7,5 |  | #VALUE!
7.3 |  | Bocas de desague de 150 mm | Unidad | 12 |  | 0
7.4 |  | Caños de bajada externa de 150 mm | Unidad | 15 |  | 0
7.5 |  | Regillas de piso 30x60 | Unidad | 12 |  | 0
7.6 |  | Cañeria de 150 mm de interconexion | Metro lineal | 90 |  | 0
8 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Contrapiso de cascote P.B | Metros cuadrados | 380 |  | 0
8.2 |  | Contrapiso de arido fino, triturada P.A | Metros cuadrados | 370 |  | 0
8.3 |  | Carpeta de base para piso porcelanato | Metros cuadrados | 750 |  | 0
8.4 |  | Provision y colocacion de piso porcelanato en baños sexados | Metros cuadrados | 103 |  | 0
8.5 |  | Provision y colocacion de piso porcelanato 60x60 en baños sexados | Metros cuadrados | 275 |  | 0
8.6 |  | De cemento alisada de Cemento rodillado y llaneado, tipo antideslizante en escalera y rampa | Metros cuadrados | 70 |  | 0
8.7 |  | Caminero de Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, tipo antideslizante incluye cordones y revoques | Metros cuadrados | 120 |  | 0
9 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Puerta tablero, 1 hoja de abrir - 1,00x2,11 | Unidad | 1 |  | 0
9.2 |  | Puerta tablero 1 hoja de abrir - 0,80x2,11 | Unidad | 12 |  | 0
9.3 |  | Puerta placa baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80 | Unidad | 12 |  | 0
9.4 |  | Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,60x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
9.5 |  | Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,20x2,10 | Unidad | 8 |  | 0
9.6 |  | Ventana tipo balancin 1,50x1,20 mts | Unidad | 61 |  | 0
9.7 |  | Ventana tipo balancin 1,40x0,40 mts | Unidad | 12 |  | 0
9.8 |  | Vidrio de 3 mm traslucido para aulas | Metros cuadrados | 110 |  | 0
9.9 |  | Vidrio de 3 mm traslucido para baños | Metros cuadrados | 6,7 |  | #VALUE!
9.10 |  | Baranda antepecho y escalera | Metro lineal | 38 |  | 0
9.11 |  | Baranda rampa discapacitados | Metro lineal | 65 |  | 0
9.12 |  | Pasamano escalera y rampa discapacitados | Metro lineal | 22 |  | 0
10 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Acometida trifasica cable de 16 mm | Unidad | 1 |  | 0
10.2 |  | Tablero gral trifasico de 48 llaves tm | Unidad | 1 |  | 0
10.3 |  | Sub tablero gral trifasico de 24 llaves tm | Unidad | 2 |  | 0
10.4 |  | Acometida subterranea de 4p, para equipo de bombeo | Unidad | 1 |  | 0
10.5 |  | Equipo de bombeo, incluye instalacion | Unidad | 1 |  | 0
10.6 |  | Tomas corrientes | Unidad | 60 |  | 0
10.7 |  | Tomas de luces | Unidad | 80 |  | 0
10.8 |  | Alimentacion de ventiladoes de techo | Unidad | 46 |  | 0
10.9 |  | Alimentacion de aire acondicionado | Unidad | 4 |  | 0
10.10 |  | Alimentacion de ducha electrica calefon | Unidad | 5 |  | 0
10.11 |  | Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w | Unidad | 50 |  | 0
10.12 |  | Provision y colocacion de artefactos luminicos de 2x40w | Unidad | 20 |  | 0
10.13 |  | Provision y colocacion de artefactos luminicos de patio de 250w, con cabezal y poste de H°P° | Unidad | 6 |  | 0
10.14 |  | Luces para letreros de Acceso, en portones | Unidad | 4 |  | 0
11 | 72131601-011 | Instalaciones de agua | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Acometida subterranea de 4p distribucion de tanque, algibe | Metro lineal | 100 |  | 0
11.2 |  | Tanque de agua tipo copa de 30,000 lts, incluye base de H°A°, cañerias, llaves de paso, sistema de bombeo y alimentacion electrica | Unidad | 1 |  | 0
11.3 |  | Cañeria de PVC de 1/2 | Metro lineal | 96 |  | 0
11.4 |  | Canilla lavat. de 1/2 clasico | Unidad | 16 |  | 0
11.5 |  | Canilla migitorio de 1/2 clasico | Unidad | 9 |  | 0
11.6 |  | Canilla duchas de 1/2 clasico con brazo | Unidad | 5 |  | 0
11.7 |  | Canilla pico manguera c/ LL.P de 1/2 clasico | Unidad | 4 |  | 0
11.8 |  | Llave de paso de 3/4 | Unidad | 6 |  | 0
11.9 |  | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 8 |  | 0
11.10 |  | Reservorio, algibe de 35.000 lts, incluye movimiento de suelo y compactacion | Unidad | 3 |  | 0
11.11 |  | Equipo manual de bombeo de agua en algibe | Unidad | 2 |  | 0
11.12 |  | Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Revoque pared interior, exterior con hidrofugo a dos capas | Metros cuadrados | 835 |  | 0
12.2 |  | Revoque de pilares, vigas y losas | Metros cuadrados | 665 |  | 0
12.3 |  | Revoque de escaleras y rampas discapacitados | Metros cuadrados | 80 |  | 0
12.4 |  | Espejos para baños | Metros cuadrados | 15 |  | 0
12.5 |  | Azulejos de baños, incluye base de asiento | Metros cuadrados | 325 |  | 0
13 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa | Metros cuadrados | 1.650 |  | 0
13.2 |  | Pintura de pared vista a la silicona | Metros cuadrados | 650 |  | 0
13.3 |  | Pintura de Aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 145 |  | 0
13.4 |  | Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico | Metros cuadrados | 155 |  | 0
13.5 |  | Pintura de baranda antepecho, escalera y rampa discapacitados al sintetico con antioxido | Metro lineal | 105 |  | 0
13.6 |  | Pintura de pasamanos de escalera y rampa discapacitados al sintetico con antioxido | Metro lineal | 30 |  | 0
14 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Cañeria de PVC de 100mm cloacal, incluye accesorios | Metro lineal | 72 |  | 0
14.2 |  | Cañeria de PVC de 50 mm cloacal, incluye accesorios | Metro lineal | 52 |  | 0
14.3 |  | Cañeria de PVC de 40 mm cloacal, incluye accesorios | Metro lineal | 42 |  | 0
14.4 |  | Regilla de piso sifonada de 15x15 | Unidad | 10 |  | 0
14.5 |  | Registro de 50x50 con tapa H°A° de 80x80 | Unidad | 8 |  | 0
14.6 |  | Camara septica nueva 1,20x3,00x1,20 con tapa de H°A° | Unidad | 2 |  | 0
14.7 |  | Pozo absorvente D:2,00 H:3,00 con ramales de absorcion | Unidad | 2 |  | 0
14.8 |  | Juego de inodoro de baño completo cisterna alta y accesorios | Unidad | 20 |  | 0
14.9 |  | Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios | Unidad | 16 |  | 0
14.10 |  | Provision y colocacion portarrollo | Unidad | 20 |  | 0
14.11 |  | Provision y colocación percheros | Unidad | 20 |  | 0
14.12 |  | Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox. | Unidad | 1 |  | 0
14.13 |  | Instalacion de agua cte, baños y lavamanos | Unidad | 45 |  | 0
14.14 |  | Duchas calefon | Unidad | 5 |  | 0
14.15 |  | Provision y colocacion de Migitorios individuales, con conexion y accesorios | Unidad | 9 |  | 0
14.16 |  | Provision y colocacion medio jabonera | Unidad | 21 |  | 0
15 | 72131601-9984 | Trabajos exteriores | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Guarda eidificio, incluye nivelacion, cordon de mamposteria, relleno, compactacion, contrapiso y alisada de cemento | Metros cuadrados | 55 |  | 0
15.2 |  | Porten de Acceso vehicular de dos hojas de 4,00x2,40 mts, 4 unidades, incluye pilares de H°A° | Metros cuadrados | 38,5 |  | #VALUE!
15.3 |  | Pizarron incorporado a mamposteria con portiza y pintura para pizarron verde musgo 3,40x1,25 mts | Unidad | 6 |  | 0
16 | 72131601-001 | Instalaciones PCI | Unidad | 1 |  | 0
16.3 |  | Instalacion de luces de emergencia y carteles de salida de emergencia, incluye (instalacion electrica y tablero independiente) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17 | 72131601-013 | Trabajo final en obra | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | Cartel de obra y plaqueta conmemorativa | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.2 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.3 |  | Retiro de desperdicios, materiales sobrantes de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Letrero de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | Replanteo y marcacion | Metro lineal | 720 |  | 0
2 | 72131601-004 | Estructura de H°A° y Albañileria | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Fundaciones de Zapatas de H°C° (0,30x0,30x0,50 mts) | Metros cúbicos | 10 |  | 0
2.2 |  | Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas | Metro lineal | 720 |  | 0
3 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Mamposterias armadas de 0,30 mts base de cerramiento inferior de cercado, ladrillo 3 agujeros o comun | Metros cuadrados | 150 |  | 0
3.2 |  | Mamposterias de ladrillos huecos 3 agujeros 0,15 elevacion | Metros cuadrados | 435 |  | 0
4 | 72131601-006 | Aislaciones Hidrofugas | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Aislacion vertical y horizontal, con ailante y asfalto liquido | Metro lineal | 720 |  | 0
5 | 72131601-001 | Construccion de Porton e instalaciones de carteles con iluminacion | Costo por Mil | 1 |  | 0
5.1 |  | Porton de Acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.40mts, 4 unidades. incluye pilares de H° A° | Metros cuadrados | 38 |  | 0
5.2 |  | Cartel Institucional sobr porton de acceso principal, incluye ilumnacion | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
REFACCION Y REPARACIONES VARIAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Letrero de obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Reparaciones varias, albañileria y pintura | Unidad | 1 |  | 0
2.2 |  | Repintado General de Paredes y cielo rasos | Metros cuadrados | 2.000 |  | 0
3 | 72131601-005 | Albañileria y Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Submuracion, de muro lindero, incluye demolicion de muro existente, desmonte y relleno compactado en lindero | Unidad | 1 |  | 0
3.2 |  | cambio y reposicion de aberturas de madera deterioradas | Unidad | 1 |  | 0
3.3 |  | Guardamanos de madera, en pasillos | Unidad | 1 |  | 0
3.4 |  | Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Instalaciones de cañerias, incluye reacondicionamiento General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.2 |  | cambio y reposicion de cisternas altas y accesorios | Unidad | 8 |  | 0
4.3 |  | cambio y reposicion de griferias de lavatorios y accesorios | Unidad | 8 |  | 0
4.4 |  | mantenimiento geral de camaras de inspeccion existentes | Unidad | 6 |  | 0
5 | 72131601-006 | Aislaciones Hidrofugas | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Aislacion vertical y horizontal, con ailante y asfalto liquido | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6 | 72131601-015 | Porton de acceso vehicular | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Porton de acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.40 mts, 1 unidades. Incluye pilares de H°A° | Metros cuadrados | 20 |  | 0
7 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Cartel Institucional sobre Porton de acceso principal, incluye iluminacion | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-013 | Trabajos finales y limpieza de obra | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Plaqueta conmemorativa y cartel de obra | Unidad | 1 |  | 0
8.2 |  | Limpieza final de obras | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]