## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION con ID: 379232
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU-PLURIANUAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller) | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento Preventivo
1.1.1 |  | Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.1.2 |  | Presión a la entrada y salida | Unidad | EVENTO | 1
1.1.3 |  | Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores | Unidad | EVENTO | 1
1.1.4 |  | Limpieza de las serpentinas del condensador | Unidad | EVENTO | 1
1.1.5 |  | Verificación del estado de los anclajes motor ventilador y compresores | Unidad | EVENTO | 1
1.1.6 |  | Presión de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.1.7 |  | Revisión del tablero eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
1.1.8 |  | Revisión del estado físico y de funcionamiento de Contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra | Unidad | EVENTO | 1
1.1.9 |  | Limpieza general de los equipos | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mantenimiento Reparador
1.2.1 |  | Reparación del Compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.2.2 |  | Reparación del Ventilador de la Unidad Condensadora | Unidad | EVENTO | 1
1.2.3 |  | Provisión y cambio de Llave Térmica | Unidad | EVENTO | 1
1.2.4 |  | Provisión y cambio de Contactores | Unidad | EVENTO | 1
1.2.5 |  | Provisión y cambio de Gas Refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.2.6 |  | Provisión y cambio de Manómetros de Fluido | Unidad | EVENTO | 1
1.2.7 |  | Provisión y cambio de Válvulas Solenoide | Unidad | EVENTO | 1
1.2.8 |  | Provisión y cambio de Sondas de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
1.2.9 |  | Provisión y cambio de Placas Electrónicas de Control | Unidad | EVENTO | 1
1.2.10 |  | Provisión y cambio de Aceite de compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.2.11 |  | Reparación de soportes de cañerías | Unidad | EVENTO | 1
1.2.12 |  | Presostato de presión ( Alta y Baja) | Unidad | EVENTO | 1
1.2.13 |  | Protector de Fase (Min.y Max.) | Unidad | EVENTO | 1
1.2.14 |  | Anticongelante termostato, RTA | Unidad | EVENTO | 1
1.2.15 |  | Reparación de Fuga de Gas | Unidad | EVENTO | 1
1.2.16 |  | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad | EVENTO | 1
1.2.17 |  | Provisión y cambio de Transductor de presión | Unidad | EVENTO | 1
1.2.18 |  | Provisión y cambio de Display de Chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.19 |  | Provisión y cambio de Bisagra del tablero de chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.20 |  | Provisión y cambio de cerradura del tablero de chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.21 |  | Provisión y cambio de cooler del tablero de chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.22 |  | Provisión y cambio cableado de fuerza eléctrica del tablero eléctrico del chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.23 |  | Provisión y cambio de mangueras de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.2.24 |  | Provisión y cambio de guardamotor de los ventiladores de los chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.25 |  | Provisión y cambio de rele de mandos del chiller | Unidad | EVENTO | 1
1.2.26 |  | Provisión y cambio de contactor de bomba primaria | Unidad | EVENTO | 1
1.2.27 |  | Provisión y cambio de relé térmica para ventiladores | Unidad | EVENTO | 1
1.2.28 |  | Provisión y cambio de fusible de compresor | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102305-001 | Unidades Manejadoras de Aire (UMAS) | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Mantenimiento Preventivo
2.1.1 |  | Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa | Unidad | EVENTO | 1
2.1.2 |  | Limpieza de serpentinas | Unidad | EVENTO | 1
2.1.3 |  | Control del termostato y la válvula de tres vías | Unidad | EVENTO | 1
2.1.4 |  | Medición de carga eléctrica del motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
2.1.5 |  | Revisión del estado de los calefactores eléctricos y Contactores | Unidad | EVENTO | 1
2.1.6 |  | Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación | Unidad | EVENTO | 1
2.1.7 |  | Revisión del sistema de drenaje | Unidad | EVENTO | 1
2.1.8 |  | Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación | Unidad | EVENTO | 1
2.1.9 |  | Limpieza general de los equipos | Unidad | EVENTO | 1
2.1.10 |  | Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Mantenimiento Reparador
2.2.1 |  | Provisión y cambio de Trasformador de 220-24 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.2.2 |  | Provisión y cambio de Contactores | Unidad | EVENTO | 1
2.2.3 |  | Provisión y cambio de Relé Térmico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.4 |  | Provisión y cambio de Correas de Ventiladores | Unidad | EVENTO | 1
2.2.5 |  | Provisión y cambio de Turbina | Unidad | EVENTO | 1
2.2.6 |  | Provisión y cambio de Rulemanes Eje Turbina | Unidad | EVENTO | 1
2.2.7 |  | Provisión y cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
2.2.8 |  | Provisión y cambio de Resistencia | Unidad | EVENTO | 1
2.2.9 |  | Provisión y cambio de Manómetros de Agua | Unidad | EVENTO | 1
2.2.10 |  | Provisión y cambio de Ejes de turbina | Unidad | EVENTO | 1
2.2.11 |  | Servicio de Rebobinado de motor eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.12 |  | Provisión y cambio de Controlador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1
2.2.13 |  | Provisión y cambio de Ruleman de motor eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.14 |  | -Provisión y cambio de guardamotores | Unidad | EVENTO | 1
2.2.15 |  | Provisión y cambio de válvula de 2 vías de 1 1/2" | Unidad | EVENTO | 1
2.2.16 |  | Provisión y cambio de válvula de 2 vías de 2" | Unidad | EVENTO | 1
2.2.17 |  | Provisión y cambio de actuador para válvula de 1 1/2" | Unidad | EVENTO | 1
2.2.18 |  | Provisión y cambio de actuador para válvula de 2" | Unidad | EVENTO | 1
2.2.19 |  | Provisión y cambio de gabinete eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.20 |  | Servicio de reparación de ductos de aire por metro | Unidad | EVENTO | 1
2.2.21 |  | Provisión y cambio de rejas de aire | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102305-001 | Fan Coils | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Mantenimiento Preventivo
3.1.1 |  | Limpieza de filtros de aire | Unidad | EVENTO | 1
3.1.2 |  | Limpieza de serpentinas | Unidad | EVENTO | 1
3.1.3 |  | Control del termostato y la válvula de dos vías | Unidad | EVENTO | 1
3.1.4 |  | Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación | Unidad | EVENTO | 1
3.1.5 |  | Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores | Unidad | EVENTO | 1
3.1.6 |  | Revisión del sistema de drenaje | Unidad | EVENTO | 1
3.1.7 |  | Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Mantenimiento Reparador
3.2.1 |  | Reparación de Turbin | Unidad | EVENTO | 1
3.2.2 |  | Reparación de Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
3.2.3 |  | Provisión y cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
3.2.4 |  | Provisión y cambio de Capacitores | Unidad | EVENTO | 1
3.2.5 |  | Provisión y cambio de Contactores | Unidad | EVENTO | 1
3.2.6 |  | Provisión y cambio de Relé Térmico | Unidad | EVENTO | 1
3.2.7 |  | Provisión y cambio de Controlador de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
3.2.8 |  | Servicio de Rebobinado Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
3.2.9 |  | Servicio de Adaptación de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1
3.2.10 |  | Provisión y cambio de Rulemanes de Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
3.2.11 |  | Provisión y cambio de Placa Electrónica | Unidad | EVENTO | 1
3.2.12 |  | Desmontaje y montaje de turbina con motor a otro equipo | Unidad | EVENTO | 1
3.2.13 |  | Servicio de reparación de placa electrónica de mandos | Unidad | EVENTO | 1
3.2.14 |  | Provisión y cambio de válvula de 2 vías de ¾" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.15 |  | Provisión y cambio de válvula de 3 vías de ¾" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.16 |  | Provisión y cambio de válvula de 2 vías de 1" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.17 |  | Provisión y cambio de válvula de 3 vías de 1" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.18 |  | Provisión y cambio de actuador de válvula de ¾" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.19 |  | Provisión y cambio de actuador de válvula de 1" | Unidad | EVENTO | 1
3.2.20 |  | Servicio de reparación de ductos de aire por metro | Unidad | EVENTO | 1
3.2.21 |  | Provisión y cambio de rejas de aire | Unidad | EVENTO | 1
3.2.22 |  | Provisión y cambio de tablero eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102305-001 | Equipos Split y Equipos de Acond. De Aire de Ventana | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Mantenimiento Preventivo
4.1.1 |  | Limpieza de filtros de aire | Unidad | EVENTO | 1
4.1.2 |  | Revisión de pérdidas de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
4.1.3 |  | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor | Unidad | EVENTO | 1
4.1.4 |  | Limpieza de bandeja de condensado | Unidad | EVENTO | 1
4.1.5 |  | Revisión del sistema de drenaje | Unidad | EVENTO | 1
4.1.6 |  | Revisión del estado de los rodamientos | Unidad | EVENTO | 1
4.1.7 |  | Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.1.8 |  | Revisión del estado físico, funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos alta y baja, elementos de protección y maniobra | Unidad | EVENTO | 1
4.1.9 |  | Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre | Unidad | EVENTO | 1
4.1.10 |  | Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Mantenimiento Reparador Equipos Split
4.2.1 |  | Reparación de fuga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
4.2.2 |  | Provisión y cambio de filtro de secador | Unidad | EVENTO | 1
4.2.3 |  | Rebobinado del motor del Expansor | Unidad | EVENTO | 1
4.2.4 |  | Reposición del ruleman del motor del Expansor | Unidad | EVENTO | 1
4.2.5 |  | Reposición del ruleman de turbina del comprensor | Unidad | EVENTO | 1
4.2.6 |  | Rebobinado del motor del condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.2.7 |  | Reposición del ruleman del motor del condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.2.8 |  | Provisión y cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.2.9 |  | Adaptación rulemanes de la turbina del condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.2.10 |  | Provisión y cambio del transformador de mando | Unidad | EVENTO | 1
4.2.11 |  | Provisión y cambio del compresor de 12.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
4.2.12 |  | Provisión y cambio del Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
4.2.13 |  | Provisión y cambio de termostato (control remoto) | Unidad | EVENTO | 1
4.2.14 |  | Provision y cambio de Capacitores | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Mantenimiento Reparador Equipos de Acondicionadores de Aire de Ventana
4.3.1 |  | Reparación de fuga y carga de gas | Unidad | EVENTO | 1
4.3.2 |  | Reparación del motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
4.3.3 |  | Provisión y cambio del termostato | Unidad | EVENTO | 1
4.3.4 |  | Provisión y cambio Relay del motor | Unidad | EVENTO | 1
4.3.5 |  | Provisión y cambio del ruleman del motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
4.3.6 |  | Provisión y cambio del capacitor del motor | Unidad | EVENTO | 1
4.3.7 |  | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
4.3.8 |  | Provisión y cambio de Capacitores | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102305-001 | Bombas de Agua | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Mantenimiento Preventivo
5.1.1 |  | Limpieza y ajuste a la estructura del Equipo | Unidad | EVENTO | 1
5.1.2 |  | Medición del consumo eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
5.1.3 |  | Verificación del estado de las válvulas | Unidad | EVENTO | 1
5.1.4 |  | Verificar arranque y parada de bombas | Unidad | EVENTO | 1
5.1.5 |  | Verificar la existencia de perdidas o vibraciones | Unidad | EVENTO | 1
5.1.6 |  | Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Mantenimiento Reparador
5.2.1 |  | Provisión y cambio de Sello Mecánico de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.2 |  | Provisión y cambio de Sello Mecánico de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.3 |  | Provisión y cambio de Rulemanes de Motor Eléctrico de Bomba de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.4 |  | Provisión y cambio de Rulemanes de Bomba de 5hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.5 |  | Provisión y cambio de Rulemanes de Motor Eléctrico de Bomba de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.6 |  | Provisión y cambio de Rulemanes de Bomba de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.7 |  | Servicio de Rebobinado de Motor Eléctrico de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.8 |  | Servicio Rebobinado de Motor Eléctrico de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.9 |  | Servicio de Relleno de cuna de ruleman bomba de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.10 |  | Servicio de Relleno de cuna de Ruleman bomba 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.11 |  | Provisión y cambio de Ventilador de Motor eléctrico de bomba de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.12 |  | Provisión y cambio de Ventilador de motor eléctrico de bomba de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.13 |  | Servicio de Acople Manchon de Bomba de 5 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.14 |  | Servicio de Acople Manchon de Bomba de 25 hp | Unidad | EVENTO | 1
5.2.15 |  | Provisión y cambio de Variador de Frecuencia | Unidad | EVENTO | 1
5.2.16 |  | Servicio de Reparación de Variador de Frecuencia | Unidad | EVENTO | 1
5.2.17 |  | Provisión y cambio de arrancador suave | Unidad | EVENTO | 1
5.2.18 |  | Provisión y cambio de tablero eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
5.2.19 |  | Provisión y cambio de cableado eléctrico por bomba | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102305-001 | Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento del Agua | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Mantenimiento Preventivo
6.1.1 |  | Limpieza del tanque de agua fría | Unidad | EVENTO | 1
6.1.2 |  | Verificación, estado físico de los aislamientos y pintura | Unidad | EVENTO | 1
6.1.3 |  | Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos | Unidad | EVENTO | 1
6.1.4 |  | Control de FlowSwich | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Mantenimiento Reparador
6.2.1 |  | Provisión y cambio de Filtro de Agua | Unidad | EVENTO | 1
6.2.2 |  | Provisión y cambio de Boyas de Agua | Unidad | EVENTO | 1
6.2.3 |  | Provisión y cambio de FlowSwich | Unidad | EVENTO | 1
6.2.4 |  | Provisión y cambio de Válvula esférica | Unidad | EVENTO | 1
6.2.5 |  | Provisión y cambio de Válvula de retención | Unidad | EVENTO | 1
6.2.6 |  | Pintura aislante Anticorrosiva del Tanque de Agua | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102305-001 | Extractores de Aire | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Mantenimiento Preventivo
7.1.1 |  | Medición de la carga eléctrica del motor | Unidad | EVENTO | 1
7.1.2 |  | Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación | Unidad | EVENTO | 1
7.1.3 |  | Verificación y balanceo de las aspas del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
7.1.4 |  | Limpieza general de los extractores | Unidad | EVENTO | 1
7.1.5 |  | Limpieza de todas las rejillas de los extractores | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102305-001 | Panel de Mando | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Mantenimiento Preventivo
8.1.1 |  | Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control | Unidad | EVENTO | 1
8.1.2 |  | Verificación y limpieza general del panel de mando | Unidad | EVENTO | 1
8.1.3 |  | Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Mantenimiento Reparador
8.2.1 |  | Provisión y cambio de UPS | Unidad | EVENTO | 1
8.2.2 |  | Provisión y cambio de luces señalizadoras led | Unidad | EVENTO | 1
8.2.3 |  | Provision y cambio de llaves selectoras de mando | Unidad | EVENTO | 1
8.2.4 |  | Provision y cambio de transformador 220/24 Volts | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]