## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios con ID: 382354
LOTE NRO: 1
LOTE 1 DISERSANFA- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN (AUTOCLAVE) , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.500.000 Máximo: 25.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos ( MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN (AUTOCLAVE) | Unidad | EVENTO | 1 | 12.500.000 | 25.000.000
1.1 |  | Instalación de un controlador electrónico para autoclaves tipo PLC con un transductor de presión digital de cámara interna, un transductor de presión digital de cámara externa y un sensor de temperatura del tipo PT100. | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Desmontaje y verificación del funcionamiento del sensor de nivel de agua de la caldera, sustitución si necesario. | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Verificación de todas las electroválvulas de accionamiento, sustitución si necesario. | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Verificación de todas las válvulas de seguridad, sustitución si necesario. | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Instalación de bomba de vacío de anillo líquido con todos sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Limpieza de caldera y cámara externa. | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo, durante 6 meses en cantidad necesaria e ilimitadada. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2- DISERSANFA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 48.000.000 Máximo: 96.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS) | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | CAMBIO DE CUCHILLAS DE ACERO | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | CAMBIO DE PORTACUCHILLA P/ CUCHILLA | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | CAMBIO DE CONTRACUCHILLAS ACERO TEMPLADO | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | CAMBIO DE FILTRO ABSOLUTO | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | CAMBIO DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | CAMBIO DE DEMISTER | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA CORTO | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA CORTO 35 MM | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | CAMBIO CUBRESENSOR CORTO CELDA 35 | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | CAMBIO CUBRESENSOR LARGO CELDA 35 | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | CAMBIO INTERFAZ TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | CAMBIO CORREA TRAPEZOIDAL | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | CAMBIO COJINETES | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | CAMBIO GUARNICION PARA TAPA | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | CAMBIO CELDA COMPLETA | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | CAMBIO TORNILLOS Y PIEZAS MENORES | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 - DISERSANFA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.750.000 Máximo: 21.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-028 | Mantenimiento y reparacion de camara frigorifica | Unidad | EVENTO | 1 | 10.750.000 | 21.500.000
1.1 |  | Cambio de forzadores al evaporador | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provisión y colocación de válvula de expansión termostáticas de la unidad evaporadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provisión y colocación de filtro deshidratante (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Cambio de contactor y relee térmico | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provisión y colocación de presostato de alta y baja presión (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Cambio de cablerío desde el tablero al motor | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Rebobinado de ventiladores | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provisión y carga de gas ecológico 404 | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provisión de equipo para arranque-relee-capacitor | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Provisión y colocación de electroventilador de unidad condensadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Provisión y colocación de electroventilador de unidad evaporadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provisión y colocación de motor compresor de 3 HP trifásico de unidad condensadora (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provisión de Protectores, Contactores y Remozamiento del tablero de Comando | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Reparación del sistema de descongelamiento | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Cambio de burletes de goma en puerta | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4 DISERINTE- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.601.717 Máximo: 25.203.435 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-028 | Mantenimiento y reparacion de camara frigorifica | Unidad | EVENTO | 1 | 12.601.717 | 25.203.435
1.1 |  | Cambio de forzadores al evaporador | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provisión y colocación de válvula de expansión termostáticas de la unidad evaporadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provisión y colocación de filtro deshidratante (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Cambio de contactor y relee térmico | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provisión y colocación de presostato de alta y baja presión (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Cambio de cablerío desde el tablero al motor | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.7 |  | Rebobinado de ventiladores | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provisión y carga de gas ecológico 404 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.9 |  | Provisión de equipo para arranque-relee-capacitor | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Provisión y colocación de electroventilador de unidad condensadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Provisión y colocación de electroventilador de unidad evaporadora (nuevo). | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provisión y colocación de motor compresor de 3 HP trifásico de unidad condensadora (nuevo) | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provisión de Protectores, Contactores y Remozamiento del tablero de Comando | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Reparación del sistema de descongelamiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.15 |  | Provisión de puerta de 0,90 x 2,10 chapa de acero inoxidable de 0,20 cm de espesor. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Cambio de burletes de goma en puerta | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Reparación general, ajuste completo y puesta en marcha de todos sus componentes | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]