## items
Ítems del llamado Reparación del FabLab Universitario CIDi con ID: 383684
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares - Arquitectura | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Obrador | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Cartel de Obra de 1,40 m x 2,80 m | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | Vallado de Obra de Chapa Cincalum N° 28, 2,44 m x 0,90 m. Armado y desarmado (para cabinas y escalera interna) | Metros cuadrados | EVENTO | 85 |  | 0
1.4 |  | Cabina Portátil por mes (con estimado de 4 meses de obra) | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.5 |  | Cerramiento superior para zona de comedor del personal | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | Demolición de Piso para Instalación de cañería eléctrica subterránea - Planta Baja | Metro lineal | EVENTO | 24 |  | 0
1.8 |  | Limpieza de Obra (Planta Baja, Planta Alta, bloque externo de SSHH, pasillos, galeria) | Metros cuadrados | EVENTO | 400 |  | 0
2 | 72131601-009 | Pisos, contrapisos y carpetas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | Provisión y Colocación de piso de placa granítica monocapa pulida blanca OD307-22 Compact Bco. Bte. 30x30, 22 mm, para reposición estimada en el Bloque del CIDi (por instalación de cañería eléctrica subterránea para cabinas) | Metro lineal | EVENTO | 90 |  | 0
2.2 |  | Provisión y Colocacón de Baldosas de canto rodado de 30x30 (para caminero a depósito, caminero al área de estacionamiento desde SE y caminero con la puerta externa de cabina 01 al estacionamiento) | Metros cuadrados | EVENTO | 32 |  | 0
2.3 |  | Provisión y Colocación de zócalo de placa granítica monocapa pulida blanca OD307-22 Compact Bco. Bte. 30x30 22 mm. | Metro lineal | EVENTO | 30 |  | 0
2.4 |  | Provisión y Colocación de piso de hormigón con triturada 5ta. (para shopbot en cabina 01). Espesor: 10cm. Dosaje: 1:2:4 (cemento triturada arena) | Metros cuadrados | EVENTO | 8,5 |  | #VALUE!
2.5 |  | Provisión y Colocación de masilla de poliuretano, para junta de dilatación entre piso de shopbot y piso de granito en cabina 01. (Para que las vibraciones de su funcionamiento no se transmitan al resto del edificio) | Metro lineal | EVENTO | 12 |  | 0
2.6 |  | Provisión y Colocación de perfil Tee, para terminación de junta de dilatación entre piso de hormigón del shopbot y piso de granito en cabina 01 | Metro lineal | EVENTO | 12 |  | 0
2.7 |  | Nivelación y Relleno | Metros cúbicos | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
2.8 |  | Contrapisos. Espesor 10 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 90 |  | 0
3 | 72101510-005 | Instalación Sanitaria | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | Provisión y Colocación de Bacha nueva en Planta Baja (para uso del labatorio) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.2 |  | Provisión y colocación de grifería nueva en Planta Baja (para bacha de uso del laboratorio) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.3 |  | provisión y colocación de cañerías nuevas para alimentacion de artefactos sanitarios nuevos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
3.4 |  | Provisión y colocación de cañerías de desague cloacal de artefactos nuevos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
3.5 |  | Provisión y colocación de Cámara Séptica (para desague de bacha en laboratorio) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.6 |  | Provisión y colocación de Canaleta de Chapa Galvanizada N° 26 de 40 cm de desarrollo para desague pluvial de techo del depósito y del cambiador | Metro lineal | EVENTO | 5,1 |  | #VALUE!
3.7 |  | Provisión y Colocación de registro de 30x30x30 para desague pluvial de techo del depósito y del cambiador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.8 |  | Personal para excavación y localización de fuente de alimentación de agua corriente (pozo artesiano o ESSAP) | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.9 |  | Personal para excavación y localización de pozos ciegos existentes | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4 | 72131601-012 | Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | Enduido interior para planchas de yeso cartón utilizadas como revestimiento interior en cabina 02 (paredes) y para terminación en sectores con canalizaciones embutidas | Metros cuadrados | EVENTO | 32 |  | 0
5 | 72101601-001 | Reparación de techo y aislaciones | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | Desmontaje estimado de chapa existente | Metros cuadrados | EVENTO | 80 |  | 0
5.2 |  | Montaje estimado de chapa existente | Metros cuadrados | EVENTO | 60 |  | 0
5.3 |  | Provisión y Colocación estimada de chapa dañada (similar a la existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 20 |  | 0
5.4 |  | Desmontaje de membrana existente en sector con goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 80 |  | 0
5.5 |  | Provisión y colocación de Membrana asfáltica con aluminio de 4 mm + isopor en sector con goteras (*) | Metros cuadrados | EVENTO | 80 |  | 0
5.6 |  | Aislación estimada con membrana líquida fibrada en sector con goteras (*) | Metros cuadrados | EVENTO | 40 |  | 0
6 | 72102601-001 | Carpintería de Aluminio (Aberturas de Cristal Templado) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
6.1 |  | Pfe02 (Planta Baja) - desmontaje (quedará en depósito para futuro usufructo) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.2 |  | Pfe 03 - desmontaje (quedará en depósito para futuro usufructo) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.3 |  | P03 (Planta Baja) - Provisión y colocación de abertura. dimensiones según planilla de aberturas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.4 |  | P04 (Planta Baja) - provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.5 |  | P05 (Cabina 1- Planta Baja) - provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.6 |  | P06 (cabina 02 - Planta Baja) - provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EJEMPLAR | 1 |  | 0
6.7 |  | Ve06 (Planta baja) - desmontaje (quedará en depósito para futuro usufructo) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.8 |  | Ve07 (Planta baja) - desmontaje (quedará en depósito para futuro usufructo) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.9 |  | V01 (cabina 01- Planta Baja) - provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.10 |  | V02 (Cabina 01 - Planta Baja)- Provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.11 |  | V03 (cabina 01- Planta Baja) - provisión y colocación de abertura. Dimensiones segun planilla de aberuras (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.12 |  | V04 (Cabina 01 - Planta Baja)-Provisión y colocación de abertura. Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.13 |  | V05 (cabina 02 - planta baja) provisión y colocación de abertura . Dimensiones según planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.14 |  | V06 (cabina 02 - planta baja) provisión y colocación de abertura. Dimensiones segun planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
6.15 |  | V12 (Cabina 01- planta baja) - provisión y colocación de abertura . Dimensiones segun planilla de aberturas (**) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7 | 72153202-001 | Revestimiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
7.1 |  | Provisión y colocación de placa fenólica. Esp. 18mm. Relleno de cartón 100 mm + provisión y colocación de revestimiento interior de yeso cartón | Metros cuadrados | EVENTO | 55 |  | 0
7.2 |  | Colocación de placa fenólica. Esp. 18 mm relleno de cartón 100 mm + colocación de revestimiento interior de yeso cartón cabina 02 (piso, paredes y techo) | Metros cuadrados | EVENTO | 50 |  | 0
7.3 |  | Provisión y Colocación de unión metálica en encuentro de estructura metálica de cabina 01 y estructura de abertura P03 | Metro lineal | EVENTO | 3,62 |  | #VALUE!
8 | 72153507-001 | Limpieza de Obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
8.1 |  | Contenedores y Servicio de retiro y disposición final de materiales. Cada contenedor incluye 5 m3 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9 | 82101502-007 | Cartel para Señaletica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
9.1 |  | Provisión y Colocación de carteles de alto impacto para señalética de Seguridad Industrial según diseño. Dimensión 30 cm x 45 cm. | Unidad | EVENTO | 23 |  | 0
10 | 72131601-002 | Replanteo de obra - Cabina 01 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
10.2 |  | Retiro de piso de granito de 30x30cm | Metros cuadrados | EVENTO | 40,8 |  | #VALUE!
10.3 |  | Excavación de suelo para fundación | Metros cúbicos | EVENTO | 12,51 |  | #VALUE!
10.4 |  | Hormigón armado fck 210 kg/cm2 para zapata | Metros cúbicos | EVENTO | 2,5 |  | #VALUE!
10.5 |  | Hormigón armado fck 210 kg/cm2 para fuste de anclaje | Metros cúbicos | EVENTO | 0,86 |  | #VALUE!
10.6 |  | Hormigón armado fck 210 kg/cm2 para bloque de anclaje de escalera | Metros cúbicos | EVENTO | 0,73 |  | #VALUE!
10.7 |  | Provisión y Colocación de insertos metálicos para fustes de anclaje | Unidad | EVENTO | 8 |  | 0
10.8 |  | Provisión y montaje de estructura metálica pilares, vigas y perfiles | Metros cuadrados | EVENTO | 45 |  | 0
10.9 |  | Pintura sintética color gris grafito previo antióxido | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
10.10 |  | Reposición de piso de Granito de 30x30 cm (Incluye contrapiso) | Metros cuadrados | EVENTO | 40,8 |  | #VALUE!
11 | 72131601-002 | Replanteo de obra - Cabina 02 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
11.1 |  | Replanteo de Obra | Metros cuadrados | EVENTO | 20,07 |  | #VALUE!
11.2 |  | Provisión y Montaje de Estructura metálica para unión de tirantes | Unidad | EVENTO | 8 |  | 0
12 | 72131601-001 | Instalaciones Eléctricas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
12.3 |  | Tubo Led T8 18W 6500K 185-265V 1400LM | Unidad | EVENTO | 16 |  | 0
12.4 |  | Chapa comercial para tubo 2*20W | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
12.5 |  | Chapa comercial para tubo 1*20W | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
12.6 |  | Campana Led 100W | Unidad | EVENTO | 9 |  | 0
12.7 |  | Mantenimiento de iluminación existente a doble altura | Unidad | EVENTO | 9 |  | 0
12.8 |  | Re instalación de artefactos a doble altura (considera la elevación de los artefactos sobre la cabina 1 y cambio de los artefactos defectuosos) | Unidad | EVENTO | 9 |  | 0
12.9 |  | Boca de toma c/ tierra (instalación de nuevas y re ubicación de existentes) | Unidad | EVENTO | 59 |  | 0
12.10 |  | Boca para ventilador de pared (extractores y exaustores) | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
12.11 |  | Ventilador | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
12.12 |  | Instalación de ventilador de pared (extractores y exaustores) | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
12.13 |  | Boca de toma tipo schuko circuito independiente MONOFASICA | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
12.14 |  | Boca de toma tipo industrial circuito independiente TRIFASICA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.15 |  | Boca de motor monofásico circuito independiente (extractores, exhaustores e insufladores) | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
12.16 |  | Boca para central de alarma | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12.17 |  | Boca para central de CCTV. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12.18 |  | Boca de A.A. trifásico circuito independiente | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12.19 |  | Boca de motor trifásico circuito independiente | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13 | 72131601-001 | Tablero General - IE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
13.1 |  | Cambio e instalación de gabinete modular de 60x60x190 con barra RST+N+T | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.2 |  | Cambio e instalación de una llave TM de 3 x 160 A. para corte general | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.3 |  | Instalación de disyuntor diferencial de 4 x 63 A | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.4 |  | Provisión e instalación de llave TM unipolar para circuito de luces, tomas, tomas especiales y motores. | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
13.5 |  | Provisión e instalación de llave TM 3x16A para circuito de tomas trifásicas. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.6 |  | Provisión e instalación de llave TM 3x25A para circuito de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 8 |  | 0
13.7 |  | Provisión e instalación de llave TM 3x32A para circuito de bombas de incendio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.8 |  | Instalación de llave TM 3x50A tripolar para circuito de Descargadores | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.9 |  | Instalación de descargadores atmosféricos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13.10 |  | Alimentación al medidor con cable NYY de 4 x 50 mm2 + 1 x 25mm² (T) (hasta 20 metros) | Metro lineal | EVENTO | 20 |  | 0
14 | 72131601-001 | Tableros Seccionales - IE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
14.1 |  | Provisión e instalación de Tablero Seccional de Cabina 1 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
14.2 |  | Provisión e instalación de Tablero Seccional de Cabina 2 | Unidad Medida Global | EJEMPLAR | 1 |  | 0
14.3 |  | Provisión e instalación de Tablero de Señañes Débiles | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
15 | 92121702-002 | Sistema contra incendios - Detección Electrónica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
15.1 |  | Provisión y Colocación de Panel de Control (PC) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15.2 |  | Provisión y Colocación de Alarma Audio Visual (AAV) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15.3 |  | Provisión y Colocación de Pulsador Manual Compuesto (PMC) | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
15.4 |  | Provisión y Colocación de Detector Termovelocimetrico (T/V) | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.5 |  | Provisión y Colocación de Disyuntor Diferencial (DD) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15.6 |  | Provisión y Colocación de Iluminacion de Emergencia (IE) | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
15.7 |  | Provisión y Colocación de Instalación Electrónica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
16 | 92121702-002 | Sistema contra incendios - Combate | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
16.1 |  | Provisión y Colocación de Boca de Incendio Equipada (BIE). (se incluyen 2 más, en el caso de que las existentes no funcionen). | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.2 |  | Provisión y Colocación de Extintor tipo ABC de 4 kg. | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
16.3 |  | Provisión y Colocación de Bomba de 5 HP (en el caso de que la existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.4 |  | Provisión de Bomba Jockey 50H nueva (en el caso de que la existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.5 |  | Provisión de Tanque 60l (en el caso de que la existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.6 |  | Provisión de Junta para tubo flexible 1" (en el caso de que la existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.7 |  | Provisión de Tubo flex 1" M/F 600mm c/ Codo (en el caso de que el existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.8 |  | Provisión de Presostato FYG-32 5.6-10.5 BAR (en el caso de que el existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.9 |  | Provisión de Presostato FYG-22 2.8-7.0 BAR (en el caso de que el existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16.10 |  | Provisión de Conexión para Tanque 5 vías (en el caso de que el existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.11 |  | Provisión de Manómetro 1/4" GAS 0-10 BAR/PSI 63mm (en el caso de que el existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.12 |  | Provisión de Boya de corte inf/sup (en el caso de que la existente no funcione). | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]