## items
Ítems del llamado REMODELACIONES AGROINDUSTRIA - DGTH con ID: 386904
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Desmontaje y montaje de maquinarias existentes. Incluye, cámaras frigoríficas, y todos los equipos ubicados en el lugar, todos valor patrimonial. | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | Retiro de cañerías a no ser utilizadas. Guiadas por la fiscalización. | Unidad | UNIDAD | 1
1.3 |  | Demolición y retiro de bacha. Terminación con revoque. Ubicada en la planta libre y en bienestar del personal. | Unidad | UNIDAD | 1
1.4 |  | Mantenimiento de extractores en techo. | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | Limpieza de la zona de trabajo. Con debidos cuidados a tener en cuenta por las maquinarias existentes. | Unidad | UNIDAD | 1
1.6 |  | Arreglo de pared divisoria entre plata libre y oficinas DGTH, con revoque y pintura. | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Reacondicionamiento de pisos.( arreglo de desperfectos) y carpeta. Incluye, cierre de canaleta. | Metros cuadrados | EVENTO | 325
2.2 |  | Pulido de piso de H°A° | Metros cuadrados | EVENTO | 325
2.3 |  | Caminero de cemento H°A° hasta puerta de acceso. | Unidad | EVENTO | 31,6
3 | 73121602-001 | Servicio de fabricacion metalica | Unidad | UNIDAD | 1
3.1 |  | Pasarela interior metálica, piso antideslizante con barandas y pintura de terminación. | Metros cuadrados | EVENTO | 14
3.2 |  | Escalera metálica con escalones antideslizantes, barandas y pintura de terminación. | Unidad | UNIDAD | 1
3.3 |  | Estructura de caños de 50x50, para estructura de oficinas. Verticales y horizontales metálicos. | Metro lineal | EVENTO | 250
3.4 |  | Techo de acceso peatonal, tipo alero metálico con cerramiento de metal y canaletas, pilares cilindricos..19,2x1,30m. acceso a oficinas agroindustria. | Metros cuadrados | EVENTO | 22,8
3.5 |  | Techo de acceso peatonal, tipo alero metálico con cerramiento de metal y canaletas, pilares cilindricos..4,40x2,00m. acceso a oficinas DGTH | Metros cuadrados | EVENTO | 8,8
4 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - cerramientos | Unidad | UNIDAD | 1
4.1 |  | Cerramiento horizontal en techos de oficinas de cielorraso tipo desmontable placas de yeso, 60x60.placas del tipo de fibra mineral con membrana. | Metros cuadrados | EVENTO | 186
4.2 |  | Desmonte de mamparas existentes en DGTH. | Unidad | UNIDAD | 1
4.3 |  | Cerramiento vertical, tabiques de yeso 10 cm h: 2,80m. Para paredes exteriores a las oficinas. Terminación con pintura. | Metros cuadrados | EVENTO | 130
4.4 |  | Cerramiento vertical, tabiques de yeso de 5cm h: 1,1m. Para paredes interiores a las oficinas. Con terminación de vidrio templados. Tipo arenado. Terminación en pintura, gris. | Metros cuadrados | EVENTO | 68
4.5 |  | Cerramiento vertical, vidrios de seguridad laminado 4x4 tipo arenado. H: 0,50 | Metros cuadrados | EVENTO | 25,5
4.6 |  | Cerramiento vertical, vidrios de seguridad laminado 4x4 crudo. H: 2,80 con puerta corrediza hoja 0,90, en recepción. | Metros cuadrados | EVENTO | 19,6
4.7 |  | Puertas madera; de 0,80m, una sola hoja. Con cerraduras. Altura: 1,60, con pintura y terminación. Color gris . | Unidad | UNIDAD | 6
4.8 |  | Puertas madera; de 0,80m, una sola hoja. Con cerraduras. Altura: 2,10, con pintura y terminación. Color gris . | Unidad | UNIDAD | 6
5 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | UNIDAD | 1
5.1 |  | Pintura interior en paredes existentes. | Metros cuadrados | EVENTO | 434
5.2 |  | Pintura exterior en paredes existentes. | Metros cuadrados | EVENTO | 434
6 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad | UNIDAD | 1
6.1 |  | Demolición de mampostería para colocación de puerta. | Unidad | UNIDAD | 1
6.2 |  | Retiro de puertas existentes. Con cerramiento con mampostería y revoque de terminación. | Unidad | UNIDAD | 2
6.3 |  | Colocación de puertas contra incendios doble, con brazo antipáticos. | Unidad | UNIDAD | 1
6.4 |  | Colocación de puertas contra incendios una hoja, con brazo antipáticos. | Unidad | UNIDAD | 2
7 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | UNIDAD | 1
7.1 |  | Colocación de tomas en todas las áreas | Unidad | UNIDAD | 56
7.2 |  | Colocación de artefactos tipos LED. De embutir tubos LED. | Unidad | UNIDAD | 28
7.3 |  | Cañerías para electricidad. | Unidad | UNIDAD | 1
7.4 |  | Cañerías para señales débiles. | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - baño planta libre | Unidad | UNIDAD | 1
8.1 |  | Instalación cloacal hasta el primer registro, incluye cámara séptica | Unidad | UNIDAD | 1
8.2 |  | Instalación de agua, hasta la primera boca. | Unidad | UNIDAD | 28
8.3 |  | Instalación de artefactos.( 2 bachas, 2 inodoros, 1mingitorio, 2espejo, griferías) | Unidad | UNIDAD | 1
8.4 |  | Pisos (Provisión y colocación, incluye carpeta.) | Metros cuadrados | EVENTO | 9
8.5 |  | Revoque hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 26,25
8.6 |  | Revestimiento cerámico esmaltado 20x20 | Metros cuadrados | EVENTO | 26,25
8.7 |  | Mamparas divisorias | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
8.8 |  | Puertas 0,60*2,10 | Unidad | UNIDAD | 2
8.9 |  | Terminaciones. (pinturas o revoques.) | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - baño bienestar del personal | Unidad | UNIDAD | 1
9.1 |  | Instalación cloacal hasta el primer registro, incluye cámara séptica | Unidad | UNIDAD | 1
9.2 |  | Instalación de agua, hasta la primera boca. | Unidad | UNIDAD | 28
9.3 |  | Instalación de artefactos.( 2 bachas, 2 inodoros, 1mingitorio, 2espejo, griferías) | Unidad | UNIDAD | 1
9.4 |  | Pisos (Provisión y colocación, incluye carpeta.) | Metros cuadrados | EVENTO | 4,4
9.5 |  | Revoque hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 19,95
9.6 |  | Revestimiento cerámico esmaltado 20x20 | Metros cuadrados | EVENTO | 19,95
9.7 |  | Mamparas divisorias | Metros cuadrados | EVENTO | 9,94
9.8 |  | Puertas 0,60*2,10 | Unidad | UNIDAD | 1
9.9 |  | Provisión y colocación de ventana balancín. Incluye demolición de mampostería. | Unidad | UNIDAD | 1
9.10 |  | Terminaciones. (pinturas o revoques.) | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 72101607-003 | Reparacion de pared | Unidad | UNIDAD | 1
10.1 |  | Demolición de paredes y terminación de mocheta. | Metros cuadrados | EVENTO | 9
10.2 |  | Retiro de aberturas. | Unidad | EVENTO | 3
10.3 |  | Mantenimiento y reparación-Repintado de paredes interior en pared de oficina. | Metros cuadrados | EVENTO | 129,3
11 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos | Unidad | UNIDAD | 1
11.1 |  | Demolición de pisos cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 54,6
11.2 |  | Colocación de carpeta. | Metros cúbicos | EVENTO | 54,6
11.3 |  | Colocación de piso vinílico homogéneo símil madera. | Metro lineal | EVENTO | 54,6
12 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | UNIDAD | 1
12.1 |  | Mantenimiento y reparación-Barnizado de puerta de madera con provisión y colación de nuevos herrajes. | Unidad | UNIDAD | 2
12.2 |  | Mantenimiento y reparación-Barnizado de abertura de madera con provisión y colación de esmerilado. | Metros cuadrados | EVENTO | 3
12.3 |  | Provisión y colocación de aberturas con marco de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 2
12.4 |  | Provisión y colocación ventana blindex (2,50x1,40) corredizas | Metros cuadrados | EVENTO | 3
12.5 |  | Provisión y colocación de cortinas verticales en bandas giratorias a 180º, tela poliéster, riel de aluminio anodizado y accesorios correspondientes. | Metros cuadrados | EVENTO | 12
13 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos | Unidad | UNIDAD | 1
13.1 |  | Cerramiento horizontal en techos de oficinas de cielorraso tipo desmontable placas de yeso, 60x60.placas del de fibra mineral con membrana. Con registros | Metros cuadrados | EVENTO | 60
13.2 |  | Pintura de cielorraso con enduido. | Metros cuadrados | EVENTO | 60
13.3 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | UNIDAD | 1
13.4 |  | Colocación de artefactos tipos LED. De embutir tubos LED. | Unidad | UNIDAD | 5
14 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - baño remodelacion | Unidad | UNIDAD | 1
14.1 |  | Revoque hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
14.2 |  | Colocación de revestimiento. | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
14.3 |  | Provisión y colocación de mueble con bacha. Griferías y espejo | Unidad | UNIDAD | 1
14.4 |  | Colocación de piso cerámico. | Metros cuadrados | EVENTO | 2,2
14.5 |  | Demolición para ventana, Provisión y colocación de ventana tipo balancín. | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1
15.1 |  | Mesada de mampostería especial para laboratorio, incluye provisión y colocación de bacha doble con grifería. | Unidad | UNIDAD | 1
15.2 |  | Instalaciones para bacha en mesada, incluye, de agua y cloacal. Hasta la primera conexión existente. | Unidad | UNIDAD | 1
15.3 |  | Paredes de tabiques de yeso, con estructura metálica, para soporte de cielorraso. | Metros cuadrados | EVENTO | 22,2
15.4 |  | Puerta de madera 0,80,marco contramarco una hoja, herrajes y cerraduras. | Unidad | UNIDAD | 1
15.5 |  | Cerramiento horizontal en techos de laboratorio de cielorraso tipo desmontable placas de yeso, 60x60.placas del de fibra mineral con membrana. Con registros | Metros cuadrados | EVENTO | 17,2
15.6 |  | Instalación eléctrica. Bocas, artefacto de iluminación tubos LED. | Unidad | UNIDAD | 2
15.7 |  | Pintura final. | Metros cuadrados | EVENTO | 44,4
15.8 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 40101701-023 | Acondicionador de aire tipo central | Unidad | UNIDAD | 1
16.1 |  | provision y colocacion de aires acondicionados tipo cassetes 24.000 btu | Unidad | UNIDAD | 2
16.2 |  | provision y colocacion de aires acondicionados tipo cassetes 18.000 btu | Unidad | UNIDAD | 5
16.3 |  | provision y colocacion e instalacion de cortinas de aire. cortina de aire de 1,20 m | Unidad | UNIDAD | 1
16.4 |  | ductos para cañerias necesarias para la instalacion de los aires | Unidad | UNIDAD | 1
16.5 |  | terminaciones | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]