## items
Ítems del llamado Construcción de obras para el INTN con ID: 393987
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Casilla de obrados, armado incluye sanitarios, depósito y servicios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 30 |  | 0
1.2 |  | Confección y colocación cartel de obra, impreso digital c/ bastidor 20x20. Medida 1,40x2,80 m. | Unidad | 1 |  | 0
1.3 |  | Vallado de obra. Incluye armado, desarmado con materiales | Metros cuadrados | 160 |  | 0
1.4 |  | Trazado, replanteo y marcación | Metros cuadrados | 200 |  | 0
1.5 |  | Limpieza del terreno, con acarreo, carga de basuras a contenedor | Metros cuadrados | 200 |  | 0
2 | 72102801-001 | CASETA GUARDIA SOBRE AVENIDA ARTIGAS | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion | Metros cuadrados | 69,2 |  | #VALUE!
2.2 |  | Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion | Metros cuadrados | 41,6 |  | #VALUE!
2.3 |  | Pintura de cielorraso,dos capas con retoque de enduido.Color a definir con la fiscalizacion | Metros cuadrados | 28,6 |  | #VALUE!
3 | 72102801-001 | PATIO Y ESTACIONAMIENTO | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Cordón de veredas internas,incluye reparación y pintura | Metro lineal | 190,3 |  | #VALUE!
3.2 |  | Provision y colocacion de toten simbolo del INTN corporeo,material metalico ,con pintura de terminacion color institucional.Altura:1.50m-Diseño sujeto a aprobacion por la fiscalización.Ver imagen en las espesificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
3.3 |  | lnstalacion de iluminacion para totem, provision y colocaci6n de artefactos lumfnicos para exterior. LED tipo proyector. | Unidad | 2 |  | 0
3.4 |  | Jardinerfa. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y 12 movimiento de suelo para colocacion de nuevos pastos | Metros cuadrados | 200 |  | 0
3.5 |  | Provision y Colocacion de nuevos panes de pasto tipo 13 JESUI. | Metros cuadrados | 200 |  | 0
3.6 |  | Provision y Colocacion de nuevos arbustos bajos con flores de estacion. Isla en acceso al Bloque de 14 Administracion. lncluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinerfa. Ver Especificaciones Tecnicas. | Unidad | 60 |  | 0
3.7 |  | Pintura de senalizacion de estacionamiento y cruce peatonal. 4 cruces peatonales, 41 Hneas de 15 estacionamiento, delineamiento para estacionamiento de motocicletas. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.8 |  | Pintura de Muralla hacia CONATEL, en estacionamiento. Latex acrflico exterior a 2 capas, 16 con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalizacion. | Metros cuadrados | 189 |  | 0
3.9 |  | Construccion de rampa de hormigon armado para 17 discapacitado con junta de dilatacion cada 1,5 m. Rampa de acceso principal a DTIC con barandas. | Metros cuadrados | 8,8 |  | #VALUE!
3.10 |  | Construccion de rampa de hormigon, de acceso. 18 Costado a DTIC. | Metros cuadrados | 15 |  | 0
4 | 72102801-001 | RE ADECUACIONES VARIAS SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Reparación de rejas y portones. Incluye reparar la automatización del portón corredizo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.2 |  | Pintura de portones y rejas con esmalte sintético. Color gris grafito oscuro. | Metros cuadrados | 398,25 |  | #VALUE!
4.3 |  | Mantenimiento y reparación de la rampa de acceso vehicular | Metros cuadrados | 58 |  | 0
4.4 |  | Reparación de salidas de canaletas a cielo abierto, bocas de salida y tapas del desagüe pluvial | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.5 |  | Señalización de la boca de salida de la canaleta a cielo abierto en su unión con el cordón y cuneta de la calle con colores amarillo y negro o rojo y negro | Unidad | 3 |  | 0
4.6 |  | Reparación de los cordones de veredas y las cunetas al inicio de la vereda y en el acceso principal | Metro lineal | 85,8 |  | #VALUE!
4.7 |  | Señalización en el piso de los lugares para estacionamiento. | Unidad | 29 |  | 0
4.8 |  | Señalización en el piso del lugar para carro de bombero frente a la boca de incendio siamesa (BIS) | Unidad | 2 |  | 0
4.9 |  | Señalización en el piso de flechas indicadoras del sentido de entrada y salida al predio | Unidad | 2 |  | 0
4.10 |  | Señalización de franjas peatonales en el piso. | Metro lineal | 7 |  | 0
4.11 |  | Reparación y Mantenimiento de Tótem de Acceso, sobre vereda Avda. Artigas antes de la caseta del guardia. Dos colores gris oscuro y gris claro. Ver imagen en las Especificaciones Técnicas. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.12 |  | Pintura de pórtico de acceso. (revocolor y látex). Ver Especificaciones Técnicas. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
4.13 |  | "Carteles indicadores de: Estacionamiento Exclusivo para clientes (1), Exclusivo funcionarios(1) y Exclusivo Carro de bomberos (1). Ver diseño en las EETT." | Unidad | 3 |  | 0
4.14 |  | Repintado de carteles existentes | Unidad | 2 |  | 0
5 | 72102801-001 | VEREDA T MURALLA SOBRE CALLE GRAL. ROA | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Reparacion y mantenimiento general dela vereda existente y cordones de vereda | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.2 |  | Poda de arboles que están por la muralla | Unidad | 2 |  | 0
5.3 |  | Reparacion de muralla | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.4 |  | Provision y colocacion de arpon metalico de seguridad tipo espiral | Metro lineal | 61 |  | 0
5.5 |  | Mantenimiento de Port6n de Acceso a la torre de | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.6 |  | Construcci6n de vereda. Pavimento continuo de hormig6n tratad superficialmente con endurecedor o colorante, para m2 exteriores, a continuaci6n del acceso al Puesto de Calibraci6n. Previo colchon de arena.o | Metros cuadrados | 167 |  | 0
5.7 |  | Cordon cuneta de hormig6n prefabricado a lo largo de la vereda | Metro lineal | 83,5 |  | #VALUE!
5.8 |  | Reparacion de registros, incluye levantar y construir tapa nueva de Hormigon Armada | Unidad | 3 |  | 0
6 | 72102801-001 | ACCESO PUESTO DE CALIBRACION | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Mantenimiento y reparación total del portón metálico, incluye volver a instalar la automatización, y la pintura con esmalte sintético color gris grafito oscuro con logo INTN | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.2 |  | Construcción de Murito de Contención de Hormigón para contener terreno y proteger a los rieles del portón | Metro lineal | 10 |  | 0
6.3 |  | Reparación de la rampa de Hormigón de acceso ubicada antes del portón. | Metros cuadrados | 50 |  | 0
6.4 |  | Reparación de los caminos de Hormigón de entrada y salida al Puesto. | Metros cuadrados | 10 |  | 0
6.5 |  | Provisión y colocación de canaletas y bajadas del techo del Puesto de Calibración. | Metro lineal | 30 |  | 0
6.6 |  | Pulido y pintura de piso de las plataformas y área de circulación con epoxi de alto transito, color gris y delimitación en amarillo de las plataformas. | Metros cuadrados | 300 |  | 0
6.7 |  | Provisión y colocación de guardarriel de seguridad al borde con la cancha | Metro lineal | 12 |  | 0
6.8 |  | Reparación de toda la cartelería del Puesto de Calibración. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.9 |  | Provisión y Colocación de Tótem para ONM. Ver imagen ilustrativa en Especificaciones Técnicas. | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102801-001 | BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 481,5 |  | #VALUE!
7.2 |  | Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica. | Metros cuadrados | 255 |  | 0
7.3 |  | Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico. | Metros cuadrados | 85 |  | 0
7.4 |  | Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato. | Metros cuadrados | 4,7 |  | #VALUE!
7.5 |  | Pintura de rampa para discapacitados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.6 |  | Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.7 |  | "Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra." | Metros cuadrados | 22,5 |  | #VALUE!
7.8 |  | Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos. | Metro lineal | 10 |  | 0
7.9 |  | Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente. | Metro lineal | 10,1 |  | #VALUE!
7.10 |  | Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos. | Metros cuadrados | 100 |  | 0
7.11 |  | Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar | Metros cuadrados | 80 |  | 0
7.12 |  | Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros. | Unidad | 6 |  | 0
7.13 |  | Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes. | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
8 | 72102801-001 | BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Revestimiento de pared con granito natural | Metros cuadrados | 5 |  | 0
8.2 |  | Revestimiento de pared con porcelanato símil madera. | Metros cuadrados | 10 |  | 0
8.3 |  | Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos. | Metro lineal | 19,5 |  | #VALUE!
8.4 |  | Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente. | Metro lineal | 38 |  | 0
8.5 |  | Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido | Metros cuadrados | 85 |  | 0
8.6 |  | Colocación de placa de granito natural existente en recepción general. | Unidad | 1 |  | 0
8.7 |  | Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna. | Unidad | 1 |  | 0
8.8 |  | Cartelería interior colgante indicadoras, para denominación de ambientes. Medidas: 70 cm x 20 cm | Unidad | 10 |  | 0
8.9 |  | Señales de adosar en puertas o muros indicadoras de Oficinas Direcciones. | Unidad | 5 |  | 0
8.10 |  | Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura | Metros cuadrados | 100 |  | 0
8.11 |  | Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 200 |  | 0
8.12 |  | Pintura cielorraso. Látex acrílico exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 146,9 |  | #VALUE!
8.13 |  | Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led. | Unidad | 30 |  | 0
8.14 |  | Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso. | Unidad | 3 |  | 0
8.15 |  | Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led. | Unidad | 3 |  | 0
8.16 |  | Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas. | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72102801-001 | BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Desmonte de alfombra | Metros cuadrados | 92 |  | 0
9.2 |  | Demolición de piso y azulejos en SSHH | Metros cuadrados | 26 |  | 0
9.3 |  | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 5 |  | 0
9.4 |  | Desmonte de aberturas de madera | Unidad | 9 |  | 0
9.5 |  | Desmonte de cortinas horizontales y/o verticales | Unidad | 7 |  | 0
9.6 |  | Provisión y Colocación de Cortinas doble visión, color a elección con la fiscalización de obras. | Unidad | 2 |  | 0
9.7 |  | Provisión y colocación de Cortina Antisolar Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. | Metros cuadrados | 15 |  | 0
9.8 |  | Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. Tela Polyester. | Metros cuadrados | 55 |  | 0
9.9 |  | Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas. Soporte/riel existente a reutilizar. Tela Polyester. | Metros cuadrados | 8,2 |  | #VALUE!
9.10 |  | Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso | Metros cuadrados | 64 |  | 0
9.11 |  | Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato. | Metros cuadrados | 26 |  | 0
9.12 |  | Provisión y colocación de piso vinílico símil madera en oficinas y sala de reuniones. | Metros cuadrados | 92 |  | 0
9.13 |  | Zócalo de madera | Metro lineal | 48 |  | 0
9.14 |  | Provisión y colocación de puertas placas de madera de cedro. | Unidad | 9 |  | 0
9.15 |  | Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 294,14 |  | #VALUE!
9.16 |  | Pintura cielorraso. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 221 |  | 0
9.17 |  | Lustre de revestido de madera | Metros cuadrados | 18,75 |  | #VALUE!
9.18 |  | Cambio de cerraduras y picaportes de puertas de madera | Unidad | 24 |  | 0
9.19 |  | Pintura de puertas de madera con barniz | Metros cuadrados | 45 |  | 0
9.20 |  | Instalación de agua corriente, fría en baños (inodoro y lavamanos). Incluye todos los accesorios. | Unidad | 2 |  | 0
9.21 |  | Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromada con campana | Unidad | 2 |  | 0
9.22 |  | Instalación de desagüe cloacal en baños (cisterna y lavamanos) | Unidad | 2 |  | 0
9.23 |  | Provisión y colocación de mesada de granito con bacha de losa esmaltada en color blanco hielo, con canilla de mono comando, cromada de 1/2" para mesada | Unidad | 2 |  | 0
9.24 |  | Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja incorporada de losa esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción. | Unidad | 2 |  | 0
9.25 |  | Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, porta papel higiénico, porta toallas, brazo para rollo de papel de manos | Unidad | 8 |  | 0
9.26 |  | Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir en cielorraso, con luces led. | Unidad | 2 |  | 0
9.27 |  | Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de pared, con luces led. | Unidad | 2 |  | 0
9.28 |  | Provisión y colocación de Espejo Tipo Float en Sanitarios e= 4 mm | Metros cuadrados | 4 |  | 0
9.29 |  | "Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en Secretaría General (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y encerado mecánicos en obra." | Metros cuadrados | 10 |  | 0
9.30 |  | Cambio de cañerías de desagüe de la pileta de cocinita en cafetería de Secretaría General, previo retiro de la cañería existente | Metro lineal | 6 |  | 0
9.31 |  | Colocación de un desengrasador Nº 70 bajo pileta de cocinita en cafetería de la Secretaría General | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72102801-001 | BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas | Metros cuadrados | 215 |  | 0
10.2 |  | Alfombra tipo caminero de 10mm, con sujeción móvil (quita y pone) | Metros cuadrados | 34 |  | 0
10.3 |  | Rampa de acceso al escenario, con pasamanos de acero inoxidable. | Metro lineal | 10 |  | 0
10.4 |  | Provisión y Colocación de telón de fondo. Material: tela de pana. Color a definir con la fiscalización de obras. | Metros cuadrados | 32 |  | 0
10.5 |  | Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 238 |  | 0
10.6 |  | Pintura cielorraso. Látex acrílico interior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 215 |  | 0
10.7 |  | Reposición de Instalación lumínica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.8 |  | Lustre de puertas de madera, Incluir marco y contramarco, del auditorio | Metros cuadrados | 28 |  | 0
10.9 |  | Provisión y colocación de puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico (1,60 x 2,10 m) ciega, marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, de dos hojas rebatibles | Unidad | 2 |  | 0
11 | 72102801-001 | TRABAJOS VARIOS | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Techo De Chapas Traslucidas De Policarbonato, Pilares Y Estructura Metalica | Metros cuadrados | 240 |  | 0
11.2 |  | Limpieza final y desmovilización | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]