## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS. con ID: 394890
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121529-001 | Contactor tripolar para Ie= 40 Amp. como mínimo en AC3, bobina 220 V, con dos auxiliares 2NO+2NC, dispositivo de enclavamiento mecánico y diez bobinas de repuesto. | Unidad | CAJA | No | 5 |  |  |  | 0
2 | 39121529-001 | Contactor tripolar para Ie= 32 Amp. como mínimo en AC3, bobina 220 V, con dos auxiliares 2NO+2NC, dispositivo de enclavamiento mecánico y ocho bobinas de repuesto. | Unidad | CAJA | No | 5 |  |  |  | 0
3 | 39121535-014 | Rele de minima y maximatensionmonofasica regulable (+10 -15%) | Unidad | CAJA | No | 3 |  |  |  | 0
4 | 39121535-014 | Rele de minima y maximatensiontrifasica regulable (+10 -15%) | Unidad | CAJA | No | 3 |  |  |  | 0
5 | 39121523-003 | Temporizador para montaje en riel de 12 VCC de (0 a 60) seg. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
6 | 39121523-003 | Temporizador para montaje en riel de 24 VCC de (0 a 5) min. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
7 | 39121523-003 | Temporizador para montaje en riel de 220 VCA de (0 a 5) min. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
8 | 39121535-003 | Rele falta de fase 380 VCA | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
9 | 39121535-004 | Rele de frecuencia minima y maxima | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
10 | 39121535-001 | Relé de 24 Vcc, c/9 contactos de 10A. c/ zócalo p/rielera tipo europeo. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
11 | 39121535-001 | Relé de 12 Vcc, c/9 contactos de 10A. c/ zócalo p/ rielera tipo europeo. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
12 | 39121535-013 | Relay de 12 Volt, 70 Amp. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
13 | 39121535-013 | Relay de 24 Volt, 70 Amp. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
14 | 39121535-012 | Rele de 12 Volt, 30 Amp. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
15 | 39121535-012 | Rele de 24 Volt, 30 Amp. | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
16 | 26111704-001 | Cargador de baterias de 220Vac/12Vcc (estatico inteligente para generador de 5 Amp.) | Unidad | CAJA | No | 3 |  |  |  | 0
17 | 26111704-001 | Cargador de baterias de 220Vac/24Vcc (estatico inteligente para generador de 5 Amp.) | Unidad | CAJA | No | 3 |  |  |  | 0
18 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) MX 341 STANFOR | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
19 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) R250 | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
20 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) SX 460 STANFOR | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
21 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) SA 465 STANFOR | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
22 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) SX 421 STANFOR | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
23 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) R 438 LS | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
24 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) R SR7 | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
25 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje (AVR) 1FC 618 | Unidad | CAJA | No | 2 |  |  |  | 0
26 | 31251510-001 | Solenoide de combustible 24 V DC | Unidad | CAJA | No | 1 |  |  |  | 0
27 | 31251510-001 | Solenoide de combustible 12 V DC | Unidad | CAJA | No | 1 |  |  |  | 0
28 | 31251510-001 | Solenoide de arranque automático 24V DC | Unidad | CAJA | No | 1 |  |  |  | 0
29 | 31251510-001 | Solenoide de arranque automático 12V DC | Unidad | CAJA | No | 1 |  |  |  | 0
30 | 39121512-003 | Pulsador de arranque | Unidad | CAJA | No | 4 |  |  |  | 0
31 | 26101504-030 | Manguera combustible doble capa flexible 5/16" | Metros | BOLSA | No | 50 |  |  |  | 0
32 | 25174004-007 | Manguera para agua caliente 5/8" agua/aire | Metros | BOLSA | No | 50 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]