## items
Ítems del llamado MODERNIZACION DE INSTALACIONES PARA SALA DE GRABACIÓN con ID: 394914
MODERNIZACION DE INSTALACIONES PARA SALA DE GRABACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101607-006 | Revoque de paredMamposteria de elevación 0,15 m, ladrillos comunes huecos, H=2,7 m | Metros cuadrados | 4 |  | 0
2 | 72101607-006 | Revoque de paredes interiores, fino, 1 capa, c/hidrofugo | Metros cuadrados | 10 |  | 0
3 | 72152402-001 | Puerta de madera fono absorbente 0,90m * 2,10 m, con ficha y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72102402-001 | Pintura de paredes al latex color gráfito con enduido a dos capas | Metros cuadrados | 53 |  | 0
5 | 72102507-001 | Provision y Colocacion de Cielo raso de Yeso Acartonado Exsound (placa de yeso fonoabsorbente) a junta tomada | Metros cuadrados | 15 |  | 0
6 | 72101607-002 | Provisión y colocación de revestimiento fono absorbente por paredes | Metros cuadrados | 42 |  | 0
7 | 73141704-002 | Provisión y colocación de alfombra en piso del salón | Metros cuadrados | 15 |  | 0
8 | 56101519-001 | Mesada media luna multiuso | Unidad | 1 |  | 0
9 | 40101701-002 | Provisión y colocación de aire acondicionado 18000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
10 | 39112503-001 | Provisión y colocación de luminarias paneles LED cuadrados 48w luz fría 60 cm x 60 cm | Unidad | 8 |  | 0
11 | 39121303-001 | Tablero eléctrico nuevo cableado y ducteado a realizar con caño conduit | Unidad | 1 |  | 0
12 | 11151709-001 | Provisión de kit de fondo background (sin fin) con caños y soportes, tela verde de 7,5 Ft | Unidad | 1 |  | 0
13 | 39112503-001 | Provisión de luces de estudio 600 LED 3200-5500K dimerizables con soportes | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]