## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU con ID: 395066
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72121408-001 | Proyecto Ejecutivo del Estadio | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material ( Tubulones 7 mts. c/ Campana) | Metros cúbicos | 217,15 |  | #VALUE!
3 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
4 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantía: 40,1 pulg/ metricas | Metros cúbicos | 217,15 |  | #VALUE!
5 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales inferiores Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
6 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares para porticos | Metros cúbicos | 156 |  | 0
7 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales medias Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas | Metros cúbicos | 176,8 |  | #VALUE!
8 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Portico (Viga Inclinada) Cuantías: 94,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metrica | Metros cúbicos | 125 |  | 0
9 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantía 120 pulg/ metricas | Metros cúbicos | 64,24 |  | #VALUE!
10 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y caminero, Encofrado 360 pulg/ | Metros cúbicos | 310,08 |  | #VALUE!
11 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Parapetos de Hº Aº en graderías Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas | Metros cúbicos | 12,12 |  | #VALUE!
12 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderías | Metros cúbicos | 14,4 |  | #VALUE!
13 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Hormigón masa como fondo de zapatas fck= 110 kg/cm2 | Metros cúbicos | 84,06 |  | #VALUE!
14 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Letrero de obra | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción vallado de obra | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción de obrador, depósito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2 | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Limpieza del Predio | Metros cuadrados | 17.170 |  | 0
18 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km. | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72121408-001 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización | Metros cuadrados | 4.112 |  | 0
20 | 72131601-003 | ALBAÑILERIA - FUNDACIONES: Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante | Metros cúbicos | 63 |  | 0
21 | 72131601-006 | ALBAÑILERIA - AISLACIONES: Horizontal de paredes de 0,15m | Metro lineal | 185,04 |  | #VALUE!
22 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PB | Metros cuadrados | 1.500 |  | 0
23 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco | Metros cuadrados | 106,95 |  | #VALUE!
24 | 72131601-004 | ALBAÑILERIA - ENVARILLADO: Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas) | Metro lineal | 450 |  | 0
25 | 72131601-998 | ALBAÑILERIA - ESTRUCTURAS METALICAS: Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - CONTRAPISOS: Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | Metros cuadrados | 950 |  | 0
27 | 72131601-008 | ALBAÑILERIA - REVOQUES: Revoque filtrado | Metros cuadrados | 3.000 |  | 0
28 | 72131601-008 | ALBAÑILERIA - REVOQUES:Revoque común para baño | Metros cuadrados | 655 |  | 0
29 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento llaneado planta baja | Metros cuadrados | 330 |  | 0
30 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Hormigón con endurecedor de sup. planta baja | Metros cuadrados | 250 |  | 0
31 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Granito reconstituido 40 x 40 planta baja | Metros cuadrados | 620 |  | 0
32 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño entrepiso | Metros cuadrados | 50 |  | 0
33 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño PB | Metros cuadrados | 60 |  | 0
34 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento con hidrofugo llaneado planta azotea | Metros cuadrados | 350 |  | 0
35 | 72131601-008 | ALBAÑILERIA - REVESTIMIENTOS: Azulejados en baños | Metros cuadrados | 180 |  | 0
36 | 72131601-009 | ALBAÑILERIA - ZOCALOS: Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja | Metro lineal | 280 |  | 0
37 | 72131601-011 | ALBAÑILERIA - VARIOS: Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof. | Metro lineal | 70 |  | 0
38 | 72121408-001 | ALBAÑILERIA - VARIOS: Sellado de juntas de dilatación | Metro lineal | 150 |  | 0
39 | 72131601-013 | ALBAÑILERIA - FINALIZACION: Limpieza final bruta de obra | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P1 puerta 0,60 x 1,70 mamp. baño | Unidad | 30 |  | 0
41 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P2 | Unidad | 6 |  | 0
42 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P3 | Unidad | 18 |  | 0
43 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P4 discapacitado | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P5 | Unidad | 6 |  | 0
45 | 72131601-010 | ABERTURAS - PUERTAS: P8 portón reja, dos hojas de 2,00 x 2,50 mts., entrada ambulancia | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72131601-010 | ABERTURAS - VENTANAS: V1 | Unidad | 20 |  | 0
47 | 72131601-010 | ABERTURAS - VENTANAS: V3 | Unidad | 4 |  | 0
48 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A° 12/300 | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A°12/200 | Unidad | 2 |  | 0
50 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: cable A Al. 35 mm2 | Metros | 712 |  | 0
51 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: anclaje MT tipo RMS2 | Unidad | 10 |  | 0
52 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A | Unidad | 15 |  | 0
54 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: descargadores sobret.18 kV,10kA | Unidad | 9 |  | 0
55 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: terminales p/cable aislado 23 kV,exter. | Unidad | 10 |  | 0
56 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2 | Metros | 106,5 |  | #VALUE!
57 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable Cu desnudo 35 mm2 | Metros | 55 |  | 0
58 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: jabalinas 3/4"x3,00 m | Unidad | 12 |  | 0
59 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: caño hierro galvanizado 4"x6,00 m | Unidad | 9 |  | 0
60 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: transformador pedestal 700 KVA | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: base de concreto p/ el transformador | Unidad | 1 |  | 0
63 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: registro p/ entr/salida de cables | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: caja y cable p/equipo medicion kWh | Unidad | 1 |  | 0
66 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: materiales de fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
67 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: Gabinete metálico(100x150x30)cm, con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm | Unidad | 1 |  | 0
68 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X315 A | Unidad | 1 |  | 0
69 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X160 A | Unidad | 1 |  | 0
70 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x63 A | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x40 A | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x32 A | Unidad | 1 |  | 0
73 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2 | Metros | 42 |  | 0
74 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2 | Metros | 50 |  | 0
75 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: materiales de fijación y conexión | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x240 mm2 RST | Metros | 180 |  | 0
77 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x120 mm2 N | Metros | 60 |  | 0
78 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2 | Metros | 42 |  | 0
79 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: ducto PVC 4 x 4" | Metros | 120 |  | 0
80 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: registro mampost.80cm3,c/tapa metalic. | Unidad | 2 |  | 0
81 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: materiales fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): caja metalica(40x40x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 3x25 A | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x25 A | Unidad | 23 |  | 0
85 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x16 A | Unidad | 25 |  | 0
86 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable alimentador NYY 4x6mm2 | Metros | 210 |  | 0
87 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable p.a.t. cobre desn.6 mm2 | Metros | 70 |  | 0
88 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): materiales fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): caja metálica (40x60x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
90 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 3x63 A | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 1x16 A | Unidad | 32 |  | 0
92 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable alimentador NYY 4x16 mm2 | Metros | 120 |  | 0
93 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2 | Metros | 45 |  | 0
94 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): materiales fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): caja metálica (60x100x30)cm | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x160 A | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x50 A | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x25 A | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x40 A | Unidad | 20 |  | 0
100 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x16 A | Unidad | 35 |  | 0
101 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2 | Metros | 125 |  | 0
102 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable p.a.t.cobre desn.25 mm2 | Metros | 45 |  | 0
103 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): materiales fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
104 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): caja metálica (40x60x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 3x32 A | Unidad | 1 |  | 0
106 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x25 A | Unidad | 20 |  | 0
107 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x16 A | Unidad | 36 |  | 0
108 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable aliment.NYY 4x10 mm2 | Metros | 150 |  | 0
109 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2 | Metros | 45 |  | 0
110 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): materiales fijacion y conexión | Unidad | 1 |  | 0
111 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de luces | Unidad | 165 |  | 0
112 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de ducha electrica | Unidad | 24 |  | 0
113 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos tomas de corriente | Unidad | 60 |  | 0
114 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: Reflectores Tipo LED - 180 LUMENES POR WATTde 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de iluminación | Unidad | 56 |  | 0
115 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: fluorescente acanalado de adosar LED 18 W | Unidad | 200 |  | 0
116 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: lámparas de 100 w, con portafoco | Unidad | 20 |  | 0
117 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: ventiladores techo 56" tipo pesado | Unidad | 31 |  | 0
118 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A | Unidad | 4 |  | 0
119 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A. | Unidad | 5 |  | 0
120 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Schuko 2x16 A + T | Unidad | 8 |  | 0
121 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V | Unidad | 12 |  | 0
122 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: interruptor embut. 1x20A/220 V | Unidad | 12 |  | 0
123 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TELEFONO (OFICINA DEL CLUB): boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares | Unidad | 2 |  | 0
124 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Alimentación principal del bloque según planos | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos, 24 duchas | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 Lavamanos | Unidad | 1 |  | 0
127 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño sexado masculino en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos y 24 duchas hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
128 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 lavamanos hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 40x40 hasta 40cm fondo | Unidad | 8 |  | 0
130 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 60x60 hasta 60cm fondo | Unidad | 6 |  | 0
131 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica según detalle | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
132 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Lecho de infiltración, colocación de cañería cloacal en tierra | Metro lineal | 100 |  | 0
133 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Bajadas de caño de PVC de 200mm | Metro lineal | 40 |  | 0
134 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL:Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra | Metro lineal | 100 |  | 0
135 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50 | Unidad | 2 |  | 0
136 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección de 0,70x0,85 | Unidad | 4 |  | 0
137 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Panel de control central (PCC) | Unidad | 1 |  | 0
138 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Alarma audio visual (AAV) | Unidad | 10 |  | 0
139 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Pulsador manual de control (PMC) | Unidad | 11 |  | 0
140 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores humo calor (H/C) | Unidad | 27 |  | 0
141 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores termovelocimétrico (T/V) | Unidad | 44 |  | 0
142 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Luz emergencia (LE) | Unidad | 9 |  | 0
143 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Señal luminosa indicador de salida | Unidad | 11 |  | 0
144 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC | Unidad | 20 |  | 0
145 | 72131601-012 | PINTURA: Barniz en aberturas lisas de madera | Metros cuadrados | 364,14 |  | #VALUE!
146 | 72131601-012 | PINTURA:Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas | Metros cuadrados | 8,4 |  | #VALUE!
147 | 72131601-012 | PINTURA: Latex interior | Metros cuadrados | 3.000 |  | 0
148 | 72131601-012 | PINTURA: Latex con base exterior | Metros cuadrados | 2.826,31 |  | #VALUE!
149 | 72131601-012 | PINTURA: Pintura para impermeabilización de graderías | Metros cuadrados | 2.100 |  | 0
150 | 72102602-007 | EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mamparas como divisorias de boxes en baños | Metros cuadrados | 164,4 |  | #VALUE!
151 | 72102602-007 | EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mampara en oficina club | Metros cuadrados | 14,82 |  | #VALUE!
152 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Inodoros de cisterna alta | Unidad | 30 |  | 0
153 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Mingitorios tipo M713 c/ griferia temporizador | Unidad | 17 |  | 0
154 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Lavatorio con pedestal | Unidad | 33 |  | 0
155 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Dispensador de tohallas (baños palcos) | Unidad | 10 |  | 0
156 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Portarrollos | Unidad | 30 |  | 0
157 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados | Unidad | 33 |  | 0
158 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos) | Unidad | 4 |  | 0
159 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm cristal templado | Metros cuadrados | 10 |  | 0
160 | 72131601-011 | EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados | Metros cuadrados | 1,44 |  | #VALUE!
161 | 72131601-9986 | TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita) | Metros cuadrados | 7.000 |  | 0
162 | 72131601-011 | TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Sistema de riego con tanque | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72131601-011 | TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Pozo Artesiano y Bomba | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72131601-013 | TERMINACIONES VARIAS - LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]