## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Motor Generador con ID: 396021
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W-40 | Unidad | EVENTO | 40 |  | 0
1.2 |  | REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | REEMPLAZO DE FLITRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.5 |  | CAMBIO DE FLTRO DE COMBUSTIBLES | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLES | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.8 |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGETANTE DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 60 |  | 0
1.10 |  | REEMPLAZO DE LIQUIDO REFRIGERANTE | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.11 |  | CAMBIO DE 2 BATERIA DE 12 VOLTS - LIBRE DE MANTENIMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.12 |  | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]