## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Generador de Energía Eléctrica con ID: 399322
LOTE NRO: 1
Mantenimiento y Reparación de Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Remoción | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | De tratamiento aislación existente sobre losa de unión pasillo | Metros cuadrados | EVENTO | 12
1.2 |  | De revoques con humedad | Metros cuadrados | EVENTO | 130
1.3 |  | De revoques con humedad en losa unión pasillo | Metros cuadrados | EVENTO | 12
1.4 |  | De cielorraso de yeso sin la estructura con humedad | Metros cuadrados | EVENTO | 65
1.5 |  | De tejas y tejuelones | Metros cuadrados | EVENTO | 75
1.6 |  | De artefactos sanitarios - inodoros pierde agua alrededor | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | De baños - cañerías de desague colgantes | Unidad | EVENTO | 9
1.8 |  | De todas las instalaciones eléctricas ubicadas en cielorraso y áreas afectadas a la remociones | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | En losa tela vinílica impermeable 2 capas pintura impermeable color blanco 4 capas en la azotea. Terminación con piso tejuelita. Colocación de plato terraza-sumidero PVC 100mm con sifon para drenaje pluvial. Incluye accesorios, aislación y tratamiento. Conexión a cañería de desague pluvial. | Metros cuadrados | EVENTO | 12
2.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72131601-008 | Revoque con Hidrofuego | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Mampostería interior con aislación hidrofuga a 2 capas reemplazando los removidos por la humedad | Metros cuadrados | EVENTO | 130
3.2 |  | De losa unión con pasillo con hidrofuego a 2 capas reemplazando los removidos por humedad | Metros cuadrados | EVENTO | 12
3.3 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72152605-001 | Cielorrasos | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Cielorraso de yeso junta tomada con estructura metálica existente reemplazando los removidos por humedad | Metros cuadrados | EVENTO | 65
4.2 |  | Colocar cornisa media caña cóncavo unión pared/techo, en Neonatología, Insttr Esteril. Mat. Esterilizado, Lavado médico, Cirugía, Parto, Pre-parto | Metro lineal | EVENTO | 94
4.3 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72131601-007 | Techo | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Cambio de tejas y tejuelones donde existen goteras, sobre estructura de madera existente, Tejas canal nueva previa pintura con aislante hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 75
5.2 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Recolocación de inodoro existente con tapa inodoro nuevo tipo antibacteriano | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72101510-003 | Desague cloacal | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Recolocación de cañerías de desague cloacal colgantes en SS.HH. Incluye conexión con los artefactos existentes | Unidad | EVENTO | 9
7.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102201-002 | Instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Reposición de todos los artefactos y cableados eléctricos afectados a remoción de cielorraso y revoques | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72131601-012 | Pintura baja | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | Epoxi previa preparación de base toda el área mampostería cirugía, partos, pre-partos y neonatología | Metros cuadrados | EVENTO | 65
9.2 |  | Epoxi previa preparación de base toda el área cielorraso cirugía, partos, pre-partos y neonatología | Metros cuadrados | EVENTO | 68
9.3 |  | Al latex interior con enduído en áreas afectadas | Metros cuadrados | EVENTO | 200
9.4 |  | Pinturas cielorraso al látex en áreas afectadas | Metros cuadrados | EVENTO | 50
9.5 |  | Mano de obra - Limpieza de obra final | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento y Reparación de Generador de Energía Eléctrica, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Asistencia Técnica | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Verificación de Motor | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Verificación de los Accesorios del Motor | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Mano de Obra de Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Cambio Filtros de Aceites | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Mano de Obra de Cambio Filtros de Aceites | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Cambio Filtros de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Mano de Obra Cambio Filtros de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Cambio Líquido Refrigerante del Radiador | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mano de Obra Cambio Líquido Refrigerante del Radiador | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Reapriete de Bulonería | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Reapriete de Abrazaderas | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Prueba de Funcionamiento en Manual - Automático | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]