## items
Ítems del llamado Mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del JEM. con ID: 400068
Mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del JEM., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-005 | Bajada pluviales - tubo pvc de 200 mm-8 bajada | Metro lineal | UNIDAD | 312 |  | 0
2 | 72102304-005 | Provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 200mm | Unidad | UNIDAD | 100 |  | 0
3 | 72102304-005 | bajada de aire - tubo pvc de 50 mm-8 bajada | Metro lineal | UNIDAD | 312 |  | 0
4 | 72102304-005 | provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 50 mm | Unidad | UNIDAD | 100 |  | 0
5 | 72101510-002 | provisión e instalación de llave de corte fv de 3/4 | Unidad | UNIDAD | 32 |  | 0
6 | 72101510-002 | Instalación de grifería y desagüe en lavatorio | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
7 | 72101510-002 | collarin de tanque superior - instalación. Llave de corte de 2 | Unidad | UNIDAD | 8 |  | 0
8 | 72101510-005 | mesa de entrada - desagüe pluvial - tubo pvc de 150 mm - 5 bajada | Metro lineal | UNIDAD | 38 |  | 0
9 | 72101510-005 | provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 150 mm | Unidad | UNIDAD | 20 |  | 0
10 | 40151510-001 | subsuelo - provisión e instalación de bombas de agua | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
11 | 72101510-005 | Provisión y colocación de accesorios de 200 mm y 150mm p/ las bajantes | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 72101510-002 | Verificación y arreglar perdida de agua cerca del ascensor, caño de AA y Planta baja | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
13 | 72102201-002 | Acometida principal: Mantenimiento de Tablero de Medidores, Redistribución de cargas, Equilibrio de cargas, ajuste de borneras. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
14 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 48 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
15 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
16 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 40 |  | 0
17 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 120 |  | 0
18 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Conmutador Horario de 16 A | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
19 | 39121004-002 | Provisión e instalación de UPS de 6 KVA en Sala de Sesión, con tablero independiente desde tablero de medidores | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
20 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
21 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
22 | 72102201-003 | Alimentación eléctrica de Rack de Equipos Proveedores de Internet desde UPS de 6 KVA de sala de sesión | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
23 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
24 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
25 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
26 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 60 |  | 0
27 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
28 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
29 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM de caja moldeada 3x150 A | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
30 | 72102201-003 | Mantenimiento de Tablero de Distribución de AA, cambio de aisladores, cambio de barra de neutro 4x50x200 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
31 | 72102201-003 | Reemplazo de electroductos por conduits y readecuación de cableado exterior en patio de AA | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
32 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
33 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
34 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 20 |  | 0
35 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 80 |  | 0
36 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
37 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
38 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
39 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
40 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 15 |  | 0
41 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 92 |  | 0
42 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
43 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
44 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
45 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x100 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
46 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
47 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x25 | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
48 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 20 |  | 0
49 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 110 |  | 0
50 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
51 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
52 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
53 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
54 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x25 | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
55 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 15 |  | 0
56 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 120 |  | 0
57 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
58 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
59 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 24 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
60 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x80 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
61 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 15 |  | 0
62 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 132 |  | 0
63 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
64 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
65 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 24 módulos tipo metálico de embutir. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
66 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x32 | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
67 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
68 | 72102201-003 | Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2 | Metro lineal | UNIDAD | 144 |  | 0
69 | 72102201-002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
70 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
71 | 72102201-002 | Mantenimiento de Tablero de Distribución, cambio de cableados | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
72 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM 3x32 | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
73 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
74 | 72102201-003 | Provisión e Instalación de Dispositivo de protección Electrónica contra transitorios | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
75 | 72102602-001 | Mantenimiento, reparacio?n, ajuste y sellado de pared y ventanas de vidrio templado de 10mm y 8mm de espesor (incluye provision y cambio de cerraduras, pasadores, brazos, gui?as, frenos de piso, zocalos y acabados) | Metros cuadrados | UNIDAD | 432 |  | 0
76 | 72101601-001 | Desmontaje, reparacio?n y cambio de cu?pula piramidal con placas de policarbonato de 4mm de espesor, color cristal (estructura de hierro, perfiles de aluminio, uniones, soportes y acabados) | Metros cuadrados | UNIDAD | 14 |  | 0
77 | 72131601-009 | Demolicion y retiro de Piso existente, traslado manual a contenedores. | Metros cuadrados | UNIDAD | 177,15 |  | #VALUE!
78 | 72131601-009 | Rectificacion y ejecucion de carpeta base para piso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 177,15 |  | #VALUE!
79 | 72131601-009 | Provision y colocacion de Piso ceramico alto trafico PI5 esta?ndar con zocalo y pastinado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 177,15 |  | #VALUE!
80 | 72131601-013 | Limpieza diaria y general de sitio de obras. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
81 | 72153507-002 | Provision de Contenedores para cargado manual y retiro de escombros y exedentes. | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
82 | 72101601-001 | Desmonte, acopio y retiro de cieloraso y estructura existente | Metros cuadrados | UNIDAD | 17,66 |  | #VALUE!
83 | 72101601-999 | Provision y colocacion de estructructua y Cieloraso de Yeso y bun?a perimetral | Metros cuadrados | UNIDAD | 17,66 |  | #VALUE!
84 | 72102201-013 | Ejecucion de bocas luminicas con cableado de espera (no incluye cableado ni colocacion de artefactos) | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
85 | 72102402-002 | Pintura de Cieloraso | Metros cuadrados | UNIDAD | 17,66 |  | #VALUE!
86 | 72131601-013 | Limpieza diaria y general de sitio de obras. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
87 | 72153507-002 | Provision de Contenedores para cargado manual y retiro de escombros y exedentes. | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
88 | 72101703-011 | Limpieza de muro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 372 |  | 0
89 | 72101607-006 | Ejecucion de Reparaciones con revoques en nicho de ladrillo visto de AA y fisuras ubicadas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 372 |  | 0
90 | 72101607-001 | Sellador base y aislacion de muro para pintura de terminacion. | Metros cuadrados | UNIDAD | 372 |  | 0
91 | 72102401-001 | Pintura Latex exterior. Color ceramico recomendado. Ejecucion con silleta colgante. | Metros cuadrados | UNIDAD | 372 |  | 0
92 | 72131601-013 | Limpieza diaria y general de sitio de obras. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]