## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO con ID: 401420
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.405 |  | 0
1.2 |  | Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigon armado | Unidad | 0,8 |  | #VALUE!
1.3 |  | relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado | Metros cúbicos | 73,12 |  | #VALUE!
1.4 |  | Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50) | Metros cúbicos | 23,54 |  | #VALUE!
1.5 |  | borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias | Metros cuadrados | 129,29 |  | #VALUE!
1.6 |  | Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado | Metros cuadrados | 97,81 |  | #VALUE!
1.7 |  | Desague pluvial con canletas metalicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, inluye bajadas y salidas al patiocon ca;os de 150 pvc blanco(3 a cada lado) | Metro lineal | 74,9 |  | #VALUE!
1.8 |  | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60 | Unidad | 4 |  | 0
1.9 |  | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60 | Unidad | 11 |  | 0
1.10 |  | Salidas de ca;os de PVC a la calle | Metro lineal | 612 |  | 0
1.11 |  | Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura | Unidad | 2 |  | 0
1.12 |  | Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado | Metros cuadrados | 192,24 |  | #VALUE!
1.13 |  | Revoque | Metros cuadrados | 887,26 |  | #VALUE!
1.14 |  | pintura total | Metros cuadrados | 1.670,34 |  | #VALUE!
1.15 |  | Escalones de mamposteria en gradas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.16 |  | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60 | Unidad | 1 |  | 0
1.17 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-001 | ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | PRELIMINARES.
2.1.1 |  | Limpieza general del terreno y preparación de la obra. | Metros cuadrados | 375 |  | 0
2.1.2 |  | Replanteo, marcación. | Metros cuadrados | 3.986 |  | 0
2.1.3 |  | Cartel de obra | Unidad | 1 |  | 0
2.2 |  | HORMIGÓN ARMADO
2.2.1 |  | Zapata de Hº Aº (Detalles en plano) | Metros cúbicos | 10,68 |  | #VALUE!
2.2.2 |  | Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano) | Metros cúbicos | 5,6 |  | #VALUE!
2.2.3 |  | Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano) | Metros cúbicos | 6,72 |  | #VALUE!
2.2.4 |  | CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V | Metros cúbicos | 375 |  | 0
2.2.5 |  | Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero. | Metros cuadrados | 375 |  | 0
2.3 |  | TECHO
2.3.1 |  | CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.- | Metros cuadrados | 410,8 |  | #VALUE!
2.4 |  | PINTURA
2.4.1 |  | Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 375 |  | 0
2.5 |  | INSTALACION ELECTRICA
2.5.1 |  | Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves. | Unidad | 8 |  | 0
2.6 |  | VARIOS
2.6.1 |  | Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos. | Unidad | 92,25 |  | #VALUE!
2.7 |  | LIMPIEZA FINAL
2.7.1 |  | Limpieza Final | Metros cuadrados | 375 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DEPENDENCIAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A°. AULA, BIBLIOTECA Y SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4791 VILLA UNIVERSITARIA DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Preparación de la obra :
1.1.1 |  | a- Limpieza y preparación del terreno, Incluido patio de honor | Metros cuadrados | 493,95 |  | #VALUE!
1.1.2 |  | b- Replanteo | Metros cuadrados | 493,95 |  | #VALUE!
1.1.3 |  | d./ Cartel de obra y plancha de granito natural 40 x60 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1.4 |  | e./ Vallado de obra con chapa zinc 26, con estrutura de madera de 2m. De altura | Metros cuadrados | 120 |  | 0
1.1.5 |  | f,/ Relleno con arena gorda y ripio para areas con desnivel, acarreo y apisonado con maquina compactadora, NIVELADO | Metros cúbicos | 172,88 |  | #VALUE!
1.1.6 |  | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 12,6 |  | #VALUE!
1.2 |  | Estructura de H° A° :
1.2.1 |  | a- Excavación y carga de zapatas de H° A° , prof. 1,50 | Metros cúbicos | 19,45 |  | #VALUE!
1.2.2 |  | B- Excavación y carga de zapatas de H° A° TIPO DADOS DE 75 X75 | Metros cúbicos | 1,69 |  | #VALUE!
1.2.3 |  | C- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 7,34 |  | #VALUE!
1.2.4 |  | D- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 19,03 |  | #VALUE!
1.2.5 |  | E- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 18,08 |  | #VALUE!
1.2.6 |  | F- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | Unidad | 3 |  | 0
1.3 |  | Muros de nivelación :
1.3.1 |  | a- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,05 |  | #VALUE!
1.3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 72,71 |  | #VALUE!
1.4 |  | Aislación asfaltica :
1.4.1 |  | a- De paredes HORIZONTAL, revoque 1:3 con con hidrofugo y pintura asfaltica 3 manos | Metros cuadrados | 63 |  | 0
1.5 |  | Muros de elevación :
1.5.1 |  | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 64,35 |  | #VALUE!
1.5.2 |  | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 53,06 |  | #VALUE!
1.5.3 |  | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 128,21 |  | #VALUE!
1.5.4 |  | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) y sobre aberturas | Metro lineal | 125,99 |  | #VALUE!
1.6 |  | Revoques :
1.6.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 309,97 |  | #VALUE!
1.6.2 |  | b- De pilares de H° A° y viga en galeria | Metro lineal | 162,1 |  | #VALUE!
1.6.3 |  | c- De losas | Metros cuadrados | 180,84 |  | #VALUE!
1.6.4 |  | d- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 87,74 |  | #VALUE!
1.6.5 |  | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 207,74 |  | #VALUE!
1.6.6 |  | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 207,74 |  | #VALUE!
1.6.7 |  | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 157,49 |  | #VALUE!
1.7 |  | Aberturas metálicas :
1.7.1 |  | a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,30 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO | Unidad | 3 |  | 0
1.7.2 |  | b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms. | Metros cuadrados | 7,75 |  | #VALUE!
1.7.3 |  | b- Ventanas balancines de 1,55 x 0,80 cms. | Metros cuadrados | 4,96 |  | #VALUE!
1.7.4 |  | b- Ventanas balancines de 1.00 x 0,50 cms. | Metros cuadrados | 3 |  | 0
1.7.5 |  | b- Ventanas balancines de 0,40 x 0,50 cms. , sanitario y deposito | Metros cuadrados | 0,4 |  | #VALUE!
1.7.6 |  | a- Puerta metalica de 0,90 x 2,30 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO | Unidad | 4 |  | 0
1.7.7 |  | a- Puerta metalica de 1,00 x 2,30 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO | Unidad | 1 |  | 0
1.8 |  | Alfeizar de ventanas :
1.8.1 |  | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 60 |  | 0
1.9 |  | Pinturas :
1.9.1 |  | a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 472,07 |  | #VALUE!
1.9.2 |  | b- De paredes y pilares revocadas al latex | Metros cuadrados | 472,07 |  | #VALUE!
1.9.3 |  | c- De losas a la cal-Base para latex | Metros cuadrados | 180,84 |  | #VALUE!
1.9.4 |  | d- De losas al latex | Metros cuadrados | 180,84 |  | #VALUE!
1.9.5 |  | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 68,33 |  | #VALUE!
1.9.6 |  | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con agua clorada, y cerda suave) | Metros cuadrados | 181,27 |  | #VALUE!
1.9.7 |  | g- De puerta metàlica con pintura sintètica | Metros cuadrados | 58,55 |  | #VALUE!
1.9.8 |  | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 16,11 |  | #VALUE!
1.9.9 |  | Guarda obra de alisado de hormigon con juntas de dilatacion con contrapiso, 1 metro de ancho | Metros cuadrados | 45,49 |  | #VALUE!
1.10 |  | Instalación eléctrica
1.10.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 18 |  | 0
1.10.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 24 |  | 0
1.10.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 24 |  | 0
1.10.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 30 |  | 0
1.10.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 18 |  | 0
1.10.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 24 |  | 0
1.10.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24 |  | 0
1.11 |  | Artefactos electricos
1.11.1 |  | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 6 |  | 0
1.11.2 |  | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
1.11.3 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 6 |  | 0
1.11.4 |  | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 |  | 0
1.11.5 |  | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 3 |  | 0
1.11.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3 |  | 0
1.11.7 |  | Rampa | Unidad | 2 |  | 0
1.12 |  | Mobiliarios :
1.12.1 |  | a- Pizarrones | Unidad | 3 |  | 0
1.12.2 |  | Limpieza final | Metros cuadrados | 179,3 |  | #VALUE!
1.12.3 |  | Rejas de acceso de dos hojas, rebatible, de 1,900 x 2,15, y una fija de 0,90 | Metros cuadrados | 6,67 |  | #VALUE!
1.12.4 |  | Rejas de acceso de dos hojas, rebatible, de 4.00 x 2.50, y una fija de 0,91 | Metros cuadrados | 10 |  | 0
1.12.5 |  | Pilares de Hormigon armado de 20x20 para porton vehicular, incluye zapatas, revocado y pintado | Unidad | 2 |  | 0
2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE BLOQUE A DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4791 VILLA UNIVERSITARIA DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Preparación de la obra :
2.1.1 |  | a- Replanteo | Metros cuadrados | 228,51 |  | #VALUE!
2.2 |  | Estructura de H° A° :
2.2.1 |  | a- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,62 |  | #VALUE!
2.2.2 |  | b- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 3,3 |  | #VALUE!
2.2.3 |  | c- Escalera de H° A° | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.2.4 |  | d- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 6,26 |  | #VALUE!
2.2.5 |  | e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | Unidad | 3 |  | 0
2.3 |  | Muros de elevación :
2.3.1 |  | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 45,66 |  | #VALUE!
2.3.2 |  | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 161,61 |  | #VALUE!
2.3.3 |  | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 87,6 |  | #VALUE!
2.4 |  | Pilares :
2.4.1 |  | a- De 0,20 x 0,20 para revocar | Metro lineal | 17,2 |  | #VALUE!
2.5 |  | Techo :
2.5.1 |  | a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra | Metros cuadrados | 246,6 |  | #VALUE!
2.6 |  | Revoques :
2.6.1 |  | a- De paredes interior y exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 252,93 |  | #VALUE!
2.6.2 |  | b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm. | Metro lineal | 28,8 |  | #VALUE!
2.6.3 |  | c- De pilares en galeria de H° A° | Metro lineal | 17,2 |  | #VALUE!
2.6.4 |  | d- De viga cumbrera y galeria de H° A° | Metros cuadrados | 28,71 |  | #VALUE!
2.6.5 |  | e- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 74,52 |  | #VALUE!
2.6.6 |  | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 205,01 |  | #VALUE!
2.6.7 |  | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 122,83 |  | #VALUE!
2.7 |  | Aberturas metálicas :
2.7.1 |  | a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO | Unidad | 3 |  | 0
2.7.2 |  | b- Ventanas balancines de 1,25 x 1,55 cms. | Metros cuadrados | 20,25 |  | #VALUE!
2.7.3 |  | c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería | Metros cuadrados | 43,5 |  | #VALUE!
2.8 |  | Alfeizar de ventanas :
2.8.1 |  | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 76,35 |  | #VALUE!
2.9 |  | Pinturas :
2.9.1 |  | a- De paredes, pilares en paredes, vigas y galerìa a la cal-Base para latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 327,64 |  | #VALUE!
2.9.2 |  | b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex, vigas | Metros cuadrados | 327,64 |  | #VALUE!
2.9.3 |  | d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 22,8 |  | #VALUE!
2.9.4 |  | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con AGUA CLORADA) | Metros cuadrados | 161,61 |  | #VALUE!
2.9.5 |  | f- De tejuelones al barniz y tirantes latex | Metros cuadrados | 246,6 |  | #VALUE!
2.9.6 |  | g- De baranda metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 43,5 |  | #VALUE!
2.9.7 |  | h- De ventanas metàlica con pintura sintètica | Metros cuadrados | 40,5 |  | #VALUE!
2.9.8 |  | h- De puerta metàlica con pintura sintètica | Metros cuadrados | 16,56 |  | #VALUE!
2.9.9 |  | j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 94,5 |  | #VALUE!
2.9.10 |  | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 20,25 |  | #VALUE!
2.10 |  | Desague Pluvial
2.10.1 |  | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 94,5 |  | #VALUE!
2.10.2 |  | Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada | Unidad | 6 |  | 0
2.11 |  | Instalación eléctrica
2.11.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 18 |  | 0
2.11.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 24 |  | 0
2.11.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 24 |  | 0
2.11.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 30 |  | 0
2.11.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 18 |  | 0
2.11.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 24 |  | 0
2.11.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24 |  | 0
2.12 |  | Artefactos electricos
2.12.1 |  | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 6 |  | 0
2.12.2 |  | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
2.12.3 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 6 |  | 0
2.12.4 |  | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 |  | 0
2.12.5 |  | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 3 |  | 0
2.12.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3 |  | 0
2.12.7 |  | Acometida | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.13 |  | Mobiliarios :
2.13.1 |  | a- Pizarrones | Unidad | 3 |  | 0
3 | 72131601-001 | ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4791 VILLA UNIVERSITARIA DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Revestimientos :
3.1.1 |  | a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | Metros cuadrados | 82 |  | 0
3.2 |  | Instalación eléctrica
3.2.1 |  | Instalación del tablero TS de 3 AG. | Unidad | 2 |  | 0
3.2.2 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 |  | 0
3.3 |  | Artefactos electricos
3.3.1 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 10 |  | 0
3.3.2 |  | Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 |  | 0
3.4 |  | Instalación hidrosanitaria :
3.4.1 |  | a- Agua corriente - desague cloacal, incluyen instalaciones, provision, rejillas sifonadas, cajas sifonadas para mingitorios, llaves de paso cromadas, por unidad de artefactos, desague de lavatorios embutif=das en la pared | Unidad | 15 |  | 0
3.4.2 |  | b- Camara de inspecciòn de 40x40 | Unidad | 2 |  | 0
3.4.3 |  | Artefactos sanitarios completo, accesorios, griferias, espejos, jaboneras, percheros, portapapel(cuatro inodoros con cisterna alta, un inodoro con cisterna baja mas tres mingitorios) | Unidad | 1 |  | 0
3.4.4 |  | Mesada de granito, con zocalo y polleron, incluidas las bachas de embutir | Metros cuadrados | 2,49 |  | #VALUE!
3.4.5 |  | b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.4.6 |  | c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
3.4.7 |  | Barras de asiento | Unidad | 2 |  | 0
3.4.8 |  | Puerta de placa de madera barnizada, con marco ancho de pared con contramarco altura 1,50 x0,6, vaiven, con cerradura por dentro, lustrada, | Unidad | 4 |  | 0
4 | 72101703-002 | ITEM N° 4 Construcción de Camineros y guardobras, Construcción de patio de honor y guardobras. ESCUELA BÁSICA N° 4791 VILLA UNIVERSITARIA DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | MAMPOSTERÍA PERIMETRAL ARMADA DE ESP:0,30 M ALTURA PROMEDIO DE 0,35 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO. | Metros cuadrados | 37,71 |  | #VALUE!
4.2 |  | Contrapiso de H° de cascotes 7 cms. | Metros cuadrados | 264,2 |  | #VALUE!
4.3 |  | Provisión y colocación de piso calacareo gris de 25 x25 | Metros cuadrados | 190,82 |  | #VALUE!
4.4 |  | Rampa en el patio | Unidad | 1 |  | 0
4.5 |  | Revoque de Borde perimetral de mamposteria con hidrofugo | Metros cuadrados | 37,71 |  | #VALUE!
4.6 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72131601-001 | ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA CON ESCENARIO PARA EL COLEGIO NACIONAL DE LA COMPAÑÍA DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA
5.1.1 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO | Metros cuadrados | 1.469 |  | 0
5.1.2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO DE GADRERIAS | Metros cúbicos | 98 |  | 0
5.1.3 |  | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1.4 |  | MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,30M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO- BORDE EXTERNO | Metros cuadrados | 14 |  | 0
5.1.5 |  | Nivelaciòn de ladrillos ARMADA DE 0,30 BASE PERIMETRAL DE PISTA DEPORTIVA - interior | Metros cuadrados | 47 |  | 0
5.1.6 |  | Cartel de Obra y monolito con placa de granito | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1.7 |  | Replanteo DE OBRA | Metros cuadrados | 1.428 |  | 0
5.1.8 |  | Mamposteria 0,30 detrás gradas | Metros cuadrados | 138 |  | 0
5.1.9 |  | Aislacion horizontal y vertical | Metros cuadrados | 144 |  | 0
5.1.10 |  | Revoque de mampostería | Metros cuadrados | 198 |  | 0
5.2 |  | CANCHA MULTIUSO
5.2.1 |  | PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP. | Metros cúbicos | 180 |  | 0
5.2.2 |  | Cimiento de PBC como base de graderia y muro continuo de respaldero. Ver detalle. | Metros cúbicos | 30 |  | 0
5.2.3 |  | Pilares de Hormigon armado de 0,20 x 0,20 | Metros cúbicos | 5,6 |  | #VALUE!
5.2.4 |  | Zapatas de Hormigón de 0,80 x 1,00x0,2 | Metros cúbicos | 1,87 |  | #VALUE!
5.2.5 |  | Zapatas de Hormigón de 0,60 x 0,60x0,3 | Metros cúbicos | 1 |  | 0
5.2.6 |  | Graderias de hormigón armado sobre relleno de suelo natural y cascotes bien apisonados. Espesor 0,10cm | Metros cúbicos | 27,01 |  | #VALUE!
5.2.7 |  | CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V | Metros cúbicos | 672 |  | 0
5.2.8 |  | PISO DE HORMIGON ARMADO, LLANEADO, PULIDO Y HELIPCOTEREADO , TERMINACION LISA | Metros cúbicos | 672 |  | 0
5.2.9 |  | PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA, MICROCEMMENTO HELICOPTEREADO Y MARCACION DE CANCHA | Metros cuadrados | 672 |  | 0
5.2.10 |  | Artefactos LED de 200 WW para columnas, PROVISION E INSTALACION | Unidad | 8 |  | 0
5.2.11 |  | INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXION AL TABLERO MAS PROXIMO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.2.12 |  | Artefactos LED de 100 WW para vigas frente techo | Unidad | 28 |  | 0
5.2.13 |  | Columnas de HoAo 12/200, PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 4 |  | 0
5.2.14 |  | escalones de mamposteria en gradas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.3 |  | CONSTRUCCION DE PISO FRENTE A GRADERIA
5.3.1 |  | PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM | Metros cuadrados | 322,9 |  | #VALUE!
5.3.2 |  | Escalones con mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.3.3 |  | Techo de graderias con chapas zinc y estructura metalica | Metros cuadrados | 318,78 |  | #VALUE!
5.4 |  | ESCENARIO AL AIRE LIBRE
5.4.1 |  | Muro de PBC | Metros cúbicos | 26,5 |  | #VALUE!
5.4.2 |  | Pilares de Hormigón -refuerzo estructural de muro de PBC, d e0,20 x0,20 | Metros cúbicos | 0,26 |  | #VALUE!
5.4.3 |  | Zapatitas de hormigon de 0,60 x 0,60 | Metros cúbicos | 0,43 |  | #VALUE!
5.4.4 |  | Base mamposteria de 0,30 como nivelacion 0,10 armada | Metros cuadrados | 50,4 |  | #VALUE!
5.4.5 |  | Piso calacareo base gris | Metros cuadrados | 230 |  | 0
5.4.6 |  | Contrapiso de hormigón de cascotillos cerámicos con hidrofugo | Metros cuadrados | 230 |  | 0
5.4.7 |  | Relleno de escenario, carga y apisonado | Metros cúbicos | 197,01 |  | #VALUE!
5.4.8 |  | Rampa de hormigón armado ranurado, espesor 0,08 | Unidad | 2 |  | 0
5.4.9 |  | Barandas metalicas en rampas y detrás de escenario | Metros cuadrados | 40,24 |  | #VALUE!
5.4.10 |  | Pintura de paredes revocadas | Metros cuadrados | 198 |  | 0
5.4.11 |  | Pintura de gradas | Metros cuadrados | 284,7 |  | #VALUE!
5.4.12 |  | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE 3 AULAS 5,80x6,80m EN EL COLEGIO EMD VILLA PERMANENTE DEL DISTRITO DE AYOLAS | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Trabajos Preliminares
1.1.1 |  | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 212 |  | 0
1.1.2 |  | Desmontes varios | Unidad | 1 |  | 0
1.1.3 |  | Reubicación de 2 columnas de H° con sus luminarias respectivas | Unidad | 2 |  | 0
1.1.4 |  | Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1.5 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 185,8 |  | #VALUE!
1.2 |  | Fundación
1.2.1 |  | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación | Metros cúbicos | 30,13 |  | #VALUE!
1.2.2 |  | Zapatas de HºAº de 0,90x0,90m h: 30cm, incluye excavación y posterior relleno de zanja | Metros cuadrados | 5,83 |  | #VALUE!
1.2.3 |  | MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra | Metros cúbicos | 95,4 |  | #VALUE!
1.3 |  | Hormigón Armado
1.3.1 |  | Pilares de HºAº de de 0,27x0,27m, con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm c/15cm | Metros cúbicos | 2,96 |  | #VALUE!
1.3.2 |  | Viga Cumbrera y de galería de HºAº | Metros cúbicos | 2,86 |  | #VALUE!
1.3.3 |  | Encadenados de HºAº Inferior y Superior | Metros cúbicos | 8,06 |  | #VALUE!
1.4 |  | Nivelación y Aislación
1.4.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | Metros cuadrados | 33,72 |  | #VALUE!
1.4.2 |  | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | Metros cuadrados | 53,64 |  | #VALUE!
1.5 |  | Mampostería
1.5.1 |  | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común prensado a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 22 |  | 0
1.5.2 |  | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común prensado visto a ambas caras | Metros cuadrados | 74,4 |  | #VALUE!
1.5.3 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 21,6 |  | #VALUE!
1.5.4 |  | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común prensado visto a una cara | Metros cuadrados | 98,58 |  | #VALUE!
1.5.5 |  | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 5,4 |  | #VALUE!
1.5.6 |  | Pilares de mmposteria, base de piedra bruta e interior con hormigon armado de 10x10 | Metro lineal | 14,35 |  | #VALUE!
1.6 |  | Techo
1.6.1 |  | Techo de tejas españolas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de HºAº de 2x6pulgadas y listones de boca de 2x3pulgadas | Metros cuadrados | 229,15 |  | #VALUE!
1.7 |  | Revoque
1.7.1 |  | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 209,94 |  | #VALUE!
1.7.2 |  | Revoque de pilares de HºAº | Metro lineal | 145,8 |  | #VALUE!
1.7.3 |  | Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 84,64 |  | #VALUE!
1.7.4 |  | Mochetas en ventanas | Metro lineal | 70,8 |  | #VALUE!
1.8 |  | Contrapiso y Pisos
1.8.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 217,74 |  | #VALUE!
1.8.2 |  | Piso de granito reconstituido | Metros cuadrados | 172,5 |  | #VALUE!
1.8.3 |  | Zócalo Granito | Metro lineal | 105,6 |  | #VALUE!
1.8.4 |  | Guarda Obra 0,60m y piso conexxión con bloque existentes con piso baldoson de hormigon, inlcuye contrapiso | Metros cuadrados | 45,24 |  | #VALUE!
1.9 |  | Aberturas Metálicas
1.9.1 |  | Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura de marca reconocida | Unidad | 3 |  | 0
1.9.2 |  | Ventanas metálica tipo balancin de 1,50x1,25m | Unidad | 22,5 |  | #VALUE!
1.10 |  | Pintura
1.10.1 |  | Pintura de paredes a la cal como base de latex | Metros cuadrados | 461,62 |  | #VALUE!
1.10.2 |  | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra | Metros cuadrados | 461,62 |  | #VALUE!
1.10.3 |  | Pintura de paredes a la vista con antimoho, no est[a permitido el uso de acido muriatico | Metros cuadrados | 247,38 |  | #VALUE!
1.10.4 |  | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 52,74 |  | #VALUE!
1.10.5 |  | Pintura de pintura de techo al barniz los tejuelones y tirantes de hormigón con pintura látex | Metros cuadrados | 229,15 |  | #VALUE!
1.10.6 |  | Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
1.10.7 |  | d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 149,76 |  | #VALUE!
1.11 |  | Vidrios y Espejos
1.11.1 |  | Vidrios de 4mm | Metros cuadrados | 30,6 |  | #VALUE!
1.12 |  | Desagüe Pluvial
1.12.1 |  | Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms. | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
1.13 |  | Instalación Electrica
1.13.1 |  | Alimentación eléctrica desde el TP (Cableado subterraneo con cables de cobre multifilar tipo NYY, incluye excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.13.2 |  | Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas europeas. Del TS10 de 15AG | Unidad | 12 |  | 0
1.13.3 |  | Tablero TCV, para dos llaves d eventiladores por cajas según especificaciones técnicas | Unidad | 3 |  | 0
1.13.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12 |  | 0
1.13.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 9 |  | 0
1.13.6 |  | Alimentación de los circuitos de aires acondicionados | Unidad | 3 |  | 0
1.13.7 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 6 |  | 0
1.13.8 |  | Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado | Unidad | 1 |  | 0
1.13.9 |  | Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo, con planchuelas | Unidad | 12 |  | 0
1.13.10 |  | Provisión y Colocaciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula | Unidad | 11 |  | 0
1.13.11 |  | Provisión y Colocción de Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado de marca reconocida | Unidad | 6 |  | 0
1.13.12 |  | Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.13.13 |  | Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox. | Unidad | 5 |  | 0
1.14 |  | Obras de terminación
1.14.1 |  | Pizarrón | Unidad | 3 |  | 0
1.14.2 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-001 | Item N° 2 Construcción de un Aula para Informática en la Escuela Básica N° 2351 "San Antonio de Padua" del Distrito de Ayolas | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Trabajos Preliminares
2.1.1 |  | Limpieza de terreno y Retiro de pasto | Metros cuadrados | 72 |  | 0
2.1.2 |  | Desmontes varios | Unidad | 1 |  | 0
2.1.3 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 80,5 |  | #VALUE!
2.2 |  | Fundación
2.2.1 |  | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación | Metros cúbicos | 12,53 |  | #VALUE!
2.2.2 |  | Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m y 0,70 0,70m h: 30cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 2,84 |  | #VALUE!
2.2.3 |  | MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra | Metros cúbicos | 50,4 |  | #VALUE!
2.3 |  | Hormigón Armado
2.3.1 |  | Pilares de HºAº de 0,15x0,30m, de 0,20x0,20m y de 0,30x0,30m | Metros cúbicos | 3,59 |  | #VALUE!
2.3.2 |  | Viga Cumbrera y de galería de HºAº | Metros cúbicos | 0,99 |  | #VALUE!
2.3.3 |  | Encadenados de HºAº Inferior y Superior | Metros cúbicos | 2,09 |  | #VALUE!
2.4 |  | Nivelación y Aislación
2.4.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | Metros cuadrados | 17,77 |  | #VALUE!
2.4.2 |  | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | Metros cuadrados | 9,77 |  | #VALUE!
2.5 |  | Mampostería
2.5.1 |  | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 30,4 |  | #VALUE!
2.5.2 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 51,16 |  | #VALUE!
2.5.3 |  | Envarillado de Aberturas con dos varillas de 8mm | Metro lineal | 2,2 |  | #VALUE!
2.5.4 |  | Pilar de ladrillo común de 0,50x0,50m con interior de HºAº | Metro lineal | 7,2 |  | #VALUE!
2.5.5 |  | Envarillado de mamposterías nuevas con existentes con varillas de 6mm | Metro lineal | 4,8 |  | #VALUE!
2.6 |  | Techo
2.6.1 |  | Techo de tejas españolas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de HºAº de 2x6pulgadas y listones de boca de 2x3pulgadas | Metros cuadrados | 83,78 |  | #VALUE!
2.7 |  | Revoque
2.7.1 |  | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 190,33 |  | #VALUE!
2.7.2 |  | Revoque de pilares de HºAº | Metros cuadrados | 22,77 |  | #VALUE!
2.7.3 |  | Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 20,84 |  | #VALUE!
2.7.4 |  | Mochetas en ventanas | Metro lineal | 38,8 |  | #VALUE!
2.8 |  | Contrapiso y Pisos
2.8.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 85,27 |  | #VALUE!
2.8.2 |  | Piso de Baldosa Calcarea, incluye escalera | Metros cuadrados | 76,39 |  | #VALUE!
2.8.3 |  | Zócalo Calcareo, incluye pilares | Metro lineal | 40,84 |  | #VALUE!
2.8.4 |  | Piso de HºAº con varillas de 6mm c/ 18cm en rampa | Metros cuadrados | 8,88 |  | #VALUE!
2.9 |  | Aberturas Metálicas
2.9.1 |  | Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
2.9.2 |  | Ventanas metálica tipo balancin de 1,20x1,70m y 1,20x1,40m | Metros cuadrados | 13,2 |  | #VALUE!
2.10 |  | Pintura
2.10.1 |  | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra, previa reparación de base | Metros cuadrados | 73,92 |  | #VALUE!
2.10.2 |  | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al pintura sintética | Metros cuadrados | 116,41 |  | #VALUE!
2.10.3 |  | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 28,98 |  | #VALUE!
2.10.4 |  | Pintura de pintura de techo al barniz los tejuelones y tirantes de hormigón con pintura látex | Metros cuadrados | 83,78 |  | #VALUE!
2.10.5 |  | Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético | Metro lineal | 31 |  | 0
2.11 |  | Desagüe Pluvial
2.11.1 |  | Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 31 |  | 0
2.12 |  | Instalación Eléctrica
2.12.1 |  | Alimentación subterranea con cable NYY 3x6mm2 para tablero Seccional, incluye excavación, cañerías y protección mecánica | Metro lineal | 68 |  | 0
2.12.2 |  | Tablero Seccional según especificaciones técnicas | Unidad | 1 |  | 0
2.12.3 |  | Tablero Comando de Luces | Unidad | 2 |  | 0
2.12.4 |  | Tablero Comando de Ventiladores de techo, según especificaciones técnicas | Unidad | 1 |  | 0
2.12.5 |  | Boca de luz | Unidad | 8 |  | 0
2.12.6 |  | Boca de tomacorriente para computadora | Unidad | 24 |  | 0
2.12.7 |  | Boca de tomacorriente común | Unidad | 3 |  | 0
2.12.8 |  | Boca de Aire Acondicionado, incluye caño para desagüe de agua | Unidad | 1 |  | 0
2.12.9 |  | Boca de Ventilador de techo | Unidad | 2 |  | 0
2.12.10 |  | Artefactos de iluminación, con artefactos fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo | Unidad | 4 |  | 0
2.12.11 |  | Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula | Unidad | 4 |  | 0
2.12.12 |  | Alimentación puesta a tierra con conexión, cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.12.13 |  | Registro Eléctrico con tapa de Horrmigón 35x35cm aprox. | Unidad | 1 |  | 0
2.13 |  | Trabajos de Terminación
2.13.1 |  | Vidrio de 4mm | Metros cuadrados | 13,2 |  | #VALUE!
2.13.2 |  | Pizarrón de 3,60x1,20m | Unidad | 1 |  | 0
2.13.3 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72101703-003 | Item N° 3 Construcción de Muralla en el frente del Predio en la Escuela Básica N° 2351 "San Antonio de Padua" del Distrito de Ayolas | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Trabajos Preliminares
3.1.1 |  | Demolición de muralla existente | Metro lineal | 120 |  | 0
3.1.2 |  | Retiro de portón y pórtico de madera | Unidad | 1 |  | 0
3.1.3 |  | Replanteo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1.4 |  | Desmontes varios | Unidad | 2 |  | 0
3.1.5 |  | Podas varias | Unidad | 2 |  | 0
3.2 |  | Fundación
3.2.1 |  | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación | Metros cúbicos | 26,55 |  | #VALUE!
3.2.2 |  | Zapatas de HºAº de 0,60x0,60m h: 20cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 3,53 |  | #VALUE!
3.3 |  | Hormigón Armado
3.3.1 |  | Pilares de HºAº de 0,11x0,30m | Metros cúbicos | 2,51 |  | #VALUE!
3.4 |  | Nivelación y Aislación
3.4.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | Metros cuadrados | 31,59 |  | #VALUE!
3.4.2 |  | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | Metros cuadrados | 47,39 |  | #VALUE!
3.5 |  | Mampostería
3.5.1 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común prensado visto a una cara | Metros cuadrados | 89,51 |  | #VALUE!
3.5.2 |  | Envarillado de mamposterías con dos varillas de 8mm | Metro lineal | 210,6 |  | #VALUE!
3.6 |  | Revoque
3.6.1 |  | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 179,01 |  | #VALUE!
3.6.2 |  | Revoque de pilares de HºAº | Metros cuadrados | 24,99 |  | #VALUE!
3.7 |  | Contrapiso y Pisos
3.7.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 30 |  | 0
3.7.2 |  | Piso Baldosones de Hormigón | Metros cuadrados | 30 |  | 0
3.8 |  | Aberturas Metálicas
3.8.1 |  | Puerta de dos hojas de abrir de 1,85x2,00m de rejas | Unidad | 1 |  | 0
3.8.2 |  | Verja de Caño de 10x10cm cada 2,50m y caños de 2,5x2,5cm. Altura 1,00m | Metros cuadrados | 104,4 |  | #VALUE!
3.8.3 |  | Cenefa metálica de 2,00x0,60m con leyenda según plano sobre el portón de acceso | Unidad | 1 |  | 0
3.9 |  | Pintura
3.9.1 |  | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra | Metros cuadrados | 204 |  | 0
3.9.2 |  | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 216,2 |  | #VALUE!
3.10 |  | Instalación Eléctrica
3.10.1 |  | Boca de luz | Unidad | 3 |  | 0
3.10.2 |  | Artefactos de iluminación, con artefactos fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo | Unidad | 3 |  | 0
3.11 |  | Trabajos de Terminación
3.11.1 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72102802-003 | Item N° 4 Reparaciones Varias en Bloque de Aulas, Aula Nivel Inicial y Baño en la Escuela Básica N° 2351 "San Antonio de Padua" del Distrito de Ayolas | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Trabajos Preliminares
4.1.1 |  | Limpieza de Terreno | Metros cuadrados | 67,62 |  | #VALUE!
4.1.2 |  | Podas varias | Unidad | 2 |  | 0
4.1.3 |  | Desmontes varios | Unidad | 1 |  | 0
4.1.4 |  | Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1.5 |  | Demolición de piso | Metros cuadrados | 100,87 |  | #VALUE!
4.2 |  | Albañilería
4.2.1 |  | Limpieza de Techo | Metros cuadrados | 467,62 |  | #VALUE!
4.2.2 |  | Reparación de fisuras | Metro lineal | 4,8 |  | #VALUE!
4.2.3 |  | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 57,6 |  | #VALUE!
4.3 |  | Contrapisos y Pisos
4.3.1 |  | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 168,49 |  | #VALUE!
4.3.2 |  | Piso Calcáreo | Metros cuadrados | 100,87 |  | #VALUE!
4.3.3 |  | Piso Alisado de cemento | Metros cuadrados | 67,62 |  | #VALUE!
4.4 |  | Pintura
4.4.1 |  | Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de base | Metros cuadrados | 372,26 |  | #VALUE!
4.4.2 |  | Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base | Metros cuadrados | 427,13 |  | #VALUE!
4.4.3 |  | Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético | Metros cuadrados | 125,55 |  | #VALUE!
4.4.4 |  | Pintura de Techo con esmalte sintético y tejuelitas con látex | Metros cuadrados | 467,62 |  | #VALUE!
4.5 |  | Desagüe Pluvial
4.5.1 |  | Canaleta de chapa plegada Nº24 desarrollo 40cm | Metro lineal | 91,7 |  | #VALUE!
4.5.2 |  | Bajada de chapa plegada Nº24 desarrollo 40cm. | Metro lineal | 48,3 |  | #VALUE!
4.6 |  | Vidrio
4.6.1 |  | Vidrio traslúcido de 4mm | Metros cuadrados | 1,73 |  | #VALUE!
4.7 |  | Aberturas de madera / metálicas
4.7.1 |  | Reparación de puertas de madera, incluye modificar lado de apertura y cerraduras nuevas | Unidad | 7 |  | 0
4.7.2 |  | Cerradura | Unidad | 1 |  | 0
4.7.3 |  | Ventana tipo Balnacín de 1,50x1,15m, incluye apertura de vano | Metros cuadrados | 1,73 |  | #VALUE!
4.8 |  | Instalación eléctrica
4.8.1 |  | Pilastra para acometida, incluye tapa ANDE,caño galvanizado, tablero de embutir con llave TM. | Unidad | 1 |  | 0
4.8.2 |  | Alimentación eléctrica desde el Medidor hasta el TP (15m. Aprox. Cableado subterraneo con cables de cobre multifilar tipo NYY 3X10mm2, incluye excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.8.3 |  | Readecuación del Tablero Principal y sus respectivas llaves termomagneticas. | Unidad | 1 |  | 0
4.8.4 |  | Tablero Seccionl de embutir y respectivas llaves termomagnéticas. | Unidad | 1 |  | 0
4.8.5 |  | Tablero Comando de Luces / Ventiladores | Unidad | 11 |  | 0
4.8.6 |  | Retiro de Instalaciones Existentes en mal estado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.9 |  | Bocas
4.9.1 |  | Bocas de Luces | Unidad | 46 |  | 0
4.9.2 |  | Bocas de Tomas | Unidad | 25 |  | 0
4.9.3 |  | Bocas de Ventilar de Techo | Unidad | 13 |  | 0
4.9.4 |  | Bocas de Aire Acondicionado con caño de desagüe | Unidad | 7 |  | 0
4.10 |  | Artefactos de Iluminación
4.10.1 |  | Provisión y colocación de fluorescentes de 1x40W, incluye cableado | Unidad | 18 |  | 0
4.10.2 |  | Provisión y colocación de fluorescentes de 3x40W, incluye cableado | Unidad | 28 |  | 0
4.10.3 |  | Alimentación puesta a tierra con conexión,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.10.4 |  | Registro Eléctrico con tapa de Horrmigón 35x35cm aprox. | Unidad | 2 |  | 0
4.11 |  | Trabajos de Terminación
4.11.1 |  | Pizarrón de 3,60x1,20m | Unidad | 7 |  | 0
4.11.2 |  | Limpieza Final de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.12 |  | BAÑOS TIPOLOGÍA MEC
4.12.1 |  | Tapas para inodoros | Unidad | 6 |  | 0
4.12.2 |  | Cisterna Alta | Unidad | 3 |  | 0
4.12.3 |  | Grifería nueva para un lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
4.12.4 |  | Ducha eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
4.13 |  | AULA NIVEL INICIAL TIPOLOGÍA MEC
4.13.1 |  | Desagüe Cloacal de lavamanos | Unidad | 4 |  | 0
4.13.2 |  | Ducha eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
4.13.3 |  | Artefacto de Iluminación de 3x40Watts colgante del techo | Unidad | 4 |  | 0
4.13.4 |  | Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de base | Metros cuadrados | 303,5 |  | #VALUE!
4.13.5 |  | Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base | Metros cuadrados | 49,65 |  | #VALUE!
4.13.6 |  | Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético | Metros cuadrados | 48,84 |  | #VALUE!
4.13.7 |  | Pintura de Techo con esmalte sintético y tejuelitas con látex | Metros cuadrados | 88,5 |  | #VALUE!
4.13.8 |  | Rampa de minusválidos | Unidad | 1 |  | 0
4.13.9 |  | Pizarrón de 3,60x1,20m | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72131601-001 | Item N° 5 Construcción de Polideportivo en la Escuela Básica Nº 2688 DALMIRO DEL PUERTO del Distrito de Santiago | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | PRELIMINARES.
5.1.1 |  | Limpieza general del terreno y preparación de la obra. | Metros cuadrados | 464,21 |  | #VALUE!
5.1.2 |  | Replanteo, marcación. | Metros cuadrados | 464,21 |  | #VALUE!
5.1.3 |  | Cartel de obra | Unidad | 1 |  | 0
5.2 |  | HORMIGÓN ARMADO
5.2.1 |  | Zapata de Hº Aº (Detalles en plano) mas dados del mismo ,aterialde 75 x75 en el escenario | Metros cúbicos | 11,36 |  | #VALUE!
5.2.2 |  | Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano) | Metros cúbicos | 8,46 |  | #VALUE!
5.2.3 |  | Encadenado superior de 0,35 x 0,20 de H°A°. (Detalles en plano), termonacion vista | Metros cúbicos | 16,91 |  | #VALUE!
5.2.4 |  | Pilares de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano), termiancion vista | Metros cúbicos | 8,64 |  | #VALUE!
5.2.5 |  | CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V | Metros cúbicos | 464,21 |  | #VALUE!
5.2.6 |  | Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero. | Metros cuadrados | 464,21 |  | #VALUE!
5.3 |  | TECHO
5.3.1 |  | CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.- Inluye cabriadas y correas, refuerzos | Metros cuadrados | 505,58 |  | #VALUE!
5.4 |  | PINTURA
5.4.1 |  | Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 464,21 |  | #VALUE!
5.5 |  | INSTALACION ELECTRICA
5.5.1 |  | Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves. | Unidad | 16 |  | 0
5.6 |  | VARIOS
5.6.1 |  | Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos. | Unidad | 92,25 |  | #VALUE!
5.7 |  | LIMPIEZA FINAL
5.7.1 |  | Limpieza Final | Metros cuadrados | 375 |  | 0
5.8 |  | Construccion de escenario y sanitarios
5.8.1 |  | Muro de nivelacion armada de mamposteria de ladrilllos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 13,8 |  | #VALUE!
5.8.2 |  | Relleno para escenario | Metros cúbicos | 17,71 |  | #VALUE!
5.8.3 |  | Contrapiso de cascotillos empastonado | Metros cuadrados | 75,87 |  | #VALUE!
5.8.4 |  | Piso calcareo gris | Metros cuadrados | 66,23 |  | #VALUE!
5.8.5 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 51,1 |  | #VALUE!
5.8.6 |  | losita de hormigon aemado sobre sanitario | Metros cúbicos | 0,68 |  | #VALUE!
5.8.7 |  | a- De paredes interior y exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 84,94 |  | #VALUE!
5.8.8 |  | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 40,5 |  | #VALUE!
5.8.9 |  | Instalaciones hidraulicas y sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
5.8.10 |  | Pozo Absorvente | Unidad | 1 |  | 0
5.8.11 |  | camara septica | Unidad | 1 |  | 0
5.8.12 |  | Registros de inspeccion 40x40 | Unidad | 4 |  | 0
5.8.13 |  | Instalciones electrcias, dos artefactos de iluminacion interior y dos tomas | Unidad | 2 |  | 0
5.8.14 |  | Artefactos sanitarios | Unidad | 2 |  | 0
5.8.15 |  | Barras de Asoiento | Unidad | 2 |  | 0
5.8.16 |  | Dos puertas metalcias de 0,90 x 2,10, incluye marco, contramarco, cedrraduras, manijon | Unidad | 2 |  | 0
5.8.17 |  | Pintura de sanitarios y borde de escenario | Metros cuadrados | 84,94 |  | #VALUE!
5.8.18 |  | Pilarcitos de hormigon armado, tronquitos de 0,30 x 0,30 | Metros cúbicos | 0,32 |  | #VALUE!
5.8.19 |  | rampas | Unidad | 2 |  | 0
5.8.20 |  | b- Ventanas balancines de 0,40 x 0,50 cms. , sanitario y deposito | Metros cuadrados | 0,8 |  | #VALUE!
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]