## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada | Unidad | 1 |  | 0
2 | 82101502-003 | Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-013 | Limpieza del predio | Metros cuadrados | 295 |  | 0
4 | 72103001-002 | Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm | Metros cuadrados | 295 |  | 0
5 | 72131601-9974 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 354 |  | 0
6 | 72131601-002 | Vallado de obra de chapas zinc alum Numero 28 con puntales de madera | Metros cuadrados | 60 |  | 0
7 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 86 |  | 0
8 | 72131601-001 | Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72131601-002 | Excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 13 |  | 0
11 | 72131601-004 | Bases de Hormigon Ciclopeo | Metros cúbicos | 13 |  | 0
12 | 72131601-002 | Viga de Fundacion | Metros cúbicos | 3 |  | 0
13 | 72131601-004 | Pilares HA | Metros cúbicos | 2 |  | 0
14 | 72131601-009 | Piso de HA - Espesor 10cm | Metros cúbicos | 12 |  | 0
15 | 72131601-009 | Alisado superficial de Piso de HA con endurecedor gris | Metros cuadrados | 117 |  | 0
16 | 72131601-002 | Juntas de contraccion | Metro lineal | 60 |  | 0
17 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 181 |  | 0
18 | 72131601-009 | Perfilado de suelo compactado | Metros cuadrados | 181 |  | 0
19 | 72131601-002 | Viga de fundacion 40x40 cm | Metros cúbicos | 4 |  | 0
20 | 72131701-002 | Empedrado y enripiado | Metros cuadrados | 181 |  | 0
21 | 72131601-004 | Vigas cordones de HA 13x40cm | Metro lineal | 48 |  | 0
22 | 72131601-012 | Pinturas de cordones con esmalte sintetico | Metro lineal | 48 |  | 0
23 | 72131601-002 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 13 |  | 0
24 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica | Metros cuadrados | 2 |  | 0
25 | 25181701-9998 | Contenedor Metalico tipo 12m de longitud Ver especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 |  | 0
26 | 25181701-9998 | Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm | Metros cúbicos | 38 |  | 0
28 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico en contenedores | Metros cuadrados | 38 |  | 0
29 | 72101607-002 | Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera | Metros cuadrados | 106 |  | 0
30 | 72101601-002 | Cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 39 |  | 0
31 | 72101607-002 | Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad | Metros cuadrados | 29 |  | 0
32 | 72131601-009 | Piso Ceramico en contenedores | Metros cuadrados | 38 |  | 0
33 | 72101607-005 | Zocalos ceramicos | Metro lineal | 44 |  | 0
34 | 72102602-005 | Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes | Metro lineal | 1 |  | 0
35 | 72102602-005 | Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes | Unidad | 2 |  | 0
36 | 72102508-003 | Revestimiento con azulejos para banos y cocina | Metros cuadrados | 35 |  | 0
37 | 72131601-012 | Enduido interior | Metros cuadrados | 29 |  | 0
38 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex | Metros cuadrados | 29 |  | 0
39 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz sintético | Metros cuadrados | 17 |  | 0
40 | 72131601-9976 | Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores | Unidad | 21 |  | 0
41 | 72131601-015 | Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores | Unidad | 16 |  | 0
42 | 72131601-9976 | Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito | Metro lineal | 49 |  | 0
43 | 72131601-9976 | Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintética color gris grafito | Metro lineal | 126 |  | 0
44 | 72131601-9976 | Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales | Metros cuadrados | 134 |  | 0
45 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 40 |  | 0
46 | 72131601-9976 | Rigidizadores de canos metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintética color gris grafito | Metro lineal | 36 |  | 0
47 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito | Metro lineal | 14 |  | 0
48 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito | Metro lineal | 19 |  | 0
49 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito | Metro lineal | 12 |  | 0
50 | 82101502-003 | Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle | Unidad | 5 |  | 0
51 | 82101502-003 | Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72102602-011 | Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle | Metro lineal | 4 |  | 0
53 | 72131601-011 | Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro | Unidad | 2 |  | 0
54 | 72131601-011 | Lavatorio de losa sanitaria | Unidad | 2 |  | 0
55 | 72131601-011 | Jabonera | Unidad | 2 |  | 0
56 | 72131601-011 | Toallero | Unidad | 2 |  | 0
57 | 72131601-011 | Perchero | Unidad | 1 |  | 0
58 | 72131601-011 | Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
59 | 72131601-011 | Botiquin de plastico con espejo | Unidad | 2 |  | 0
60 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
61 | 72131601-011 | Canilla para patio de media pulgada | Unidad | 2 |  | 0
62 | 72131601-011 | Canilla pico movil para pileta de cocina | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha | Unidad | 2 |  | 0
64 | 72131601-001 | Ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72102303-002 | Construccion de pozo de agua de uso domestico. Ver especificaciones tecnicas | Metro lineal | 15 |  | 0
66 | 72131601-001 | Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V | Unidad | 1 |  | 0
67 | 72131601-001 | Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V | Unidad | 1 |  | 0
68 | 72131601-011 | Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba | Unidad | 1 |  | 0
69 | 72131601-011 | Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
70 | 72102303-998 | Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72131601-004 | Base de HA para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado. | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-011 | Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribución hasta Contendores | Metro lineal | 40 |  | 0
73 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos Oficina | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72102303-003 | Cámara septica 1 50x1 20x1 80m | Unidad | 1 |  | 0
77 | 72102303-002 | Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m | Unidad | 1 |  | 0
78 | 72102303-003 | Cámara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble | Unidad | 6 |  | 0
79 | 72102303-003 | Cano PVC 100 mm | Metro lineal | 36 |  | 0
80 | 72102303-003 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 20 |  | 0
81 | 72101510-006 | Intalacion cloacal de Bano Dormitorio | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72101510-006 | Instalacion cloacal de Bano Oficina | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72101510-006 | Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72102303-003 | Canos de PVC 100mm | Metro lineal | 48 |  | 0
85 | 72102303-003 | ET.145- Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 12 |  | 0
86 | 72102303-003 | ET147- Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm | Unidad | 4 |  | 0
87 | 72101510-006 | ET 148 Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana | Metro lineal | 65 |  | 0
88 | 72131601-004 | Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado | Metros cúbicos | 3 |  | 0
89 | 72131601-001 | Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones Técnicas | Unidad | 1 |  | 0
90 | 72131601-001 | Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V | Unidad | 2 |  | 0
93 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 2 |  | 0
94 | 72131601-001 | Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72131601-001 | Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal | Unidad | 16 |  | 0
98 | 72131601-001 | Disyuntor Diferencial 3x45A | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-001 | Equipo Fluorescente 1x20W de adosar | Unidad | 2 |  | 0
100 | 72131601-001 | Equipo Fluorescente 1x40W de adosar | Unidad | 8 |  | 0
101 | 72131601-001 | Equipo Fluorescente 2x40W de adosar | Unidad | 4 |  | 0
102 | 72131601-001 | Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w | Unidad | 2 |  | 0
103 | 72131601-001 | Extractor eolico 150m3-hora en cocina | Unidad | 1 |  | 0
104 | 52141599-9999 | Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72131601-001 | Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga | Unidad | 8 |  | 0
106 | 72131601-001 | Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar | Unidad | 4 |  | 0
107 | 72131601-001 | Equipo alumbrado AP con brazo metalico, cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio | Unidad | 6 |  | 0
108 | 72131601-001 | Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150 | Unidad | 6 |  | 0
109 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 10 |  | 0
110 | 72131601-001 | Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metálica | Unidad | 2 |  | 0
111 | 72131601-001 | Jabalina para TG y CD | Unidad | 1 |  | 0
112 | 40101701-002 | Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes | Unidad | 2 |  | 0
113 | 40101701-002 | Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes | Unidad | 2 |  | 0
114 | 72131601-002 | Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras | Unidad | 3 |  | 0
115 | 72131601-002 | Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras | Unidad | 3 |  | 0
116 | 72131601-001 | Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas | Unidad | 4 |  | 0
117 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T macho | Unidad | 2 |  | 0
118 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra | Unidad | 2 |  | 0
119 | 72131601-001 | Tablero externo de 1x12 plastico | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x40A linea europea | Unidad | 2 |  | 0
121 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x32A | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x16A | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x10A | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72131601-001 | Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V/50Hz de 1U ancho de Rack | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72131601-001 | Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V/50Hz | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72131601-001 | Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas | Unidad | 5 |  | 0
127 | 72131601-001 | Protector de linea | Unidad | 10 |  | 0
128 | 72131601-015 | Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgadas altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72131601-002 | Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular | Unidad | 1 |  | 0
130 | 72131601-001 | Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria | Metros cuadrados | 3 |  | 0
131 | 72131601-001 | Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas | Metros cuadrados | 25 |  | 0
132 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]