## items
Ítems del llamado Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 403398
LOTE NRO: 1
PUERTO CASADO y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102508-001 | PUERTO CASADO: PISO | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Limpieza con retirada de vegetación de la circulación externa. | Metros cuadrados | EVENTO | 15
1.2 |  | Demolición parcial de piso externo que presenta hundimiento y baldosas rotas, con recuperación de baldosas sanas | Metros cuadrados | EVENTO | 38
1.3 |  | Provisión de baldosas exagonales identicas a las existentes en colores negro y gris | Metros cuadrados | EVENTO | 19
1.4 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm 1/4:1:4:6 (cemento,cal,arena.cascotillo) previa compactación suelo Item 1.2 y 1.7 | Metros cuadrados | EVENTO | 38
1.5 |  | Recolocación de baldosas calcareas exagonales recuperadas y nuevas | Metros cuadrados | EVENTO | 38
1.6 |  | Provisión y colocacion de piso calcareo similar al esistente en sector de pared demolida entre salon y sala de aula | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.7 |  | Provisión y colocacion de piso calcareo similar al existente en sector de baño demolido en item Item 2.5 | Metros cuadrados | EVENTO | 15
1.8 |  | Relleno y compactación al borde de la circulación externa con tierra gorda | Metros cuadrados | EVENTO | 3
2 | 72131601-005 | PUERTO CASADO: MURO | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Reparación de fisuras en muros incl. revoque de terminación (refuerzo con varillas) | Metros cuadrados | EVENTO | 50
2.2 |  | Reparación de desprendimiento de revoques en muros | Metros cuadrados | EVENTO | 40
2.3 |  | Demolición de mamposteria entre el salon y la sala de aula. | Metros cuadrados | EVENTO | 4,8
2.4 |  | Reparación de revoque en sectores de mamposterias demolidas con argamasa de cal y arena 1:4 | Metros cuadrados | EVENTO | 25
2.5 |  | Demolicion de baño existente (techo, paredes, azulejos, desmonte artefactos, cañerias) incluido limpieza escombros de demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 14,3
3 | 72101601-001 | PUERTO CASADO: TECHO | Unidad | UNIDAD | 1
3.1 |  | Desmonte de chapas metalicas del techo en muy mal estado | Metros cuadrados | EVENTO | 120
3.2 |  | Colocación de chapas cincalum onduladas N° 27 | Metros cuadrados | EVENTO | 120
3.3 |  | Demolición de argamasa en parapetos del techo (en unión de muros con chapas ) | Metro lineal | EVENTO | 45,5
3.4 |  | Reconstrucción de revoque con hidrófugo en parapetos | Metros cuadrados | EVENTO | 25
3.5 |  | Aislación de union entre chapas y muros techo con membrana y pintura impermeabilizante | Metro lineal | EVENTO | 45,5
4 | 72102201-002 | PUERTO CASADO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Unidad | UNIDAD | 1
4.1 |  | Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) - bocas | Unidad | EVENTO | 20
4.2 |  | Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris | Unidad | EVENTO | 20
4.3 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable | Unidad | EVENTO | 25
5 | 72131601-010 | PUERTO CASADO: PUERTAS Y VENTANAS | Unidad | UNIDAD | 1
5.1 |  | Colocación de vidrio incoloro de 3 mm en ventanas de las fachadas. | Metros cuadrados | EVENTO | 2,7
5.2 |  | Reparación de ventana de madera con desmonte de madera terciada | Metros cuadrados | EVENTO | 6
6 | 72131601-012 | PUERTO CASADO: PINTURAS Y TRATAMIENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
6.1 |  | Pintura al latex de paredes de Salas internas, circulación, depósito y baño | Metros cuadrados | EVENTO | 320
6.2 |  | Tratamiento de limpieza de ladrillos vistos com restauración de juntas de argamasa y posterior pintura con silicona liquida incolora. | Metros cuadrados | EVENTO | 150
6.3 |  | Pintura de paredes en fachada al Látex. | Metros cuadrados | EVENTO | 70
6.4 |  | Pintura con esmalte sintetico semi-mate de puertas y ventanas de madera de fachada y biblioteca. | Metros cuadrados | EVENTO | 75
6.5 |  | Pintura de canaletas de borde y bajada con esmalte sintetico previa pintura con anti-oxido de canaletas | Metro lineal | EVENTO | 16
7 | 72101510-001 | PUERTO CASADO: SANITARIO NUEVO | Unidad | UNIDAD | 1
7.1 |  | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | EVENTO | 2,35
7.2 |  | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
7.3 |  | Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras | Metro lineal | EVENTO | 13,7
7.4 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 37,5
7.5 |  | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos | Metro lineal | EVENTO | 13,7
7.6 |  | Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 75
7.7 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | Metros cuadrados | EVENTO | 9,55
7.8 |  | Carpeta de cemento alisado para piso ceramico | Metros cuadrados | EVENTO | 9,55
7.9 |  | Piso cerámico de alto tránsito PI4 30 x 30 blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
7.10 |  | Piso de cemento alisado c/endurecedor superficial | Metros cuadrados | EVENTO | 3
7.11 |  | Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | EVENTO | 19,1
7.12 |  | Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
7.13 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
7.14 |  | Azulejo 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | EVENTO | 19,1
7.15 |  | Pintura: exterior Latex color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 32,5
7.16 |  | Pintura: interior Latex color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 3,15
7.17 |  | Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
7.18 |  | Pintura: de canaleta de bajada c/ intetico color grafito claro | Metro lineal | EVENTO | 3,5
7.19 |  | Pintura: de superficies metalicas con sintetico color grafito claro, previa mano de anti-oxido | Metros cuadrados | EVENTO | 3,7
7.20 |  | Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege | Metros cuadrados | EVENTO | 10,4
7.21 |  | Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m | Metro lineal | EVENTO | 7
7.22 |  | Desague cloacal interior Baño | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.23 |  | Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.24 |  | Agua corriente agua fría interior y exterior en baño | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.25 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plastico para discapacitado | Unidad | EVENTO | 1
7.26 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio con pedestal | Unidad | EVENTO | 2
7.27 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m | Unidad | EVENTO | 2
7.28 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - 2 Jaboneras, 1 portarrollo, 2 perchas simples, de losas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.29 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.30 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2 | Unidad | EVENTO | 2
7.31 |  | Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas - bocas | Unidad | EVENTO | 10
7.32 |  | Instalación Luminarias: Spot simples c/lámparas LED | Unidad | EVENTO | 3
7.33 |  | Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerraduras | Unidad | EVENTO | 2
7.34 |  | Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | EVENTO | 1
7.35 |  | Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72131601-005 | SAN PEDRO: MURO | Unidad | UNIDAD | 1
8.1 |  | Reparación de fisuras en muros (refuerzo con malla de PVC) incluyendo revoque de terminación en adobe | Metros cuadrados | EVENTO | 2
8.2 |  | Reparación de desprendimiento de revoques existentes en muros y en zonasafectadas por obras de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 40
8.3 |  | Demolición de revoques en mal estado por humedad en Biblioteca, Depósito y Baño | Metros cuadrados | EVENTO | 15
8.4 |  | Reposición de revoque en sector de revoque demolido con argamasa similar a la existente en cada caso | Metros cuadrados | EVENTO | 30
8.5 |  | Demolicion de baño existente (techo, paredes, azulejos, desmonte artefactos, cañerias) incluido limpieza escombros de demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 4
9 | 72101601-001 | SAN PEDRO: TECHO | Unidad | UNIDAD | 1
9.1 |  | Desmonte de tejado con recuperación de tejas | Metros cuadrados | EVENTO | 95
9.2 |  | Provisión y colocacion de aislación techo con membrana asfaltica de 4mm con aluminio | Metros cuadrados | EVENTO | 95
9.3 |  | Reposicion de tejas originales,reemplazando las dañadas por tejas similares y de igual tamaño(incluye limp.de tejas existentes,reposiciòn de tirantes de palma negra y tacuarillas en mal estado de conserv.,reposición de paston de adobe de asiento de tejas en los sectores que sea necesario) | Metros cuadrados | EVENTO | 95
9.4 |  | Desmonte de chapas metalicas y tirantes del techo en muy mal estado | Metros cuadrados | EVENTO | 5,5
9.5 |  | Colocación de chapas cincalum onduladas N° 27 con tirantes de perfiles U | Metros cuadrados | EVENTO | 5,5
10 | 72102201-002 | SAN PEDRO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Unidad | UNIDAD | 1
10.1 |  | Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) - bocas | Unidad | EVENTO | 15
10.2 |  | Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris | Unidad | EVENTO | 25
10.3 |  | Estructura metalica en cuadro de tubos metàlicos, colgada del techo con caños metalicos, para fijación de luminarias en sala de lectura (h=2,40 m del piso) | Unidad | EVENTO | 1
10.4 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable en Baño y Depósito | Unidad | EVENTO | 3
10.5 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 2 tubos Led tubular de 18 W con cable en Sala de Lectura | Unidad | EVENTO | 8
11 | 72131601-012 | SAN PEDRO: PINTURAS | Unidad | UNIDAD | 1
11.1 |  | Pintura a la cal con fijador y/o al latex en interior de Sala de Biblioteca y Depósito | Metros cuadrados | EVENTO | 150
11.2 |  | Pintura a la cal con fijador y/o al latex de paredes y pilares en exterior (fachada) | Metros cuadrados | EVENTO | 300
11.3 |  | Pintura de paredes interior y exterior de baño con pintura acrilica semi-mate | Metros cuadrados | EVENTO | 25
11.4 |  | Pintura con esmalte sintetico semi-mate de puertas y ventanas de madera de Fachada y Biblioteca. | Metros cuadrados | EVENTO | 75
11.5 |  | Pintura con esmalte sintetico semi-mate en techo de baño | Metros cuadrados | EVENTO | 5,5
11.6 |  | Pintura de techo en Biblioteca y Depósito (con barniz semi-mate las tacuarillas y con esmalte sintetico los postes de palma) | Metros cuadrados | EVENTO | 95
12 | 72101510-001 | SAN PEDRO: SANITARIO NUEVO | Unidad | UNIDAD | 1
12.1 |  | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | EVENTO | 2,35
12.2 |  | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
12.3 |  | Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras | Metro lineal | EVENTO | 13,7
12.4 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 37,5
12.5 |  | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos | Metro lineal | EVENTO | 13,7
12.6 |  | Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 75
12.7 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | Metros cuadrados | EVENTO | 9,55
12.8 |  | Carpeta de cemento alisado para piso ceramico | Metros cuadrados | EVENTO | 9,55
12.9 |  | Piso cerámico de alto tránsito PI4 30 x 30 blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
12.10 |  | Piso de cemento alisado con endurecedor superficial | Metros cuadrados | EVENTO | 3
12.11 |  | Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | EVENTO | 19,1
12.12 |  | Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
12.13 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
12.14 |  | Azulejo 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | EVENTO | 19,1
12.15 |  | Pintura: exterior latex color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 32,5
12.16 |  | Pintura: interior Latex color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 3,15
12.17 |  | Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 6,55
12.18 |  | Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro | Metro lineal | EVENTO | 3,5
12.19 |  | Pintura: de superficies metalicas con sintetico color grafito claro, previa mano de anti-oxido | Metros cuadrados | EVENTO | 3,7
12.20 |  | Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege | Metros cuadrados | EVENTO | 10,4
12.21 |  | Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m | Metro lineal | EVENTO | 7
12.22 |  | Desague cloacal interior Baño | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.23 |  | Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.24 |  | Agua corriente agua fría interior y exterior en baño | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.25 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plastico para discapacitado | Unidad | EVENTO | 1
12.26 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio con pedestal | Unidad | EVENTO | 2
12.27 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m | Unidad | EVENTO | 2
12.28 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - 2 Jaboneras, 1 portarrollo, 2 perchas simples, de losas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.29 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.30 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2 | Unidad | EVENTO | 2
12.31 |  | Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas - bocas | Unidad | EVENTO | 10
12.32 |  | Instalación Luminarias: Spot simples c/lámparas LED | Unidad | EVENTO | 3
12.33 |  | Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerraduras | Unidad | EVENTO | 2
12.34 |  | Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | EVENTO | 1
12.35 |  | Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADO y CRUCE LIBERACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | LORETO: TRABAJOS PREVIOS Y FINALES | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | OBRADOR | Metros cuadrados | EVENTO | 25
1.2 |  | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (6 SEMANAS) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.3 |  | DESMONTE DE 3 TIRANTES FLEXIONADOS CON DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES. | Metros cuadrados | EVENTO | 17,88
1.4 |  | SACAR ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | EVENTO | 2
1.5 |  | DEMOLICION DE PISOS Y AZULEJOS DE BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
1.6 |  | SACAR VENTANAS BALANCIN | Unidad | EVENTO | 8
1.7 |  | SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES | Unidad | EVENTO | 8
1.8 |  | EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE GUARDA OBRA | Metros cúbicos | EVENTO | 2,17
2 | 72131601-005 | LORETO: MAMPOSTERÍA | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | MAMPOSTERÍA DE NIVELACION DE 0,15m (perímetro en U) PARA GUARDA OBRA. h=20cm. | Metro lineal | EVENTO | 36,1
2.2 |  | ENVARILLAR EN FORMA DE Z LAS PAREDES C/FISURAS VERTICALES Y POSTERIOR REVOQUE DE TERMINACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3 | 72101601-001 | LORETO: TECHO | Unidad | UNIDAD | 1
3.1 |  | SANEAR TODOS LOS TIRANTES Y VIGA CUMBRERA Y VIGAS FALSAS DE MADERA | Metros cuadrados | EVENTO | 136,5
3.2 |  | REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS COLONIALES S/ TEJUELONES Y NUEVOS TIRANTES EN LAS ZONAS RENOVADAS | Metros cuadrados | EVENTO | 17,88
4 | 72102508-001 | LORETO: CONTRAPISO Y PISO | Unidad | UNIDAD | 1
4.1 |  | CONTRAPISO CASCOTES APISONADO PARA GUARDA OBRA | Metros cuadrados | EVENTO | 34,1
4.2 |  | CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA GUARDA OBRA | Metros cuadrados | EVENTO | 34,1
4.3 |  | CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA REGULARIZACION DE PISO EN BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 2,7
4.4 |  | PISO PORCELANATO 30x30 EN BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 2,7
5 | 72131601-008 | LORETO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
5.1 |  | AISLACION DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN PARA GUARDA OBRA | Metro lineal | EVENTO | 36,1
5.2 |  | REVOQUE C/ HIDROFUGO EN ARREGLOS (CAÑERÍA PARA CABLES ELÉCTRICOS) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.3 |  | ARREGLO DE MOCHETAS PARA COLOCACIÓN DE VENTANAS TEMPLADAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.4 |  | REVESTIMIENTO EN BAÑO CON PORCELANATO ESMALTADO 30X60 | Metros cuadrados | EVENTO | 9,9
6 | 72101510-001 | LORETO: INSTALACION SANITARIA | Unidad | UNIDAD | 1
6.1 |  | DESAGUE PLUVIAL: REGISTRO DE 0,30m x 0,30m x 0,30m | Unidad | EVENTO | 4
6.2 |  | DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESAR. 50CM | Metro lineal | EVENTO | 37,6
6.3 |  | DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA 100mm PVC HASTA LA CALLE | Metro lineal | EVENTO | 47,4
6.4 |  | DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION EN BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6.5 |  | DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | AGUA CORRIENTE: AGUA CORRIENTE EN BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6.8 |  | AGUA CORRIENTE:GRIFERÍA FV + LLAVE DE PASO | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE 60cm. | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL | Unidad | EVENTO | 1
6.16 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 2
7 | 72102601-001 | LORETO: CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | UNIDAD | 1
7.1 |  | RECUPERACIÓN DE PUERTA PLACA EXISTENTE 0,80x2,10 EN DEPÓSITO | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | RECUPERACIÓN DE PUERTA DOBLE TIPO TABLERO EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (baño) | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102201-002 | LORETO: INSTALACION ELECTRICA | Unidad | UNIDAD | 1
8.1 |  | ARTEFACTO ESTANCO 38W | Unidad | EVENTO | 4
8.2 |  | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN COLGANTES | Unidad | EVENTO | 3
8.3 |  | PLAFON LED ADOSADO A LA PARED | Unidad | EVENTO | 9
8.4 |  | LLAVE DE 3 PUNTOS - bocas | Unidad | EVENTO | 2
8.5 |  | LLAVE DE 2 PUNTOS - bocas | Unidad | EVENTO | 1
8.6 |  | 1 TOMA CORRIENTE - bocas | Costo por Mil | EVENTO | 4
8.7 |  | 2 TOMA CORRIENTE - bocas | Unidad | EVENTO | 5
8.8 |  | 1 PUNTO Y TOMA (baño y depósito) - bocas | Unidad | EVENTO | 2
8.9 |  | TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS - bocas | Unidad | EVENTO | 4
8.10 |  | COLOCACIÓN DE CAÑO CORRUGADO PARA CABLEADO (embutido) DE VENTILADORES DE TECHO A CONSERVAR. REUTILIZACIÓN DE LOS VENTILADORES DE TECHO EXISTENTES | Unidad | EVENTO | 4
9 | 72131601-012 | LORETO: PINTURAS | Unidad | UNIDAD | 1
9.1 |  | TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR Y PINTURA A LÁTEX | Metros cuadrados | EVENTO | 140,2
9.2 |  | TRATAMIENTO CON ENDUIDO EXTERIOR Y PINTURA A LÁTEX | Metros cuadrados | EVENTO | 57,1
9.3 |  | TRATAMIENTO DE LADRILLOS A LA VISTA EN EL EXTERIOR, INCLUYE PILARES | Metros cuadrados | EVENTO | 68
9.4 |  | TRATAMIENTO DE TECHO AL BARNIZ | Metros cuadrados | EVENTO | 136,5
9.5 |  | ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ | Metros cuadrados | EVENTO | 12,2
10 | 72102602-004 | LORETO: VIDRIOS | Unidad | UNIDAD | 1
10.1 |  | VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8mm. UNA HOJA CORREDIZA (1,50m x 1,20m) | Metros cuadrados | EVENTO | 10,8
10.2 |  | VENTANA BASCULANTE DE VIDRIO TEMPLADO 8mm. (0,80m x 0,40m) | Unidad | EVENTO | 2
11 | 72131601-002 | CORPUS CHRISTI: TRABAJOS PREVIOS | Unidad | UNIDAD | 1
11.1 |  | OBRADOR Y VALLADO DE OBRA | Metros cuadrados | EVENTO | 19,5
11.2 |  | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 24,1
11.3 |  | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 13,1
11.4 |  | DESMONTE DE CIELORRASO DE PVC EXISTENTE EN BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 15
11.5 |  | SACAR VENTANAS FIJAS DE FACHADA PRINCIPAL, REUTILIZARLA POSTERIORMENTE | Unidad | EVENTO | 3
11.6 |  | SACAR PUERTA Y VENTANA DE MADERA, LA VENTANA SERÁ REUTILIZADA | Unidad | EVENTO | 2
11.7 |  | SACAR PUERTAS Y VENTANAS DE BAÑOS | Unidad | EVENTO | 4
11.8 |  | DEMOLICIÓN DE AZULEJOS EN BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 17,2
11.9 |  | DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA DE BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 26,4
11.10 |  | DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,4
11.11 |  | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO BAJO LAS NUEVAS PAREDES DE CERRAMIENTO 50*60 - BIBLIOTECA | Metro lineal | EVENTO | 7
11.12 |  | SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
11.13 |  | SACAR ARTEFACTOS DE BAÑOS (Inodoro y lavamanos de baño a demoler) | Unidad | EVENTO | 6
12 | 72131601-005 | CORPUS CHRISTI: CIMIENTO Y MAMPOSTERÍAS | Unidad | UNIDAD | 1
12.1 |  | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA - BIBLIOTECA | Metros cúbicos | EVENTO | 2,19
12.2 |  | MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BIBLIOTECA) | Metros cuadrados | EVENTO | 2,07
12.3 |  | MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BAÑO) | Metros cuadrados | EVENTO | 1,74
12.4 |  | ENVARILLADO EN 3 ALTURAS (1m; 2,3m y 3,5m) DE MAMPOSTERIA - BIBLIOTECA | Metro lineal | EVENTO | 47,4
12.5 |  | ENVARILLADO A MEDIA ALTURA Y A 2,60m. - BAÑO | Metro lineal | EVENTO | 13,6
12.6 |  | AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA | Metro lineal | EVENTO | 6,9
12.7 |  | AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BAÑO | Metro lineal | EVENTO | 5,8
12.8 |  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, dosis 1:2:10 (cerrar huecos de ventanas en fachada frontal) | Metros cuadrados | EVENTO | 4,5
12.9 |  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, HASTA ALTURA DE TECHO EN GALERÍA, PARA CIERRE DE BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 54,19
12.10 |  | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN EN DIVISORIA DE BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,65
12.11 |  | ENVARILLADO DE ABERTURAS (Incluye bajo ventanas) | Metro lineal | EVENTO | 7,4
13 | 72101601-001 | CORPUS CHRISTI: TECHO, CIELORRASO Y ESCALERA | Unidad | UNIDAD | 1
13.1 |  | ARREGLO DE TECHO METÁLICO EN ZONA DE BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 36
13.2 |  | CIELORRASO CURVO DE PVC - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 36
13.3 |  | CIELORRASO DE PVC - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,4
13.4 |  | ESCALERA DE MADERA, 15 ESCALONES. INCLUYE PINTURA (cotizar por escalón) | Unidad | EVENTO | 15
13.5 |  | BARANDA METÁLICA (incluye pintura) | Metro lineal | EVENTO | 8,2
14 | 72102508-001 | CORPUS CHRISTI: CONTRAPISO Y PISO | Unidad | UNIDAD | 1
14.1 |  | REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 26,4
14.2 |  | REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,4
14.3 |  | ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 26,4
14.4 |  | ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,4
14.5 |  | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 50X50 - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 26,4
14.6 |  | PISO PORCELANATO ESMALTADO 30x60 - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 8,4
14.7 |  | ZOCALO PORCELANATO | Metro lineal | EVENTO | 22,7
14.8 |  | ENTREPISO DE MADERA DE YBYRAPYTA CON ESTRUCTURA METÁLICA | Metros cuadrados | EVENTO | 26,7
14.9 |  | ZOCALO DE MADERA (incluye escalera) | Metro lineal | EVENTO | 26,2
15 | 72131601-008 | CORPUS CHRISTI: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
15.1 |  | REVOQUE INTERIOR - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 58,69
15.2 |  | REVOQUE EXTERIOR C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 38,79
15.3 |  | REVOQUE INTERIOR - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 17,3
15.4 |  | MOCHETAS EN ABERTURAS PARA VENTANAS METÁLICAS - BIBLIOTECA | Metro lineal | EVENTO | 22,5
15.5 |  | MOCHETA EN ACCESO A BAÑOS | Metro lineal | EVENTO | 6
15.6 |  | REVESTIDO EN AZULEJOS EN BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 31,3
16 | 72101510-001 | CORPUS CHRISTI: INSTALACION SANITARIA | Unidad | UNIDAD | 1
16.1 |  | DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m Y UNIR AL POZO ABSORVENTE EXISTENTE | Unidad | EVENTO | 1
16.2 |  | DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m (Registro cloacal de baño) | Unidad | EVENTO | 1
16.3 |  | DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION DESAGUE CLOACAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16.4 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO | Unidad | EVENTO | 1
16.5 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE 60cm. | Unidad | EVENTO | 1
16.6 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 1
16.7 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL | Unidad | EVENTO | 2
16.8 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad | EVENTO | 2
16.9 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL | Unidad | EVENTO | 2
16.10 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 2
16.11 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO CON CISTERNA BAJA | Unidad | EVENTO | 1
16.12 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado | Unidad | EVENTO | 2
16.13 |  | AGUA CORRIENTE: INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16.14 |  | AGUA CORRIENTE: GRIFERÍA ACERO INOX + LLAVE DE PASO | Unidad | EVENTO | 2
17 | 72102601-001 | CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | UNIDAD | 1
17.1 |  | PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 0,60x2,10 (baño) | Unidad | EVENTO | 1
17.2 |  | PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 1,00x2,10 (baño) | Unidad | EVENTO | 1
17.3 |  | PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (Acceso principal) | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73121602-006 | CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE METALICA | Unidad | UNIDAD | 1
18.1 |  | VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 1.50X1.50 | Unidad | EVENTO | 1
18.2 |  | VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 0.75X1.50 | Unidad | EVENTO | 1
19 | 72102201-002 | CORPUS CHRISTI: INSTALACION ELECTRICA | Unidad | UNIDAD | 1
19.1 |  | ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA (con un registro 30cm x 30cm) | Unidad | EVENTO | 1
19.2 |  | TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
19.3 |  | TABLERO SECUNDARIO, PARA 8 LLAVES INDEPENDIENTES - bocas | Unidad | EVENTO | 8
19.4 |  | BOCA DE 1 PUNTO Y TOMA - bocas | Unidad | EVENTO | 2
19.5 |  | BOCA DE 2 TOMA CORRIENTE - bocas | Unidad | EVENTO | 9
19.6 |  | PLAFON LED EMBUTIDO EN CIELORRASO BAÑO | Unidad | EVENTO | 4
19.7 |  | ARTEFACTOS ESTANCOS, LED INTEGRADO | Unidad | EVENTO | 5
19.8 |  | COLGANTE LED de aluminio y acero en blanco con pantalla acrílica esmerilada | Unidad | EVENTO | 1
19.9 |  | TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS | Unidad | EVENTO | 4
19.10 |  | VENTILADOR DE TECHO - bocas | Unidad | EVENTO | 2
20 | 72131601-012 | CORPUS CHRISTI: PINTURAS | Unidad | UNIDAD | 1
20.1 |  | TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX INTERIOR, COLOR HIELO - BIBLIOTECA | Metros cuadrados | EVENTO | 95,4
20.2 |  | TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR, COLOR HIELO - BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 12,1
20.3 |  | TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX EN TODO EL EXTERIOR - OBRA | Metros cuadrados | EVENTO | 214
20.4 |  | ARREGLO DE PINTURA Y REVOQUE EN EL EXTERIOR DEL BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
20.5 |  | ABERTURAS METÁLICAS | Metros cuadrados | EVENTO | 10
20.6 |  | ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ | Metros cuadrados | EVENTO | 11,6
21 | 72131601-013 | CORPUS CHRISTI: LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1
21.1 |  | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (2 meses de trabajo, 2 personales y contenedores de obra) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
22 | 72103003-001 | CAPITÁN BADO: DEMOLICIONES | Unidad | UNIDAD | 1
22.1 |  | DEMOLICION DE PISO (Piso calcareo) | Metros cuadrados | EVENTO | 52,15
22.2 |  | DEMOLICIÓN DE ZÓCALO (Porcelanato, cara interna de fachada) | Metro lineal | EVENTO | 17,2
22.3 |  | DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Sector de muro de fachada, cara interna) | Metros cuadrados | EVENTO | 76,44
22.4 |  | DESMONTE DE CIELORRASO (Salón) | Metros cuadrados | EVENTO | 213
23 | 72131601-005 | CAPITÁN BADO: MURO | Unidad | UNIDAD | 1
23.1 |  | MURO DE LADRILLO COMÚN 15cm (Remate de techo en fachada) | Metros cuadrados | EVENTO | 6,18
24 | 72102508-001 | CAPITÁN BADO: CONTRAPISO Y PISO | Unidad | UNIDAD | 1
24.1 |  | CONTRAPISO CASCOTES APISONADO (Se reutiliza de la demolición del piso calcareo) | Metros cuadrados | EVENTO | 52,15
24.2 |  | PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO | Metros cuadrados | EVENTO | 52,15
24.3 |  | PISO PORCELANATO 60cm x 60cm | Metros cuadrados | EVENTO | 52,15
24.4 |  | ZOCALO PORCELANATO | Metro lineal | EVENTO | 92,1
25 | 72131601-008 | CAPITÁN BADO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
25.1 |  | REVOQUE CON IMPERMEABILIZANTE (Cara interna del muro de la fachada) | Metro lineal | EVENTO | 21,15
25.2 |  | TRATAMIENTO EMULSION ADHESIVA (Cara interna del muro de la fachada) | Metros cuadrados | EVENTO | 76,44
25.3 |  | REVOQUE HIDRÓFUGO CON ADITIVO - Sector de demolición de revoque, remate de fachada | Metros cuadrados | EVENTO | 92
25.4 |  | REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA FINA EN FACHADA, h:1,50m | Metros cuadrados | EVENTO | 28
26 | 72102201-002 | CAPITÁN BADO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad | UNIDAD | 1
26.1 |  | ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
26.2 |  | TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
26.3 |  | TABLERO SECCIONAL SALÓN AUDITORIO | Unidad | EVENTO | 1
26.4 |  | BOCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - Estudio1, estudio2 (No se contempla caja de llave, ni caño corrugado) - bocas | Unidad | EVENTO | 2
26.5 |  | SPOT DE EMBUTIR DE 18 watts (Salón, estudio1, estudio2) | Unidad | EVENTO | 30
26.6 |  | REFLECTOR LED 50 Watts | Unidad | EVENTO | 4
26.7 |  | CABLEADO DE TOMACORRIENTE EXISTENTES (No se contempla caja de caja para las tomas, ni caño corrugado) - bocas | Unidad | EVENTO | 12
27 | 72131601-012 | CAPITÁN BADO: PINTURAS | Unidad | UNIDAD | 1
27.1 |  | LATEX INTERIOR (Salón, estudio1, estudio2) | Metros cuadrados | EVENTO | 347
27.2 |  | LATEX EXTERIOR (Fachada) | Metros cuadrados | EVENTO | 64
27.3 |  | ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ (Depósito) | Metros cuadrados | EVENTO | 4,6
28 | 72102601-001 | CAPITÁN BADO: CARPINTERÍA DE MADERA | Unidad | UNIDAD | 1
28.1 |  | PUERTA TABLERO DE MADERA DE CEDRO - 80cm x 2,10m | Unidad | EVENTO | 1
29 | 72102602-004 | CAPITÁN BADO: VIDRIO | Unidad | UNIDAD | 1
29.1 |  | VENTANA VIDRIO TEMPLADO 1,50m x 1,00 (Estudio1, estudio2, depósito) | Unidad | EVENTO | 4
29.2 |  | PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON FRENO 80cm x 2,10m (Estudio1, estudio2) | Unidad | EVENTO | 2
30 | 72101601-001 | CAPITÁN BADO: VARIOS | Unidad | UNIDAD | 1
30.1 |  | REPARACION DE GOTERAS Y PERIMETRO DEL TECHO | Metros cuadrados | EVENTO | 56
30.2 |  | TELA IMPERMEABILIZANTE | Metro lineal | EVENTO | 56
30.3 |  | REPARACIÓN DE GOTERAS (Con membrana en frío) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
30.4 |  | EXTERMINIO DE TERMITAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
30.5 |  | CIELORRASO PVC (Salón) | Metros cuadrados | EVENTO | 213
31 | 72131601-002 | CRUCE LIBERACIÓN: TRABAJOS PREVIOS | Unidad | UNIDAD | 1
31.1 |  | DEMOLICION DE PISO (Todos los ambientes) | Metros cuadrados | EVENTO | 74,46
31.2 |  | DEMOLICIÓN DE PARED DE MAMPOSTERÍA DE e: 15cm (Baño antiguo) | Metros cuadrados | EVENTO | 17,79
31.3 |  | DEMOLICIÓN DE PILAR DE MAMPOSTERÍA (Pilares de galería) | Unidad | EVENTO | 6
31.4 |  | DEMOLICION DE TECHO DE CHAPA CON MACHIMBRE | Metros cuadrados | EVENTO | 96,3
31.5 |  | RETIRO DE ABERTURAS (3 Puertas, 2 ventanas de madera, 2 ventanas de balancín) | Unidad | EVENTO | 7
31.6 |  | DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Fachada posterior, h: 1,50m) | Metros cuadrados | EVENTO | 8,03
31.7 |  | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO Y ABERTURA DE REJA (Para nuevo acceso peatonal) | Metros cuadrados | EVENTO | 2,15
31.8 |  | DEMOLICION DE ARTEFACTOS DE BAÑOS (Artefactos de baño antiguo) | Metros cuadrados | EVENTO | 2
31.9 |  | EXCAVACION PARA BORDE DE GUARDA OBRA Y ALISADA DE ACCESO (Muro de nivelación 30cm) | Metros cúbicos | EVENTO | 2,7
32 | 72131601-005 | CRUCE LIBERACIÓN: MURO | Unidad | UNIDAD | 1
32.1 |  | MURO NIVELACION 30cm CON LADRILLO COMUN h: 30cm (Para borde de guarda obra y alisada de acceso) | Metros cuadrados | EVENTO | 10,32
32.2 |  | MURO LADRILLOS COMUNES, 15cm (Macizada y sector de envarillado) | Metros cuadrados | EVENTO | 19,5
32.3 |  | MURO LADRILLOS PRENSADO 0,15m (Fachada principal) | Metros cuadrados | EVENTO | 9
32.4 |  | ENVARILLADO SUPERIOR (Fachada de ladrillo prensado, dintel de aberturas a retirar) | Metro lineal | EVENTO | 30,4
32.5 |  | ENVARILLADO ASIENTO DE TIRANTES | Metro lineal | EVENTO | 7,5
32.6 |  | PILASTRA DE ANDE | Unidad | EVENTO | 1
32.7 |  | PILAR DE LADRILLO PRENSADO (6 pilares de la galería) | Metro lineal | EVENTO | 16,58
33 | 72101601-001 | CRUCE LIBERACIÓN: TECHO | Unidad | UNIDAD | 1
33.1 |  | TECHO DE ISOPANEL CON ESTRUCTURA METÁLICA | Metros cuadrados | EVENTO | 90
34 | 72102508-001 | CRUCE LIBERACIÓN: CONTRAPISO Y PISO | Unidad | UNIDAD | 1
34.1 |  | CONTRAPISO CASCOTES APISONADO | Metros cuadrados | EVENTO | 96,8
34.2 |  | PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO | Metros cuadrados | EVENTO | 96,8
34.3 |  | PISO PORCELANATO PARA BAÑO | Metros cuadrados | EVENTO | 7,35
34.4 |  | PISO PORCELANATO 60cm x 60cm ( color blanco) | Metros cuadrados | EVENTO | 65,7
34.5 |  | ZÓCALO DE PORCELANATO | Metro lineal | EVENTO | 53,8
35 | 72131601-008 | CRUCE LIBERACIÓN: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
35.1 |  | REVOQUE COMÚN INTERIOR FRATACHADO Y FILTRADO | Metros cuadrados | EVENTO | 19,5
35.2 |  | REVOQUE EXTERIOR AZOTADO C/ HIDROFUGO, FRATACHADO Y FILTRADO | Metros cuadrados | EVENTO | 97,81
35.3 |  | REVESTIMIENTO PORCELANATO (Sector de inodoro h:1,20m, por encima de mesada de lavamanos 60cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 5,46
36 | 72101510-001 | CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION SANITARIA | Unidad | UNIDAD | 1
36.1 |  | CAMARA SEPTICA DE 1,20m x 1,00m x 0,80m | Unidad | EVENTO | 1
36.2 |  | POZO ABSORBENTE 1,20m x 2,50m | Unidad | EVENTO | 1
36.3 |  | INSTALACION AGUA CORRIENTE GENERAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.4 |  | INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.5 |  | INSTALACION DESAGUE SANITARIO BAÑO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.6 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS PARA BAÑO (Inodoro, lavamanos) con griferias y accesorios | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.7 |  | MAMPARA SANITARIA PVC DE 35mm, CON PERFIL DE ALUMINIO, CON PUERTA VAIVÉN DE 90cm (ancho: 1,90m, alto: 2,20m) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.8 |  | MESADA DE GRANITO PARA BAÑO, ancho: 60cm, largo: 1,90m) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36.9 |  | REGISTRO DE 50cm x 50cm x 50cm (Registro cloacal) | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72101510-005 | CRUCE LIBERACIÓN: DESAGÜE PLUVIAL | Unidad | UNIDAD | 1
37.1 |  | CANALETA DE ALERO DE CHAPA, desarrollo 40cm | Metro lineal | EVENTO | 19,4
37.2 |  | BAJADA DE CHAPA, desarrollo 40cm | Unidad | EVENTO | 4
37.3 |  | EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL (Colocación de caño de 100mm) | Metro lineal | EVENTO | 24
37.4 |  | REGISTRO DE 40cm x 40cm x 40cm (Registro pluvial) | Unidad | EVENTO | 4
38 | 72102201-002 | CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION ELÉCTRICA | Unidad | UNIDAD | 1
38.1 |  | PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38.2 |  | ENTRADA TRIFÁSICA (Subterranea desde la pilastra al tablero) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38.3 |  | REGISTRO DE 30cm x 30cm x 30cm (Registro eléctrico) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38.4 |  | TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38.5 |  | BOCA DE 2 PUNTOS - bocas | Unidad | EVENTO | 1
38.6 |  | BOCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - bocas | Unidad | EVENTO | 2
38.7 |  | BOCA C/ 2 PUNTO Y TOMA - bocas | Unidad | EVENTO | 4
38.8 |  | ARTEFACTOS LED 18 watts | Unidad | EVENTO | 5
38.9 |  | ARTEFACTO PLAFÓN DE ADOSAR 12watts | Unidad | EVENTO | 7
38.10 |  | TOMA CORRIENTE - bocas | Unidad | EVENTO | 5
38.11 |  | VENTILADOR DE TECHO (Dos en biblioteca, uno en sector niños) - bocas | Unidad | EVENTO | 3
39 | 72102601-001 | CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | UNIDAD | 1
39.1 |  | PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Baño) | Unidad | EVENTO | 1
39.2 |  | PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Acceso principal) | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73121602-006 | CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA METALICA | Unidad | UNIDAD | 1
40.1 |  | PORTÓN DE REJA METÁLICA DE DOS HOJAS, ancho: 1,10m (Acceso peatonal) | Unidad | EVENTO | 1
40.2 |  | VENTANA BASCULANTE 60cm x 40cm (Ventana de baño) | Unidad | EVENTO | 1
41 | 72131601-012 | CRUCE LIBERACIÓN: PINTURAS | Unidad | UNIDAD | 1
41.1 |  | TRATAMIENTO DE LADRILLO con Resina sintética (Fachada de ladrillo prensado, pilares de ladrillo prensado) | Metros cuadrados | EVENTO | 30,72
41.2 |  | ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 274
41.3 |  | ABERTURA DE MADERA, MARCO Y HOJA (Puerta de acceso) | Metros cuadrados | EVENTO | 12,36
41.4 |  | CANALETA DE ALERO Y BAJADAS | Metro lineal | EVENTO | 32
41.5 |  | LATEX INTERIOR PARA PARED | Metros cuadrados | EVENTO | 168,3
41.6 |  | LATEX EXTERIOR PARA PARED | Metros cuadrados | EVENTO | 105,86
42 | 72102602-004 | CRUCE LIBERACIÓN: VIDRIOS | Unidad | UNIDAD | 1
42.1 |  | VIDRO TRANSLUCIDO DE 3 MM (Ventana basculante de baño) | Metros cuadrados | EVENTO | 0,24
42.2 |  | VENTANA Vidrio Templado 8mm (5 ventanas de 1,50m x 1,00m, 1 ventana de 1,20m x 1,00m) | Metros cuadrados | EVENTO | 8,7
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]