## items
Ítems del llamado Mantenimiento de bebederos electricos con ID: 406928
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73161518-008 | Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento, pre-carbón, post carbon, ultrafiltración) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 73161518-008 | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 73161518-008 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | Cambio de llave de paso SV1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.5 |  | Cambio de ducto | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | Cambio del filtro de silica del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.8 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.10 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.11 |  | Cambio de unión conector | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.12 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.13 |  | Cambio de manguera por metro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.14 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.15 |  | Cambio de flotador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.16 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.17 |  | Cambio de grifo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.18 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.19 |  | Cambio de niple de agua fría | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.20 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.21 |  | Cambio de niple de agua caliente | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.22 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.23 |  | Cambio de termostato de frío | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.24 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.25 |  | Cambio de bimetálicos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.26 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.27 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.28 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.29 |  | Pintura completa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.30 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.31 |  | Cambio de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.32 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.33 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.34 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.35 |  | Cambio de carcasa frontal, laterales ,superior | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.36 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.37 |  | Cambio de porta vasos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.38 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.39 |  | Cambio de rejillas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.40 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.41 |  | Cambio tapón de desague del tanque | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.42 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.43 |  | Cambio de motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.44 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.45 |  | Cambio del tanque de agua fría | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.46 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.47 |  | Cambio del tanque de agua caliente o natural | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.48 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.49 |  | Cambio de sensor de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.50 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 73161518-008 | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficinas del Interior | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 73161518-008 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Oficinas del Interior | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | Cambio de llave de paso SV1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.5 |  | Cambio de ducto | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | Cambio del filtro de silica del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.8 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.10 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.11 |  | Cambio de unión conector | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.12 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.13 |  | Cambio de manguera por metro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.14 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.15 |  | Cambio de flotador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.16 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.17 |  | Cambio de grifo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.18 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.19 |  | Cambio de niple de agua fría | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.20 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.21 |  | Cambio de niple de agua caliente | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.22 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.23 |  | Cambio de termostato de frío | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.24 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.25 |  | Cambio de bimetálicos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.26 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.27 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.28 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.29 |  | Pintura completa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.30 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.31 |  | Cambio de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.32 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.33 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.34 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.35 |  | Cambio de carcasa frontal, laterales ,superior | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.36 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.37 |  | Cambio de porta vasos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.38 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.39 |  | Cambio de rejillas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.40 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.41 |  | Cambio tapón de desague del tanque | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.42 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.43 |  | Cambio de motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.44 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.45 |  | Cambio del tanque de agua fría | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.46 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.47 |  | Cambio del tanque de agua caliente o natural | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.48 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.49 |  | Cambio de sensor de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.50 |  | Mano de obra ? Oficina Central | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]