## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE GENERADOR PARA LA SENATUR con ID: 407900
Mantenimiento de Generador para la SENATUR, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 65.000.000 Máximo: 130.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR - Generador eléctrico de 500 kva Marca Electricgeneretins Diesel - OFICINA CENTRAL - ASUNCIÓN | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario. | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Cambio de Aceite lubricante del Carter | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Chequear tensión de correas. | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Cambio de aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Cambio del filtro del aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad. | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Chequeo del nivel tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Drenar combustible del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Revisión de calentador de camisas | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Chequeo de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Chequeo tiempo en marcha y parada | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Revision de protección de motor corte por Sobre velocidad | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | Revision de protección de motor corte por alta temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Revision de protección de motor corte por baja presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Verificación de la apariencia general | Unidad | EVENTO | 1
1.23 |  | Inspección de la limpieza del sitio | Unidad | EVENTO | 1
1.24 |  | Limpieza de válvulas de respirador del motor | Unidad | EVENTO | 1
1.25 |  | Lubricación de conexiones de articulación | Unidad | EVENTO | 1
1.26 |  | Chequeo de temperatura de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.27 |  | Chequeo de nivel de electrolitos de las baterías | Unidad | EVENTO | 1
1.28 |  | Chequeo de voltaje de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
1.29 |  | Control de nivel de carga de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
1.30 |  | Limpieza sección superior de baterías | Unidad | EVENTO | 1
1.31 |  | Chequeo de medidores y reguladores | Unidad | EVENTO | 1
1.32 |  | Extraer muestra de aceite para análisis | Unidad | EVENTO | 1
1.33 |  | Ajuste general | Unidad | EVENTO | 1
1.34 |  | Verificación del Radiador. (Que este libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
1.35 |  | Control de funcionamiento del tablero de protección y mando | Unidad | EVENTO | 1
1.36 |  | Control de funcionamiento del alternador | Unidad | EVENTO | 1
1.37 |  | Pruebas de arranque y parada en Automático y manual | Unidad | EVENTO | 1
1.38 |  | Prueba y puesta en funcionamiento del generador | Unidad | EVENTO | 1
1.39 |  | Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios | Unidad | EVENTO | 1
1.40 |  | Control de nivel de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
1.41 |  | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados | Unidad | EVENTO | 1
1.42 |  | Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos | Unidad | EVENTO | 1
1.43 |  | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
1.44 |  | Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador | Unidad | EVENTO | 1
1.45 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
1.46 |  | Chequeo de persianas | Unidad | EVENTO | 1
1.47 |  | Chequeo de cables del regulador, excitador, estator | Unidad | EVENTO | 1
1.48 |  | Chequeo de devanados | Unidad | EVENTO | 1
1.49 |  | Ajuste General | Unidad | EVENTO | 1
1.50 |  | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos | Unidad | EVENTO | 1
1.51 |  | Chequeo de tiempo de transferencia a la carga | Unidad | EVENTO | 1
1.52 |  | Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga) | Unidad | EVENTO | 1
1.53 |  | Chequeo de interruptores automáticos | Unidad | EVENTO | 1
1.54 |  | Inspección del filtro de entrada de aire (si tiene) | Unidad | EVENTO | 1
1.55 |  | Prueba de funcionamiento de carga. | Unidad | EVENTO | 1
1.56 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102201-006 | REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR ELÉCTRICO de 500 kva Marca Electricgeneretins Diesel - OFICINA CENTRAL - ASUNCIÓN | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Provisión de Baterías 12V ? 180 amp Con borneras | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Motor de arranque 24V | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Cargador de batería inteligente 24V | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Panel electrónico (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Regular la Tensión (AVR) | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Placa relay 24V | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Solenoide de parada 24V | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Contactor de Fuerza de 800 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Relé Falta de Fase | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Temporizador electrónico 220V-60seg. | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Alternador 24V | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Bombín manual de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Relay de arranque 24V - 75 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Picos inyectores kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Paleta de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Reparación de Turbo | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA. | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Cambio de calentadores | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR - Generador CATERPILAR - OLIMPICUS de 44 KVA- MISION JESUITICA DE TRINIDAD DPTO ITAPUA | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario. | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Cambio de Aceite lubricante del Carter | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Chequear tensión de correas. | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Cambio de aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Cambio del filtro del aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad. | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Chequeo del nivel tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
3.13 |  | Drenar combustible del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
3.14 |  | Revisión de calentador de camisas | Unidad | EVENTO | 1
3.15 |  | Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema. | Unidad | EVENTO | 1
3.16 |  | Chequeo de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
3.17 |  | Chequeo tiempo en marcha y parada | Unidad | EVENTO | 1
3.18 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
3.19 |  | Revision de protección de motor corte por Sobre velocidad | Unidad | EVENTO | 1
3.20 |  | Revision de protección de motor corte por alta temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1
3.21 |  | Revision de protección de motor corte por baja presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1
3.22 |  | Verificación de la apariencia general | Unidad | EVENTO | 1
3.23 |  | Inspección de la limpieza del sitio | Unidad | EVENTO | 1
3.24 |  | Limpieza de válvulas de respirador del motor | Unidad | EVENTO | 1
3.25 |  | Lubricación de conexiones de articulación | Unidad | EVENTO | 1
3.26 |  | Chequeo de temperatura de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
3.27 |  | Chequeo de nivel de electrolitos de las bater?as | Unidad | EVENTO | 1
3.28 |  | Chequeo de voltaje de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
3.29 |  | Control de nivel de carga de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
3.30 |  | Limpieza sección superior de baterías | Unidad | EVENTO | 1
3.31 |  | Chequeo de medidores y reguladores | Unidad | EVENTO | 1
3.32 |  | Extraer muestra de aceite para análisis | Unidad | EVENTO | 1
3.33 |  | Ajuste general | Unidad | EVENTO | 1
3.34 |  | Verificación del Radiador. (Que este libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
3.35 |  | Control de funcionamiento del tablero de protección y mando | Unidad | EVENTO | 1
3.36 |  | Control de funcionamiento del alternador | Unidad | EVENTO | 1
3.37 |  | Pruebas de arranque y parada en Automático y manual | Unidad | EVENTO | 1
3.38 |  | Prueba y puesta en funcionamiento del generador | Unidad | EVENTO | 1
3.39 |  | Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios | Unidad | EVENTO | 1
3.40 |  | Control de nivel de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
3.41 |  | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados | Unidad | EVENTO | 1
3.42 |  | Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos | Unidad | EVENTO | 1
3.43 |  | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
3.44 |  | Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador | Unidad | EVENTO | 1
3.45 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
3.46 |  | Chequeo de persianas | Unidad | EVENTO | 1
3.47 |  | Chequeo de cables del regulador, excitador, estator | Unidad | EVENTO | 1
3.48 |  | Chequeo de devanados | Unidad | EVENTO | 1
3.49 |  | Ajuste General | Unidad | EVENTO | 1
3.50 |  | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos | Unidad | EVENTO | 1
3.51 |  | Chequeo de tiempo de transferencia a la carga | Unidad | EVENTO | 1
3.52 |  | Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga) | Unidad | EVENTO | 1
3.53 |  | Chequeo de interruptores automáticos | Unidad | EVENTO | 1
3.54 |  | Inspección del filtro de entrada de aire (si tiene) | Unidad | EVENTO | 1
3.55 |  | Prueba de funcionamiento de carga. | Unidad | EVENTO | 1
3.56 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102201-006 | REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR ELÉCTRICO CATERPILAR - OLIMPICUS de 44 KVA- MISION JESUITICA DE TRINIDAD DPTO ITAPUA | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Provisión de Baterías 12V 180 amp Con borneras | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Motor de arranque 24V | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Cargador de batería inteligente 24V | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Panel electrónico (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Regular la Tensión (AVR) | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Placa relay 24V | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Solenoide de parada 24V | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Contactor de Fuerza de 800 amp. | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Relé Falta de Fase | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Temporizador electrónico 220V-60seg. | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | Alternador 24V | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Bombín manual de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | Relay de arranque 24V 75 amp. | Unidad | EVENTO | 1
4.14 |  | Picos inyectores kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
4.15 |  | Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
4.16 |  | Paleta de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
4.17 |  | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
4.18 |  | Reparación de Turbo | Unidad | EVENTO | 1
4.19 |  | Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA. | Unidad | EVENTO | 1
4.20 |  | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1
4.21 |  | Cambio de calentadores | Unidad | EVENTO | 1
4.22 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR - GENERADOR de 60 KVA, marca Hyundai - Modelo HY65RKS - MISION JESUITICA DE JESUS DPTO ITAPUA | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario. | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Cambio de Aceite lubricante del Carter | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Chequear tensión de correas. | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador | Unidad | EVENTO | 1
5.8 |  | Cambio de aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
5.9 |  | Cambio del filtro del aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
5.10 |  | Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad. | Unidad | EVENTO | 1
5.11 |  | Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario | Unidad | EVENTO | 1
5.12 |  | Chequeo del nivel tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
5.13 |  | Drenar combustible del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
5.14 |  | Revisión de calentador de camisas | Unidad | EVENTO | 1
5.15 |  | Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema. | Unidad | EVENTO | 1
5.16 |  | Chequeo de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
5.17 |  | Chequeo tiempo en marcha y parada | Unidad | EVENTO | 1
5.18 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
5.19 |  | Revision de protección de motor corte por Sobre velocidad | Unidad | EVENTO | 1
5.20 |  | Revision de protección de motor corte por alta temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1
5.21 |  | Revision de protección de motor corte por baja presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1
5.22 |  | Verificación de la apariencia general | Unidad | EVENTO | 1
5.23 |  | Inspección de la limpieza del sitio | Unidad | EVENTO | 1
5.24 |  | Limpieza de válvulas de respirador del motor | Unidad | EVENTO | 1
5.25 |  | Lubricación de conexiones de articulación | Unidad | EVENTO | 1
5.26 |  | Chequeo de temperatura de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
5.27 |  | Chequeo de nivel de electrolitos de las baterías | Unidad | EVENTO | 1
5.28 |  | Chequeo de voltaje de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
5.29 |  | Control de nivel de carga de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
5.30 |  | Limpieza sección superior de baterías | Unidad | EVENTO | 1
5.31 |  | Chequeo de medidores y reguladores | Unidad | EVENTO | 1
5.32 |  | Extraer muestra de aceite para análisis | Unidad | EVENTO | 1
5.33 |  | Ajuste general | Unidad | EVENTO | 1
5.34 |  | Verificación del Radiador. (Que este libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
5.35 |  | Control de funcionamiento del tablero de protección y mando | Unidad | EVENTO | 1
5.36 |  | Control de funcionamiento del alternador | Unidad | EVENTO | 1
5.37 |  | Pruebas de arranque y parada en Automático y manual | Unidad | EVENTO | 1
5.38 |  | Prueba y puesta en funcionamiento del generador | Unidad | EVENTO | 1
5.39 |  | Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios | Unidad | EVENTO | 1
5.40 |  | Control de nivel de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
5.41 |  | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados | Unidad | EVENTO | 1
5.42 |  | Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos | Unidad | EVENTO | 1
5.43 |  | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
5.44 |  | Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador | Unidad | EVENTO | 1
5.45 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
5.46 |  | Chequeo de persianas | Unidad | EVENTO | 1
5.47 |  | Chequeo de cables del regulador, excitador, estator | Unidad | EVENTO | 1
5.48 |  | Chequeo de devanados | Unidad | EVENTO | 1
5.49 |  | Ajuste General | Unidad | EVENTO | 1
5.50 |  | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos | Unidad | EVENTO | 1
5.51 |  | Chequeo de tiempo de transferencia a la carga | Unidad | EVENTO | 1
5.52 |  | Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga) | Unidad | EVENTO | 1
5.53 |  | Chequeo de interruptores autom?ticos | Unidad | EVENTO | 1
5.54 |  | Inspección del filtro de entrada de aire (si tiene) | Unidad | EVENTO | 1
5.55 |  | Prueba de funcionamiento de carga. | Unidad | EVENTO | 1
5.56 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102201-006 | REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR ELÉCTRICO de 60 KVA, marca Hyundai - Modelo HY65RKS - MISION JESUITICA DE JESUS DPTO ITAPUA | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Provisión de Baterías 12V 180 amp Con borneras | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Motor de arranque 24V | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Cargador de batería inteligente 24V | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Panel electrónico (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Regular la Tensión (AVR) | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Placa relay 24V | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Solenoide de parada 24V | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Contactor de Fuerza de 800 amp. | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Relé Falta de Fase | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Temporizador electrónico 220V-60seg. | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Alternador 24V | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Bombín manual de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | Relay de arranque 24V 75 amp. | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | Picos inyectores kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
6.16 |  | Paleta de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
6.17 |  | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
6.18 |  | Reparación de Turbo | Unidad | EVENTO | 1
6.19 |  | Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA. | Unidad | EVENTO | 1
6.20 |  | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1
6.21 |  | Cambio de calentadores | Unidad | EVENTO | 1
6.22 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR - Generador marca AEM modelo FPT275 OP con una potencia de 630A, Voltaje 400/230V, 50HZ - CIRCUITO VIVENCIAL MUNDO GUARANI - YGUAZU, DPTO. DE ALTO PARANA | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario. | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Cambio de Aceite lubricante del Carter | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1
7.5 |  | Chequear tensión de correas. | Unidad | EVENTO | 1
7.6 |  | Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector | Unidad | EVENTO | 1
7.7 |  | Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador | Unidad | EVENTO | 1
7.8 |  | Cambio de aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
7.9 |  | Cambio del filtro del aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
7.10 |  | Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad. | Unidad | EVENTO | 1
7.11 |  | Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario | Unidad | EVENTO | 1
7.12 |  | Chequeo del nivel tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
7.13 |  | Drenar combustible del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
7.14 |  | Revisión de calentador de camisas | Unidad | EVENTO | 1
7.15 |  | Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema. | Unidad | EVENTO | 1
7.16 |  | Chequeo de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
7.17 |  | Chequeo tiempo en marcha y parada | Unidad | EVENTO | 1
7.18 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
7.19 |  | Revision de protección de motor corte por Sobre velocidad | Unidad | EVENTO | 1
7.20 |  | Revision de protección de motor corte por alta temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1
7.21 |  | Revision de protección de motor corte por baja presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1
7.22 |  | Verificación de la apariencia general | Unidad | EVENTO | 1
7.23 |  | Inspección de la limpieza del sitio | Unidad | EVENTO | 1
7.24 |  | Limpieza de válvulas de respirador del motor | Unidad | EVENTO | 1
7.25 |  | Lubricación de conexiones de articulación | Unidad | EVENTO | 1
7.26 |  | Chequeo de temperatura de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
7.27 |  | Chequeo de nivel de electrolitos de las bater?as | Unidad | EVENTO | 1
7.28 |  | Chequeo de voltaje de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
7.29 |  | Control de nivel de carga de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
7.30 |  | Limpieza sección superior de baterías | Unidad | EVENTO | 1
7.31 |  | Chequeo de medidores y reguladores | Unidad | EVENTO | 1
7.32 |  | Extraer muestra de aceite para análisis | Unidad | EVENTO | 1
7.33 |  | Ajuste general | Unidad | EVENTO | 1
7.34 |  | Verificación del Radiador. (Que este libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
7.35 |  | Control de funcionamiento del tablero de protección y mando | Unidad | EVENTO | 1
7.36 |  | Control de funcionamiento del alternador | Unidad | EVENTO | 1
7.37 |  | Pruebas de arranque y parada en Automático y manual | Unidad | EVENTO | 1
7.38 |  | Prueba y puesta en funcionamiento del generador | Unidad | EVENTO | 1
7.39 |  | Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios | Unidad | EVENTO | 1
7.40 |  | Control de nivel de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
7.41 |  | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados | Unidad | EVENTO | 1
7.42 |  | Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos | Unidad | EVENTO | 1
7.43 |  | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
7.44 |  | Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador | Unidad | EVENTO | 1
7.45 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
7.46 |  | Chequeo de persianas | Unidad | EVENTO | 1
7.47 |  | Chequeo de cables del regulador, excitador, estator | Unidad | EVENTO | 1
7.48 |  | Chequeo de devanados | Unidad | EVENTO | 1
7.49 |  | Ajuste General | Unidad | EVENTO | 1
7.50 |  | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos | Unidad | EVENTO | 1
7.51 |  | Chequeo de tiempo de transferencia a la carga | Unidad | EVENTO | 1
7.52 |  | Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga) | Unidad | EVENTO | 1
7.53 |  | Chequeo de interruptores automáticos | Unidad | EVENTO | 1
7.54 |  | Inspección del filtro de entrada de aire (si tiene) | Unidad | EVENTO | 1
7.55 |  | Prueba de funcionamiento de carga. | Unidad | EVENTO | 1
7.56 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102201-006 | REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR ELÉCTRICO marca AEM modelo FPT275 OP con una potencia de 630A, Voltaje 400/230V, 50HZ - CIRCUITO VIVENCIAL MUNDO GUARANI - YGUAZU, DPTO. DE ALTO PARANA | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Provisión de Baterías 12V 180 amp Con borneras | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Motor de arranque 24V | Unidad | EVENTO | 1
8.3 |  | Cargador de batería inteligente 24V | Unidad | EVENTO | 1
8.4 |  | Panel electrónico (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
8.5 |  | Regular la Tensión (AVR) | Unidad | EVENTO | 1
8.6 |  | Placa relay 24V | Unidad | EVENTO | 1
8.7 |  | Solenoide de parada 24V | Unidad | EVENTO | 1
8.8 |  | Contactor de Fuerza de 800 amp. | Unidad | EVENTO | 1
8.9 |  | Relé Falta de Fase | Unidad | EVENTO | 1
8.10 |  | Temporizador electrónico 220V-60seg. | Unidad | EVENTO | 1
8.11 |  | Alternador 24V | Unidad | EVENTO | 1
8.12 |  | Bombín manual de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
8.13 |  | Relay de arranque 24V 75 amp. | Unidad | EVENTO | 1
8.14 |  | Picos inyectores kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
8.15 |  | Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
8.16 |  | Paleta de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
8.17 |  | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
8.18 |  | Reparación de Turbo | Unidad | EVENTO | 1
8.19 |  | Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA. | Unidad | EVENTO | 1
8.20 |  | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1
8.21 |  | Cambio de calentadores | Unidad | EVENTO | 1
8.22 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR - Generador marca POWER STREAM modelo R6110ZLDS con una potencia 170kW, Voltaje 50Hz trifásico - FILADELFIA - CHACO | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario. | Unidad | EVENTO | 1
9.2 |  | Cambio de Aceite lubricante del Carter | Unidad | EVENTO | 1
9.3 |  | Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1
9.4 |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1
9.5 |  | Chequear tensión de correas. | Unidad | EVENTO | 1
9.6 |  | Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector | Unidad | EVENTO | 1
9.7 |  | Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador | Unidad | EVENTO | 1
9.8 |  | Cambio de aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
9.9 |  | Cambio del filtro del aceite lubricante. | Unidad | EVENTO | 1
9.10 |  | Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad. | Unidad | EVENTO | 1
9.11 |  | Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario | Unidad | EVENTO | 1
9.12 |  | Chequeo del nivel tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
9.13 |  | Drenar combustible del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
9.14 |  | Revisión de calentador de camisas | Unidad | EVENTO | 1
9.15 |  | Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema. | Unidad | EVENTO | 1
9.16 |  | Chequeo de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
9.17 |  | Chequeo tiempo en marcha y parada | Unidad | EVENTO | 1
9.18 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
9.19 |  | Revision de protección de motor corte por Sobre velocidad | Unidad | EVENTO | 1
9.20 |  | Revision de protección de motor corte por alta temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1
9.21 |  | Revision de protección de motor corte por baja presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1
9.22 |  | Verificación de la apariencia general | Unidad | EVENTO | 1
9.23 |  | Inspección de la limpieza del sitio | Unidad | EVENTO | 1
9.24 |  | Limpieza de válvulas de respirador del motor | Unidad | EVENTO | 1
9.25 |  | Lubricación de conexiones de articulación | Unidad | EVENTO | 1
9.26 |  | Chequeo de temperatura de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
9.27 |  | Chequeo de nivel de electrolitos de las baterías | Unidad | EVENTO | 1
9.28 |  | Chequeo de voltaje de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
9.29 |  | Control de nivel de carga de Baterías | Unidad | EVENTO | 1
9.30 |  | Limpieza sección superior de baterías | Unidad | EVENTO | 1
9.31 |  | Chequeo de medidores y reguladores | Unidad | EVENTO | 1
9.32 |  | Extraer muestra de aceite para análisis | Unidad | EVENTO | 1
9.33 |  | Ajuste general | Unidad | EVENTO | 1
9.34 |  | Verificación del Radiador. (Que este libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
9.35 |  | Control de funcionamiento del tablero de protección y mando | Unidad | EVENTO | 1
9.36 |  | Control de funcionamiento del alternador | Unidad | EVENTO | 1
9.37 |  | Pruebas de arranque y parada en Automático y manual | Unidad | EVENTO | 1
9.38 |  | Prueba y puesta en funcionamiento del generador | Unidad | EVENTO | 1
9.39 |  | Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios | Unidad | EVENTO | 1
9.40 |  | Control de nivel de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
9.41 |  | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados | Unidad | EVENTO | 1
9.42 |  | Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos | Unidad | EVENTO | 1
9.43 |  | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | EVENTO | 1
9.44 |  | Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador | Unidad | EVENTO | 1
9.45 |  | Verificación de ruidos anormales | Unidad | EVENTO | 1
9.46 |  | Chequeo de persianas | Unidad | EVENTO | 1
9.47 |  | Chequeo de cables del regulador, excitador, estator | Unidad | EVENTO | 1
9.48 |  | Chequeo de devanados | Unidad | EVENTO | 1
9.49 |  | Ajuste General | Unidad | EVENTO | 1
9.50 |  | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos | Unidad | EVENTO | 1
9.51 |  | Chequeo de tiempo de transferencia a la carga | Unidad | EVENTO | 1
9.52 |  | Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga) | Unidad | EVENTO | 1
9.53 |  | Chequeo de interruptores automáticos | Unidad | EVENTO | 1
9.54 |  | Inspección del filtro de entrada de aire (si tiene) | Unidad | EVENTO | 1
9.55 |  | Prueba de funcionamiento de carga. | Unidad | EVENTO | 1
9.56 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
10 | 72102201-006 | REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR marca POWER STREAM modelo R6110ZLDS con una potencia 170kW, Voltaje 50Hz trifásico - FILADELFIA - CHACO | Unidad | EVENTO | 1
10.1 |  | Provisión de Baterías 12V 180 amp Con borneras | Unidad | EVENTO | 1
10.2 |  | Motor de arranque 24V | Unidad | EVENTO | 1
10.3 |  | Cargador de batería inteligente 24V | Unidad | EVENTO | 1
10.4 |  | Panel electrónico (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
10.5 |  | Regular la Tensión (AVR) | Unidad | EVENTO | 1
10.6 |  | Placa relay 24V | Unidad | EVENTO | 1
10.7 |  | Solenoide de parada 24V | Unidad | EVENTO | 1
10.8 |  | Contactor de Fuerza de 800 amp. | Unidad | EVENTO | 1
10.9 |  | Relé Falta de Fase | Unidad | EVENTO | 1
10.10 |  | Temporizador electrónico 220V-60seg. | Unidad | EVENTO | 1
10.11 |  | Alternador 24V | Unidad | EVENTO | 1
10.12 |  | Bombín manual de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
10.13 |  | Relay de arranque 24V 75 amp. | Unidad | EVENTO | 1
10.14 |  | Picos inyectores kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
10.15 |  | Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos | Unidad | EVENTO | 1
10.16 |  | Paleta de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
10.17 |  | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1
10.18 |  | Reparación de Turbo | Unidad | EVENTO | 1
10.19 |  | Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA. | Unidad | EVENTO | 1
10.20 |  | Cambio de Correas | Unidad | EVENTO | 1
10.21 |  | Cambio de calentadores | Unidad | EVENTO | 1
10.22 |  | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]