## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 408389
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 325.000.000 Máximo: 650.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provision de placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provision de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provision de cableado de circuito electrico monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2. | Metro lineal | EVENTO | 1
1.6 |  | Provision de robinete de baja presión con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provision de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Provisión de aislación termica 5/8 rubatex | Metro lineal | EVENTO | 1
1.9 |  | Provisión de protector térmico | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Provision de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Provisión de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provision de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provision de capacitor de marcha del compresor de 35 uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Provision de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Provision de valvula de inversión bobina 220 volts 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica externo con cinta de terminacion | Metro lineal | EVENTO | 1
1.18 |  | Provision de valvula de expansion y tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm. y 1mm en canaleta plastica y o en caño corrugado | Metro lineal | EVENTO | 1
1.20 |  | Provisión de gas refrigerante F22- R410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Povision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Mant.: desarme y limp.de filtros de aire, serpentinos de unid.condens. y evaporad,turbinas,band.de drenajes,lubric.de motores ventil.Revis.perdidas refrig.medicion carga del motor ventil.y del compresor,revis. estado fisico funcion.de contactores,reles,temporizadores,presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Mano de obra por cambio de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Mano de obra por cambio de cableado de circuito electrico monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2. | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presión con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Mano de obra por cambio de aislación termica 5/8 rubatex | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Mano de obra por cambio de protector térmico | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Mano de obra por cambio de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Mano de obra por cambio de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Mano de obra por cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor de 35 uf con terminal | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversión bobina 220 volts 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
2.23 |  | Mano de obra por cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica externo con cinta de terminacion | Unidad | EVENTO | 1
2.24 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion y tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
2.25 |  | Mano de obra por la sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm. y 1mm en canaleta plastica y o en caño corrugado | Unidad | EVENTO | 1
2.26 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
2.27 |  | Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento para la Instalacion | Unidad | EVENTO | 1
2.28 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
2.29 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Provision de control remoto inalambrico | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Provision de placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Porvision de filtro secador de gas de 3 salidas | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Provision de circuito electrico monofasico, colocación de llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2 | Metro lineal | EVENTO | 1
3.6 |  | Provisión de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Provisión de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Provisión de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Provision de aislación termica 5/8 rubatex | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Provision de robinete de baja presión con válvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Provision de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Provision de capacitor de marcha del compresor 45uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
3.13 |  | Provision de capacitor de marcha del ventilador 4 uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
3.14 |  | Provisión de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
3.15 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz | Unidad | EVENTO | 1
3.16 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica | Unidad | EVENTO | 1
3.17 |  | Provision de valvula de expansion y o tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
3.18 |  | Provision de cableado de interconexion electica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en caño corrugado | Metro lineal | EVENTO | 1
3.19 |  | Provision de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp | Unidad | EVENTO | 1
3.20 |  | Provisión de gas refrigerante F22- R410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
3.21 |  | Provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de altaybaja | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Mano de obra para rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Mano de obra para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Mano de obra por desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Mano de Obra por cambio de control remoto inalambrico | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Mano de obra por cambio de filtro secador de gas de 3 salidas | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Mano de obra por instalacion de circuito electrico monofasico, colocación de llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2 | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | Mano de obra por cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | Mano de obra por cambio de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
4.14 |  | Mano de obra por cambio de aislación termica 5/8 rubatex | Unidad | EVENTO | 1
4.15 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
4.16 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
4.17 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor 45uf | Unidad | EVENTO | 1
4.18 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador 4 uf | Unidad | EVENTO | 1
4.19 |  | Mano de obra por cambio de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
4.20 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz | Unidad | EVENTO | 1
4.21 |  | Mano de obra por cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica | Unidad | EVENTO | 1
4.22 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion y o tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
4.23 |  | Mano obra por la sustitucion cableado de interconexion electica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en caño corrugado | Unidad | EVENTO | 1
4.24 |  | Mano de obra por cambio de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp | Unidad | EVENTO | 1
4.25 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
4.26 |  | Mano de obra para Instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1
4.27 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
4.28 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Provisión de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz R22 | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Provision de placa electronica con control remoto frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Provision de filtro de gas 3/8 con tuerca | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Provision de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Provision de circuito electrico monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar. | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Provisión de motor ventilador para unidad condensadora 220 volts 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
5.8 |  | Provision de robinete de baja presión con válvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
5.9 |  | Provision de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
5.10 |  | Provisión de aislacion termica 5/8 | Unidad | EVENTO | 1
5.11 |  | Provision de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
5.12 |  | Provisión de aleta de unidad condensador | Unidad | EVENTO | 1
5.13 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
5.14 |  | Provisión de capacitor de marcha del compresor 60uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
5.15 |  | Provisión de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
5.16 |  | Provisión de capacitor de marcha del ventilador 5uf de metal. | Unidad | EVENTO | 1
5.17 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
5.18 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica con cinta de terminacion | Metro lineal | EVENTO | 1
5.19 |  | Provision de valvula de expansion o tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
5.20 |  | Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm | Metro lineal | EVENTO | 1
5.21 |  | Provision de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp | Unidad | EVENTO | 1
5.22 |  | Provision de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp | Unidad | EVENTO | 1
5.23 |  | Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
5.24 |  | Provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A | Metro lineal | EVENTO | 1
6 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de altaybaja | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control remoto frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 con tuerca | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Mano de obra por cambio de instalacion de circuito electrico monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar. | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Mano de obra por cambio de motor ventilador para unidad condensadora 220 volts 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | Mano de obra porcambio de aislacion termica 5/8 | Unidad | EVENTO | 1
6.16 |  | Mano de obra por cambio de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
6.17 |  | Mano de obra por cambio de aleta de unidad condensador | Unidad | EVENTO | 1
6.18 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
6.19 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor 60uf | Unidad | EVENTO | 1
6.20 |  | Mano de obra por cambio de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
6.21 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador 5uf | Unidad | EVENTO | 1
6.22 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
6.23 |  | Mano de obra por cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica con cinta de terminacion | Unidad | EVENTO | 1
6.24 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion o tubo capilar | Unidad | EVENTO | 1
6.25 |  | Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm | Unidad | EVENTO | 1
6.26 |  | Mano de obra por cambio de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp | Unidad | EVENTO | 1
6.27 |  | Mano de obra por cambio de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp | Unidad | EVENTO | 1
6.28 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
6.29 |  | Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1
6.30 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
6.31 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410 | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22 | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Provision de placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Provision de control remoto inalambrico con programacion. | Unidad | EVENTO | 1
7.5 |  | Provision de filtro de gas 1/2 con tuerca | Unidad | EVENTO | 1
7.6 |  | Provision de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
7.7 |  | Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 | Unidad | EVENTO | 1
7.8 |  | Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
7.9 |  | Provision de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
7.10 |  | Provision de aislacion termica 3/4 | Metro lineal | EVENTO | 1
7.11 |  | Provision de protector termico trifasico. | Unidad | EVENTO | 1
7.12 |  | Provision de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
7.13 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
7.14 |  | Provision de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
7.15 |  | Provision de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
7.16 |  | Provision de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
7.17 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
7.18 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion termica | Metro lineal | EVENTO | 1
7.19 |  | Provision de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
7.20 |  | Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm en caño corrugado | Metro lineal | EVENTO | 1
7.21 |  | Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
7.22 |  | Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
7.23 |  | Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
7.24 |  | Provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Mano de obra por cambio de compresor rotativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
8.3 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
8.4 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
8.5 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
8.6 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
8.7 |  | Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico | Unidad | EVENTO | 1
8.8 |  | Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/2 con tuerca | Unidad | EVENTO | 1
8.9 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
8.10 |  | Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 | Unidad | EVENTO | 1
8.11 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
8.12 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
8.13 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
8.14 |  | Mano de obra por cambio de aislacion termica 3/4 | Unidad | EVENTO | 1
8.15 |  | Mano de obra por cambio de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
8.16 |  | Mano de obra por desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
8.17 |  | Mano de obra por desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
8.18 |  | Mano de obra por cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
8.19 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
8.20 |  | Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
8.21 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
8.22 |  | Mano de obra por cambio de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
8.23 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
8.24 |  | Mano de obra por cambio de cañeria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion termica | Unidad | EVENTO | 1
8.25 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
8.26 |  | Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm en caño corrugado | Unidad | EVENTO | 1
8.27 |  | Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
8.28 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
8.29 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
8.30 |  | Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1
8.31 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
8.32 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 48.000 BTU/HS DE PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410. | Unidad | EVENTO | 1
9.2 |  | Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22. | Unidad | EVENTO | 1
9.3 |  | Provision de placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
9.4 |  | Provision de filtro de gas 3/8 | Unidad | EVENTO | 1
9.5 |  | Provision de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
9.6 |  | Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 | Metro lineal | EVENTO | 1
9.7 |  | Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
9.8 |  | Provision de robinete de alta presion de la cañeria de cobre | Unidad | EVENTO | 1
9.9 |  | Provision de aislacion termica rubatek 7/8 | Unidad | EVENTO | 1
9.10 |  | Provision de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
9.11 |  | Provision de protector termico trifasico. | Unidad | EVENTO | 1
9.12 |  | Provision de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
9.13 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
9.14 |  | Provision de motor ventilador del condensador 380 volts. 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
9.15 |  | Provision de capacitor de marcha del ventilador del condensador y o Evaporador | Unidad | EVENTO | 1
9.16 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
9.17 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion termica | Metro lineal | EVENTO | 1
9.18 |  | Provision de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
9.19 |  | Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1 mm en electro ducto | Metro lineal | EVENTO | 1
9.20 |  | Provision de transformador 220 volts. 24 volts 2 amp | Unidad | EVENTO | 1
9.21 |  | Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
9.22 |  | Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
9.23 |  | Provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A | Unidad | EVENTO | 1
10 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADO DE AIRE SPLIT DE 48.000 BTU/HS DE PISO TECHO | Unidad | EVENTO | 1
10.1 |  | Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
10.2 |  | Mano de obra por cambio decompresor rotativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
10.3 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
10.4 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
10.5 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
10.6 |  | Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 | Unidad | EVENTO | 1
10.7 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
10.8 |  | Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 | Unidad | EVENTO | 1
10.9 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
10.10 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
10.11 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presion de la cañeria de cobre | Unidad | EVENTO | 1
10.12 |  | Mano de obra por cambio de aislacion termica rubatek 7/8 | Unidad | EVENTO | 1
10.13 |  | Mano de obra por cambio de terminal para compresor | Unidad | EVENTO | 1
10.14 |  | Mano de obra por cambio de protector termico | Unidad | EVENTO | 1
10.15 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
10.16 |  | Mano de obra por cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
10.17 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
10.18 |  | Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 380 volts. 50 hz | Unidad | EVENTO | 1
10.19 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador del condensador y o Evaporador | Unidad | EVENTO | 1
10.20 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
10.21 |  | Mano de obra por cambio de cañeria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion termica | Unidad | EVENTO | 1
10.22 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
10.23 |  | Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1 mm en electro ducto | Unidad | EVENTO | 1
10.24 |  | Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts 2 amp | Unidad | EVENTO | 1
10.25 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
10.26 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
10.27 |  | Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1
10.28 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
10.29 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
11 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto | Unidad | EVENTO | 1
11.1 |  | Provision de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410. | Unidad | EVENTO | 1
11.2 |  | Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22 | Unidad | EVENTO | 1
11.3 |  | Provision de placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
11.4 |  | Provision de control remoto inalambrico | Unidad | EVENTO | 1
11.5 |  | Provision de control termostato digital de 24 volts. | Unidad | EVENTO | 1
11.6 |  | Provision de filtro de gas 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
11.7 |  | Provision de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
11.8 |  | Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto | Metro lineal | EVENTO | 1
11.9 |  | Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
11.10 |  | Provision de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
11.11 |  | Provision de aislacion termina de 7/8 | Unidad | EVENTO | 1
11.12 |  | Provision de protector termico regulable trifasico | Unidad | EVENTO | 1
11.13 |  | Provision de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
11.14 |  | Provision de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
11.15 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
11.16 |  | Provision de terminales del compresor | Unidad | EVENTO | 1
11.17 |  | Provision de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
11.18 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
11.19 |  | Provision de cañeria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con aislacion termica ml. | Metro lineal | EVENTO | 1
11.20 |  | Provision de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
11.21 |  | Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1mm en electro ducto | Metro lineal | EVENTO | 1
11.22 |  | Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp | Unidad | EVENTO | 1
11.23 |  | Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
11.24 |  | Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
11.25 |  | Provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A | Unidad | EVENTO | 1
12 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto | Unidad | EVENTO | 1
12.1 |  | Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
12.2 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
12.3 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
12.4 |  | Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
12.5 |  | Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
12.6 |  | Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 1
12.7 |  | Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico | Unidad | EVENTO | 1
12.8 |  | Mano de obra por cambio de control termostato digital de 24 volts. | Unidad | EVENTO | 1
12.9 |  | Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad | EVENTO | 1
12.10 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
12.11 |  | Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto | Unidad | EVENTO | 1
12.12 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
12.13 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
12.14 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presión | Unidad | EVENTO | 1
12.15 |  | Mano de obra por cambio de aislacion termina de 7/8 | Unidad | EVENTO | 1
12.16 |  | Mano de obra por cambio de protector termico regulable trifasico | Unidad | EVENTO | 1
12.17 |  | Mano de obra por cambio de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
12.18 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria | Unidad | EVENTO | 1
12.19 |  | Mano de obra por cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
12.20 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
12.21 |  | Mano de obra por cambio de terminales del compresor | Unidad | EVENTO | 1
12.22 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
12.23 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
12.24 |  | Mano de obra porcambio de cañeria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con aislacion termica ml. | Unidad | EVENTO | 1
12.25 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
12.26 |  | Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1mm en electro ducto | Unidad | EVENTO | 1
12.27 |  | Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp | Unidad | EVENTO | 1
12.28 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO | Unidad | EVENTO | 1
12.29 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos | Unidad | EVENTO | 1
12.30 |  | Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1
12.31 |  | Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora | Unidad | EVENTO | 1
12.32 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
13 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO | Unidad | EVENTO | 1
13.1 |  | Provisión de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz R22 | Unidad | EVENTO | 1
13.2 |  | Provisión de pulsadores de marcha y parada con luz piloto para el compresor y ventiladores. | Unidad | EVENTO | 1
13.3 |  | Provisión de correa del Evaporador y Condensador. | Unidad | EVENTO | 1
13.4 |  | Provision de filtro de Gas 5/8. | Unidad | EVENTO | 1
13.5 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire. | Unidad | EVENTO | 1
13.6 |  | Provisión de circuito Eléctrico trifásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto. | Metro lineal | EVENTO | 1
13.7 |  | Provisión de Robinete de baja presión con válvula de servicio. | Unidad | EVENTO | 1
13.8 |  | Provisión de Robinete de Alta presión. | Unidad | EVENTO | 1
13.9 |  | Provisión de aislación térmica 1.1/8 | Unidad | EVENTO | 1
13.10 |  | Provisión de protector térmico trifásico. | Unidad | EVENTO | 1
13.11 |  | Provisión de terminal del compresor. | Unidad | EVENTO | 1
13.12 |  | Provisión de turbina del Condensador de 16" | Unidad | EVENTO | 1
13.13 |  | Provisión de correa del evaporador, condensador. | Unidad | EVENTO | 1
13.14 |  | Provisión de turbina de 14" del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 1
13.15 |  | Provisión del Eje de turbina del Evaporador debe incluir trabajo de tornería montaje. | Unidad | EVENTO | 1
13.16 |  | Provisión de válvula de Inversión bobina 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
13.17 |  | Provisión de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica. | Metro lineal | EVENTO | 1
13.18 |  | Provisión de válvula de expansión. | Unidad | EVENTO | 1
13.19 |  | Provision de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en electroducto | Metro lineal | EVENTO | 1
13.20 |  | Provisión de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor. | Unidad | EVENTO | 1
13.21 |  | Provisión de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 25 amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
13.22 |  | Provisión de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos. | Unidad | EVENTO | 1
14 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO | Unidad | EVENTO | 1
14.1 |  | Mant.limp.filtros de aire,serpentinas,turb.,bandejas de drenajes,lubric. de motores ventiladores.Revision de perdidas de refrigerantes,medicion de carga del motor ventilador y del compresor,revision del estado fisico y del funcionamiento de contactores,reles.temporizadores (VER PBC) | Unidad | EVENTO | 1
14.2 |  | Mano de obra por cambio de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
14.3 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador trifásico de.0.75Kw. | Unidad | EVENTO | 1
14.4 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador trifásico velocidades. | Unidad | EVENTO | 1
14.5 |  | Mano de obra por cambio de pulsadores de marcha y parada con luz piloto para el compresor y ventiladores. | Unidad | EVENTO | 1
14.6 |  | Mano de obra por cambio de correa del Evaporador y Condensador. | Unidad | EVENTO | 1
14.7 |  | Mano de obra por cambio de filtro de Gas 5/8. | Unidad | EVENTO | 1
14.8 |  | Mano de obra por cambio de filtro de Aire. | Unidad | EVENTO | 1
14.9 |  | Mano de obra por instalación de circuito Eléctrico trifásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto. | Unidad | EVENTO | 1
14.10 |  | Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería. | Unidad | EVENTO | 1
14.11 |  | Mano de obra por cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio. | Unidad | EVENTO | 1
14.12 |  | Mano de obra por cambio de Robinete de Alta presión. | Unidad | EVENTO | 1
14.13 |  | Mano de obra por cambio de aislación térmica 1.1/8 | Unidad | EVENTO | 1
14.14 |  | Mano de obra por cambio de protector térmico trifásico. | Unidad | EVENTO | 1
14.15 |  | Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería. | Unidad | EVENTO | 1
14.16 |  | Mano de obra por cambio de terminal del compresor. | Unidad | EVENTO | 1
14.17 |  | Mano de obra por cambio de turbina del Condensador de 16" | Unidad | EVENTO | 1
14.18 |  | Mano de obra por cambio de correa del evaporador, condensador. | Unidad | EVENTO | 1
14.19 |  | Mano de obra por cambio de turbina de 14" del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 1
14.20 |  | Mano de obra por reparación del Eje de turbina del Evaporador debe incluir trabajo de tornería montaje. | Unidad | EVENTO | 1
14.21 |  | Mano de obra por cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
14.22 |  | Mano de obra por cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica. | Unidad | EVENTO | 1
14.23 |  | Mano de obra por cambio de válvula de expansión. | Unidad | EVENTO | 1
14.24 |  | Mano de obra por sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en electroducto | Unidad | EVENTO | 1
14.25 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor. | Unidad | EVENTO | 1
14.26 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 25 amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
14.27 |  | Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos. | Unidad | EVENTO | 1
14.28 |  | Mano de obra por detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre. | Unidad | EVENTO | 1
15 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER | Unidad | EVENTO | 1
15.1 |  | Provisión de Motocompesor de 40Hp. Trifásico de 3 Cabezal semihermetico Conexión Estrella Triangulo Preferentemente Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con todos los protectores y puesta en marcha. | Unidad | EVENTO | 1
15.2 |  | Provisión de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 80 Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor. | Unidad | EVENTO | 1
15.3 |  | Provisión de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 50 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
15.4 |  | Provisión de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de Agua. | Unidad | EVENTO | 1
15.5 |  | Provisión de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de Equipo. europea | Unidad | EVENTO | 1
15.6 |  | Provisión de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de compresores. europea | Unidad | EVENTO | 1
15.7 |  | Provisión de temporizadores de 60 segundo regulable 220 Volts 50Hz. | Unidad | EVENTO | 1
15.8 |  | Provision de cañeria de agua.Deben ser galvanizado 1 1/2'x3mm espesor p/alta presión desde las llaves de paso.Deben ser reemplazadas las llaves de paso de 1 1/2 Marca Deca tipo exclusa,con sustitucion de uniones dobles,sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de galvanizado (Ver PBC) | Metro lineal | EVENTO | 1
15.9 |  | Provisión de aislación térmica de isopor de la cañería de 3" para Agua helada revestida con membrana asfáltica. | Metro lineal | EVENTO | 1
15.10 |  | Provisión de filtro secador tipo cartucho de de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 1
15.11 |  | Provisión de Gas Refrigerante F22, 410 o reemplazante por Equipos. | Kilogramos | EVENTO | 1
15.12 |  | Provision de sello mecánico de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1
16 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER | Unidad | EVENTO | 1
16.1 |  | Mano de obra por cambio de Motocompesor de 40Hp. Trifásico de 3 Cabezal semihermetico Conexión Estrella Triangulo Preferentemente Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con todos los protectores y puesta en marcha. | Unidad | EVENTO | 1
16.2 |  | Mano de obra reparacion Motocompres.Semihermetico 40Hp marca CARLYLE.Rebob.380Volt.Estrella triang.Rep.mecanica rectificac cil,Buje de Leba,cambio de piston,brazo,aro,juego de juntas,laminas alta.baja,aceite incongelable,presostato de alta.baja,cepillado de asiento laminas,camb.de válv.expansion | Unidad | EVENTO | 1
16.3 |  | Mano de obra por reparación de Eje del Condensador, desmontaje trabajo de tornería, cambio de rulemanes y montaje. | Unidad | EVENTO | 1
16.4 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 80 Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor. | Unidad | EVENTO | 1
16.5 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
16.6 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de Agua. | Unidad | EVENTO | 1
16.7 |  | Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de Equipo. europea | Unidad | EVENTO | 1
16.8 |  | Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de compresores. europea | Unidad | EVENTO | 1
16.9 |  | Mano de obra por cambio de temporizadores de 60 segundo regulable 220 Volts 50Hz. | Unidad | EVENTO | 1
16.10 |  | Mano de obra por reparación Motor Ventilador del condensador 12 hp. Rebobinado 380 Volt. Cambio de rulemanes, correas, lubricación sistema de rodaje. | Unidad | EVENTO | 1
16.11 |  | Mano de obra cambio cañeria de agua.Deben ser galvanizado 1 1/2'x3mm espesor p/alta presión desde las llaves de paso.Deben ser reemplazadas las llaves de paso de 1 1/2 Marca Deca tipo exclusa,con sustitucion de uniones dobles,sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de galvanizado (Ver PBC) | Unidad | EVENTO | 1
16.12 |  | Mano de obra por cambio de aislación térmica de isopor de la cañería de 3" para Agua helada revestida con membrana asfáltica. | Unidad | EVENTO | 1
16.13 |  | Mano de obra por cambio de filtro secador tipo cartucho de de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 1
16.14 |  | Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22, 410 o reemplazante por Equipos. | Unidad | EVENTO | 1
16.15 |  | Mano de obra por reparacion de fuga de gas refrigerante del Condensador y Evaporador prueba de presión con nitrógeno, soladura montaje. | Unidad | EVENTO | 1
16.16 |  | Mano de obra por reparación Motobomba de Agua 10 HP. Marca WEG .Rebobinado 380 Volt, Cambio de rulemanes, ventiletey pintura | Unidad | EVENTO | 1
16.17 |  | Mano de obra por mantenimiento de Tablero de mando de COMPRESORES y motobomba de agua, verificación ventilador, motobombas, protector térmico, cambio de terminales, temporizadores, presostatos y sustitución de cables de interconexión (de 10 mm2) | Unidad | EVENTO | 1
16.18 |  | Mano de obra por verificación ajuste de pulsadores, llaves termo magnética ,contactares del compresor | Unidad | EVENTO | 1
16.19 |  | Mano de obra por mantenimiento de Equipos Chiller: A) verificación de temperatura de entrada y salida de agua, presión a la entrada y salida, medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores, limpieza de las serpentinas del condensador (Ver PBC) | Unidad | EVENTO | 1
16.20 |  | Mano de obra por verificación y purga de humedad en circuido de compresor del Chiller | Unidad | EVENTO | 1
16.21 |  | Mano de obra por verificación del nivel de aceite y viscosidad del compresor con ajuste de nivel | Unidad | EVENTO | 1
16.22 |  | Mano de obra por limpieza Verificación y ajuste de la estructura del equipo compresor | Unidad | EVENTO | 1
16.23 |  | B) BOMBAS DE AGUA: medición del consumo eléctrico, verificación de la presión de succión y de impulsión, lubricación del motor, verificación del estado de las válvulas, limpieza del filtro tipo Y. | Unidad | EVENTO | 1
16.24 |  | Mano de obra por erificación de existencia de perdida de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1
16.25 |  | Mano de obra por Cambio de sello mecánico de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1
16.26 |  | C) CAÑERÍAS DE AGUA: limpieza del tanque de agua fría,verificación de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo, verificación del estado físico de los aislamientos,uniones flexibles y válvulas.Durante el ciclo invierno,se debera hacer funcionar los (Ver PBC) | Unidad | EVENTO | 1
16.27 |  | D) TRATAMIENTO DEL AGUA:debe establecerse un tratamiento adecuado del agua para evitar la corrosión, lodos, algas y sedimentos.Deberan especificarse las denominaciones quimicas de los productos que van a utilizarse y las concentraciones en que estos productos van a ser (Ver PBC) | Unidad | EVENTO | 1
17 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
17.1 |  | Provisiónde compresor rotativo 220 volt 50 Hz. | Unidad | EVENTO | 1
17.2 |  | Provisión de llave selectora frió/calor | Unidad | EVENTO | 1
17.3 |  | Provisión de perillas. | Unidad | EVENTO | 1
17.4 |  | Provisión de termostato frió/calor. | Unidad | EVENTO | 1
17.5 |  | Provisión de aleta de ventilador del condensador. | Unidad | EVENTO | 1
17.6 |  | Provisión de turbina de ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 1
17.7 |  | Provisión de capacitor de marcha del compresor de 45 Uf. | Unidad | EVENTO | 1
17.8 |  | Provision de protector térmico del compresor. | Unidad | EVENTO | 1
17.9 |  | Provisión de capacitor de marcha del ventilador de 5 Uf. | Unidad | EVENTO | 1
17.10 |  | Provisión de válvulas solenoide de 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
17.11 |  | Provisión de tubo capilar con filtro. | Unidad | EVENTO | 1
17.12 |  | Provisión de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad | EVENTO | 1
17.13 |  | Provisión de marco de madera se debe incluir trabajo de albañilería y pintura. | Unidad | EVENTO | 1
18 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
18.1 |  | Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor pintura antioxidante. | Unidad | EVENTO | 1
18.2 |  | Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. | Unidad | EVENTO | 1
18.3 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador 220 Volts. 3 velocidades. | Unidad | EVENTO | 1
18.4 |  | Mano de obra por cambio de llave selectora frió/calor | Unidad | EVENTO | 1
18.5 |  | Mano de obra por cambio de perillas. | Unidad | EVENTO | 1
18.6 |  | Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
18.7 |  | Mano de obra por cambio de termostato frió/calor. | Unidad | EVENTO | 1
18.8 |  | Mano de obra por cambio de aleta de ventilador del condensador. | Unidad | EVENTO | 1
18.9 |  | Mano de obra por cambio de turbina de ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 1
18.10 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 Uf. | Unidad | EVENTO | 1
18.11 |  | Mano de obra por cambio de protector térmico del compresor. | Unidad | EVENTO | 1
18.12 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador de 5 Uf. | Unidad | EVENTO | 1
18.13 |  | Mano de obra por cambio de válvulas solenoide de 220 volts. | Unidad | EVENTO | 1
18.14 |  | Mano de obra por cambio de tubo capilar con filtro. | Unidad | EVENTO | 1
18.15 |  | Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad | EVENTO | 1
18.16 |  | Mano de obra por detección de pérdida de gas, soldadura y cierre. | Unidad | EVENTO | 1
18.17 |  | Mano de obra por colocación de marco de madera se debe incluir trabajo de albañilería y pintura. | Unidad | EVENTO | 1
19 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU MARCA TRANE | Unidad | EVENTO | 1
19.1 |  | Provision de motor compresor tipo alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
19.2 |  | Provision de control termostato de 24 volts digital | Unidad | EVENTO | 1
19.3 |  | Provision de filtro de gas 5/8 | Unidad | EVENTO | 1
19.4 |  | Provision de filtro de aire HepaUltracel 99% antibacteriano medida 80 cm x 70 cm | Unidad | EVENTO | 1
19.5 |  | Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x6 m2. En electroducto | Metro lineal | EVENTO | 1
19.6 |  | Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
19.7 |  | Provision de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
19.8 |  | Provision de aislacion termica ducto de chapa galvanizada | Metro lineal | EVENTO | 1
19.9 |  | Provision de protector termico para motocompresor | Unidad | EVENTO | 1
19.10 |  | Provision de aleta de metal para unidad condensador | Unidad | EVENTO | 1
19.11 |  | Provision de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
19.12 |  | Provision de terminales, cableado del compresor | Unidad | EVENTO | 1
19.13 |  | Provision de eje del evaporador debe incluir trabajo de torneria | Unidad | EVENTO | 1
19.14 |  | Provision de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
19.15 |  | Provision de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
19.16 |  | Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
19.17 |  | Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts. 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor | Unidad | EVENTO | 1
19.18 |  | Provision de gas refrigerante F22 o reemplazante por equipos. | Kilogramos | EVENTO | 1
19.19 |  | Provision de placa electronica de mando madre | Unidad | EVENTO | 1
19.20 |  | Provision de tacos de goma para unidad condesadora | Unidad | EVENTO | 1
20 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU MARCA TRANE | Unidad | EVENTO | 1
20.1 |  | Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,reles,temporiz,presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
20.2 |  | Mano de obra por cambio de motor compresor tipo alternativo 380 volt 50 Hz | Unidad | EVENTO | 1
20.3 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador 380 volts | Unidad | EVENTO | 1
20.4 |  | Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
20.5 |  | Mano de obra por cambio de control termostato de 24 volts digital | Unidad | EVENTO | 1
20.6 |  | Mano de obra por cambio de filtro de gas 5/8 | Unidad | EVENTO | 1
20.7 |  | Mano de obra por cambio de filtro de aire HepaUltracel 99% antibacteriano medida 80 cm x 70 cm | Unidad | EVENTO | 1
20.8 |  | Mano de obra por cambio de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x6 m2. En electroducto | Unidad | EVENTO | 1
20.9 |  | Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
20.10 |  | Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
20.11 |  | Mano de obra por cambio de robinete de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
20.12 |  | Mano de obra por cambio de aislacion termica ducto de chapa galvanizada | Unidad | EVENTO | 1
20.13 |  | Mano de obra por cambio de protector termico para motocompresor | Unidad | EVENTO | 1
20.14 |  | Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
20.15 |  | Mano de obra por cambio de aleta de metal para unidad condensador | Unidad | EVENTO | 1
20.16 |  | Mano de obra por cambio de turbina del evaporador | Unidad | EVENTO | 1
20.17 |  | Mano de obra por cambio de terminales, cableado del compresor | Unidad | EVENTO | 1
20.18 |  | Mano de obra por reparacion del eje del evaporador debe incluir trabajo de torneria | Unidad | EVENTO | 1
20.19 |  | Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts | Unidad | EVENTO | 1
20.20 |  | Mano de obra por cambio de valvula de expansion | Unidad | EVENTO | 1
20.21 |  | Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
20.22 |  | Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220 volts. 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor | Unidad | EVENTO | 1
20.23 |  | Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 o reemplazante por equipos. | Unidad | EVENTO | 1
20.24 |  | Mano de obra por cambio de placa electronica de mando madre | Unidad | EVENTO | 1
20.25 |  | Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
20.26 |  | Mano de obra por colocacion de tacos de goma para unidad condesadora | Unidad | EVENTO | 1
21 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA | Unidad | EVENTO | 1
21.1 |  | Provision de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor turbina simple. | Unidad | EVENTO | 1
21.2 |  | Provisión de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor doble turbina. | Unidad | EVENTO | 1
21.3 |  | Provisión de bandejita chica con aislación térmica y pintura antioxidante. | Unidad | EVENTO | 1
21.4 |  | Provision de turbina de aluminio de 6" | Unidad | EVENTO | 1
21.5 |  | Provisión de nido para turbina con pintura. | Unidad | EVENTO | 1
21.6 |  | Provisión de llave selectora de 3 tres posiciones de 10 amp. | Unidad | EVENTO | 1
21.7 |  | Provisión de llave de paso tipo exclusa de 1" | Unidad | EVENTO | 1
21.8 |  | Provisión de capacitor de 3uf de marcha . | Unidad | EVENTO | 1
21.9 |  | Provisión de terminal par llave selectora tipo banderita. | Unidad | EVENTO | 1
21.10 |  | Provisión de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
21.11 |  | Provisión de soporte de goma para motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
22 | 72101511-001 | SERVICIO DE MANO DE OBRA - ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA | Unidad | EVENTO | 1
22.1 |  | Mantenimiento: limpieza de filtros de aire, limpieza de serpentinas, control del termostato y la válvula de tres vías, limpieza de la bandeja colectora de agua de condensación, revisión del estado de circuitos eléctricos y llaves, revisión del sistema de drenaje, limpieza general de los equipos | Unidad | EVENTO | 1
22.2 |  | Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3 velocidad turbina simple. | Unidad | EVENTO | 1
22.3 |  | Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3 velocidad doble turbina | Unidad | EVENTO | 1
22.4 |  | Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador (debe incluir trabajo de tornería) | Unidad | EVENTO | 1
22.5 |  | Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor turbina simple. | Unidad | EVENTO | 1
22.6 |  | Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor doble turbina. | Unidad | EVENTO | 1
22.7 |  | Mano de obra por cambio de bandejita chica con aislación térmica y pintura antioxidante. | Unidad | EVENTO | 1
22.8 |  | Mano de obra por cambio de turbina de aluminio de 6" | Unidad | EVENTO | 1
22.9 |  | Mano de obra por cambio de nido para turbina con pintura. | Unidad | EVENTO | 1
22.10 |  | Mano de obra por cambio de llave selectora de 3 tres posiciones de 10 amp. | Unidad | EVENTO | 1
22.11 |  | Mano de obra por cambio de llave de paso tipo exclusa de 1" | Unidad | EVENTO | 1
22.12 |  | Mano de obra por cambio de capacitor de 3uf de marcha . | Unidad | EVENTO | 1
22.13 |  | Mano de obra por cambio de terminal par llave selectora tipo banderita. | Unidad | EVENTO | 1
22.14 |  | Mano de obra por cambio de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
22.15 |  | Mano de obra por cambio de soporte de goma para motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]