## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL AIG con ID: 417399
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
8 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
10 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
11 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
13 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
14 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
15 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 2500kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
18 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 2500kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
19 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
20 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 2500kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
21 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
22 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
23 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
24 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
25 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
26 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
27 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
28 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
29 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
30 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
31 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
32 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
33 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
34 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
35 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
37 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 315kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
39 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
40 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 315kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
41 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
42 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 315kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
43 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad | EVENTO | 1
44 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
45 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
46 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
48 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
49 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
50 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
51 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
52 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
53 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
54 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
55 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
56 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
57 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
58 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
59 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 200kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
61 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
62 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 200kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
63 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
64 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 200kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
65 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
66 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
67 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
68 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
69 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
70 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
71 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
72 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
73 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
74 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
75 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
76 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
77 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
78 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
79 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
80 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
81 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 63kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
83 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
84 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 63kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
85 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
86 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 63kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
87 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
88 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
89 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
90 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
91 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
92 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
93 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
94 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
95 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
96 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
97 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
98 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
99 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
100 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
101 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
102 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
103 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 63kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
105 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
106 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 63kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
107 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
108 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 63kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
109 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
110 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
111 | 72102201-9998 | Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica. | Unidad | EVENTO | 1
112 | 72102201-9998 | Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente. | Unidad | EVENTO | 1
113 | 72102201-9998 | Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1
114 | 72102201-9998 | Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. | Unidad | EVENTO | 1
115 | 72102201-9998 | Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo. | Unidad | EVENTO | 1
116 | 72102201-9998 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS, FASE - FASE, FASE - NEUTRO Y TIERRA. | Unidad | EVENTO | 1
117 | 72102201-9998 | Provisión de juntas externas. | Unidad | EVENTO | 1
118 | 80111613-9999 | Mano de obra, por sustitucion de Juntas. | Unidad | EVENTO | 1
119 | 72102201-9998 | Provisión de ACEITE AISLANTE (Prohibido el uso del Ascarel). | Litros | EVENTO | 1
120 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio y/o reposicion del aceite | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
121 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
122 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO y LIMPIEZA DE ACCESORIOS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
123 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ MANIOBRA EN 23000VOLTS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
124 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS. | Litros | EVENTO | 1
125 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ pintura de la cuba. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ Traslado de Transformador de 100kva, para mantenimiento correctivo parte activa, incluye traslado y provisión provisoria de otro transformador de respaldo o sustituto, que debe ser de la misma capacidad como mínimo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
127 | 72102201-9998 | Provisión de Pintura p/ la CUBA. | Litros | EVENTO | 1
128 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 100kva, lado Baja Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
129 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
130 | 72102201-9998 | Provisión de Materiales p/ Rebobinado del Transformador de 100kva, lado Media Tensión. | Unidad | EVENTO | 1
131 | 80111613-9999 | Mano de obra por trabajos de reparacion, reposicion y puesta en servicio. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
132 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]