## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO GENERADOR con ID: 419146
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Mano de obra/Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
2 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - 250 kva | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
3 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Provision y Reemplazo de Filtros varios (Combustible, Aceite, Filtro de aire, ETC) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Cambio de Aceite 15W40 - para motores DIESEL. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Reemplazo de refrigerante para el Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
6 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica -Limpieza del Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica -Provision de 2 baterías con garantía de 2 AÑOS DE GARANTIA | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
8 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Lubricacion General de piezas. | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
9 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Reaprite General de todas las piezas moviles y fijas. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Lavado completo del motor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
11 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Mantenimiento y reparacion de tablero electrico - provisión de tablero de transferencia para 400 kva | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Puesta en marcha sin y con carga. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
13 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica -Mano de Obra/ Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes - de 400 kva | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
14 | 72102201-004 | Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes - sistema de distribución de cargas para control de circuito de fuerza | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
15 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Sistema de modulo de control | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
16 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica -Sistema de modulo de control | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
17 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica -Transformadores de corriente. | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
18 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
19 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Unidad basica de transferencia (UBT) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
20 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Relevadores | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
21 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica - Cargador de batería | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]