## items
Ítems del llamado Construcción de Laboratorio para la UNVES con ID: 420048
Construcción de Laboratorio para la UNVES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72141510-001 | Desmonte de barandas existentes, con recuperacion. | Metros | 17 |  | 0
2 | 72141510-001 | Poda de arboles grandes en linderos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72141510-001 | Demolicion de paredes de 0,15 m. | Metros cuadrados | 45 |  | 0
4 | 72141510-001 | Demolicion de pilares y zapatas de H°A° con retiro de escombros. Incluye excavacion y trabajo con martillete | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72141510-001 | Desmonte de Columna de H°A° de alumbrado publico, con recuperacion. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72141510-001 | Demolicion de piso de canto rodado en escaleras existentes. | Metros cuadrados | 5 |  | 0
7 | 72141510-001 | Desmonte de mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72141510-001 | Desmonte de piso de porcelanto 60x60 cm | Metros cuadrados | 20 |  | 0
9 | 72131601-9974 | Marcacion y Replanteo | Metros cuadrados | 100 |  | 0
10 | 83101504-996 | Caseta para Obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2 x 3 m. | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72101703-007 | Vallado perimetral | Metros | 25 |  | 0
13 | 72131601-004 | Excavacion para zapata | Metros cúbicos | 40 |  | 0
14 | 72131601-004 | Relleno y compactacion de zapata | Metros cúbicos | 30 |  | 0
15 | 72131601-004 | Relleno y compactacion sobre piso de hormigon espesor 50 cm. | Metros cúbicos | 55 |  | 0
16 | 72131601-004 | Proteccion de carton para piso de porcelanato existente | Metros cuadrados | 10 |  | 0
17 | 72131601-004 | Zapata de H°A°. Dimension 1,5x1,5x0,5 m. y 0,5 x 0,5 x 0,5 m para base de pilar en muralla | Metros cúbicos | 10 |  | 0
18 | 72131601-004 | Pilares de H°A°. Dimension 0,30 x 0,30 m, y 0,12 x 0,30 m para muralla | Metros cúbicos | 7 |  | 0
19 | 72131601-004 | Viga de encadenado inferior de H°A°. Dimension 0,30 x 0,30 m. | Metros cúbicos | 4 |  | 0
20 | 72131601-004 | Viga de encadenado Superior de H°A°. Dimension 0,22x0,30 m. | Metros cúbicos | 4 |  | 0
21 | 72131601-004 | Viga de encadenado inferior de H°A°. Para muralla Dimension 0,12x0,25 m. | Metros cúbicos | 2 |  | 0
22 | 72131601-004 | Viga de H°A° a sobre y bajo aberturas. Dimension 0,12x0,25 m. | Metros cúbicos | 1 |  | 0
23 | 72131601-004 | Viga de H°A° a altura de cumbrera. Dimension 0,22x0,30 m. | Metros cúbicos | 1,2 |  | #VALUE!
24 | 72131601-004 | Losa de H°A° . Espesor 10 cm. | Metros cúbicos | 1,5 |  | #VALUE!
25 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30 m. - Ladrillo comun | Metros cuadrados | 61 |  | 0
26 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30 m. - Ladrillo comun - En fachada | Metros cuadrados | 40 |  | 0
27 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 m. - Ladrillo visto comun - En entrada | Metros cuadrados | 110 |  | 0
28 | 72131601-005 | Ladrillo comun de 0,15 m. - interior | Metros cuadrados | 136 |  | 0
29 | 72131601-005 | Aislacion horizontal con hidrofugo y pintura asfaltica | Metros | 45 |  | 0
30 | 72131601-005 | Construccion de escalones: incluye mamposteria, contrapiso y piso. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
31 | 72131601-005 | Construccion de rampa exterior. Mamposteria de 0,30 m, relleno y contrapiso. Incluye piso de hormigon tipo mosaico de 40x40 cm. Idem al existente | Metros cuadrados | 11 |  | 0
32 | 72101601-999 | Techo de chapa metalica trapezoidal numero 24. Pendiente 10%. Incluye tornillo tirafondo autoroscable de 2 pulgadas. Las chapas seran de 1 solo largo. Incluye membrana de aislacion. | Metros cuadrados | 77 |  | 0
33 | 72101601-999 | Viga metalica de 6 x12 pulgadas. Espesor 3 mm | Metros | 23 |  | 0
34 | 72101601-999 | Correa metalica tipo C de 3x6 pulgadas, espesor 3 mm | Metros | 80 |  | 0
35 | 72131601-009 | Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m. | Metros cuadrados | 105 |  | 0
36 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado base pisos | Metros cuadrados | 105 |  | 0
37 | 72131601-011 | Canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24. Desarrollo 1,20 m. | Metros | 12,5 |  | #VALUE!
38 | 72131601-011 | Cano de bajada PVC para desague pluvial de 150 mm | Metros | 50 |  | 0
39 | 72131601-011 | Babeta para parapeto de chapa galvanizada n° 24. Desarrollo 1,20 m. | Metros | 12,5 |  | #VALUE!
40 | 72131601-011 | Babeta superior de chapa galvanizada n° 24. Desarrollo 1,00 m. | Metros | 12 |  | 0
41 | 72131601-011 | Impemeabilizacion perimetral (union pared-techo) Incluye: revoque con hidrofugo + geotextil + pintura impermeabilizante. | Metros | 15 |  | 0
42 | 72131601-011 | Registro pluvial de 40x40 cm, con rejilla metalica. | Metros | 4 |  | 0
43 | 72131601-011 | Cano de desague de acondicionadores de aire de PVC de 1 pulgada. | Metros | 10 |  | 0
44 | 72131601-010 | Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocacion y tirafondo. | Metros | 5,3 |  | #VALUE!
45 | 72131601-010 | Contramarco | Metros | 10,6 |  | #VALUE!
46 | 72131601-008 | Paredes interiores a 1 capa filtrada | Metros cuadrados | 115 |  | 0
47 | 72131601-008 | Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable. Cara interna del parapeto, sobre nivel de encadenado superior | Metros cuadrados | 84 |  | 0
48 | 72131601-008 | Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable para fachada | Metros cuadrados | 260 |  | 0
49 | 72131601-008 | Recuadro de aberturas | Metros | 28 |  | 0
50 | 72131601-008 | Recuadro de molduras - ventanas | Metros | 17 |  | 0
51 | 72131601-008 | Recuadro de molduras - voladizo | Metros | 11 |  | 0
52 | 72131601-008 | Recuadro de molduras - en nivelacion | Metros | 10 |  | 0
53 | 72131601-008 | Recuadro de vano | Metros | 10 |  | 0
54 | 72131601-008 | Gruesos para base de revestidos exteriores | Metros cuadrados | 45 |  | 0
55 | 72131601-008 | Azotada en pilares | Metros | 96 |  | 0
56 | 72131601-008 | Azotada en losas | Metros cuadrados | 12 |  | 0
57 | 72131601-008 | Azotada en vigas | Metros | 70 |  | 0
58 | 72131601-008 | Revoque en pilares. | Metros | 96 |  | 0
59 | 72131601-008 | Revoque en vigas. | Metros | 70 |  | 0
60 | 72131601-008 | Revoque en losas. | Metros cuadrados | 12 |  | 0
61 | 72131601-008 | Revoque de goteron en alero | Metros | 15 |  | 0
62 | 72101607-002 | Piedra natural color gris | Metros cuadrados | 45 |  | 0
63 | 72101607-002 | Azulejo de 20x20 cm color blanco. Incluye picada de pared. | Metros cuadrados | 45 |  | 0
64 | 72131601-009 | Alfombra de goma para piso antideslizante de espesor 3 mm. Color a elegir. | Metros cuadrados | 70 |  | 0
65 | 72131601-009 | Piso de porcelanato en umbrales 0,20X1,20 m. | Unidad | 3 |  | 0
66 | 72131601-009 | Baldosa de hormigon tipo mosaico 40x40 cm idem al existente | Metros cuadrados | 30 |  | 0
67 | 72131601-009 | Cantoneras metalicas. Incluye pintura sintetica | Metros | 14 |  | 0
68 | 72131601-009 | Piso de canto rodado de 30x30 cm. Color idem al existente | Metros cuadrados | 6 |  | 0
69 | 72131601-009 | Tapa junta metalica para piso de goma de acero inoxidable | Metros | 4 |  | 0
70 | 72131601-009 | Piso de porcelanato de 60x60 cm. | Metros cuadrados | 20 |  | 0
71 | 72131701-019 | Instalacion de barandas recuperadas en el item 1. Incluye pintura color aluminio. Dos manos | Metros | 13 |  | 0
72 | 72101607-005 | Zocalo de madera de 3/4 x 3 pulgadas, cepillado con moldura de altura 7,5 cm. Incluye intalacion con tirafondo cada 50 cm, masillado y pintura sintetica, color a elegir. | Metros | 40 |  | 0
73 | 72131601-010 | P4 - Rejas metalicas de seguridad tipo corrediza para puerta principal de vidrio templado. Dimension 2,20 x 2,10 m. Incluye antioxido y pintura sintetica. | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-010 | P3 - Puerta placa de cedro de 0,80 x 2,10 m. | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72131601-010 | P2 - Puerta metalica contra incendio con barra antipanico de 1 x 2,10 m. Segun normas. | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72131601-010 | P1 - Puerta de vidrio templado incoloro de 10mm. Dimension 2,00 x 2,10m. Incluye freno automatico y doble manijon de acero inoxidable de 1 m. | Unidad | 1 |  | 0
77 | 72131601-010 | V1- Ventanas de vidrio templado incoloro (panos fijos y corredizos). De espesor de 10 mm. Dimension de 7,10 x 0,80 - 2 hojas corredizas. | Metros cuadrados | 6 |  | 0
78 | 72131601-001 | Alimentador cable de cobre NYY 4x35 mm2 desde el tablero principal del Pabellon 1 al tablero principal del laboratorio. | Metros | 35 |  | 0
79 | 72131601-001 | Alimentador cable de aluminio 4x50 mm2 desde el tablero principal del Pabellon 1 al tablero principal del laboratorio. | Metros | 38 |  | 0
80 | 72131601-001 | Tablero metalico c /barra para 35 TM trifasicas montado segun plano. Incluye puesta a tierra | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72131601-001 | Disyuntor termo magnetico tipo rielera 1X10A 6kA | Unidad | 5 |  | 0
82 | 72131601-001 | Disyuntor termo magnetico tipo rielera 3X20A 6kA | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72131601-001 | Disyuntor termo magnetico tipo rielera 3X32 6kA | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72131601-001 | Disyuntor Termomacnetico tipo CAJA MOLDEADA 3x100A | Unidad | 2 |  | 0
85 | 72131601-001 | Una Lampara con su Interruptor interior segun plano | Unidad | 23 |  | 0
86 | 72131601-001 | Lampara exterior en fachada segun plano | Unidad | 9 |  | 0
87 | 72131601-001 | Toma c/ sistema de tierra(capacidad 16A) - unidad de trabajo segun plano | Unidad | 27 |  | 0
88 | 72131601-001 | Circuito de puntos y tomas. Segun plano | Unidad | 25 |  | 0
89 | 72131601-001 | Fotocelula para iluminacion exterior segun plano | Unidad | 2 |  | 0
90 | 72131601-001 | Circuito para aire acondicionado monofasico. | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72131601-001 | Circuitos para aires acondicionados trifasicos | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72131601-001 | Circuitos para internet, segun plano | Unidad | 27 |  | 0
93 | 72131601-001 | Circuito independiente para Luz de Emergencia segun Planos | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-001 | Senaletica Luminica con reserva de energia-segun plano | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-segun plano | Unidad | 4 |  | 0
96 | 72131601-001 | Panel led circular de embutir en el cielorraso 24w 2040LM luz fria borde blanco | Unidad | 23 |  | 0
97 | 72131601-001 | Artefacto led circular de 12w segun plano | Unidad | 9 |  | 0
98 | 72131601-001 | Sistema de alarma anti-incendio-(panel de control-3 unid.HC- 2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus accesorios | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-001 | Caneria ductos 3/4 y cajas en losa. Segun plano | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72131601-001 | Artefacto aplique tortuga rectangular triangular con foco led de 60W | Unidad | 18 |  | 0
101 | 11111604-001 | Mesada de granito natural y bachas de acero inoxidable, inculye alimentacion y desague. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
102 | 72131601-012 | Paredes al agua (Interiores) | Metros cuadrados | 190 |  | 0
103 | 72131601-012 | Paredes al agua (exterior de fachada) | Metros cuadrados | 75 |  | 0
104 | 72131601-012 | Paredes al agua (exterior cielo raso) | Metros cuadrados | 26 |  | 0
105 | 72131601-012 | Pintura de Ladrillo Visto con impermeabilizante | Metros cuadrados | 200 |  | 0
106 | 72131601-012 | Carpinteria de madera al barniz | Metros cuadrados | 5 |  | 0
107 | 72131601-012 | Pintura para revestido - resina - 2 capas | Metros cuadrados | 40 |  | 0
108 | 72131601-012 | Pintura para piso de hormigon 40x40 cm. - resina - 2 capas | Metros cuadrados | 30 |  | 0
109 | 72131601-012 | Pintura impermeabilizante zona oeste y sur - Tres capas | Metros cuadrados | 80 |  | 0
110 | 72101601-002 | Fibra mineral 60 x 60 cm. | Metros cuadrados | 76 |  | 0
111 | 82101502-001 | Carteleria de acero inoxidable | Unidad | 1 |  | 0
112 | 82101502-001 | Carteleria acrilica transparente con plotteado de 40x20 cm. Incluye 4 tornillos de fijacion para montaje acabado plata. | Unidad | 1 |  | 0
113 | 82101502-001 | Carteleria acrilica transparente con plotteado 40x60 cm. Incluye 4 tornillos de fijacion para montaje acabado plata. | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]