## items
Ítems del llamado LPN SBE UEP FEEI/MITIC Nº 04/2022 ADQUISICIÓN DE RED DE ULTIMA MILLA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY con ID: 420233
LOTE NRO: 1
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica - Lote Contrato Cerrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26121607-001 | Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m | Kilómetros | UNIDAD | 35
2 | 43222821-001 | Distribuidor optico/Distribuidor Óptico DIO para Interior (Outdoor) de 24 puertos | Unidad | UNIDAD | 10
3 | 26121607-001 | Cable de fibra optica/Pig Tal SC | Unidad | UNIDAD | 141
4 | 26121609-004 | Patch cord Cat 6/Patch Cord SC/XX (de dos metros o más) | Unidad | UNIDAD | 17
5 | 39121309-004 | Caja de empalme/Cajas de Empalme p/24 fibras | Unidad | UNIDAD | 8
6 | 31162502-002 | Cruceta o soporte de reserva/Herraje para Bobina de Reserva | Unidad | UNIDAD | 128
7 | 31162502-001 | Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación para postes | Unidad | UNIDAD | 638
8 | 43222825-002 | Caja terminal | Unidad | UNIDAD | 8
9 | 43222819-003 | Patchera/Ordenador de patch cords | Unidad | UNIDAD | 12
10 | 72151602-001 | Servicio de instalación de cables de fibra óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m | Unidad | UNIDAD | 35
11 | 81111804-003 | Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus accesorios y materiales. / KILOMETRO | Determinación | UNIDAD | 6
Precio Total
LOTE NRO: 2
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Equipos Activos de Agregación , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Switch L3 ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 3
2 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Servicio de Instalación y Transporte - Router de agregación ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 3
3 | 43231512-9996 | Licencia de Software de Carga de Trafico/Sistema de Gestión Centralizado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte - Switch L3 ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 3
5 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte - Router de agregación ? Tipo 1 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 3
6 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte - Sistema de Gestión Centralizado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
7 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de Soporte Técnico (Semestres / establecimiento) Switch L3 ? Tipo 1 | Determinación | UNIDAD | 6
8 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de Soporte Técnico (Semestres / establecimiento) Router de agregación ? Tipo 1 | Determinación | UNIDAD | 6
9 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switch/ Servicio de Soporte Técnico (Semestres / establecimiento) Sistema de Gestión Centralizado | Determinación | UNIDAD | 6
10 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Switch L3 ? Tipo 1 (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 3
11 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Router de agregación ? Tipo 1 (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 3
12 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Sistema de Gestión Centralizado (por 18 meses). | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Lote 3 Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red Inalámbrica - Lote cerrado , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43232910-001 | Software de monitoreo de dispositivos de red/Sistema Controlador Central | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 52161523-003 | Radio base/Radio Bases con cobertura 360° | Unidad | UNIDAD | 3
3 | 43221718-002 | Antena para access point wireless/Suscriptores | Unidad | UNIDAD | 8
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Sistema Controlador Central | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Radio Bases con cobertura 360° | Unidad | UNIDAD | 3
6 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Suscriptores | Unidad | UNIDAD | 8
7 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Sistema Controlador Central | Determinación | UNIDAD | 6
8 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Radio Bases con cobertura 360° | Determinación | UNIDAD | 6
9 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Suscriptores | Determinación | UNIDAD | 6
10 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Sistema Controlador Central (por 18 meses) | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Radio Bases con cobertura 360° (por 18 meses) | Unidad | UNIDAD | 3
12 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Suscriptores (por 18 meses) | Unidad | UNIDAD | 8
Precio Total
LOTE NRO: 4
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para ? Rectificadores y Banco de Baterías , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 959.425.456 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 32121701-003 | Equipo rectificador/cargador - Banco de Baterias | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 43232910-001 | Software de monitoreo de dispositivos de red/Sistema de Gestión Centralizado de monitoreo y control | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/ Servicio de Instalación y Transporte de Rectificador/Cargador - Banco de Baterías | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Sistema de Gestión Centralizado de monitoreo y control | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 81111811-001 | Servicio de Soporte Técnico de Rectifica-dor/Cargador - Banco de Baterías / UPS / SE-MESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
6 | 81111811-001 | Soporte de Sistema de Gestión Centralizado de monitoreo y control / UPS / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 60.387.417 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Registro eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Pilar de mampostería | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Caño galv. 2 1/2 x 6m | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Curva galvanizada | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Cruceta trifásica 2 1/2" | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Unión reducción galv. 2 1/2" a 1 1/4" | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Aislador roldana BT 72x72mm (paquete de cuatro unidades) | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Bulón 3 8/8x4$ (paquete de cuatro unidades) | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Puerta ANDE trifásica | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Fondo de madera trifá-sico | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Jabalina de cobre 5/8"x2m | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Abrazadera para jaba-lina | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Caja precintable | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Cable de 6mm | Metros | UNIDAD | 1
15 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Interruptor TM 3x20A | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Conductor principal hasta el Tablero princi-pal (20 ml) | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Embutido, con caño plástico y mano de obra (20 ml) | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Caja embutida con ar-mazón metálica | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Interruptor | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Protección de llegada | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Limitador de carga | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Sistema de Aterra-miento | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas/Trabajos de Servicios de Adecuación e Insta-lación Eléctrica | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
Servicios de Adecuación de Torres de Telecomunicaciones , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 122.000.000 Máximo: 242.748.728 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de verticalidad | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de Torsión | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste del Sistema de Balizas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste estado de riendas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de tensión en riendas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de Torque en estructura | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
7 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de valores de los sistemas de Puesta a Tierra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
8 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste Sistema Salvacaidas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de grampas en coaxil | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
10 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de puesta a tierra de coaxil | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
11 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste del estado de Anclajes | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
12 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de Pararrayos | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
13 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de Irradiante | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
14 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de Patch Panel | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
15 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste del estado de la pintura y corrosión | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
16 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Verificación y ajuste de balizamiento diurno | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
17 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Cambio de luminarias de Balizas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
18 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Cambio de tablero de Balizas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
19 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Cambio se Fotocélula | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
20 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Ajuste de tensiones | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
21 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Reparación de Salvacaidas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
22 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Reponer Grampas ante pérdida o ausencia | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
23 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Reparar la puesta a tierra en caso de necesidad | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
24 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Limpieza y drenaje en torno a los Anclajes | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
25 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Reparación o suministro de Corral | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
26 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Desmalezamiento interior - Anclaje - | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
27 | 72102203-004 | Mantenimiento y reparacion de torre de comunicacion/Cambio de punta franklin si es necesario | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
Suministro de Torres de Telecomunicaciones, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.505.000.000 Máximo: 11.503.975.328 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222903-001 | Torre o soporte para telecomunicaciones/Suministro de Torre Arriestrada o Autosoportada de hasta 24 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 43222903-001 | Torre o soporte para telecomunicaciones/Suministro de Torre Arriestrada o Autosoportada de 30 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3 | 43222903-001 | Torre o soporte para telecomunicaciones/Suministro de Torre Arriestrada o Autosoportada de 36 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 43222903-001 | Torre o soporte para telecomunicaciones/Suministro de Torre Arriestrada o Autosoportada de 40 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 72102203-014 | Instalación de equipos de comunicación/Instalación de Torre Arriestrada o Autosoportada de hasta 24 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6 | 72102203-014 | Instalación de equipos de comunicación/Instalación de Torre Arriestrada o Autosoportada de 30 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
7 | 72102203-014 | Instalación de equipos de comunicación/Instalación de Torre Arriestrada o Autosoportada de 36 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
8 | 72102203-014 | Instalación de equipos de comunicación/Instalación de Torre Arriestrada o Autosoportada de 40 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
Suministro de postes de H° A° , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 390.000.000 Máximo: 774.422.400 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado/Suministro de poste de 9 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado/Suministro de poste de 12 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado/Suministro de poste de 15 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica/Servicio de instalación de poste de 9 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica/Servicio de instalación de poste de 12 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica/Servicio de instalación de poste de 15 m de altura con todos sus accesorios de montaje e instalación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica - Contrato Abierto, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.000.000.000 Máximo: 22.984.690.538 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26121607-001 | Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m | Kilómetros | UNIDAD | 1
2 | 43222821-001 | Distribuidor optico/Distribuidor Óptico DIO para Interior (Outdoor) de 24 puertos | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 26121607-001 | Cable de fibra optica/Pig Tal SC | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 26121609-004 | Patch cord Cat 6/Pathcord SC/XX (de dos metros o más | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 39121309-004 | Caja de empalme/Cajas de Empalme p/24 fibras | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 31162502-002 | Cruceta o soporte de reserva/Herraje para Bobina de Reserva | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 31162502-001 | Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación para postes | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 43222825-002 | Caja terminal | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 43222819-003 | Patchera/Ordenador de patch cords | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 72151602-001 | Servicio de instalación de cables de fibra óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m | Kilómetros | UNIDAD | 1
11 | 81111804-003 | Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus accesorios y materiales. / KILOMETRO | Determinación | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para ? Equipos Activos de Agregación , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 800.000.000 Máximo: 1.596.970.577 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Switch L3 ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Router de agregación ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Switch de Agregación ? Tipo 2 | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 43221721-002 | Equipo de comunicacion de redes/Router de Agregación ? Tipo 2 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 43231512-9996 | Licencia de Software de Carga de Trafico/Sistema de Gestión Centralizado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte ? Router de agregación ? Tipo 1 | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte - Router de Agregación | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
8 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte - Sistema de Gestión Centralizado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de Soporte Técnico - Switch de Agregación / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
10 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switchServicio de Soporte Técnico - Router de Agregación - SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
11 | 81111812-014 | Mantenimiento y reparacion de switchServicio de Soporte Técnico - Sistema de Gestión Centralizado / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
12 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Switch de Agregación (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Router de Agregación (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Sistema de Gestión Centralizado (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para ? Red Inalámbrica , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 6.000.000.000 Máximo: 11.614.434.668 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43232910-001 | Software de monitoreo de dispositivos de red/Sistema Controlador Central | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 52161523-003 | Radio base con cobertura 360° | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 43221718-002 | Antena para access point wireless/Suscriptores | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Sistema Controlador Central | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Radio Bases con cobertura 360° | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Suscriptores | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Sistema Controlador Central / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
8 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Radio Bases con cobertura 360° / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
9 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Servicio de Soporte Técnico Suscriptores / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
10 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Sistema Controlador Central (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Radio Bases con cobertura 360° (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Suscriptores (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 12
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para ? Gabinete de Telecomunicaciones, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 688.202.059 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43232505-001 | Sistema Controlador Central - Gabinete Outdoor | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 26111501-011 | Rack /Gabinete de Telecomunicaciones | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 81141804-021 | Servicio de instalación de Sistema Controlador Central - Gabinete Outdoor | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Gabinete de Telecomunicaciones | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102203-013 | Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación/Servicio de Soporte Técnico - Sistema Controlador Central / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
6 | 72102203-013 | Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación/Servicio de Soporte Técnico - Gabinete de Telecomunicaciones / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
7 | 81111811-001 | Servicio técnico Extensión de garantía de Sistema Controlador Central (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informáticos/Extensión de garantía de Gabinete de Telecomunicaciones (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 13
Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Enlaces de microondas Punto a Punto , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.250.000.000 Máximo: 2.421.297.095 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43223301-001 | Sistema y accesorios de conexión cruzada de comunicación de datos/Sistema de Gestión para el conjunto Equipamiento Microondas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 43223301-001 | Sistema y accesorios de conexión cruzada de comunicación de datos/Equipamiento Radio Enlace Microondas Digital: conjunto, interface, módulos de servicios y accesorio | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Sistema de Gestión para el conjunto Equipamiento Microondas | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4 | 81141804-021 | Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio de Instalación y Transporte Equipamiento Radio Enlace Microondas Digital: conjunto, interface, módulos de servicios y accesorios | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-017 | Mantenimiento y reparación de Equipos para enlace de Microondas/Servicio de Soporte Técnico Sistema de Gestión para el conjunto Equipamiento Microondas / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
6 | 72102201-017 | Mantenimiento y reparación de Equipos para enlace de Microondas/Servicio de Soporte Técnico Equipamiento Radio Enlace Microondas Digital: conjunto, interface, módulos de servicios y accesorios / SEMESTRAL | Determinación | UNIDAD | 1
7 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Sistema de Gestión para el conjunto Equipamiento Microondas (por 18 meses) | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 81111811-001 | Servicio técnico / soporte para equipos informaticos/Extensión de garantía de Equipamiento Radio Enlace Microondas Digital: conjunto, interface, módulos de servicios y accesorios (por 18 meses). | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]