## items
Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de equipos con ID: 421157
Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72154103-001 | Servicio de mantenimiento de bombas de consumo: | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.1 |  | Verificación general de los equipos, desmontaje de las bombas, limpieza, secado y barnizado. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.2 |  | Provisión y cambio de los rodamientos delantero y trasero. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.3 |  | Cambio de sellos mecánicos y capacitores de los motores. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.4 |  | Montaje y prueba de funcionamiento de los equipos. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2 | 92121702-001 | Servicio de mantenimiento del sistema contra incendio: | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | Verificación general de los equipos. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.2 |  | Desmontaje de la bomba principal y Jockey, limpieza, secado y barnizado. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.3 |  | Provisión y cambio de los rodamientos y sellos mecánicos. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.4 |  | Calibración de tanque hidroneumático. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.5 |  | Montaje y prueba de funcionamiento de los equipos. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 72154103-001 | Servicio de mantenimiento de bomba del sumidero: | Unidad Internacional | EVENTO | 2 |  | 0
3.1 |  | Verificación general de los equipos. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.2 |  | Desmontaje, provisión y cambio de los rodamientos, sello mecánico, Aceite ISO 68. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.3 |  | Piola marina 3/8" 12 mts (doce metros). | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.4 |  | Collarín y accesorios de plomería. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.5 |  | Montaje y puesta en marcha de los equipos. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4 | 72102201-006 | Servicio de mantenimiento preventivo del generador PSI150RKS: | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | Aceite 15W40. | Litros | EVENTO | 20 |  | 0
4.2 |  | Refrigerante orgánico 50/50. | Litros | EVENTO | 32 |  | 0
4.3 |  | Filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.4 |  | Filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.5 |  | Filtro de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.6 |  | Filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.7 |  | Manguera de combustible y abrazaderas. | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.8 |  | Batería de 135 Ah. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.9 |  | Bornes. | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.10 |  | Tapa de radiador grande. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.11 |  | Pulsador de emergencia. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.12 |  | Materiales varios. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.13 |  | Mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Servicio de reparación del generador PSI150RKS: | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | Sensor de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.2 |  | Sensor de temperatura. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.3 |  | Bulbo de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.4 |  | Solenoide de parada 24V. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.5 |  | Cargador de batería 24V. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.6 |  | Manguera de presión de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.7 |  | Manguera de agua superior e inferior. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.8 |  | Mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]