## items
Ítems del llamado Adquisición de Materiales Eléctricos con ID: 423510
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 800 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
2 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 600 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
3 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 400 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 3 |  |  |  | 0
4 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 200 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 3 |  |  |  | 0
5 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 100 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 3 |  |  |  | 0
6 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 75 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
7 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 50 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
8 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 40 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
9 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 30 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
10 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 25 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
11 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 20 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
12 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 15 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
13 | 39121529-001 | Contactor de Potencia 3 HP en AC3, Vbobina 220Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
14 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 65 - 80A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
15 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 50 - 65A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
16 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 40 - 50A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
17 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 32 - 40A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
18 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 25 - 32A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
19 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 20 - 25A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
20 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 12 - 18A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
21 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 6,3 - 10A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
22 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 2,5 - 4A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
23 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 1 - 1,6A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
24 | 39121607-003 | GUARDA MOTOR 0,63 - 1A / AC3, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
25 | 39121604-010 | FUSIBLE, NH4, 800A, aR, 600Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
26 | 39121604-010 | FUSIBLE, NH1, 160A, aR, 600Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 9 |  |  |  | 0
27 | 39121604-010 | FUSIBLE, NH1, 125A, aR, 600Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 9 |  |  |  | 0
28 | 39121604-010 | FUSIBLE, NH00, 125A, aR, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 9 |  |  |  | 0
29 | 39121604-010 | FUSIBLE, NH00, 63A, aR, 400Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 9 |  |  |  | 0
30 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 2,5 - 4A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
31 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 4 - 6A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
32 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 7 - 10A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
33 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 12 - 18A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
34 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 17 - 25A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
35 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 23 - 32A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
36 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 30 - 40A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
37 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 37 - 50A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
38 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 48 - 65A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
39 | 39121535-018 | RELÉ TÉRMICO 63 - 80A, 380Vca. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
40 | 39121535-003 | RELÉ FALTA DE FASE | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
41 | 39121535-017 | RELÉ DE NIVEL | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
42 | 39121436-001 | Electrodo de Nivel, tipo pendulo | Unidad | UNIDAD | No | 12 |  |  |  | 0
43 | 40151721-001 | BOYA DE CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDO, 10A | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
44 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 1P, 10A, 240Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
45 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 1P, 20A, 240Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
46 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 1P, 32A, 240Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
47 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 3P, 32A, 400Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
48 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 3P, 63A, 400Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
49 | 39121602-002 | INTERRUPTOR TERMOMAGMÉTICO, 3P, 100A, 400Vca, 6kA | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
50 | 39121602-002 | Interruptor termo magnético En Caja Moldeada 160 A | Unidad | UNIDAD | No | 3 |  |  |  | 0
51 | 39121602-002 | Interruptor termo magnético En Caja Moldeada 250 A | Unidad | UNIDAD | No | 3 |  |  |  | 0
52 | 39121602-002 | Interruptor termo magnético En Caja Moldeada 630 A | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
53 | 39121602-002 | Interruptor termo magnético En Caja Moldeada 1000 A | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
54 | 39121535-023 | Relé de Tiempo 220v | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
55 | 39121535-023 | Relé Temporizador 220v | Unidad | UNIDAD | No | 6 |  |  |  | 0
56 | 32111701-001 | Fotocélula 220v | Unidad | UNIDAD | No | 50 |  |  |  | 0
57 | 26121635-001 | Cable cordon 3 x 1 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 300 |  |  |  | 0
58 | 26121635-001 | Cable cordon 4 x 4 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 300 |  |  |  | 0
59 | 26121635-001 | Cable cordon 4 x 6 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 300 |  |  |  | 0
60 | 26121635-001 | Cable cordon 4 x 10 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 300 |  |  |  | 0
61 | 26121635-001 | Cable cordon 4 x 16 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 300 |  |  |  | 0
62 | 26121635-001 | Cable cordon 4 x 25 mm2, 0,6/1 KV | Metros | ROLLO | No | 150 |  |  |  | 0
63 | 26121635-004 | Cable Pre  Ensamblado 4x16mm², 0,6/1Kv | Metros | ROLLO | No | 150 |  |  |  | 0
64 | 26121635-004 | Cable Pre  Ensamblado 4x25mm², 0,6/1Kv | Metros | ROLLO | No | 100 |  |  |  | 0
65 | 27113201-008 | Prensa paralela abulonado cobre 10/35mm² (aislado) | Unidad | UNIDAD | No | 24 |  |  |  | 0
66 | 39121718-021 | Conjunto de retención p/ cable preensamblado (Tensor) 25 a 50mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 24 |  |  |  | 0
67 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 16 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
68 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 25 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
69 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 35 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
70 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 70 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 50 |  |  |  | 0
71 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 185 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 24 |  |  |  | 0
72 | 39121405-013 | Terminal para cables, cobre 240 mm2, ojal | Unidad | UNIDAD | No | 24 |  |  |  | 0
73 | 39121404-001 | Manguito de empalme, cobre, 10mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
74 | 39121404-001 | Manguito de empalme, cobre, 16mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
75 | 39121404-001 | Manguito de empalme, cobre, 25 mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
76 | 39121404-001 | Manguito de empalme, cobre, 35 mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
77 | 39121404-001 | Manguito de empalme, cobre, 240 mm2 | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
78 | 39121405-008 | Mufa Terminal para M.T., imterperie 50 mm2, 24kv, flexible | Unidad | UNIDAD | No | 9 |  |  |  | 0
79 | 39101601-9998 | Lámpara de bajo consumo 105 W, 220 - 240 V, E 40 | Unidad | UNIDAD | No | 450 |  |  |  | 0
80 | 39101601-9998 | Lámpara de bajo consumo 65 W, 220 - 240 V, E 27 | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
81 | 39101601-9998 | Lampara LED - Tipo tubo fluor 18 W, 120 cm, T8 | Unidad | UNIDAD | No | 500 |  |  |  | 0
82 | 39101601-9998 | Artefacto LED - Cuadrado, 18 W, 220 - 240 V, 20X20 cm | Unidad | UNIDAD | No | 100 |  |  |  | 0
83 | 39111803-001 | Portalámparas Externa, Porcelana, E 27 | Unidad | UNIDAD | No | 40 |  |  |  | 0
84 | 39111803-001 | Portalámparas Externa, Porcelana, E 40 | Unidad | UNIDAD | No | 40 |  |  |  | 0
85 | 31201502-001 | Cinta autovulcanizante, Caucho, 19 mm x 0,76 mm x 9,1 m, negro | Unidad | UNIDAD | No | 200 |  |  |  | 0
86 | 31201502-002 | Cinta aisladora | Unidad | UNIDAD | No | 300 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]