## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TOCO QUIRURGICO, PQC Y LABORATORIO CENTRAL, NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 con ID: 425332
LOTE NRO: 1
Mantenimiento para Plantas de Tratamiento de Agua para soporte operacional de equipos biomédicos del Departamento de TOCO Quirúrgico del Hospital de Clínicas. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 5 µm micras | Mes | EVENTO | 12
2 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 25 µm micras | Mes | EVENTO | 12
3 | 73171602-001 | Test de pH, cloro y calcio | Mes | EVENTO | 12
4 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro de carbón con cambio de manto de carbón activado | Mes | EVENTO | 12
5 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con cambio de manto de resina | Mes | EVENTO | 12
6 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con provisión de cloruro de sodio | Mes | EVENTO | 12
7 | 73171602-001 | Mantenimiento y limpieza de tanque de reserva de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
8 | 73171602-001 | Mantenimiento con provisión de ácido para desincrustación de membranas de Ósmosis Inversa | Mes | EVENTO | 12
9 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
10 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua pura | Mes | EVENTO | 12
11 | 73171602-001 | Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema | Mes | EVENTO | 12
12 | 73171602-001 | Mantenimiento de controlador automático de presión de agua | Mes | EVENTO | 12
13 | 73171602-001 | Limpieza de sala de maquinas | Mes | EVENTO | 12
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra Técnica | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento para Plantas de Tratamiento de Agua para soporte operacional de equipos biomédicos del Departamento de PQC del Hospital de Clínicas. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 5 µm micras | Mes | EVENTO | 12
2 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 25 µm micras | Mes | EVENTO | 12
3 | 73171602-001 | Test de pH, cloro y calcio | Mes | EVENTO | 12
4 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro de carbón con cambio de manto de carbón activado | Mes | EVENTO | 12
5 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con cambio de manto de resina | Mes | EVENTO | 12
6 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con provisión de cloruro de sodio | Mes | EVENTO | 12
7 | 73171602-001 | Mantenimiento y limpieza de tanque de reserva de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
8 | 73171602-001 | Mantenimiento con provisión de ácido para desincrustación de membranas de Ósmosis Inversa | Mes | EVENTO | 12
9 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
10 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua pura | Mes | EVENTO | 12
11 | 73171602-001 | Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema | Mes | EVENTO | 12
12 | 73171602-001 | Mantenimiento de controlador automático de presión de agua | Mes | EVENTO | 12
13 | 73171602-001 | Limpieza de sala de maquinas | Mes | EVENTO | 12
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra Técnica | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento para Plantas de Tratamiento de Agua para soporte operacional de equipos biomédicos del Departamento de Laboratorio Central del Hospital de Clínicas. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 5 µm micras | Mes | EVENTO | 12
2 | 73171602-001 | Provisión y cambio de filtro descartable de 25 µm micras | Mes | EVENTO | 12
3 | 73171602-001 | Test de pH, cloro y calcio | Mes | EVENTO | 12
4 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro de carbón con cambio de manto de carbón activado | Mes | EVENTO | 12
5 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con cambio de manto de resina | Mes | EVENTO | 12
6 | 73171602-001 | Mantenimiento de filtro ablandador con provisión de sal gruesa | Mes | EVENTO | 12
7 | 73171602-001 | Mantenimiento y limpieza de tanque de reserva de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
8 | 73171602-001 | Mantenimiento con provisión de ácido para desincrustación de membranas de Ósmosis Inversa | Mes | EVENTO | 12
9 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua cruda | Mes | EVENTO | 12
10 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua pura | Mes | EVENTO | 12
11 | 73171602-001 | Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema | Mes | EVENTO | 12
12 | 73171602-001 | Limpieza de sala de maquinas | Mes | EVENTO | 12
13 | 80111613-9999 | Mano de Obra Técnica | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos del Sistema de Tratamiento de Agua perteneciente a la Unidad de Nutrición Parenteral., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua con cabezal de acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de sistema de Loor para el recirculado del agua producto | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de 3 manómetros de glicerina para su instalación en el sistema | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tanque de acero inoxidable de volumen acorde a la producción de agua necesaria | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de llaves y accesorios para toma de muestra de agua | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de pre-filtro de grava con cabezal automático para Retrolavado automático | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de tablero eléctrico para accionamiento de bomba de agua, la máquina de OI y cabezal del pre filtro | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 5 µm micras | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 25 µm micras | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro de carbón activado de 2,5x10 pulg | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro de resina de 2,5x10 pulg | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-001 | Test de pH, cloro y calcio | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-001 | Análisis microbiológico del agua producto | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-001 | Mantenimiento y limpieza de tanque de producto | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua producto | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-001 | Verificación de funcionamiento de lámpara UV | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-001 | Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-001 | Verificación de conductividad de agua producto | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-001 | Mantenimiento de controlador automático del sistema de OI | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-001 | Limpieza de sala de maquinas | Unidad | EVENTO | 1
21 | 80111613-9999 | Mano de Obra Técnica | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos del Sistema de Tratamiento de Agua perteneciente a la Unidad de Nutrición Parenteral.Escriba una descripción, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 5 µm micras | Mes | EVENTO | 6
2 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 25 µm micras | Mes | EVENTO | 6
3 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro de carbón activado de 2,5x10 pulg | Mes | EVENTO | 6
4 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo con provisión y cambio de filtro de resina de 2,5x10 pulg | Mes | EVENTO | 6
5 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo de Filtro de Grava y cabezal automático | Mes | EVENTO | 6
6 | 73171602-001 | Test de pH, cloro y calcio | Mes | EVENTO | 6
7 | 73171602-001 | Análisis microbiológico mensual del agua producto | Mes | EVENTO | 6
8 | 73171602-001 | Análisis físico químico del agua producto | Mes | EVENTO | 6
9 | 73171602-001 | Mantenimiento y limpieza de tanque de producto | Mes | EVENTO | 6
10 | 73171602-001 | Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua producto | Mes | EVENTO | 6
11 | 73171602-001 | Verificación de funcionamiento de lámpara UV | Mes | EVENTO | 6
12 | 73171602-001 | Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema | Mes | EVENTO | 6
13 | 73171602-001 | Verificación de conductividad de agua producto | Mes | EVENTO | 6
14 | 73171602-001 | Mantenimiento mensual del módulo del sistema de Osmosis Inversa | Mes | EVENTO | 6
15 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo del controlador electrónico de la Osmosis Inversa | Mes | EVENTO | 6
16 | 73171602-001 | Limpieza de sala de maquinas | Mes | EVENTO | 6
17 | 73171602-001 | Desinfección mensual del sistema | Mes | EVENTO | 6
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra Técnica | Mes | EVENTO | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]