## items
Ítems del llamado Reparación de un Bloque de Aula y Cantina de 9,35mts x 18,30 mts en el Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni con ID: 431058
Reparación de un Bloque de Aula y Cantina de 9,35mts x 18,30 mts en el Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra (Limpieza y Preparacion de obtra) | Metros cuadrados | 171
2 | 72102602-999 | Desmontaje y/o Colocacion de balancin( Desmontaje de marcos y puerta existente) | Unidad | 3
3 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (Demoliciones de mamposteria) | Metros cuadrados | 5
4 | 72131601-005 | Mamposteria( Mamposteria de ladrillo común Esp 30cm) | Metros cuadrados | 5
5 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas( Puerta tablero de 1,20m de ancho Incluye colocación de marcos y accesorios y barnizados) | Unidad | 1
6 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas( Puerta tablero de 0,80x2,10 de ancho. Incluye colocación de marcos y accesorios) | Unidad | 1
7 | 73121602-006 | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas( Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herrajes) | Unidad | 1
8 | 73121602-006 | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas(Ventana de chapa metálica basculante con marcos y herrajes Sector cantina medidas 1,50x1,15) | Unidad | 2
9 | 73121602-006 | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas(Ventana metálica con marcos y herrajes de 0,60x1,10. Sector cantina, incluye provision de rejas) | Unidad | 1
10 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento( Mesada de H°A° revestido con azulejos empotrada en antepecho de ventana de 1,50x1,10 de cantina.Medidas 3,50 metros de largo y 0,70 metros de ancho. Espesor 7cm) | Metros cúbicos | 0,2
11 | 72101601-001 | Reparación de techo (Desmontaje de teja colonial y tejuelita existente en recuperacion de materiales) | Metros cuadrados | 232
12 | 72131601-9976 | Servicio de instalacion de chapa(Techo de chapa trapezoidal verde N°26, ancho 1,10mts con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal de 2"pulgadas sobre machimbre de 1/2 x3 "pulgadas de eucalipto de primera, clavado por correa de madera existente de 4x4 "pulgadas) | Metros cuadrados | 232
13 | 73181108-001 | Servicio de enchapado con estaño(Cumbrera de chapa doblada N°26 ancho 0,40m ) | Metro lineal | 20
14 | 73181108-001 | Servicio de enchapado con estaño( Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N°26. Desarrollo 33cm) | Metro lineal | 24
15 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion( Demolicion de piso mosaico existente.Incluye aula y sector de cantina) | Metros cuadrados | 155
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de hormigón pobre de 0,07m de espesor Dosif 1/4:1:4:6. Sector galeria y aulas) | Metros cuadrados | 155
17 | 72152710-001 | Servicio de cimentación y nivelación para construcciones(Carpeta de nivelación Ep 3cm. Sector galería y aulas con aislación hidrófuga) | Metros cuadrados | 155
18 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos( Piso cerámico. Sector gaerías y aulas) | Metros cuadrados | 155
19 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo (Zocalo ceramico. Sector galerías y aulas) | Metro lineal | 72
20 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Gurada obra-Contrapiso de hormigón de cascote Esp 7cm) | Metros cuadrados | 180
21 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Guarda obra-Carpeta tipo alisado. Esp 3cm) | Metros cuadrados | 180
22 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Guarda obra- Borde de mampostería de ladrillo común Esp 0,15 m) | Metros cuadrados | 10
23 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Guarda obra-Relleno y compactación) | Metros cúbicos | 18
24 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial (Limpeza y revoque de canal de desague abierto de mamposteria de ladrillo común revocado de 0,9m de ancho y 0,40m de profundidad) | Metro lineal | 50
25 | 72102201-012 | Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Tablero seccional. Provision de disyuntores para luces, ventilador, aire condicionado, toma corriente) | Unidad | 1
26 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación para bocas de artefactos eléctricos, cableado de 4mm y electroducto de PVC rígido para artefactos eléctricos) | Unidad | 51
27 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Provisión de foco y portafoco de bajo concumo de 60W con campana metálica) | Unidad | 14
28 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion( Provisión de foco y portafoco de bajo consumo de 80W con campana metálica) | Unidad | 14
29 | 81141804-9994 | Mantenimiento / Reparacion de adaptador de corriente( Provisión de toma corriente) | Unidad | 15
30 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Circuito para ventilador) | Unidad | 5
31 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Circuito para aire acondicionado) | Unidad | 3
32 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios ( Vidrio transparente para ventana tipo balacin de 1,20x1,60m) | Metros cuadrados | 7,25
33 | 72101607-006 | Revoque de pared (Revoque de paredes interior a una capa, dosificación 1:4:16) | Metros cuadrados | 100
34 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos-Sector Cantina | Metros cuadrados | 20
35 | 81141804-063 | Servicio de Instalacion y/o Mantenimiento de Sistema de Cloracion de agua (Instalación de agua corriente con caños PVC de 1/2 y 3/4 " y uniones por termofución, llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones de todos los locales) | Unidad | 1
36 | 72101510-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria (Registro con tapa H°A° de 50x50x50 cm. Incluye exyensión de caños hasta camara séptica) | Unidad | 1
37 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal ( Desague cloacal de pileta de cocina hasta primer registro, incluye provision de desengrasador) | Unidad | 1
38 | 72131601-002 | Preparacion de obra (Limpieza y preparación de superficie a pintar, pared interior y exterior. Incluye maderamen y cielorrso de techo, aberturas y pilares de galería) | Unidad | 1
39 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores ( Pintura latex a 2 capas interior previa limpieza de superficie base, incluye aulas y cantina) | Metros cuadrados | 193
40 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (Pintura latex a 2 capas exterior de pilares de 0,30x0,40 m de galeria, incluye enduido) | Metros cuadrados | 16
41 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base) | Metros cuadrados | 155
42 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas ( Pintura sintetica de aberturas tipo balancin de aulas con una capa de pintura antioxido. Medidas 1,45x1,00 | Metros cuadrados | 13,05
43 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo (Pintura sintetica de tirantes y listones, barnizado de cielorraso tipo machimbre) | Metros cuadrados | 232
44 | 72102601-9999 | Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera( Pizarron tipo acrilico de 1,25x3,40. Incluye montaje y porta marcadores) | Unidad | 1
45 | 11111604-001 | Mesada de granito (( Mesada de laboratorio en cantina con granito reconstruido con 1 bacha. Base pedestal de ladrillo común revocao, revestido con muebles de madera en la parte inferior. Medidas 1,50m de largo y 70 cm ancho) | Unidad | 1
46 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento(Mesada de cocina y revestido con granito reconstruido.Soporte de mamposteria revestido con muebles de madera con extractor de aire tipo campana cocina) | Unidad | 1
47 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento(Mesada sector barra revestido con granito recosntruido. Soporte de mamposteria revestido con muebles de madera con extractor de aire tipo campana de cocina) | Unidad | 1
48 | 82101502-001 | Carteles acrílicos sin soporte( Trabajos de cerigrafia con letras corporeas con la leyenda de "Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni" en fachada principal de cantina) | Unidad | 1
49 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza Final | Metros cuadrados | 171
50 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Cartel de Obra) | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]