## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024 con ID: 435185
LOTE NRO: 1
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y AULAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Cartel de Obra) | Metros cuadrados | 3
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metro lineal | 274
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra (Instalación de Obras) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion(Retiro y demolicion de cercado existente) | Unidad Medida Global | 1
5 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno(Excavacion para zapata y pilares ) | Metros cúbicos | 21,1
6 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon (Encadenado inferior 0,15x0,30m.) | Metros cúbicos | 7,7
7 | 72131601-015 | Pilar (Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.50x0.50m.) | Metros cúbicos | 13,9
8 | 72131601-006 | Aislacion(Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3) | Metro lineal | 274
9 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro (Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.) | Metros cuadrados | 548
10 | 72131601-008 | Revoque de pilares | Metros cuadrados | 68,5
11 | 72102401-002 | Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras | Metros cuadrados | 1.096
12 | 73121602-002 | Portón de acceso vehicular de chapa (3,70m.) | Unidad | 1
13 | 73121602-002 | Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.) | Unidad | 1
14 | 72101903-001 | Carpinteria metalica (Cenefa metalica de chapa Trapezoidal (3,70m x 0,80m) | Metros cuadrados | 2,96
15 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Letras corporeas de chapa inoxidable (3,00m x 0,30m) | Metros cuadrados | 0,652
16 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de Desechos en Const de Muralla | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 185
18 | 72131601-002 | Preparacion de obra (Replanteo) | Metros cuadrados | 185
19 | 82101502-003 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
20 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno (Excavacion y carga de ci)miento de PBC | Metros cúbicos | 24,99
21 | 72102209-9995 | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 1,83
22 | 72102209-9995 | Viga de fUnidaddación HºAº 12 x 27 | Metro lineal | 114,45
23 | 72102209-9995 | Viga asiento de tirantes de HºAº en galería | Metro lineal | 24,6
24 | 72102209-9995 | Dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,24
25 | 72102209-9995 | Encadenado de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,55
26 | 72102209-9995 | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | Metro lineal | 24,6
27 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | Metros cúbicos | 0,95
28 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención (De 0,45 m) | Metros cuadrados | 6,03
29 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención (De 0,30 m) | Metros cuadrados | 21
30 | 72102905-001 | Relleno y compactación de interiores | Unidad Medida Global | 111
31 | 72131601-006 | Aislación asfaltica de paredes | Metro lineal | 74,25
32 | 72152707-001 | Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 91,5
33 | 72152707-001 | De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comUnidades para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 136,5
34 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 42,4
35 | 72131601-008 | Revoques Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 292
36 | 72131601-008 | Revoques Paredes exterior, con impermeabilizante a 1 capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 198
37 | 72131601-008 | Revoques Mochetas de aberturas | Metro lineal | 83
38 | 72131601-008 | Revoques De pilares y vigas en galeria | Metro lineal | 44,5
39 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 23
40 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta tiza) | Unidad | 3
41 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.) | Metros cuadrados | 233,45
42 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 180
43 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 180
44 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 180
45 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 48,5
46 | 72101607-005 | Zócalos cerámicos | Metro lineal | 98,3
47 | 72131601-9984 | Rampa para discapacitado con pasamano( SegUnidad Plano) | Unidad Medida Global | 1
48 | 72102602-005 | Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | Unidad | 3
49 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 12
50 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa. | Unidad | 12
51 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102201-016 | Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa | Unidad | 3
53 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | Unidad | 30
54 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 12
55 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | Unidad | 6
56 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 3
57 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 49,2
58 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 40,8
59 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores (Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 283,98
60 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 305,58
61 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior) | Metros cuadrados | 234,9
62 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)) | Metros cuadrados | 248,46
63 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Barnizado de aberturas de madera) | Metros cuadrados | 13,86
64 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Canaletas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 49,2
65 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Bajadas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 40,8
66 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex) | Metro lineal | 24,6
67 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos (Provisión y colocación de placa cerámica institucional) | Unidad | 1
68 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 185
69 | 82101502-003 | Cartel de Obra(según ficalizacion) | Metros cuadrados | 3
70 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metro lineal | 325
71 | 72131601-002 | Preparacion de obra (Instalación de Obras) | Unidad Medida Global | 1
72 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion (Demolicion de base existente y retiro de cercado ( en lugares existente)) | Unidad Medida Global | 1
73 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno (Excavacion para zapata y pilares ) | Metros cúbicos | 15,55
74 | 72102209-9995 | Encadenado inferior 0,15x0,30m. | Metros cúbicos | 9,72
75 | 72131601-015 | Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.40x0.40. | Metros cúbicos | 16,84
76 | 72131601-006 | Aislación asfáltica en muro de nivelación | Metro lineal | 225
77 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro (Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.) | Metros cuadrados | 450
78 | 72131601-008 | Revoque de pilares | Metros cuadrados | 86,4
79 | 72102401-002 | Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras | Metros cuadrados | 1.300
80 | 73121602-002 | Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.) | Unidad | 1
81 | 73121602-002 | Portón de acceso peatonal de chapa ( 1,80m.) | Unidad | 2
82 | 72101903-001 | Carpinteria metalica (Cenefa metalica de chapa Trapezoidal (3,50m x 0,80m)) | Metros cuadrados | 2,96
83 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Letras corporeas de chapa inoxidable (3,00m x 0,30m)) | Metros cuadrados | 0,65
84 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de Desechos en Const de Muralla | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93,74
2 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 93,74
3 | 82101502-003 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
4 | 72103002-002 | Excavacion y carga de Cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
5 | 72103002-002 | Excavacion para cimiento de pilar | Unidad Medida Global | 1
6 | 72102209-9995 | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 1,3
7 | 72102209-9995 | Encadenado H°A° inferior | Metros cúbicos | 1,68
8 | 72102209-9995 | Encadenado H°A°superior | Metros cúbicos | 1,68
9 | 72102209-9995 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,04
10 | 72102209-9995 | Viga de H° A° de galeria | Metros cúbicos | 0,42
11 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20 | Metros cúbicos | 1,2
12 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro (De 0,30) | Metros cuadrados | 29,75
13 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 71,64
14 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 23
15 | 72101703-003 | Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m | Metros cuadrados | 153
16 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 42
17 | 72131601-008 | Revoque de nivelaión de 0.30 con mescla (1.3) | Metros cuadrados | 29,75
18 | 72131601-008 | Revoques Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidada capa con cal hidratada e interior (filtrado) | Metros cuadrados | 306
19 | 72131601-008 | Revoques (Mochetas de aberturas) | Metro lineal | 40,6
20 | 72131601-008 | Revoques De pilares y Vigas en galeria | Metro lineal | 16,5
21 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 11
22 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm.) | Metros cuadrados | 122
23 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de cascote | Metros cuadrados | 94,61
24 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 94,61
25 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 94,61
26 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 26,5
27 | 72101607-005 | Zocalos ceramicos | Metro lineal | 55,9
28 | 72131601-9984 | Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT. | Unidad Medida Global | 1
29 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 7
30 | 72102602-005 | De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102602-005 | Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa | Unidad | 3
32 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60) | Unidad | 7
33 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
34 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion) | Unidad | 25
35 | 72102201-003 | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | Unidad | 1
36 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8
37 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | Unidad | 2
38 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 1
39 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 25
40 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 16
41 | 72102402-001 | Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 203,65
42 | 72102401-001 | Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 102,35
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior | Metros cuadrados | 142
44 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 122
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 16
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 25
47 | 72131601-012 | Servicio de Pintura - Bajadas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 16
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 12
49 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos - Provision y colocacion de placa comemorativa | Unidad | 1
50 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 10
51 | 83101504-989 | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - Mesada de granito (Incluye bacha) | Unidad | 1
53 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Griferia | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 93,74
55 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93,74
56 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 93,74
57 | 82101502-003 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
58 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno - Excavacion y carga de Cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
59 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno - Excavacion para cimiento de pilar | Unidad Medida Global | 1
60 | 72102209-9995 | Excavacion para cimiento de pilar | Metros cúbicos | 1,3
61 | 72102209-9995 | Encadenado H°A° inferior | Metros cúbicos | 1,68
62 | 72102209-9995 | Encadenado H°A°superior | Metros cúbicos | 1,68
63 | 72102209-9995 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,04
64 | 72102209-9995 | Viga de H° A° de galeria | Metros cúbicos | 0,42
65 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20 | Metros cúbicos | 1,2
66 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro - De 0,30 | Metros cuadrados | 29,75
67 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 71,64
68 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 23
69 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro - Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m | Metros cuadrados | 153
70 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 42
71 | 72131601-008 | Revoque de nivelaión de 0.30 con mescla (1.3) | Metros cuadrados | 29,75
72 | 72131601-008 | Revoques - Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidada capa con cal hidratada e interior (filtrado) | Metros cuadrados | 306
73 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Mochetas de aberturas | Metro lineal | 40,6
74 | 72131601-008 | Revoques - De pilares y Vigas en galeria | Metro lineal | 16,5
75 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 11
76 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm. | Metros cuadrados | 122
77 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de cascote | Metros cuadrados | 94,61
78 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 94,61
79 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 94,61
80 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 26,5
81 | 72101607-005 | Zocalos ceramicos | Metro lineal | 55,9
82 | 72131601-9984 | Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT. | Unidad Medida Global | 1
83 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 7
84 | 72102602-005 | De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
85 | 72102602-005 | Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa | Unidad | 3
86 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60) | Unidad | 7
87 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
88 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion) | Unidad | 25
89 | 72102201-003 | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | Unidad | 1
90 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8
91 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | Unidad | 2
92 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 1
93 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 25
94 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 16
95 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores - Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 203,65
96 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores - Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 102,35
97 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior | Metros cuadrados | 142
98 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 122
99 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 16
100 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 25
101 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 16
102 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 12
103 | 72102503-001 | Provision y colocacion de placa comemorativa | Unidad | 1
104 | 72102503-001 | Azulejos | Metros cuadrados | 10
105 | 83101504-989 | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
106 | 72102508-999 | Mesada de granito (Incluye bacha) | Unidad | 1
107 | 83101504-989 | Griferia | Unidad Medida Global | 1
108 | 72131601-013 | Limpieza FINAL | Metros cuadrados | 93,74
109 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93,74
110 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 93,74
111 | 82101502-003 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
112 | 72103002-002 | Excavacion y carga de Cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
113 | 72103002-002 | Excavacion para cimiento de pilar | Unidad Medida Global | 1
114 | 72102209-9995 | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 1,3
115 | 72102209-9995 | Encadenado H°A° inferior | Metros cúbicos | 1,68
116 | 72102209-9995 | Encadenado H°A°superior | Metros cúbicos | 1,68
117 | 72102209-9995 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,04
118 | 72102209-9995 | Viga de H° A° de galeria | Metros cúbicos | 0,42
119 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20 | Metros cúbicos | 1,2
120 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro - De 0,30 | Metros cuadrados | 29,75
121 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 71,64
122 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 23
123 | 72101703-003 | Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m | Metros cuadrados | 153
124 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 42
125 | 72131601-008 | Revoque de nivelaión de 0.30 con mescla (1.3) | Metros cuadrados | 29,75
126 | 72131601-008 | Revoques - Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidada capa con cal hidratada e interior (filtrado) | Metros cuadrados | 306
127 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Mochetas de aberturas | Metro lineal | 40,6
128 | 72131601-008 | Revoques - De pilares y Vigas en galeria | Metro lineal | 16,5
129 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 11
130 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm. | Metros cuadrados | 122
131 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de cascote | Metros cuadrados | 94,61
132 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 94,61
133 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 94,61
134 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 26,5
135 | 72101607-005 | Zocalos ceramicos | Metro lineal | 55,9
136 | 72131601-9984 | Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT. | Unidad Medida Global | 1
137 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 7
138 | 72102602-005 | De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
139 | 72102602-005 | Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa | Unidad | 3
140 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60) | Unidad | 7
141 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
142 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion) | Unidad | 25
143 | 72102201-003 | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | Unidad | 1
144 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8
145 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | Unidad | 2
146 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 1
147 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 25
148 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 16
149 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores - | Metros cuadrados | 203,65
150 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores - Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 102,35
151 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior | Metros cuadrados | 142
152 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 122
153 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 16
154 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 25
155 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 16
156 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 12
157 | 72102503-001 | Provision y colocacion de placa comemorativa | Unidad | 1
158 | 72102503-001 | Azulejos | Metros cuadrados | 10
159 | 83101504-989 | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
160 | 72102508-999 | Mesada de granito (Incluye bacha) | Unidad | 1
161 | 83101504-989 | Griferia | Unidad Medida Global | 1
162 | 72131601-013 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 93,74
Precio Total
LOTE NRO: 3
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 64,1
2 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 64,1
3 | 82101502-002 | Cartel de obra | Metros cuadrados | 6
4 | 72103002-002 | Excavacion para cimiento de pilar | Unidad Medida Global | 12,4
5 | 72102209-9995 | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 0,61
6 | 72102209-9995 | Viga de fundación HºAº 12 x 27 | Metro lineal | 38,15
7 | 72102209-9995 | Viga asiento de tirantes de HºAº en galería | Metro lineal | 8,2
8 | 72102209-9995 | Dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,08
9 | 72102209-9995 | Encadenado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,85
10 | 72102209-9995 | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | Metro lineal | 8,2
11 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | Metros cúbicos | 0,36
12 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,45 m | Metros cuadrados | 5,16
13 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 m | Metros cuadrados | 6,66
14 | 72102905-001 | Relleno y compactación de interiores | Unidad Medida Global | 38,46
15 | 72131601-006 | Aislación asfaltica de paredes | Metro lineal | 24,75
16 | 72152707-001 | Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 46,97
17 | 72152707-001 | De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 50,76
18 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 14
19 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 94,66
20 | 72131601-008 | Revoques - Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 101,86
21 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Mochetas de aberturas | Metro lineal | 21,6
22 | 72131601-008 | Revoques - De pilares y vigas en galeria | Metro lineal | 13,62
23 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 9,84
24 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte - Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel | Unidad | 1
25 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | Metros cuadrados | 82,82
26 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 58
27 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58
28 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 58
29 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun | Metros cuadrados | 25
30 | 72101607-005 | Zócalo cerámico (EMBUTIDO) | Metro lineal | 33
31 | 72131601-9984 | Rampa para discapacitado( Segun Plano) | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102602-005 | Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | Unidad | 1
33 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 4
34 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa. | Unidad | 4
35 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
36 | 72102201-016 | Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa | Unidad | 1
37 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | Unidad | 10
38 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 4
39 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | Unidad | 2
40 | 72102305-9999 | Instalacion de Aire Acondicionados en aula | Unidad | 1
41 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 16,4
42 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 13,6
43 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores - Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 94,66
44 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores - Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 101,86
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 78,3
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 82,82
47 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 4,62
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas , antioxido y pintura final. | Metro lineal | 16,4
49 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas , antioxido y pintura final. | Metro lineal | 13,6
50 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 8,2
51 | 72102503-001 | Provisión y colocación de placa cerámica institucional | Unidad | 1
52 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 64,1
53 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
54 | 72131601-013 | Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos) | Metros cuadrados | 81,39
55 | 82101502-003 | Cartel de obras con estructura metálica | Metros cuadrados | 6
56 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 17,3
57 | 72102209-9995 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 0,92
58 | 72131601-015 | Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,62
59 | 72102209-9995 | Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,2
60 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,45 | Metros cuadrados | 6,1
61 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 | Metros cuadrados | 17,2
62 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 81,39
63 | 72131601-006 | Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 18
64 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 45,15
65 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 60
66 | 72152707-001 | En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | Metro lineal | 40,25
67 | 72131601-008 | Revoques - Interior- exterior a 1 Capa | Metros cuadrados | 415,4
68 | 72131601-008 | Revoques - De pilares de mampostería | Metro lineal | 9
69 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
70 | 72131601-008 | Revoques - De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7
71 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9
72 | 82101502-003 | Pizarrón de 3,00x1,20 con porta tiza | Unidad | 1
73 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | Metros cuadrados | 98,6
74 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 65
75 | 72131601-009 | Carpeta p/ piso | Metros cuadrados | 65
76 | 72131601-009 | Piso cerámicode primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras | Metros cuadrados | 60,5
77 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 40
78 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo - Cerámicos | Metro lineal | 37,05
79 | 72131601-9984 | Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett. | Unidad Medida Global | 1
80 | 72102602-005 | De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Metros cuadrados | 1,47
81 | 72102602-005 | de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20 | Metros cuadrados | 2,16
82 | 72102602-005 | Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | Metros cuadrados | 2,75
83 | 72102602-005 | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm) | Metros cuadrados | 10,2
84 | 72102602-005 | Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm) | Metros cuadrados | 6
85 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
86 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 49,6
87 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores - De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético | Metros cuadrados | 444,4
88 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de techo al látex acrílico | Metros cuadrados | 98,55
89 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 10,5
90 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de canaletas y bajadas en sintético | Metro lineal | 27,05
91 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De viga cumbrera al látex acrílico base enduido | Metros cuadrados | 15,46
92 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Balancines | Metros cuadrados | 16,2
93 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
94 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 27,5
95 | 72102201-016 | Instalación eléctrica | Unidad | 1
96 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos | Unidad | 1
97 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 1
98 | 83101504-989 | Agua corriente | Unidad | 1
99 | 72101510-006 | Desagüe cloacal | Unidad | 1
100 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios con mesada | Unidad | 1
101 | 72102303-003 | Cámara de inspección, cámara séptica | Unidad | 1
102 | 72102303-002 | Pozo absorbente | Unidad | 1
103 | 72102508-9999 | Espejo | Metros cuadrados | 1
104 | 72102602-007 | Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad | 1
105 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 81,39
106 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
107 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
108 | 82101502-003 | Cartel de obras | Metros cuadrados | 6
109 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Movimiento de suelo para nivelacion de terreno | Metros cúbicos | 76
110 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
111 | 72102209-9995 | Encadenado de H.A. | Metros cúbicos | 2,4
112 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,2
113 | 72102905-001 | Relleno y Apisonado de Interiores | Metros cúbicos | 9
114 | 72131601-006 | Aislacion - De paredes | Metro lineal | 35
115 | 72152707-001 | Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m | Metros cuadrados | 95
116 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 20
117 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 158,5
118 | 72131601-008 | De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
119 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrerea de H°A° | Metro lineal | 5,2
120 | 72131601-007 | Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano | Metros cuadrados | 43
121 | 72101903-001 | Colocacion de Cabreada metálica | Metro lineal | 24
122 | 72101903-001 | Colocación de Cumbrera | Metro lineal | 7
123 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 22
124 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
125 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 22
126 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 20
127 | 72102602-005 | Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,45
128 | 72102602-007 | Para bóxer enchapados con formica | Unidad | 4
129 | 72102602-005 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
130 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 10,8
131 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 10,92
132 | 72102402-001 | Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 30
133 | 72102401-001 | Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 58
134 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de techo (antioxido para estructura) | Metros cuadrados | 43
135 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 10,8
136 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 10,92
137 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
138 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
139 | 72102503-001 | Azulejos | Metros cuadrados | 92
140 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
141 | 72102201-016 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
142 | 72102201-003 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
143 | 83101504-989 | Agua corriente (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
144 | 72102303-003 | Cámara séptica (según detalle de plano) | Unidad | 1
145 | 72102303-002 | Pozo absorbente (según detalle de plano) | Unidad | 1
146 | 72101510-006 | Desagüe cloacal (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
147 | 72101510-9998 | Artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
148 | 72131601-013 | Limpieza final e imprevistos | Metros cuadrados | 27,1
149 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
150 | 72141510-001 | Demolicion de Sanitario Existente | Metros cuadrados | 99,69
151 | 72141510-001 | Demolición de techo de sanitario existente (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 99,69
152 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27,1
153 | 82101502-003 | Cartel de obras | Metros cuadrados | 6
154 | 72131601-002 | Movimiento de suelo para nivelacion de terreno | Metros cúbicos | 76
155 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
156 | 72102209-9995 | Encadenado de H.A. | Metros cúbicos | 2,4
157 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,2
158 | 72102905-001 | Relleno y Apisonado de Interiores | Metros cúbicos | 9
159 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metro lineal | 35
160 | 72152707-001 | Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m | Metros cuadrados | 95
161 | 72152707-001 | Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 20
162 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 158,5
163 | 72131601-008 | Revoques - De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
164 | 72131601-008 | Revoques - De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 5,2
165 | 72131601-007 | Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano | Metros cuadrados | 43
166 | 72101903-001 | Colocacion de Cabreada metálica | Metro lineal | 24
167 | 72101903-001 | Colocación de Cumbrera | Metro lineal | 7
168 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 22
169 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
170 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 22
171 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero) | Metros cuadrados | 20
172 | 72102602-005 | Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,45
173 | 72102602-007 | Para bóxer enchapados con formica | Unidad | 4
174 | 72102602-005 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
175 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 10,8
176 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 10,92
177 | 72102402-001 | Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 30
178 | 72102401-001 | Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 58
179 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de techo (antioxido para estructura) | Metros cuadrados | 43
180 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas, antioxido y pintura final. | Metro lineal | 10,8
181 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas, antioxido y pintura final. - | Metro lineal | 10,92
182 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
183 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
184 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos - Azulejos | Metros cuadrados | 92
185 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
186 | 72102201-016 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
187 | 72102201-003 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
188 | 83101504-989 | Agua corriente (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
189 | 72102303-003 | Cámara séptica (según detalle de plano) | Unidad | 1
190 | 72102303-002 | Pozo absorbente (según detalle de plano) | Unidad | 1
191 | 72101510-006 | Desagüe cloacal (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
192 | 72101510-9998 | Artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de planos) | Unidad Medida Global | 1
193 | 72131601-013 | Limpieza final e imprevistos | Metros cuadrados | 27,1
Precio Total
LOTE NRO: 4
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125
2 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 125
3 | 82101502-003 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
4 | 72103002-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cuadrados | 24,99
5 | 72102209-9995 | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 1,01
6 | 72102209-9995 | Viga de fundación HºAº 12 x 27 | Metro lineal | 71,49
7 | 72102209-9995 | Viga asiento de tirantes de HºAº en galería | Metro lineal | 15,4
8 | 72102209-9995 | Dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,16
9 | 72102209-9995 | Encadenado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,5
10 | 72102209-9995 | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | Metro lineal | 15,4
11 | 72131601-015 | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | Metros cúbicos | 0,68
12 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,45 m | Metros cuadrados | 8,03
13 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,30 m | Metros cuadrados | 15,03
14 | 72102905-001 | Relleno y compactación de interiores | Metros cúbicos | 75
15 | 72131601-006 | Aislación asfaltica de paredes | Metro lineal | 49,5
16 | 72152707-001 | Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 73,5
17 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 109,34
18 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención - Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 28,4
19 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 194,08
20 | 72131601-008 | Revoques - Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 158,62
21 | 72131601-008 | Revoques - Mochetas de aberturas | Metro lineal | 54,2
22 | 72131601-008 | Revoques - De pilares y vigas en galeria | Metro lineal | 28,27
23 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 15,4
24 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte - Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta tiza | Unidad | 2
25 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | Metros cuadrados | 156,31
26 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 117,05
27 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 117,05
28 | 72131601-009 | Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico | Metros cuadrados | 117,05
29 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun | Metros cuadrados | 39
30 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 65,2
31 | 72131601-9984 | Rampa para discapacitado( Segun Plano) | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102602-005 | Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | Unidad | 2
33 | 72102602-005 | Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio | Unidad | 8
34 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa. | Unidad | 8
35 | 72102201-016 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
36 | 72102201-016 | Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa | Unidad | 2
37 | 72102201-003 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | Unidad | 20
38 | 72102201-003 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8
39 | 72102201-003 | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | Unidad | 4
40 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 2
41 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 30,6
42 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 20,4
43 | 72102402-001 | Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 189,32
44 | 72102401-001 | Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 203,72
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior | Metros cuadrados | 156,6
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 165,64
47 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 9,24
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas , antioxido y pintura final. | Metro lineal | 32,8
49 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Bajadas , antioxido y pintura final. | Metro lineal | 27,2
50 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 16,4
51 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos - Provisión y colocación de placa cerámica institucional | Unidad | 1
52 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 125
Precio Total
LOTE NRO: 5
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y REGULARIZACIÓN DE PISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 800
3 | 72103002-002 | Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20 | Metros cúbicos | 31,1
4 | 72131601-002 | Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista | Metros cúbicos | 80
5 | 72102209-9995 | Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm | Metros cúbicos | 9
6 | 72102209-9995 | Columna HºAº de (25x50)cm | Metros cúbicos | 8,21
7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26 | Metros cuadrados | 816
8 | 72101903-001 | Cabreada metálica | Metro lineal | 192,6
9 | 72101903-001 | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 487,8
10 | 72101603-002 | Canaleta y bajada | Metro lineal | 130
11 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de cabreada | Metro lineal | 192,6
12 | 72102201-016 | Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1
13 | 72102201-003 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1
14 | 72102201-016 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 10
15 | 72101703-003 | Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista. | Metros cuadrados | 48
16 | 72131601-009 | Construccion de pista de HºAº con terminacion fratachado | Metros cuadrados | 800
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura deportiva de Pista | Metros cuadrados | 800
18 | 72131601-013 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 800
19 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
20 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 800
21 | 72103002-002 | Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20 | Metros cúbicos | 31,1
22 | 72131601-002 | Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista | Metros cúbicos | 80
23 | 72102209-9995 | Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm | Metros cúbicos | 9
24 | 72102209-9995 | Columna HºAº de (25x50)cm | Metros cúbicos | 8,21
25 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26 | Metros cuadrados | 816
26 | 72101903-001 | Cabreada metálica | Metro lineal | 192,6
27 | 72101903-001 | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 487,8
28 | 72101603-002 | Canaleta y bajada | Metro lineal | 130
29 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de cabreada | Metro lineal | 192,6
30 | 72102201-016 | Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1
31 | 72102201-003 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1
32 | 72102201-016 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 10
33 | 72101703-003 | Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista. | Metros cuadrados | 48
34 | 72131601-009 | Construccion de pista de HºAº con terminacion fratachado | Metros cuadrados | 800
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura deportiva de Pista | Metros cuadrados | 800
36 | 72131601-013 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 800
Precio Total
LOTE NRO: 6
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.140
3 | 72103002-002 | Excavación para fundaciones ( 1,40 x 1,40 x 1,40) | Metros cúbicos | 49,4
4 | 72102209-9995 | Zapata HºAº (1.40x1.40x0,35)cm | Metros cúbicos | 14,11
5 | 72102209-9995 | Columna HºAº de (25x60)cm | Metros cúbicos | 8,1
6 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26 | Metros cuadrados | 1.233
7 | 72101903-001 | Cabreada metálica (según calculo) | Metro lineal | 273,6
8 | 72101903-001 | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 455,04
9 | 72131601-015 | Pilar metálico (según calculo) | Metro lineal | 108
10 | 72101603-002 | Canaleta y bajada | Metro lineal | 171
11 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de cabreada | Metro lineal | 273,24
12 | 72102201-016 | Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1
13 | 72102201-003 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1
14 | 72102201-016 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 10
15 | 72131601-009 | Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero | Metros cuadrados | 1.140
16 | 72141510-001 | Retiro de Columna de Hº existente | Unidad | 2
17 | 72101703-003 | Constrccion de Muro de Nivelacion para graderias ladrillo comun 0,40 cm de alto | Metros cuadrados | 4
18 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 27,3
19 | 72101704-001 | Const. de Losa de HºAº espesor 10cm - Fratachado | Metros cuadrados | 27
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura deportiva de Pista | Metros cuadrados | 1.140
21 | 72131601-013 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 1.140
Precio Total
LOTE NRO: 7
CONSTRUCCION DE AULA,TINGLADO,PISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra (Limpieza y preparación del terreno) | Metros cuadrados | 64,1
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación(REPLANTEO) | Metros cuadrados | 64,1
3 | 82101502-003 | Cartel acrílico con soporte (Cartel de obras) | Metros cuadrados | 6
4 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno(Excavacion para cimiento de pilar) | Unidad Medida Global | 12,4
5 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Zapata de hormigon armado) | Metros cúbicos | 0,61
6 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga de fundación HºAº 12 x 27) | Metro lineal | 38,15
7 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga asiento de tirantes de HºAº en galería) | Metro lineal | 8,2
8 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Dado de Hº Aº) | Metros cúbicos | 0,08
9 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Encadenado de Hº Aº) | Metros cúbicos | 0,85
10 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga principal de Hº Aº de 20 x 45) | Metro lineal | 8,2
11 | 72131601-015 | Pilar(Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20) | Metros cúbicos | 0,36
12 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(De 0,45 m) | Metros cuadrados | 5,16
13 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(De 0,30 m) | Metros cuadrados | 6,66
14 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno(Relleno y compactación de interiores) | Unidad Medida Global | 38,46
15 | 72131601-006 | Aislacion(Aislación asfaltica de paredes) | Metro lineal | 24,75
16 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes) | Metros cuadrados | 46,97
17 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención (De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes) | Metros cuadrados | 50,76
18 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención (Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)) | Metro lineal | 14
19 | 72131601-008 | Revoques (Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).) | Metros cuadrados | 94,66
20 | 72131601-008 | Revoque (Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).) | Metros cuadrados | 101,86
21 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención (Mochetas de aberturas) | Metro lineal | 21,6
22 | 72131601-008 | Revoques (De pilares y vigas en galeria) | Metro lineal | 13,62
23 | 72131601-008 | Revoques (De viga cumbrera de HºAº) | Metro lineal | 9,84
24 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte (Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel ) | Unidad | 1
25 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.) | Metros cuadrados | 82,82
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de hormigón de cascotes) | Metros cuadrados | 58
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Carpeta para piso) | Metros cuadrados | 58
28 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico ) | Metros cuadrados | 58
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun) | Metros cuadrados | 25
30 | 72131601-005 | Mamposteria(Zócalo cerámico (EMBUTIDO)) | Metro lineal | 33
31 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal (Rampa para discapacitado( Segun Plano)) | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña) | Unidad | 1
33 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio) | Unidad | 4
34 | 73121602-004 | Servicio de fabricacion de rejas(Reja cuadriculada externa. ) | Unidad | 4
35 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Conexión a red interna según reglamento de ANDE) | Unidad Medida Global | 1
36 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa) | Unidad | 1
37 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica (Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | Unidad | 10
38 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica (Fluorescente de 2 elementos y 40 watts) | Unidad | 4
39 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica (Fluorescente de 1 elemento y 40 watts) | Unidad | 2
40 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado (Instalacion de Aire Acondicionados en aula) | Unidad | 1
41 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas (canaletas) | Metro lineal | 16,4
42 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas (Bajadas) | Metro lineal | 13,6
43 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores (Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 94,66
44 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 101,86
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior) | Metros cuadrados | 78,3
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)) | Metros cuadrados | 82,82
47 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Barnizado de aberturas de madera) | Metros cuadrados | 4,62
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Canaletas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 16,4
49 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Bajadas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 13,6
50 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex) | Metro lineal | 8,2
51 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos(Provisión y colocación de placa cerámica institucional) | Unidad | 1
52 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Limpieza final ) | Metros cuadrados | 64,1
53 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Limpieza y preparación del terreno) | Metros cuadrados | 64,1
54 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación(REPLANTEO) | Metros cuadrados | 64,1
55 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte(Cartel de obra ) | Metros cuadrados | 6
56 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno(Excavacion para cimiento de pilar) | Unidad Medida Global | 12,4
57 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(72102209-9995) | Metros cúbicos | 0,61
58 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga de fundación HºAº 12 x 27) | Metro lineal | 38,15
59 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga asiento de tirantes de HºAº en galería) | Metro lineal | 8,2
60 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,08
61 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Encadenado de Hº Aº) | Metros cúbicos | 0,85
62 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Viga principal de Hº Aº de 20 x 45) | Metro lineal | 8,2
63 | 72131601-015 | Pilar(Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20) | Metros cúbicos | 0,36
64 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(De 0,45 m) | Metros cuadrados | 5,16
65 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(De 0,30 m) | Metros cuadrados | 6,66
66 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno(Relleno y compactación de interiores) | Unidad Medida Global | 38,46
67 | 72131601-006 | Aislacion(Aislación asfaltica de paredes) | Metro lineal | 24,75
68 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes) | Metros cuadrados | 46,97
69 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes) | Metros cuadrados | 50,76
70 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)) | Metro lineal | 14
71 | 72131601-008 | Revoques - (Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 94,66
72 | 72131601-008 | Revoques (Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 101,86
73 | 72152707-001 | Servicio de construcción de muros de retención(Mochetas de aberturas) | Metro lineal | 21,6
74 | 72131601-008 | Revoques(De pilares y vigas en galeria) | Metro lineal | 13,62
75 | 72131601-008 | Revoques(De viga cumbrera de HºAº) | Metro lineal | 9,84
76 | 82101502-003 | Cartel acrilico con soporte(Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel ) | Unidad | 1
77 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado(Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.) | Metros cuadrados | 82,82
78 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Contrapiso de hormigón de cascotes) | Metros cuadrados | 58
79 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Carpeta para piso) | Metros cuadrados | 58
80 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico ) | Metros cuadrados | 58
81 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun) | Metros cuadrados | 25
82 | 72131601-005 | Mamposteria(Zócalo cerámico (EMBUTIDO)) | Metro lineal | 33
83 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatona(Rampa para discapacitado( Segun Plano)l | Unidad Medida Global | 1
84 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas(Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña) | Unidad | 1
85 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas(Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio ) | Unidad | 4
86 | 73121602-004 | Servicio de fabricacion de rejas(Reja cuadriculada externa. ) | Unidad | 4
87 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos(Conexión a red interna según reglamento de ANDE) | Unidad Medida Global | 1
88 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos(Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa) | Unidad | 1
89 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)) | Unidad | 10
90 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Fluorescente de 2 elementos y 40 watts) | Unidad | 4
91 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Fluorescente de 1 elemento y 40 watts) | Unidad | 2
92 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado(Instalacion de Aire Acondicionados en aula) | Unidad | 1
93 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas(Canaletas) | Metro lineal | 16,4
94 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas(Bajadas) | Metro lineal | 13,6
95 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores(Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 94,66
96 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos) | Metros cuadrados | 101,86
97 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior) | Metros cuadrados | 78,3
98 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)) | Metros cuadrados | 82,82
99 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Barnizado de aberturas de madera= | Metros cuadrados | 4,62
100 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Canaletas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 16,4
101 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Bajadas , antioxido y pintura final.) | Metro lineal | 13,6
102 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex) | Metro lineal | 8,2
103 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos(Provisión y colocación de placa cerámica institucional) | Unidad | 1
104 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Limpieza final ) | Metros cuadrados | 64,1
105 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte(Cartel de Obra) | Metros cuadrados | 3
106 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación(Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 800
107 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno(Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20 ) | Metros cúbicos | 31,1
108 | 72131601-002 | Preparacion de obra(Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista | Metros cúbicos | 80
109 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm | Metros cúbicos | 9
110 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon(Columna HºAº de (25x50)cm | Metros cúbicos | 8,21
111 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado(Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 27 | Metros cuadrados | 816
112 | 72101903-001 | Carpinteria metalica(Cabreada metálica | Metro lineal | 192,6
113 | 72101903-001 | Carpinteria metalica(Tensores de cabreadas | Metro lineal | 487,8
114 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas(Canaleta y bajada | Metro lineal | 130
115 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pintura de cabreada | Metro lineal | 192,6
116 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos(Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1
117 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1
118 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos(Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 10
119 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro(Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista. | Metros cuadrados | 30
120 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Ampliacion de pista de HºAº con terminacion fratachado | Metros cuadrados | 560
121 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Regularizacion de pista de HºAº con terminacion fratachado | Metros cuadrados | 240
122 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pintura deportiva de Pista | Metros cuadrados | 800
123 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 800
124 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte(Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
125 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación(Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 537
126 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos(Pista de Hº espesor 10 cm, alisada con helicóptero (según especificación técnica y plano) | Metros cúbicos | 537
127 | 72131601-012 | Servicio de pintura(Pintura tipo "Deportiva" | Metros cuadrados | 537
128 | 72101903-001 | Carpinteria metalica (Arco de caño galvanizado | Unidad | 2
129 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 537
Precio Total
LOTE NRO: 8
REPARACIÓN DE AULAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-003 | Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica) | Metros cuadrados | 2
2 | 72141510-001 | Demolición de techo existente | Metros cuadrados | 298
3 | 72141510-001 | Demolición de pared para vano de ventana | Metros cuadrados | 11,55
4 | 72102209-9995 | Zapata de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,008
5 | 72102209-9995 | Vigas de fundacion 0,30x0,15 | Metro lineal | 16,25
6 | 72131601-007 | Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano | Metros cuadrados | 298
7 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco para secretaria, dirección y aula | Metros cuadrados | 44,97
8 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco para cerramiento de vano de ventanas y/o relleno | Metros cuadrados | 19,6
9 | 72131601-008 | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 181,65
10 | 72102602-005 | Retiro de aberturas - Puertas | Unidad | 4
11 | 72102602-005 | Retiro de aberturas - Ventanas grandes | Unidad | 10
12 | 72102602-005 | Retiro de aberturas - Ventanas pequeñas | Unidad | 8
13 | 72102602-005 | Puerta tablero de 0,90 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura y herrajes) | Unidad | 5
14 | 72102602-005 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura y herrajes) | Unidad | 2
15 | 72102602-005 | Servicio de instalacion de ventana tipo blindex 1.50 x 1.10 con perfil de aluminio. | Unidad | 18
16 | 72102602-005 | Desmontaje yServicio de instalacion de rejas externa cuadriculada (1,80x1,10)/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad | 18
17 | 72131601-009 | Retiro de pisos existente | Metros cuadrados | 238,3
18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 238,3
19 | 72131601-009 | Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 238,3
20 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 160,4
21 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común ( 0,80 m de ancho) | Metros cuadrados | 52,8
22 | 72131601-9984 | Rampa de acceso con barandas metalicas | Metros cuadrados | 23,4
23 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 55,2
24 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 33
25 | 72102201-016 | SInstalación Eléctrica ( Renovación Total de Cableado de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad | 4
26 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos interior ( 4 artefactos de 2 Elementos Fluorescentes Led de tipo 40 whats) exterior ( 1 Elementos Fluorescentes Led tipo de 40 whats) | Unidad | 4
27 | 72102305-9999 | Instalacion de Aire Acondicionados en aulas | Unidad | 9
28 | 82101502-003 | Pizarrón tipo acrilico con marco y porta pinceles | Unidad | 6
29 | 72102401-001 | Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | Metros cuadrados | 588,7
30 | 72131601-012 | Pintura esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 26,46
31 | 72131601-012 | Pintura esmalte sintético para zocalo de paredes | Metros cuadrados | 80,1
32 | 72131601-012 | Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura Esm. Sintético | Metro lineal | 88,2
33 | 72131601-012 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
34 | 82101502-003 | Colocacion de cartel de Obra 2,00 x 100 m (obs: estructura metálica) | Metros cuadrados | 2
35 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 137,36
36 | 72102602-005 | Retiro de Puertas Existentes as | Unidad | 2
37 | 72102602-005 | Retiro de Ventanas Existentes | Unidad | 6
38 | 72141510-001 | Demolicion de pared para construccion de pilar en aulas (según detalle de plano)n | Unidad | 5
39 | 72141510-001 | Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula ( Según Plano) | Unidad Medida Global | 1
40 | 72141510-001 | Demolicion de vigas existentes para ampliacion de techo a realizar | Unidad Medida Global | 1
41 | 72141510-001 | Demolicion de pared en sectores para conexión de aires acondiconados(según fiscalizacion) | Unidad Medida Global | 1
42 | 72141510-001 | Demolicion de piso en el pabellon a intervenir(según fiscalizacion) | Unidad Medida Global | 1
43 | 72103002-002 | Excavaciones para fundaciones | Metros cúbicos | 11,05
44 | 72131601-015 | Construccion de Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Aulas con Zapata (0,80x0,80x1,00) | Metros cúbicos | 8,09
45 | 72102209-9995 | Construccion de Encadenado Superior de HºAº ( 0,15 x 0,20) | Metros cúbicos | 10,1
46 | 72141510-001 | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 129,16
47 | 72101903-001 | Colocacion de Cabreada metálicaa | Metro lineal | 29,1
48 | 72131601-007 | Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano | Metros cuadrados | 129,16
49 | 72101903-001 | "Colocación de Cumbrera " | Metro lineal | 12,8
50 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 12
51 | 72131601-008 | Revoque de Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 120
52 | 72131601-008 | Rovoque De pilares y vigas en galería | Metro lineal | 40
53 | 72131601-008 | Revoque de zonas deterioradas | Metros cuadrados | 40
54 | 72102602-005 | Servicio de instalacion de puerta tablero de 0,90 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 2
55 | 72102602-005 | Servicio de instalacion de ventana tipo blindex 1.78 x 0.89 con perfil de aluminio. | Unidad | 6
56 | 72102602-005 | Servicio de instalacion de rejas externa cuadriculada (1,80x1,10) | Unidad | 6
57 | 72131601-009 | Retiro de pisos existente | Metros cuadrados | 99,6
58 | 72102508-001 | Contra piso y carpeta de regularización para piso | Metros cuadrados | 99,6
59 | 72102508-001 | Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico (Incluye Zocalo) | Metros cuadrados | 99,6
60 | 72102508-001 | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común ( 0,80 m de ancho) | Metros cuadrados | 31,4
61 | 72102508-001 | Regulizaricion de piso existente de H°A° frente a galeria con terminacion fratachado | Metros cuadrados | 12,46
62 | 72101603-002 | Instalacion de Canaletas | Metro lineal | 25,3
63 | 72101603-002 | Instalacion de Bajadas | Metro lineal | 16,5
64 | 72101510-005 | Registro pluvial de rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Con tramo de caño para salida pluvial.(según plano) | Metro lineal | 20,43
65 | 72102201-003 | Renovación total de Tablero Seccional | Unidad | 1
66 | 72102201-016 | Conexión de ANDE | Unidad | 1
67 | 72102201-016 | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Kilogramos | 2
68 | 72102201-003 | Servicio de provision de Artefactos eléctricos interior ( Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) | Unidad | 8
69 | 72102201-003 | Servicio de provision de Artefactos eléctricos exterior ( Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) | Unidad | 4
70 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 4
71 | 82101502-003 | Pizarrón con marco y porta tiza | Unidad | 2
72 | 72102401-001 | Servicio de Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | Metros cuadrados | 297,8
73 | 72131601-012 | Servicio de Pintura esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 24,35
74 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de canaletas y bajadas , antióxido y pintura final. | Metro lineal | 20,9
75 | 72131601-013 | Sevicio de Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
REPARACIÓN TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-003 | Cartel de Obra 1,50 x 2,00 m (Obs.: estructura metálica) | Metros cuadrados | 3
2 | 72141510-001 | Demolición de Muralla existente | Metro lineal | 39
3 | 72141510-001 | Demolición de cantero existente y excavación para escalera planta baja | Unidad Medida Global | 1
4 | 72141510-001 | Demolición de Losa baja 4x4 y pilares existente con retiro de material demolido | Unidad Medida Global | 1
5 | 72141510-001 | Demolición y retiro de techo de chapa y cielo razo - Pabellon - A | Unidad Medida Global | 1
6 | 72141510-001 | Retiro de pisos existente Pabellon A | Metros cuadrados | 488
7 | 72141510-001 | Demolicion y retiro de ventanas Pabellon A | Metros cuadrados | 11,7
8 | 72141510-001 | Demolicion de canteros exteriores Pabellon A | Metros cuadrados | 42,16
9 | 72141510-001 | Demolición y retiro de Pisos, azulejos y artefactos baños de direccion - Pabellon A | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-009 | Retiro de pisos existente - Pabellon B | Metros cuadrados | 197,2
11 | 72141510-001 | Demolición y retiro de techo de tejas con tirantes Pabellon Pre-Escolar | Unidad Medida Global | 1
12 | 72141510-001 | Demolicion de techo de tejas Aulas prescolar | Metros cuadrados | 98,55
13 | 72103002-002 | Excavación para zapatas | Metros cuadrados | 2,98
14 | 72102209-9995 | Zapata 50x50x40 de HºAº | Metros cúbicos | 1,7
15 | 72131601-015 | Pilar de 13x25cm de HºAº para muralla | Metros cúbicos | 2,04
16 | 72102209-9995 | Encadenado inferior de HºAº de 13*20cm para muralla | Metro lineal | 40
17 | 72101703-003 | Muralla de mampostería de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 120
18 | 72131601-008 | Revoque de Muralla | Metros cuadrados | 237,8
19 | 72101703-003 | Muro de 0,30 de ladrillo común | Metros cuadrados | 5,6
20 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes para acceso | Metros cuadrados | 13,1
21 | 72131601-009 | Carpeta para piso de Acceso Principal | Metros cuadrados | 13,1
22 | 72131601-009 | Piso tipo porcelanato | Metros cuadrados | 13,1
23 | 72131601-012 | Pintura de paredes con enduido texturado de paredesº | Metros cuadrados | 35,25
24 | 72102602-005 | Puerta de vidrio blindex 10mm incluye accesorios con cerradura (1,90x2,10) | Metros cuadrados | 3,99
25 | 70111713-002 | Jardineria con piedras conto rodado | Metros cuadrados | 6,8
26 | 72131601-009 | Piso canto rodado en veredas | Metros cuadrados | 373,93
27 | 82101502-003 | Letras corporeas Inoxidable - Acceso Principal | Metros cuadrados | 1,8
28 | 70111503-001 | Poda de arbol existente | Unidad Medida Global | 1
29 | 72101703-003 | Muro de 0,30 de ladrillo común | Metros cuadrados | 5,6
30 | 72102905-001 | Relleno de tierra colorada | Metros cúbicos | 36
31 | 72102602-005 | Puerta metálica doble | Metros cuadrados | 3,36
32 | 72131601-009 | Piso canto rodado en acceso secundario | Metros cuadrados | 18
33 | 72101903-001 | Barandas metalicas de proteccion | Metros cuadrados | 9,84
34 | 72131601-009 | Regularizacion de rampas existentes con carpeta de cemento | Metro lineal | 32
35 | 72102702-9999 | Regularizacion de escaleras | Unidad Medida Global | 1
36 | 72101703-003 | Muro de 0,30 de ladrillo común para rampa 1 | Metros cuadrados | 40,4
37 | 72101703-003 | Muro de 0,30 de ladrillo común para rampa 2 | Metros cuadrados | 18
38 | 72131601-009 | Relleno para rampa 1 | Metros cúbicos | 36,36
39 | 72131601-009 | Relleno para rampa 2 | Metros cúbicos | 16,2
40 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes para rampa 1 | Metros cuadrados | 44,04
41 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes para rampa 2 | Metros cuadrados | 26,04
42 | 72131601-009 | Carpeta para piso de rampa de a=1,20m para minusválidos. Desnivel h=2,20m | Metros cuadrados | 44,04
43 | 72131601-009 | Carpeta para piso de rampa de a=1,00m para minusválidos. Desnivel h=1,30m | Metros cuadrados | 26,04
44 | 72101703-003 | Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo común | Metros cuadrados | 10,33
45 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes para acceso sala de informatica | Metros cuadrados | 22,12
46 | 72103002-002 | Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 4,32
47 | 72102209-9995 | Zapatas de Hº Aº (1,20x1,20) | Metros cúbicos | 2,2
48 | 72131601-015 | Pilares de Hº Aº (0,25x0,25) | Metros cúbicos | 0,6
49 | 72101704-001 | Losa de HºAº | Metros cúbicos | 2,2
50 | 72131601-009 | Carpeta para piso de escalera | Metros cuadrados | 56,43
51 | 72101903-001 | Barandas metalicas para rampas | Metros cuadrados | 18,7
52 | 72131601-009 | Piso esmaltado | Metros cuadrados | 56,43
53 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 35,25
54 | 72131601-008 | Retiro de revoque en zonas deterioradas o afectadas por la humedad | Metros cuadrados | 126,6
55 | 72131601-008 | Revoque de paredes con hidrófugo (aulas) | Metros cuadrados | 72,6
56 | 72131601-008 | Revoque de Cielo Razo (Losa) con hidrófugo (aulas) | Metros cuadrados | 54
57 | 72131601-008 | Refuerzo de pared con hierro Z en zonas indicadas por la fiscalización | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-008 | Revoque de pilares | Metros cuadrados | 25,5
59 | 72131601-008 | Revoque de Vigas | Metros cúbicos | 24,5
60 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 488
61 | 72131601-009 | Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 488
62 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 260
63 | 72102503-001 | Azulejos esmaltado en baño de direccion | Metros cuadrados | 22,89
64 | 72131601-009 | Pisos esmaltados para baño de direccion | Metros cuadrados | 4,05
65 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios con accesorios de baños en direcion | Unidad Medida Global | 1
66 | 72131601-007 | Techo: Fabricación y montaje de estructura metálica resistente principal de caño 100x60x2mm cada 1,50m y correas de caño 40x80x1,80mm cada 1,20m | Metros cuadrados | 494
67 | 72131601-007 | Techo: Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte inferior | Metros cuadrados | 494
68 | 72102602-005 | Ventana de vidrio blindex con carpinteria de aluminio - exterior | Metros cuadrados | 11,7
69 | 72102602-005 | Ventana de vidrio blindex con carpinteria de aluminio - pasillo | Metros cuadrados | 15
70 | 73121602-004 | Rejas en ventanas exterior | Metros cuadrados | 11,7
71 | 72102602-005 | Retiro de aberturas | Unidad | 12
72 | 72102602-005 | Puerta tablero de 0,90 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 3
73 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 197,2
74 | 72131601-009 | Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 197,2
75 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 104
76 | 72131601-009 | Guarda Obra Baldozón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común ( 0,80 m de ancho) | Metros cuadrados | 49,2
77 | 72131601-006 | Colocación de aislación de losa | Metros cuadrados | 197
78 | 72101903-001 | Cabreada metálica | Metro lineal | 68,25
79 | 72101903-001 | Cumbrera | Metro lineal | 21,7
80 | 72131601-007 | Techo chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica Nº 26. sobre losa de aulas | Metros cuadrados | 215,63
81 | 72102602-004 | Reemplazo de Vidrios dobles rotos | Metros cuadrados | 12
82 | 72131601-006 | Colocación de aislación de losa | Metros cuadrados | 230
83 | 72101903-001 | Cabreada metálica | Metro lineal | 87,5
84 | 72101903-001 | Cumbrera | Metro lineal | 26,35
85 | 72131601-007 | Techo chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica Nº 26. sobre losa de aulas | Metros cuadrados | 230
86 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 154
87 | 72102602-005 | Puerta metàlica de 1,10 x 2,50 con marco y herrajes | Unidad Medida Global | 1
88 | 72102602-004 | Reemplazo de Vidrios dobles rotos | Metros cuadrados | 5
89 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas | Metro lineal | 27,5
90 | 72131601-005 | Mamposteria de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 24,21
91 | 72102602-005 | Colocación de puerta metálica doble | Unidad Medida Global | 1
92 | 72131601-008 | Revoque de mamposteria | Metros cuadrados | 48,42
93 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 91
94 | 72131601-009 | Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 91
95 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 37,2
96 | 72101510-9998 | Plomeria de baños | Unidad Medida Global | 2
97 | 72102503-001 | Azulejos de baños | Unidad Medida Global | 44
98 | 72101510-9998 | Colocación de artefactos accesorios nuevos de baños | Unidad Medida Global | 6
99 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 26,2
100 | 72131601-009 | Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 26,2
101 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 15,85
102 | 73121602-004 | Reja cuadriculada externa para ventanas | Unidad | 9
103 | 83101504-996 | Vallado para tinglado con caños redondos y malla metalica 4 | Metros cuadrados | 118
104 | 72101903-001 | Pasa mano de rampas | Metros cuadrados | 46,72
105 | 72101903-001 | Pasa mano de escaleras | Metros cuadrados | 8
106 | 72102602-005 | Puerta metálica doble | Metros cuadrados | 3,36
107 | 73121602-002 | Portón de estructura metálica | Metros cuadrados | 5,75
108 | 72131601-007 | Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26. para Acceso Principal - Incluye Cenefa de chapa trapezoidal pre pintada | Metros cuadrados | 20,3
109 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 43,4
110 | 72101603-002 | Bajadas | Metro lineal | 21
111 | 72102201-003 | Renovación total de Tablero Seccional Pabellon A -B -C | Unidad | 1
112 | 72102201-016 | Conexión de ANDE | Unidad Medida Global | 1
113 | 72102201-016 | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad | 4
114 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos dobles interior ( 2 Fluorescentes led de 18 whats) | Unidad | 14
115 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos exterior ( 1 Elementos Fluorescentes led de 18 whats) | Unidad | 6
116 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad | 14
117 | 72102401-001 | Pintura exterior y interior con sellador, enduído acrílico y pintura látex a dos manos - Pabellon A | Metros cuadrados | 299,15
118 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas - Pabellon A | Metros cuadrados | 24,57
119 | 72131601-012 | Pinturas de Canaletas y Bajadas - Pabellon A | Metro lineal | 150
120 | 72102401-001 | Pintura exterior e interior con sellador, enduído acrílico y pintura látex a dos manos incluye zocalos - Aulas preescolar | Metros cuadrados | 154
121 | 72131601-012 | Pintura de Canaletas y Bajadas - Aulas Preescolar | Metro lineal | 27,5
122 | 72102401-001 | Pintura exterior y interior con sellador, enduído acrílico y pintura látex a dos manos - Pabellon B | Metros cuadrados | 299,15
123 | 72131601-012 | Pintura de zócalo con esmalte sintético | Metros cuadrados | 133,15
124 | 72131601-012 | Pintura con esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 20,58
125 | 82101502-003 | Pizarrón con marco y porta tiza | Unidad | 8
126 | 72131601-012 | Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura final. | Metro lineal | 64,4
127 | 72102401-001 | Pintura exterior y interior con sellador, enduído acrílico y pintura látex a dos manos - Salon de Informatica | Metros cuadrados | 131,75
128 | 72131601-012 | Pintura deportiva de pista (cancha) | Metros cuadrados | 434,28
129 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros y desechos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]