## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL con ID: 308516
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-013 | Mantenimiento Central telef. Siemens modelo Hipath 4000, versión 6 simplex mant. General: control de periféricos actualizaciones de firmware de placas y módulo de comando, programación, servicio de backup, revisión de alarmas. Actualización y backup de servicio de tarifación siemens hipath AM. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de la Central Telefónica Hipath 4000 marca SIEMENS modelo hipath: mantenimiento y control de sistema de alimentación de energía eléctrica y aterramiento, medición y control de la red eléctrica de alimentación de emergencia (UPS / Banco de baterías) | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de la red telefónica y cajas de conexión en las siguientes oficinas externas: Dirección de Identificación Electoral (Policía Nacional), Dirección del Registro Civil Electoral (Registro Civil) y Depósito Externo (Av. Eusebio Ayala); sin incluir equipos activos. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de la Re - estructuración, modificación, identificación y direccionamiento del tablero Primario. Corrección de las conexiones entre el tablero primario y el tablero secundario con cables de cruzadas de 0.5 mm. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-008 | Mantenimiento Preventivo y verificación de la red de cables subterráneos en los bloques: A, B, D, F, H, I. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de instalaciones embutidas y subterráneas Bloques: A, B, C. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-008 | Mantenimiento Preventivo y re estructuración del cableado embutido y externo (ducto canal) de las oficinas de informática y de la Dirección de RR.HH. | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-008 | Mantenimiento Preventivo y re estructuración del cableado embutido y externo (ducto canal) de la Dirección de Patrimonio. | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102203-013 | Mantenimiento, modificación, identificación y direccionamiento de los tableros secundarios en los Bloques: A, B, C, E I y H; y posterior distribución interna en sub tableros. | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de la red Telefónica en las cajas de conexión y fichas RJ sulfatadas de las líneas internas (analógicas y digitales) | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102203-013 | Mantenimiento Preventivo de las soldaduras en malla de aterramiento, retoque de soldaduras para abrazaderas y terminales de tableros primarios y secundarios. | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102203-013 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de Placa SLMAV24 (placa para 24 internos analógicos - Central telefónica HiPath 4000 V6). | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102203-013 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de Placa SLMO24 (placa para 24 internos digitales - Central telefónica HiPath 4000 V6). | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102203-013 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de Placa TLANI8 (placa para 8 líneas externas analógicas - Central telefónica Siemens HiPath 4000 V6). | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102203-013 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de Placa DIUT2, ampliación de líneas E1 para central telefónica Siemens HiPath 4000 V6. | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102203-013 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de cabos de Interconexión de placas DIUT2 para central telefónica Siemens HiPath 4000 V6. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]